## GPS точки Заріччя
Номер планшету
87-6(57)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В57-1 | 166,25 | 164,15 | 1 | В57-1 | 166,25 | 87-6(57) | 0 | 0 | 166,25 | 2.1 | 164,15
2 |  |  |  | В57-2 | 166,33 | 164,46 | 2 | В57-2 | 166,33 | 87-6(57) | 0 | 0 | 166,33 | 1.87 | 164,46
3 |  |  |  | В57-3 | 166,94 | 165,04 | 3 | В57-3 | 166,94 | 87-6(57) | 0 | 0 | 166,94 | 1.9 | 165,04
4 |  |  |  | В57-4 | 166,95 | 164,06 | 4 | В57-4 | 166,95 | 87-6(57) | 0 | 0 | 166,95 | 2.89 | 164,06
5 |  |  |  | В57-5 | 167,24 | 165,34 | 5 | В57-5 | 167,24 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,24 | 1.9 | 165,34
6 |  |  |  | В57-6 | 167,51 | 165,52 | 6 | В57-6 | 167,51 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,51 | 1.99 | 165,52
7 |  |  |  | В57-7 | 167,70 | 165,68 | 7 | В57-7 | 167,70 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,70 | 2.02 | 165,68
8 |  |  |  | В57-8 | 167,77 | 165,76 | 8 | В57-8 | 167,77 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,77 | 2.01 | 165,76
9 |  |  |  | В57-9 | 167,44 | 165,94 | 9 | В57-9 | 167,44 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,44 | 1.5 | 165,94
10 |  |  |  | В57-10 | 167,92 | 165,91 | 10 | В57-10 | 167,92 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,92 | 2.01 | 165,91
11 |  |  |  | В57-11 | 168,00 | 166,02 | 11 | В57-11 | 168,00 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,00 | 1.98 | 166,02
12 |  |  |  | В57-12 | 168,12 | 166,14 | 12 | В57-12 | 168,12 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,12 | 1.98 | 166,14
13 |  |  |  | В57-13 | 168,25 | 166,30 | 13 | В57-13 | 168,25 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,25 | 1.95 | 166,30
14 |  |  |  | В57-14 | 168,00 | 166,29 | 14 | В57-14 | 168,00 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,00 | 1.71 | 166,29
15 |  |  |  | В57-15 | 167,92 | 166,45 | 15 | В57-15 | 167,92 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,92 | 1.47 | 166,45
16 |  |  |  | В57-16 | 168,48 | 166,00 | 16 | В57-16 | 168,48 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,48 | 2.48 | 166,00
17 |  |  |  | В57-17 | 168,59 | 166,20 | 17 | В57-17 | 168,59 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,59 | 2.39 | 166,20
18 |  |  |  | В57-18 | 168,58 | 166,20 | 18 | В57-18 | 168,58 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,58 | 2.38 | 166,20
19 |  |  |  | В57-19 | 168,72 | 168,65 | 19 | В57-19 | 168,72 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,72 | 0.07 | 168,65
20 |  |  |  | В57-20 | 169,20 | 167,65 | 20 | В57-20 | 169,20 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,20 | 1.55 | 167,65
21 |  |  |  | В57-21 | 169,22 | 167,32 | 21 | В57-21 | 169,22 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,22 | 1.9 | 167,32
22 |  |  |  | В57-22 | 169,03 | 167,09 | 22 | В57-22 | 169,03 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,03 | 1.94 | 167,09
23 |  |  |  | В57-23 | 168,95 | 166,96 | 23 | В57-23 | 168,95 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,95 | 1.99 | 166,96
24 |  |  |  | В57-24 | 168,75 | 166,76 | 24 | В57-24 | 168,75 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,75 | 1.99 | 166,76
25 |  |  |  | В57-25 | 169,79 | 166,56 | 25 | В57-25 | 169,79 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,79 | 3.23 | 166,56
26 |  |  |  | В57-26 | 169,85 | 166,58 | 26 | В57-26 | 169,85 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,85 | 3.27 | 166,58
27 |  |  |  | В57-27 | 168,94 | 166,87 | 27 | В57-27 | 168,94 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,94 | 2.07 | 166,87
28 |  |  |  | В57-28 | 168,55 | 166,71 | 28 | В57-28 | 168,55 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,55 | 1.84 | 166,71
29 |  |  |  | В57-29 | 162,95 | 166,97 | 29 | В57-29 | 162,95 | 87-6(57) | 0 | 0 | 162,95 | -4.02 | 166,97
30 |  |  |  | В57-30 | 169,04 | 168,17 | 30 | В57-30 | 169,04 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,04 | 0.87 | 168,17
31 |  |  |  | В57-31 | 168,38 | 166,51 | 31 | В57-31 | 168,38 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,38 | 1.87 | 166,51
32 |  |  |  | В57-32 | 168,53 | 166,41 | 32 | В57-32 | 168,53 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,53 | 2.12 | 166,41
33 |  |  |  | В57-33 | 168,84 | 166,07 | 33 | В57-33 | 168,84 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,84 | 2.77 | 166,07
34 |  |  |  | В57-34 | 168,81 | 165,83 | 34 | В57-34 | 168,81 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,81 | 2.98 | 165,83
35 |  |  |  | В57-35 | 168,24 | 166,16 | 35 | В57-35 | 168,24 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,24 | 2.08 | 166,16
36 |  |  |  | В57-36 | 168,11 | 166,93 | 36 | В57-36 | 168,11 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,11 | 1.18 | 166,93
37 |  |  |  | В57-37 | 168,15 | 166,30 | 37 | В57-37 | 168,15 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,15 | 1.85 | 166,30
38 |  |  |  | В57-38 | 168,10 | 166,92 | 38 | В57-38 | 168,10 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,10 | 1.18 | 166,92
39 |  |  |  | В57-39 | 168,10 | 166,91 | 39 | В57-39 | 168,10 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,10 | 1.19 | 166,91
40 |  |  |  | В57-41 | 167,87 | 165,69 | 40 | В57-41 | 167,87 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,87 | 2.18 | 165,69
41 |  |  |  | В57-42 | 167,79 | 165,93 | 41 | В57-42 | 167,79 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,79 | 1.86 | 165,93
42 |  |  |  | В57-43 | 165,95 | 164,30 | 42 | В57-43 | 165,95 | 87-6(57) | 0 | 0 | 165,95 | 1.65 | 164,30
43 |  |  |  | В57-44 | 165,86 | 164,61 | 43 | В57-44 | 165,86 | 87-6(57) | 0 | 0 | 165,86 | 1.25 | 164,61
44 |  |  |  | В57-45 | 167,14 | 165,59 | 44 | В57-45 | 167,14 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,14 | 1.55 | 165,59
45 |  |  |  | В57-46 | 167,27 | 165,59 | 45 | В57-46 | 167,27 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,27 | 1.68 | 165,59
46 |  |  |  | В57-47 | 167,69 | 166,00 | 46 | В57-47 | 167,69 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,69 | 1.69 | 166,00
47 |  |  |  | В57-48 | 166,72 | 165,02 | 47 | В57-48 | 166,72 | 87-6(57) | 0 | 0 | 166,72 | 1.7 | 165,02
48 |  |  |  | В57-49 | 166,82 | 165,15 | 48 | В57-49 | 166,82 | 87-6(57) | 0 | 0 | 166,82 | 1.67 | 165,15
49 |  |  |  | В57-50 | 168,35 | 166,54 | 49 | В57-50 | 168,35 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,35 | 1.81 | 166,54
50 |  |  |  | В57-51 | 168,21 | 166,30 | 50 | В57-51 | 168,21 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,21 | 1.91 | 166,30
51 |  |  |  | В57-52 | 167,88 | 165,92 | 51 | В57-52 | 167,88 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,88 | 1.96 | 165,92
52 |  |  |  | В57-53 | 167,76 | 165,80 | 52 | В57-53 | 167,76 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,76 | 1.96 | 165,80
53 |  |  |  | В57-54 | 168,08 | 166,10 | 53 | В57-54 | 168,08 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,08 | 1.98 | 166,10
54 |  |  |  | В57-55 | 168,21 | 166,40 | 54 | В57-55 | 168,21 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,21 | 1.81 | 166,40
55 |  |  |  | В57-56 | 168,11 | 166,46 | 55 | В57-56 | 168,11 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,11 | 1.65 | 166,46
56 |  |  |  | В57-57 | 168,94 | 167,31 | 56 | В57-57 | 168,94 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,94 | 1.63 | 167,31
57 |  |  |  | В57-58 | 168,70 | 166,69 | 57 | В57-58 | 168,70 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,70 | 2.01 | 166,69
58 |  |  |  | В57-59 | 168,53 | 166,55 | 58 | В57-59 | 168,53 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,53 | 1.98 | 166,55
59 |  |  |  | В57-60 | 168,45 |  | 59 | В57-60 | 168,45 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,45 | 168.45 | 0
60 |  |  |  | В57-61 | 168,34 | 166,49 | 60 | В57-61 | 168,34 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,34 | 1.85 | 166,49
61 |  |  |  | В57-62 | 168,20 | 166,44 | 61 | В57-62 | 168,20 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,20 | 1.76 | 166,44
62 |  |  |  | В57-63 | 167,11 | 165,31 | 62 | В57-63 | 167,11 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,11 | 1.8 | 165,31
63 |  |  |  | В57-64 | 168,33 | 166,53 | 63 | В57-64 | 168,33 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,33 | 1.8 | 166,53
64 |  |  |  | В57-65 | 169,94 |  | 64 | В57-65 | 169,94 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,94 | 169.94 | 0
65 |  |  |  | В57-66 | 169,50 | 168,00 | 65 | В57-66 | 169,50 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,50 | 1.5 | 168,00
66 |  |  |  | В57-67 | 170,25 | 168,45 | 66 | В57-67 | 170,25 | 87-6(57) | 0 | 0 | 170,25 | 1.8 | 168,45
67 |  |  |  | В57-68 | 170,53 | 168,77 | 67 | В57-68 | 170,53 | 87-6(57) | 0 | 0 | 170,53 | 1.76 | 168,77
68 |  |  |  | В57-69 | 170,83 | 169,03 | 68 | В57-69 | 170,83 | 87-6(57) | 0 | 0 | 170,83 | 1.8 | 169,03
69 |  |  |  | В57-70 | 170,57 | 168,92 | 69 | В57-70 | 170,57 | 87-6(57) | 0 | 0 | 170,57 | 1.65 | 168,92
70 |  |  |  | В57-71 | 170,25 | 168,32 | 70 | В57-71 | 170,25 | 87-6(57) | 0 | 0 | 170,25 | 1.93 | 168,32
71 |  |  |  | В57-72 | 169,83 | 168,21 | 71 | В57-72 | 169,83 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,83 | 1.62 | 168,21
72 |  |  |  | В57-73 | 170,49 | 168,32 | 72 | В57-73 | 170,49 | 87-6(57) | 0 | 0 | 170,49 | 2.17 | 168,32
73 |  |  |  | В57-74 | 165,83 | 163,97 | 73 | В57-74 | 165,83 | 87-6(57) | 0 | 0 | 165,83 | 1.86 | 163,97
74 |  |  |  | В57-75 | 164,70 | 162,50 | 74 | В57-75 | 164,70 | 87-6(57) | 0 | 0 | 164,70 | 2.2 | 162,50
75 |  |  |  | В57-76 | 164,86 | 162,46 | 75 | В57-76 | 164,86 | 87-6(57) | 0 | 0 | 164,86 | 2.4 | 162,46
76 |  |  |  | В57-77 | 165,66 | 162,44 | 76 | В57-77 | 165,66 | 87-6(57) | 0 | 0 | 165,66 | 3.22 | 162,44
77 |  |  |  | В57-78 | 165,31 | 162,48 | 77 | В57-78 | 165,31 | 87-6(57) | 0 | 0 | 165,31 | 2.83 | 162,48
78 |  |  |  | В57-79 | 164,76 | 162,47 | 78 | В57-79 | 164,76 | 87-6(57) | 0 | 0 | 164,76 | 2.29 | 162,47
79 |  |  |  | В57-80 | 164,73 | 162,49 | 79 | В57-80 | 164,73 | 87-6(57) | 0 | 0 | 164,73 | 2.24 | 162,49
80 |  |  |  | В57-81 | 164,74 | 162,52 | 80 | В57-81 | 164,74 | 87-6(57) | 0 | 0 | 164,74 | 2.22 | 162,52
81 |  |  |  | В57-82 | 162,46 | 160,57 | 81 | В57-82 | 162,46 | 87-6(57) | 0 | 0 | 162,46 | 1.89 | 160,57
82 |  |  |  | В57-83 | 162,42 | 160,47 | 82 | В57-83 | 162,42 | 87-6(57) | 0 | 0 | 162,42 | 1.95 | 160,47
83 |  |  |  | В57-84 | 165,05 | 163,66 | 83 | В57-84 | 165,05 | 87-6(57) | 0 | 0 | 165,05 | 1.39 | 163,66
84 |  |  |  | В57-85 | 165,11 | 163,72 | 84 | В57-85 | 165,11 | 87-6(57) | 0 | 0 | 165,11 | 1.39 | 163,72
85 |  |  |  | В57-86 | 165,46 | 163,96 | 85 | В57-86 | 165,46 | 87-6(57) | 0 | 0 | 165,46 | 1.5 | 163,96
86 |  |  |  | В57-87 | 165,47 | 163,97 | 86 | В57-87 | 165,47 | 87-6(57) | 0 | 0 | 165,47 | 1.5 | 163,97
87 |  |  |  | В57-88 | 167,30 | 165,55 | 87 | В57-88 | 167,30 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,30 | 1.75 | 165,55
88 |  |  |  | В57-89 | 168,62 | 166,77 | 88 | В57-89 | 168,62 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,62 | 1.85 | 166,77
89 |  |  |  | В57-90 | 169,42 | 167,25 | 89 | В57-90 | 169,42 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,42 | 2.17 | 167,25
90 |  |  |  | В57-91 | 168,72 | 166,23 | 90 | В57-91 | 168,72 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,72 | 2.49 | 166,23
91 |  |  |  | В57-92 | 169,18 | 167,07 | 91 | В57-92 | 169,18 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,18 | 2.11 | 167,07
92 |  |  |  | В57-93 | 168,78 | 166,80 | 92 | В57-93 | 168,78 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,78 | 1.98 | 166,80
93 |  |  |  | В57-94 | 168,36 | 166,02 | 93 | В57-94 | 168,36 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,36 | 2.34 | 166,02
94 |  |  |  | В57-95 | 168,81 | 166,80 | 94 | В57-95 | 168,81 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,81 | 2.01 | 166,80
95 |  |  |  | В57-96 | 168,50 | 164,68 | 95 | В57-96 | 168,50 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,50 | 3.82 | 164,68
96 |  |  |  | В57-97 | 168,78 | 167,27 | 96 | В57-97 | 168,78 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,78 | 1.51 | 167,27
97 |  |  |  | В57-98 | 168,22 | 164,52 | 97 | В57-98 | 168,22 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,22 | 3.7 | 164,52
98 |  |  |  | В57-99 | 168,45 | 166,25 | 98 | В57-99 | 168,45 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,45 | 2.2 | 166,25
99 |  |  |  | В57-100 | 168,30 | 166,42 | 99 | В57-100 | 168,30 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,30 | 1.88 | 166,42
100 |  |  |  | В57-101 | 168,31 | 166,61 | 100 | В57-101 | 168,31 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,31 | 1.7 | 166,61
101 |  |  |  | В57-102 | 168,25 | 166,65 | 101 | В57-102 | 168,25 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,25 | 1.6 | 166,65
102 |  |  |  | В57-103 | 168,67 | 166,59 | 102 | В57-103 | 168,67 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,67 | 2.08 | 166,59
103 |  |  |  | В57-104 | 168,64 | 166,66 | 103 | В57-104 | 168,64 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,64 | 1.98 | 166,66
104 |  |  |  | В57-105 | 168,12 | 166,70 | 104 | В57-105 | 168,12 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,12 | 1.42 | 166,70
105 |  |  |  | В57-106 | 168,39 | 166,03 | 105 | В57-106 | 168,39 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,39 | 2.36 | 166,03
106 |  |  |  | В57-107 | 168,54 | 165,95 | 106 | В57-107 | 168,54 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,54 | 2.59 | 165,95
107 |  |  |  | В57-108 | 168,39 | 166,04 | 107 | В57-108 | 168,39 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,39 | 2.35 | 166,04
108 |  |  |  | В57-109 | 166,48 | 166,16 | 108 | В57-109 | 166,48 | 87-6(57) | 0 | 0 | 166,48 | 0.32 | 166,16
109 |  |  |  | В57-110 | 168,30 | 165,98 | 109 | В57-110 | 168,30 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,30 | 2.32 | 165,98
110 |  |  |  | В57-111 | 167,97 | 165,66 | 110 | В57-111 | 167,97 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,97 | 2.31 | 165,66
111 |  |  |  | В57-112 | 168,07 | 165,77 | 111 | В57-112 | 168,07 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,07 | 2.3 | 165,77
112 |  |  |  | В57-113 | 168,14 | 165,81 | 112 | В57-113 | 168,14 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,14 | 2.33 | 165,81
113 |  |  |  | В57-114 | 168,28 | 165,81 | 113 | В57-114 | 168,28 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,28 | 2.47 | 165,81
114 |  |  |  | В57-115 | 168,52 | 165,76 | 114 | В57-115 | 168,52 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,52 | 2.76 | 165,76
115 |  |  |  | В57-116 | 168,07 | 165,69 | 115 | В57-116 | 168,07 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,07 | 2.38 | 165,69
116 |  |  |  | В57-117 | 168,20 | 165,89 | 116 | В57-117 | 168,20 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,20 | 2.31 | 165,89
117 |  |  |  | В57-118 | 168,47 | 166,45 | 117 | В57-118 | 168,47 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,47 | 2.02 | 166,45
118 |  |  |  | В57-119 | 168,45 | 166,43 | 118 | В57-119 | 168,45 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,45 | 2.02 | 166,43
119 |  |  |  | В57-120 | 168,30 | 165,25 | 119 | В57-120 | 168,30 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,30 | 3.05 | 165,25
120 |  |  |  | В57-121 | 168,29 | 165,26 | 120 | В57-121 | 168,29 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,29 | 3.03 | 165,26
121 |  |  |  | В57-122 | 168,77 | 166,65 | 121 | В57-122 | 168,77 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,77 | 2.12 | 166,65
122 |  |  |  | В57-123 | 168,76 | 166,62 | 122 | В57-123 | 168,76 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,76 | 2.14 | 166,62
123 |  |  |  | В57-124 | 168,44 | 166,54 | 123 | В57-124 | 168,44 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,44 | 1.9 | 166,54
124 |  |  |  | В57-125 | 167,39 | 165,32 | 124 | В57-125 | 167,39 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,39 | 2.07 | 165,32
125 |  |  |  | В57-126 | 167,23 | 165,32 | 125 | В57-126 | 167,23 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,23 | 1.91 | 165,32
126 |  |  |  | В57-127 | 167,33 | 165,30 | 126 | В57-127 | 167,33 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,33 | 2.03 | 165,30
127 |  |  |  | В57-128 | 167,48 |  | 127 | В57-128 | 167,48 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,48 | 167.48 | 0
128 |  |  |  | В57-129 | 167,27 |  | 128 | В57-129 | 167,27 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,27 | 167.27 | 0
129 |  |  |  | В57-130 | 167,25 | 164,85 | 129 | В57-130 | 167,25 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,25 | 2.4 | 164,85
130 |  |  |  | В57-131 | 167,53 | 164,95 | 130 | В57-131 | 167,53 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,53 | 2.58 | 164,95
131 |  |  |  | В57-132 | 167,52 | 165,03 | 131 | В57-132 | 167,52 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,52 | 2.49 | 165,03
132 |  |  |  | В57-133 | 167,62 | 165,87 | 132 | В57-133 | 167,62 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,62 | 1.75 | 165,87
133 |  |  |  | В57-134 | 168,33 | 165,90 | 133 | В57-134 | 168,33 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,33 | 2.43 | 165,90
134 |  |  |  | В57-135 | 168,47 | 167,23 | 134 | В57-135 | 168,47 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,47 | 1.24 | 167,23
135 |  |  |  | В57-136 | 168,24 | 166,47 | 135 | В57-136 | 168,24 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,24 | 1.77 | 166,47
136 |  |  |  | В57-137 | 168,90 | 167,83 | 136 | В57-137 | 168,90 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,90 | 1.07 | 167,83
137 |  |  |  | В57-138 | 168,78 | 166,98 | 137 | В57-138 | 168,78 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,78 | 1.8 | 166,98
138 |  |  |  | В57-139 | 168,30 | 165,12 | 138 | В57-139 | 168,30 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,30 | 3.18 | 165,12
139 |  |  |  | В57-140 | 168,28 | 165,17 | 139 | В57-140 | 168,28 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,28 | 3.11 | 165,17
140 |  |  |  | В57-141 | 168,29 | 166,26 | 140 | В57-141 | 168,29 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,29 | 2.03 | 166,26
141 |  |  |  | В57-142 | 168,27 | 166,09 | 141 | В57-142 | 168,27 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,27 | 2.18 | 166,09
142 |  |  |  | В57-143 | 168,90 | 166,70 | 142 | В57-143 | 168,90 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,90 | 2.2 | 166,70
143 |  |  |  | В57-144 | 169,12 | 165,30 | 143 | В57-144 | 169,12 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,12 | 3.82 | 165,30
144 |  |  |  | В57-145 | 169,09 | 165,74 | 144 | В57-145 | 169,09 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,09 | 3.35 | 165,74
145 |  |  |  | В57-146 | 169,11 | 165,28 | 145 | В57-146 | 169,11 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,11 | 3.83 | 165,28
146 |  |  |  | В57-147 | 169,32 | 167,75 | 146 | В57-147 | 169,32 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,32 | 1.57 | 167,75
147 |  |  |  | В57-148 | 169,50 | 167,72 | 147 | В57-148 | 169,50 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,50 | 1.78 | 167,72
148 |  |  |  | В57-149 | 169,61 | 167,64 | 148 | В57-149 | 169,61 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,61 | 1.97 | 167,64
149 |  |  |  | В57-150 | 168,86 | 167,21 | 149 | В57-150 | 168,86 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,86 | 1.65 | 167,21
150 |  |  |  | В57-151 | 168,58 | 167,38 | 150 | В57-151 | 168,58 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,58 | 1.2 | 167,38
151 |  |  |  | В57-152 | 169,01 | 167,61 | 151 | В57-152 | 169,01 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,01 | 1.4 | 167,61
152 |  |  |  | В57-153 | 168,86 | 167,26 | 152 | В57-153 | 168,86 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,86 | 1.6 | 167,26
153 |  |  |  | В57-154 | 168,85 | 167,27 | 153 | В57-154 | 168,85 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,85 | 1.58 | 167,27
154 |  |  |  | В57-155 | 168,98 | 166,93 | 154 | В57-155 | 168,98 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,98 | 2.05 | 166,93
155 |  |  |  | В57-156 | 168,97 | 166,93 | 155 | В57-156 | 168,97 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,97 | 2.04 | 166,93
156 |  |  |  | В57-157 | 168,92 | 166,62 | 156 | В57-157 | 168,92 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,92 | 2.3 | 166,62
157 |  |  |  | В57-158 | 169,04 | 166,66 | 157 | В57-158 | 169,04 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,04 | 2.38 | 166,66
158 |  |  |  | В57-159 | 168,66 | 166,48 | 158 | В57-159 | 168,66 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,66 | 2.18 | 166,48
159 |  |  |  | В57-160 | 169,17 | 166,95 | 159 | В57-160 | 169,17 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,17 | 2.22 | 166,95
160 |  |  |  | В57-161 | 169,20 | 167,22 | 160 | В57-161 | 169,20 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,20 | 1.98 | 167,22
161 |  |  |  | В57-162 | 169,14 | 166,14 | 161 | В57-162 | 169,14 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,14 | 3 | 166,14
162 |  |  |  | В57-163 | 168,86 | 167,15 | 162 | В57-163 | 168,86 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,86 | 1.71 | 167,15
163 |  |  |  | В57-164 | 168,69 | 166,89 | 163 | В57-164 | 168,69 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,69 | 1.8 | 166,89
164 |  |  |  | В57-165 | 167,48 | 165,65 | 164 | В57-165 | 167,48 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,48 | 1.83 | 165,65
165 |  |  |  | В57-166 | 167,44 | 165,65 | 165 | В57-166 | 167,44 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,44 | 1.79 | 165,65
166 |  |  |  | В57-167 | 167,81 | 165,63 | 166 | В57-167 | 167,81 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,81 | 2.18 | 165,63
167 |  |  |  | В57-168 | 167,62 | 165,68 | 167 | В57-168 | 167,62 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,62 | 1.94 | 165,68
168 |  |  |  | В57-169 | 167,84 | 165,24 | 168 | В57-169 | 167,84 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,84 | 2.6 | 165,24
169 |  |  |  | В57-170 | 167,67 | 165,22 | 169 | В57-170 | 167,67 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,67 | 2.45 | 165,22
170 |  |  |  | В57-171 | 167,87 | 165,17 | 170 | В57-171 | 167,87 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,87 | 2.7 | 165,17
171 |  |  |  | В57-172 | 167,46 | 165,86 | 171 | В57-172 | 167,46 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,46 | 1.6 | 165,86
172 |  |  |  | В57-173 | 167,56 | 165,46 | 172 | В57-173 | 167,56 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,56 | 2.1 | 165,46
173 |  |  |  | В57-174 | 169,23 | 167,50 | 173 | В57-174 | 169,23 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,23 | 1.73 | 167,50
174 |  |  |  | В57-175 | 167,05 | 165,81 | 174 | В57-175 | 167,05 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,05 | 1.24 | 165,81
175 |  |  |  | В57-176 | 168,03 | 166,25 | 175 | В57-176 | 168,03 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,03 | 1.78 | 166,25
176 |  |  |  | В57-177 | 167,98 | 164,40 | 176 | В57-177 | 167,98 | 87-6(57) | 0 | 0 | 167,98 | 3.58 | 164,40
177 |  |  |  | В57-178 | 169,25 | 165,65 | 177 | В57-178 | 169,25 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,25 | 3.6 | 165,65
178 |  |  |  | В57-179 | 169,40 | 166,31 | 178 | В57-179 | 169,40 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,40 | 3.09 | 166,31
179 |  |  |  | В57-180 | 168,76 |  | 179 | В57-180 | 168,76 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,76 | 168.76 | 0
180 |  |  |  | В57-181 | 168,78 | 166,82 | 180 | В57-181 | 168,78 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,78 | 1.96 | 166,82
181 |  |  |  | В57-182 | 168,84 | 166,90 | 181 | В57-182 | 168,84 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,84 | 1.94 | 166,90
182 |  |  |  | В57-183 | 168,95 | 167,15 | 182 | В57-183 | 168,95 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,95 | 1.8 | 167,15
183 |  |  |  | В57-184 | 168,97 | 167,20 | 183 | В57-184 | 168,97 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,97 | 1.77 | 167,20
184 |  |  |  | В57-185 | 169,00 | 167,29 | 184 | В57-185 | 169,00 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,00 | 1.71 | 167,29
185 |  |  |  | В57-186 | 169,12 | 167,42 | 185 | В57-186 | 169,12 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,12 | 1.7 | 167,42
186 |  |  |  | В57-187 | 169,03 | 167,47 | 186 | В57-187 | 169,03 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,03 | 1.56 | 167,47
187 |  |  |  | В57-188 | 168,85 | 167,20 | 187 | В57-188 | 168,85 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,85 | 1.65 | 167,20
188 |  |  |  | В57-189 | 168,91 | 167,08 | 188 | В57-189 | 168,91 | 87-6(57) | 0 | 0 | 168,91 | 1.83 | 167,08
189 |  |  |  | В57-190 | 169,01 | 167,25 | 189 | В57-190 | 169,01 | 87-6(57) | 0 | 0 | 169,01 | 1.76 | 167,25
190 | [6 empty] | 190 | 0 | 0 | 87-6(57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | [6 empty] | 191 | 0 | 0 | 87-6(57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | [6 empty] | 192 | 0 | 0 | 87-6(57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | [6 empty] | 193 | 0 | 0 | 87-6(57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | [6 empty] | 194 | 0 | 0 | 87-6(57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | [6 empty] | 195 | 0 | 0 | 87-6(57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | [6 empty] | 196 | 0 | 0 | 87-6(57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | [6 empty] | 197 | 0 | 0 | 87-6(57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | [6 empty] | 198 | 0 | 0 | 87-6(57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | [6 empty] | 199 | 0 | 0 | 87-6(57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 87-6(57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 57-345-143
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 57-345-143 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В57-143 |  | 87-6(57) | 168,90 | 166,70
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 300 | чавун
2 | 2 | 80 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 80 | відкрит | до №3 по вул. Ак.Линника
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø300
Ø300
Ø80

## 57-345-144
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 57-345-144 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В57-144 |  | 87-6(57) | 169,12 | 165,30
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 4 | 300
2 | 4 | 200
3 | 4 | 200
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**: | камера
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 4*4
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64 | 2 шт
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 300 | відкрит | 2 шт
2 | 200 | відкрит
3 | 200 | відкрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø300
Ø300
Ø200
Ø200

## 57-345-145
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 57-345-145 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В57-145 |  | 87-6(57) | 169,09 | 165,74 | Дивитись В57-144
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 57-345-146
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 57-345-146 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В57-146 |  | 87-6(57) | 169,11 | 165,28 | Дивитись В57-144
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 57-345-162
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 57-345-162 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В57-162 |  | 87-6(57) | 169,14 | 166,14
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 300
2 | 3 | 200
3 | 3 | 100
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**: | камера
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 4*4
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 300 | відкрит | 2 шт
2 | 200 | відкрит
3 | 100 | відкрит | на ПГ
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø200
Ø300
Ø300

## 57-345-163
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 57-345-163 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В57-163 |  | 87-6(57) | 168,86 | 167,15
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 300
2 | 2 | 50
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
гума | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 50 | відкрит | до №15 по вул. Ак.Линника
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø50
Ø300
Ø300

## 57-345-164
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 57-345-164 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В57-164 |  | 87-6(57) | 168,69 | 166,89
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100
2 | 2 | 50
3 | 2 | 300
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
гума | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкрит | до №15 по вул. Ак.Линника
2 | 50 | відкрит | до стадіона по вул. Ак.Линника
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø100
Ø300
Ø300
Ø50

## 57-345-178
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 57-345-178 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В57-178 |  | 87-6(57) | 169,25 | 165,65
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 4 | 300
2 | 4 | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | до №9 по вул. Ак.Линника
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø300
Ø300
Ø100

## 57-345-179
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 57-345-179 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В57-179 |  | 87-6(57) | 169,40 | 166,31
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | сталь
2 | 2 | 25 | н/ж
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкрит | до №9 по вул. Ак.Линника
2 | 25 | відкрит | до магазину по вул. Ак.Линника
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø25
Ø100
Ø100

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________