## GPS точки Заріччя
Номер планшету
85-9(81)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В81-1 | 161,03 | 158,86 | 1 | В81-1 | 161,03 | 85-9(81) | 0 | 0 | 161,03 | 2.17 | 158,86
2 |  |  |  | В81-2 | 161,03 | 159,58 | 2 | В81-2 | 161,03 | 85-9(81) | 0 | 0 | 161,03 | 1.45 | 159,58
3 |  |  |  | В81-3 | 160,89 | 158,78 | 3 | В81-3 | 160,89 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,89 | 2.11 | 158,78
4 |  |  |  | В81-4 | 160,87 | 158,78 | 4 | В81-4 | 160,87 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,87 | 2.09 | 158,78
5 |  |  |  | В81-5 | 160,76 | 158,65 | 5 | В81-5 | 160,76 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,76 | 2.11 | 158,65
6 |  |  |  | В81-6 | 160,95 | 158,16 | 6 | В81-6 | 160,95 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,95 | 2.79 | 158,16
7 |  |  |  | В81-7 | 161,34 | 159,37 | 7 | В81-7 | 161,34 | 85-9(81) | 0 | 0 | 161,34 | 1.97 | 159,37
8 |  |  |  | В81-8 | 160,25 | 158,19 | 8 | В81-8 | 160,25 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,25 | 2.06 | 158,19
9 |  |  |  | В81-9 | 160,07 | 158,99 | 9 | В81-9 | 160,07 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,07 | 1.08 | 158,99
10 |  |  |  | В81-10 | 160,29 | 159,05 | 10 | В81-10 | 160,29 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,29 | 1.24 | 159,05
11 |  |  |  | В81-11 | 160,17 | 158,81 | 11 | В81-11 | 160,17 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,17 | 1.36 | 158,81
12 |  |  |  | В81-12 | 160,03 | 158,23 | 12 | В81-12 | 160,03 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,03 | 1.8 | 158,23
13 |  |  |  | В81-13 | 159,71 | 157,51 | 13 | В81-13 | 159,71 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,71 | 2.2 | 157,51
14 |  |  |  | В81-15 | 160,00 | 157,92 | 14 | В81-15 | 160,00 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,00 | 2.08 | 157,92
15 |  |  |  | В81-16 | 159,88 | 157,38 | 15 | В81-16 | 159,88 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,88 | 2.5 | 157,38
16 |  |  |  | В81-17 | 159,37 | 157,62 | 16 | В81-17 | 159,37 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,37 | 1.75 | 157,62
17 |  |  |  | В81-18 | 159,42 | 157,66 | 17 | В81-18 | 159,42 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,42 | 1.76 | 157,66
18 |  |  |  | В81-19 | 159,40 | 157,65 | 18 | В81-19 | 159,40 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,40 | 1.75 | 157,65
19 |  |  |  | В81-20 | 160,58 | 158,78 | 19 | В81-20 | 160,58 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,58 | 1.8 | 158,78
20 |  |  |  | В81-21 | 160,01 | 158,00 | 20 | В81-21 | 160,01 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,01 | 2.01 | 158,00
21 |  |  |  | В81-22 | 160,06 | 158,00 | 21 | В81-22 | 160,06 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,06 | 2.06 | 158,00
22 |  |  |  | В81-23 | 160,10 | 158,15 | 22 | В81-23 | 160,10 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,10 | 1.95 | 158,15
23 |  |  |  | В81-24 | 159,96 | 157,03 | 23 | В81-24 | 159,96 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,96 | 2.93 | 157,03
24 |  |  |  | В81-25 | 159,95 | 157,03 | 24 | В81-25 | 159,95 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,95 | 2.92 | 157,03
25 |  |  |  | В81-26 | 159,76 | 157,38 | 25 | В81-26 | 159,76 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,76 | 2.38 | 157,38
26 |  |  |  | В81-27 | 159,45 | 157,19 | 26 | В81-27 | 159,45 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,45 | 2.26 | 157,19
27 |  |  |  | В81-28 | 159,46 | 157,19 | 27 | В81-28 | 159,46 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,46 | 2.27 | 157,19
28 |  |  |  | В81-29 | 159,75 | 157,61 | 28 | В81-29 | 159,75 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,75 | 2.14 | 157,61
29 |  |  |  | В81-30 | 159,31 | 157,55 | 29 | В81-30 | 159,31 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,31 | 1.76 | 157,55
30 |  |  |  | В81-31 | 159,33 | 157,55 | 30 | В81-31 | 159,33 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,33 | 1.78 | 157,55
31 |  |  |  | В81-32 | 159,61 | 157,47 | 31 | В81-32 | 159,61 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,61 | 2.14 | 157,47
32 |  |  |  | В81-33 | 160,63 | 158,54 | 32 | В81-33 | 160,63 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,63 | 2.09 | 158,54
33 |  |  |  | В81-34 | 160,64 | 158,54 | 33 | В81-34 | 160,64 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,64 | 2.1 | 158,54
34 |  |  |  | В81-35 | 160,58 | 158,54 | 34 | В81-35 | 160,58 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,58 | 2.04 | 158,54
35 |  |  |  | В81-36 | 160,30 | 158,08 | 35 | В81-36 | 160,30 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,30 | 2.22 | 158,08
36 |  |  |  | В81-37 | 160,28 | 158,08 | 36 | В81-37 | 160,28 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,28 | 2.2 | 158,08
37 |  |  |  | В81-38 | 160,58 | 158,58 | 37 | В81-38 | 160,58 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,58 | 2 | 158,58
38 |  |  |  | В81-39 | 159,76 | 156,88 | 38 | В81-39 | 159,76 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,76 | 2.88 | 156,88
39 |  |  |  | В81-40 | 159,76 | 156,88 | 39 | В81-40 | 159,76 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,76 | 2.88 | 156,88
40 |  |  |  | В81-41 | 159,08 | 157,34 | 40 | В81-41 | 159,08 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,08 | 1.74 | 157,34
41 |  |  |  | В81-42 | 159,11 | 157,34 | 41 | В81-42 | 159,11 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,11 | 1.77 | 157,34
42 |  |  |  | В81-43 | 160,17 | 157,47 | 42 | В81-43 | 160,17 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,17 | 2.7 | 157,47
43 |  |  |  | В81-44 | 160,18 | 157,47 | 43 | В81-44 | 160,18 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,18 | 2.71 | 157,47
44 |  |  |  | В81-45 | 160,30 | 158,30 | 44 | В81-45 | 160,30 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,30 | 2 | 158,30
45 |  |  |  | В81-46 | 160,29 | 158,37 | 45 | В81-46 | 160,29 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,29 | 1.92 | 158,37
46 |  |  |  | В81-47 | 160,39 | 158,11 | 46 | В81-47 | 160,39 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,39 | 2.28 | 158,11
47 |  |  |  | В81-48 | 160,34 | 158,42 | 47 | В81-48 | 160,34 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,34 | 1.92 | 158,42
48 |  |  |  | В81-49 | 160,50 | 158,12 | 48 | В81-49 | 160,50 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,50 | 2.38 | 158,12
49 |  |  |  | В81-50 | 160,39 | 158,33 | 49 | В81-50 | 160,39 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,39 | 2.06 | 158,33
50 |  |  |  | В81-51 | 160,45 | 158,49 | 50 | В81-51 | 160,45 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,45 | 1.96 | 158,49
51 |  |  |  | В81-52 | 160,43 | 158,32 | 51 | В81-52 | 160,43 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,43 | 2.11 | 158,32
52 |  |  |  | В81-53 | 160,17 | 158,12 | 52 | В81-53 | 160,17 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,17 | 2.05 | 158,12
53 |  |  |  | В81-54 | 160,37 | 158,62 | 53 | В81-54 | 160,37 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,37 | 1.75 | 158,62
54 |  |  |  | В81-55 | 159,80 | 157,78 | 54 | В81-55 | 159,80 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,80 | 2.02 | 157,78
55 |  |  |  | В81-56 | 159,81 | 157,81 | 55 | В81-56 | 159,81 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,81 | 2 | 157,81
56 |  |  |  | В81-57 | 155,97 | 154,02 | 56 | В81-57 | 155,97 | 85-9(81) | 0 | 0 | 155,97 | 1.95 | 154,02
57 |  |  |  | В81-58 | 155,87 | 154,67 | 57 | В81-58 | 155,87 | 85-9(81) | 0 | 0 | 155,87 | 1.2 | 154,67
58 |  |  |  | В81-59 | 154,63 | 153,01 | 58 | В81-59 | 154,63 | 85-9(81) | 0 | 0 | 154,63 | 1.62 | 153,01
59 |  |  |  | В81-60 | 155,24 | 153,04 | 59 | В81-60 | 155,24 | 85-9(81) | 0 | 0 | 155,24 | 2.2 | 153,04
60 |  |  |  | В81-61 | 158,55 | 156,25 | 60 | В81-61 | 158,55 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,55 | 2.3 | 156,25
61 |  |  |  | В81-62 | 158,54 | 156,25 | 61 | В81-62 | 158,54 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,54 | 2.29 | 156,25
62 |  |  |  | В81-63 | 158,55 | 156,25 | 62 | В81-63 | 158,55 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,55 | 2.3 | 156,25
63 |  |  |  | В81-64 | 158,56 | 156,25 | 63 | В81-64 | 158,56 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,56 | 2.31 | 156,25
64 |  |  |  | В81-65 | 160,02 | 158,91 | 64 | В81-65 | 160,02 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,02 | 1.11 | 158,91
65 |  |  |  | В81-66 | 159,13 | 157,15 | 65 | В81-66 | 159,13 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,13 | 1.98 | 157,15
66 |  |  |  | В81-67 | 159,20 | 157,18 | 66 | В81-67 | 159,20 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,20 | 2.02 | 157,18
67 |  |  |  | В81-68 | 158,85 | 156,87 | 67 | В81-68 | 158,85 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,85 | 1.98 | 156,87
68 |  |  |  | В81-69 | 159,16 | 157,04 | 68 | В81-69 | 159,16 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,16 | 2.12 | 157,04
69 |  |  |  | В81-70 | 159,65 | 157,01 | 69 | В81-70 | 159,65 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,65 | 2.64 | 157,01
70 |  |  |  | В81-71 | 159,15 | 155,14 | 70 | В81-71 | 159,15 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,15 | 4.01 | 155,14
71 |  |  |  | В81-72 | 159,19 | 156,79 | 71 | В81-72 | 159,19 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,19 | 2.4 | 156,79
72 |  |  |  | В81-73 | 157,18 | 156,08 | 72 | В81-73 | 157,18 | 85-9(81) | 0 | 0 | 157,18 | 1.1 | 156,08
73 |  |  |  | В81-74 | 156,96 |  | 73 | В81-74 | 156,96 | 85-9(81) | 0 | 0 | 156,96 | 156.96 | 0
74 |  |  |  | В81-75 | 159,12 |  | 74 | В81-75 | 159,12 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,12 | 159.12 | 0
75 |  |  |  | В81-76 | 159,99 | 158,01 | 75 | В81-76 | 159,99 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,99 | 1.98 | 158,01
76 |  |  |  | В81-77 | 159,58 | 157,07 | 76 | В81-77 | 159,58 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,58 | 2.51 | 157,07
77 |  |  |  | В81-78 | 159,62 | 156,67 | 77 | В81-78 | 159,62 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,62 | 2.95 | 156,67
78 |  |  |  | В81-79 | 159,64 | 156,67 | 78 | В81-79 | 159,64 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,64 | 2.97 | 156,67
79 |  |  |  | В81-80 | 160,54 | 158,24 | 79 | В81-80 | 160,54 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,54 | 2.3 | 158,24
80 |  |  |  | В81-81 | 160,43 | 158,69 | 80 | В81-81 | 160,43 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,43 | 1.74 | 158,69
81 |  |  |  | В81-82 | 160,63 | 158,33 | 81 | В81-82 | 160,63 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,63 | 2.3 | 158,33
82 |  |  |  | В81-83 | 160,84 | 158,55 | 82 | В81-83 | 160,84 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,84 | 2.29 | 158,55
83 |  |  |  | В81-84 | 160,75 | 158,49 | 83 | В81-84 | 160,75 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,75 | 2.26 | 158,49
84 |  |  |  | В81-85 | 159,07 | 157,57 | 84 | В81-85 | 159,07 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,07 | 1.5 | 157,57
85 |  |  |  | В81-86 | 159,27 | 157,10 | 85 | В81-86 | 159,27 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,27 | 2.17 | 157,10
86 |  |  |  | В81-87 | 159,26 | 157,06 | 86 | В81-87 | 159,26 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,26 | 2.2 | 157,06
87 |  |  |  | В81-88 | 159,41 | 157,45 | 87 | В81-88 | 159,41 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,41 | 1.96 | 157,45
88 |  |  |  | В81-89 | 159,64 | 157,14 | 88 | В81-89 | 159,64 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,64 | 2.5 | 157,14
89 |  |  |  | В81-90 | 160,20 | 157,72 | 89 | В81-90 | 160,20 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,20 | 2.48 | 157,72
90 |  |  |  | В81-91 | 160,22 | 157,65 | 90 | В81-91 | 160,22 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,22 | 2.57 | 157,65
91 |  |  |  | В81-92 | 160,41 | 157,90 | 91 | В81-92 | 160,41 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,41 | 2.51 | 157,90
92 |  |  |  | В81-93 | 160,16 | 158,43 | 92 | В81-93 | 160,16 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,16 | 1.73 | 158,43
93 |  |  |  | В81-94 | 160,42 | 158,71 | 93 | В81-94 | 160,42 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,42 | 1.71 | 158,71
94 |  |  |  | В81-95 | 160,10 | 157,45 | 94 | В81-95 | 160,10 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,10 | 2.65 | 157,45
95 |  |  |  | В81-96 | 160,14 | 157,34 | 95 | В81-96 | 160,14 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,14 | 2.8 | 157,34
96 |  |  |  | В81-97 | 160,16 | 157,34 | 96 | В81-97 | 160,16 | 85-9(81) | 0 | 0 | 160,16 | 2.82 | 157,34
97 |  |  |  | В81-98 | 159,88 | 157,17 | 97 | В81-98 | 159,88 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,88 | 2.71 | 157,17
98 |  |  |  | В81-99 | 159,70 | 157,06 | 98 | В81-99 | 159,70 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,70 | 2.64 | 157,06
99 |  |  |  | В81-100 | 159,76 | 157,30 | 99 | В81-100 | 159,76 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,76 | 2.46 | 157,30
100 |  |  |  | В81-101 | 159,61 | 157,60 | 100 | В81-101 | 159,61 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,61 | 2.01 | 157,60
101 |  |  |  | В81-102 | 159,52 | 157,29 | 101 | В81-102 | 159,52 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,52 | 2.23 | 157,29
102 |  |  |  | В81-103 | 159,58 | 156,96 | 102 | В81-103 | 159,58 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,58 | 2.62 | 156,96
103 |  |  |  | В81-104 | 159,62 | 156,70 | 103 | В81-104 | 159,62 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,62 | 2.92 | 156,70
104 |  |  |  | В81-105 | 159,62 | 156,72 | 104 | В81-105 | 159,62 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,62 | 2.9 | 156,72
105 |  |  |  | В81-106 | 159,45 | 157,10 | 105 | В81-106 | 159,45 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,45 | 2.35 | 157,10
106 |  |  |  | В81-107 | 159,65 | 157,72 | 106 | В81-107 | 159,65 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,65 | 1.93 | 157,72
107 |  |  |  | В81-108 | 159,69 | 157,74 | 107 | В81-108 | 159,69 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,69 | 1.95 | 157,74
108 |  |  |  | В81-109 | 159,75 | 157,47 | 108 | В81-109 | 159,75 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,75 | 2.28 | 157,47
109 |  |  |  | В81-110 | 159,93 | 157,23 | 109 | В81-110 | 159,93 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,93 | 2.7 | 157,23
110 |  |  |  | В81-111 | 159,94 | 157,37 | 110 | В81-111 | 159,94 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,94 | 2.57 | 157,37
111 |  |  |  | В81-112 | 159,74 | 157,27 | 111 | В81-112 | 159,74 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,74 | 2.47 | 157,27
112 |  |  |  | В81-113 | 159,73 | 157,79 | 112 | В81-113 | 159,73 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,73 | 1.94 | 157,79
113 |  |  |  | В81-114 | 159,60 | 157,67 | 113 | В81-114 | 159,60 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,60 | 1.93 | 157,67
114 |  |  |  | В81-115 | 159,60 | 157,40 | 114 | В81-115 | 159,60 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,60 | 2.2 | 157,40
115 |  |  |  | В81-116 | 159,72 | 157,59 | 115 | В81-116 | 159,72 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,72 | 2.13 | 157,59
116 |  |  |  | В81-117 | 159,59 | 157,66 | 116 | В81-117 | 159,59 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,59 | 1.93 | 157,66
117 |  |  |  | В81-118 | 159,20 | 157,01 | 117 | В81-118 | 159,20 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,20 | 2.19 | 157,01
118 |  |  |  | В81-119 | 159,29 | 157,07 | 118 | В81-119 | 159,29 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,29 | 2.22 | 157,07
119 |  |  |  | В81-120 | 159,86 | 157,78 | 119 | В81-120 | 159,86 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,86 | 2.08 | 157,78
120 |  |  |  | В81-121 | 159,27 | 157,27 | 120 | В81-121 | 159,27 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,27 | 2 | 157,27
121 |  |  |  | В81-122 | 157,18 |  | 121 | В81-122 | 157,18 | 85-9(81) | 0 | 0 | 157,18 | 157.18 | 0
122 |  |  |  | В81-123 | 157,19 |  | 122 | В81-123 | 157,19 | 85-9(81) | 0 | 0 | 157,19 | 157.19 | 0
123 |  |  |  | В81-124 | 159,42 | 157,36 | 123 | В81-124 | 159,42 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,42 | 2.06 | 157,36
124 |  |  |  | В81-125 | 152,41 | 150,76 | 124 | В81-125 | 152,41 | 85-9(81) | 0 | 0 | 152,41 | 1.65 | 150,76
125 |  |  |  | В81-126 | 158,36 | 155,20 | 125 | В81-126 | 158,36 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,36 | 3.16 | 155,20
126 |  |  |  | В81-127 | 156,20 | 154,40 | 126 | В81-127 | 156,20 | 85-9(81) | 0 | 0 | 156,20 | 1.8 | 154,40
127 |  |  |  | В81-128 | 155,88 | 153,65 | 127 | В81-128 | 155,88 | 85-9(81) | 0 | 0 | 155,88 | 2.23 | 153,65
128 |  |  |  | В81-129 | 155,11 | 152,68 | 128 | В81-129 | 155,11 | 85-9(81) | 0 | 0 | 155,11 | 2.43 | 152,68
129 |  |  |  | В81-130 | 156,12 | 153,97 | 129 | В81-130 | 156,12 | 85-9(81) | 0 | 0 | 156,12 | 2.15 | 153,97
130 |  |  |  | В81-131 | 156,06 | 153,94 | 130 | В81-131 | 156,06 | 85-9(81) | 0 | 0 | 156,06 | 2.12 | 153,94
131 |  |  |  | В81-132 | 157,03 | 154,54 | 131 | В81-132 | 157,03 | 85-9(81) | 0 | 0 | 157,03 | 2.49 | 154,54
132 |  |  |  | В81-133 | 157,02 | 154,50 | 132 | В81-133 | 157,02 | 85-9(81) | 0 | 0 | 157,02 | 2.52 | 154,50
133 |  |  |  | В81-134 | 157,54 | 155,02 | 133 | В81-134 | 157,54 | 85-9(81) | 0 | 0 | 157,54 | 2.52 | 155,02
134 |  |  |  | В81-135 | 157,52 | 155,01 | 134 | В81-135 | 157,52 | 85-9(81) | 0 | 0 | 157,52 | 2.51 | 155,01
135 |  |  |  | В81-136 | 157,90 | 155,20 | 135 | В81-136 | 157,90 | 85-9(81) | 0 | 0 | 157,90 | 2.7 | 155,20
136 |  |  |  | В81-137 | 158,14 | 156,11 | 136 | В81-137 | 158,14 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,14 | 2.03 | 156,11
137 |  |  |  | В81-138 | 158,36 | 156,09 | 137 | В81-138 | 158,36 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,36 | 2.27 | 156,09
138 |  |  |  | В81-139 | 157,97 | 155,25 | 138 | В81-139 | 157,97 | 85-9(81) | 0 | 0 | 157,97 | 2.72 | 155,25
139 |  |  |  | В81-140 | 158,10 | 155,30 | 139 | В81-140 | 158,10 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,10 | 2.8 | 155,30
140 |  |  |  | В81-141 | 158,16 | 155,28 | 140 | В81-141 | 158,16 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,16 | 2.88 | 155,28
141 |  |  |  | В81-142 | 158,64 | 155,95 | 141 | В81-142 | 158,64 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,64 | 2.69 | 155,95
142 |  |  |  | В81-143 | 158,65 | 155,95 | 142 | В81-143 | 158,65 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,65 | 2.7 | 155,95
143 |  |  |  | В81-144 | 156,55 | 154,50 | 143 | В81-144 | 156,55 | 85-9(81) | 0 | 0 | 156,55 | 2.05 | 154,50
144 |  |  |  | В81-145 | 157,85 | 155,07 | 144 | В81-145 | 157,85 | 85-9(81) | 0 | 0 | 157,85 | 2.78 | 155,07
145 |  |  |  | В81-146 | 156,42 | 154,47 | 145 | В81-146 | 156,42 | 85-9(81) | 0 | 0 | 156,42 | 1.95 | 154,47
146 |  |  |  | В81-147 | 155,74 | 153,93 | 146 | В81-147 | 155,74 | 85-9(81) | 0 | 0 | 155,74 | 1.81 | 153,93
147 |  |  |  | В81-148 | 157,20 | 154,77 | 147 | В81-148 | 157,20 | 85-9(81) | 0 | 0 | 157,20 | 2.43 | 154,77
148 |  |  |  | В81-149 | 157,31 | 154,79 | 148 | В81-149 | 157,31 | 85-9(81) | 0 | 0 | 157,31 | 2.52 | 154,79
149 |  |  |  | В81-150 | 157,28 | 154,79 | 149 | В81-150 | 157,28 | 85-9(81) | 0 | 0 | 157,28 | 2.49 | 154,79
150 |  |  |  | В81-151 | 158,14 | 155,24 | 150 | В81-151 | 158,14 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,14 | 2.9 | 155,24
151 |  |  |  | В81-152 | 158,14 | 156,39 | 151 | В81-152 | 158,14 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,14 | 1.75 | 156,39
152 |  |  |  | В81-153 | 157,36 | 155,41 | 152 | В81-153 | 157,36 | 85-9(81) | 0 | 0 | 157,36 | 1.95 | 155,41
153 |  |  |  | В81-154 | 158,69 | 156,79 | 153 | В81-154 | 158,69 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,69 | 1.9 | 156,79
154 |  |  |  | В81-155 | 158,63 | 156,79 | 154 | В81-155 | 158,63 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,63 | 1.84 | 156,79
155 |  |  |  | В81-156 | 158,67 | 156,41 | 155 | В81-156 | 158,67 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,67 | 2.26 | 156,41
156 |  |  |  | В81-157 | 158,71 | 156,63 | 156 | В81-157 | 158,71 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,71 | 2.08 | 156,63
157 |  |  |  | В81-158 | 158,63 | 156,79 | 157 | В81-158 | 158,63 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,63 | 1.84 | 156,79
158 |  |  |  | В81-159 | 158,66 | 156,80 | 158 | В81-159 | 158,66 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,66 | 1.86 | 156,80
159 |  |  |  | В81-160 | 158,85 | 156,90 | 159 | В81-160 | 158,85 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,85 | 1.95 | 156,90
160 |  |  |  | В81-161 | 158,86 | 156,92 | 160 | В81-161 | 158,86 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,86 | 1.94 | 156,92
161 |  |  |  | В81-162 | 159,11 | 156,96 | 161 | В81-162 | 159,11 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,11 | 2.15 | 156,96
162 |  |  |  | В81-163 | 159,14 | 156,84 | 162 | В81-163 | 159,14 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,14 | 2.3 | 156,84
163 |  |  |  | В81-164 | 159,17 | 156,87 | 163 | В81-164 | 159,17 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,17 | 2.3 | 156,87
164 |  |  |  | В81-165 | 158,98 | 156,77 | 164 | В81-165 | 158,98 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,98 | 2.21 | 156,77
165 |  |  |  | В81-166 | 158,97 | 156,77 | 165 | В81-166 | 158,97 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,97 | 2.2 | 156,77
166 |  |  |  | В81-167 | 158,64 | 156,81 | 166 | В81-167 | 158,64 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,64 | 1.83 | 156,81
167 |  |  |  | В81-168 | 158,93 | 157,11 | 167 | В81-168 | 158,93 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,93 | 1.82 | 157,11
168 |  |  |  | В81-169 | 158,69 | 156,98 | 168 | В81-169 | 158,69 | 85-9(81) | 0 | 0 | 158,69 | 1.71 | 156,98
169 |  |  |  | В81-170 | 159,07 | 157,22 | 169 | В81-170 | 159,07 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,07 | 1.85 | 157,22
170 |  |  |  | В81-171 | 159,74 | 157,51 | 170 | В81-171 | 159,74 | 85-9(81) | 0 | 0 | 159,74 | 2.23 | 157,51
171 | [6 empty] | 171 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | [6 empty] | 172 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | [6 empty] | 173 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | [6 empty] | 174 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | [6 empty] | 175 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | [6 empty] | 176 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | [6 empty] | 177 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | [6 empty] | 178 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | [6 empty] | 179 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | [6 empty] | 180 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | [6 empty] | 181 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | [6 empty] | 182 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | [6 empty] | 183 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | [6 empty] | 184 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | [6 empty] | 185 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | [6 empty] | 186 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | [6 empty] | 187 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | [6 empty] | 188 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | [6 empty] | 189 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | [6 empty] | 190 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | [6 empty] | 191 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | [6 empty] | 192 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | [6 empty] | 193 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | [6 empty] | 194 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | [6 empty] | 195 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | [6 empty] | 196 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | [6 empty] | 197 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | [6 empty] | 198 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | [6 empty] | 199 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 85-9(81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 81-346-1
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-1 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-1 |  | 85-9(81) | 161,03 | 158,86
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.3 | 400
2 |  | 65
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкр. | вентиль
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 400
Ø 400
Ø 65

## 81-346-2
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-2 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-2 |  | 85-9(81) | 161,03 | 159,58
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 100
2 |  | 150
3 |  | 50
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкр.
2
3 | 50 | відкр. | кран кульовий
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 50
Ø 150
Ø 100

## 81-346-2а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-2а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-2а |  | 85-9(81)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 150
2 |  | 32
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкр. | кран кульовий
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 32

## 81-346-3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-3 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-3 |  | 85-9(81) | 160,89 | 158,78
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3.5 | 400
2 |  | 300
3 |  | ПГ | 1,7м.
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 3,0*2,0
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б пл.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 300 | відкр.
3 | 100 | відкр.
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 400
Ø 300
Ø 400

## 81-346-17
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-17 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-17 |  | 85-9(81) | 159,37 | 157,62
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 150
2 |  | ПГ | 1,5м
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150

## 81-346-17а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-17а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-17а |  | 85-9(81)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100
2 |  | ПГ | 1,25м
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100

## 81-346-19
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-19 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-19 |  | 85-9(81) | 159,40 | 157,65
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 150
2 |  | 100
3 |  | 63
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 150 | відкр. | 2шт.
2 | 100 | відкр.
3 | 50 | відкр. | кран кульовий
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 100
Ø 63

## 81-346-21
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-21 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-21 |  | 85-9(81) | 160,01 | 158,00
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3.5 | 400
2 |  | 250
3 |  | ПГ | 1,7м.
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 3,0*2,0
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун |  | 2шт.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 250 | відкр.
3 | 100 | відкр.
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 400
Ø 250
Ø 400

## 81-346-24
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-24 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-24 |  | 85-9(81) | 159,96 | 157,03
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 4 | 400
2 |  | 150
3 |  | ПГ | 1,7м.
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 3,0*3,0
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун |  | 2шт.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 400 | відкр. | 2шт.
2 | 150 | відкр.
3 | 150 | відкр. | 2шт.
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 400
Ø 200
Ø 400

## 81-346-26
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-26 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-26 |  | 85-9(81) | 159,76 | 157,38
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3.5 | 400
2 |  | 63
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 150 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 400
Ø 400
Ø 63

## 81-346-30
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-30 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-30 |  | 85-9(81) | 159,31 | 157,55
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 4 | 400
2 |  | 200
3 |  | ПГ | 1,7м.
4 |  | 100
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 3,0*3,0
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б пл. |  | 2шт.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3 | 100 | відкр. | 2шт.
4 | 100 | відкр.
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 200
Ø 400

## 81-346-32
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-32 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-32 |  | 85-9(81) | 160,63 | 157,47
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 200
2 |  | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 200
Ø 200

## 81-346-33
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-33 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-33 |  | 85-9(81) | 160,63 | 158,54
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 250
2 |  | 250
3 |  | 250
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б пл.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 250 | відкр. | 5шт.
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 250
Ø 250
Ø 250
Ø 250

## 81-346-34а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-34а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
ВА81-34а |  | 85-9(81)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150
2 |  | 32
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкр. | кран кульовий
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 32

## 81-346-36
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-36 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-36 |  | 85-9(81) | 160,30 | 158,08
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3.5 | 150
2 |  | 150
3 |  | 150
4 |  | 100
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б пл.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 150 | відкр. | 5шт.
2 | 100 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 150
Ø 150
Ø 100

## 81-346-38
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-38 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-38 |  | 85-9(81) | 160,58 | 158,58
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 150
2 |  | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
з/б
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 150 | відкр. | 2шт.
1 | 20 | закр. | вентиль
2 | 100 | відкр.
3
4
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 100

## 81-346-39
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-39 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-39 |  | 85-9(81) | 159,76 | 156,88
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3.5 | 500
2 |  | 250
3 |  | 200
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 3,0*3,0
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 300 | відкр.
3 | 200 | відкр.
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 250
Ø 500
Ø 500
Ø 200

## 81-346-77
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-77 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-77 |  | 85-9(81) | 159,58 | 157,07
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 100
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкр. | шт.
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100

## 81-346-78
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-78 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-78 |  | 85-9(81) | 159,62 | 156,67
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3.5 | 200
2 |  | 100
3 |  | 200
4 |  | 150
5 |  | ПГ | 1,7м
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2,0*2,0
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун |  | 2шт.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | закр.
3 | 200 | відкр.
4 | 150 | відкр. | 2шт.
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200
Ø 100
Ø 200

## 81-346-80
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-80 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-80 |  | 85-9(81) | 160,54 | 158,24
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 4 | 200
2 |  | 25
3 |  | 20
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегляний | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкр.
3 | 20 | відкр.
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 20
Ø 200
Ø 200
Ø 25

## 81-346-85
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-85 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-85 |  | 85-9(81) | 159,07 | 157,57
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3.5 | 200
2 |  | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр. | заглушка флянець
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 100
Ø 200

## 81-346-88
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-88 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-88 |  | 85-9(81) | 159,41 | 157,45
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 200
2 |  | 200
3 |  | 150
4 |  | ПГ | 1,5м
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2,0*2,0
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун |  | 2шт.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 200 | відкр. | 2шт.
2 | 200 | закр.
3 | 200 | відкр.
4 | 150 | відкр. | 2шт.
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200
Ø 200

## 81-346-91
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-91 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-95 |  | 85-9(81) | 160,10 | 157,45
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 150
2 |  | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 150 | відкр. | 2шт.
2 | 100 | відкр. | 2шт.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 100
Ø 100

## 81-346-93
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-93 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-95 |  | 85-9(81) | 160,10 | 157,45
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 150
2 |  | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 150 | відкр. | 2шт.
2 | 100 | відкр. | 2шт.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 100
Ø 100

## 81-346-95
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-95 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-95 |  | 85-9(81) | 160,10 | 157,45
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 150
2 |  | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 150 | відкр. | 2шт.
2 | 100 | відкр. | 2шт.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 100
Ø 100

## 81-346-96
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-96 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-96 |  | 85-9(81) | 160,14 | 157,34
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 200
2 |  | 200
3 |  | 150
4 |  | ПГ | 1,7м
5 |  | 25
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2,0*2,0
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
ЗБП |  | 2шт.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 200 | відкр. | 2шт.
2 | 200
3 | 150
4 | 150
5 | 25
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200
Ø 25
Ø 200

## 81-346-98
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-98 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-98 |  | 85-9(81) | 159,70 | 157,17
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 200
2 |  | 100 | випуск
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | закр. | випуск
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 100
Ø 200

## 81-346-100
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-100 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-100 |  | 85-9(81) | 159,76 | 157,30
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 200
2 |  | 200
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б пл.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 200 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200
Ø 200

## 81-346-101
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-101 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-101 |  | 85-9(81) | 159,61 | 157,60
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 150
2 |  | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б пл.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 150

## 81-346-102
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-102 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-102 |  | 85-9(81) | 159,52 | 157,29
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 200
2 |  | ПГ | 1,75 м
3 |  | 50
4 |  | 20
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр.
3 | 50 | відкр. | кран кульовий
4 | 50 | відкр. | кран кульовий
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200
Ø 50
Ø 20

## 81-346-103
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-103 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-103 |  | 85-9(81) | 159,58 | 156,96
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 150
2 |  | 150
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 150 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 150

## 81-346-104
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-104 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-104 |  | 85-9(81) | 159,62 | 156,70
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 4 | 200
2 |  | 200
3 |  | 200
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 3,0*3,0
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 200 | відкр. | 5шт.
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200
Ø 200
Ø 200

## 81-346-106
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-106 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-106 |  | 85-9(81) | 159,45 | 157,10
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 100
2 |  | 150
3 |  | 150
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б пл.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкр.
2
3 | 150 | відкр.
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 100
Ø 150

## 81-346-108
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-108 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-108 |  | 85-9(81) | 159,69 | 157,74
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 150
2 |  | 150
3 |  | 150
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 3,0*3,0
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б пл.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 150 | відкр. | 5шт.
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 150
Ø 150

## 81-346-109
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-109 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-109 |  | 85-9(81) | 159,75 | 157,47
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 200
2 |  | 200
3 |  | 100
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б пл.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3 | 100 | відкр.
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 100
Ø 200

## 81-346-110
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-110 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-110 |  | 85-9(81) | 159,93 | 157,23
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 150
2 |  | 50
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б пл.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 50 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 50
Ø 150

## 81-346-111
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-111 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-111 |  | 85-9(81) | 159,94 | 157,37
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 200
2 |  | ПГ | 1,7м.
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б пл.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200

## 81-346-112
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-112 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-112 |  | 85-9(81) | 159,74 | 157,27
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 150
2 |  | 50
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б пл.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 50 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 50
Ø 150
Ø 150

## 81-346-115
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-115 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-115 |  | 85-9(81) | 159,60 | 157,40
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 150
2 |  | 50
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 150 | відкр.
2 | 50 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 50
Ø 150
Ø 150

## 81-346-116
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-116 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-116 |  | 85-9(81) | 159,72 | 157,59
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 150
2 |  | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 150 | відкр.
2 | 100 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 100

## 81-346-117
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-117 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-117 |  | 85-9(81) | 159,59 | 157,66
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 200
2 |  | ПГ | 1,7 м
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200

## 81-346-120
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-120 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-117 |  | 85-9(81) | 159,59 | 157,66
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 200
2 |  | ПГ | 1,7 м
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200

## 81-346-121
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-121 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-121 |  | 85-9(81) | 159,27 | 157,27
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 6 | 500
2 |  | 200
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
збп
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 200 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 500
Ø 500
Ø 200

## 81-346-122
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-122 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-122 |  | 85-9(81) | 157,18 | 0
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 500
2 |  | ПГ | 1,5м
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2,0*2,0
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
збп |  | 2шт.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 500
Ø 500

## 81-346-151
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-151 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-151 |  | 85-9(81) | 158,14 | 155,24
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 4 | 500
2 |  | 300
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 3,0*3,0
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун |  | 2шт.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 500
Ø 500
Ø 300

## 81-346-154
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-154 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-154 |  | 85-9(81) | 158,69 | 156,79
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 150
2 |  | 100
3 |  | 50
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б пл.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр.
3 | 50 | закр.
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 100
Ø 50
Ø 150

## 81-346-155
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-155 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-155 |  | 85-9(81) | 158,63 | 156,79
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 150
2 |  | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 100
Ø 150

## 81-346-155а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-155а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-155а |  | 85-9(81)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 500
2 |  | 150
3 |  | ПГ | 1,5м
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2,0*2,0
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун |  | 2шт.
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 150 | відкр. | 2шт.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 500
Ø 150
Ø 150
Ø 500

## 81-346-156
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-156 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-156 |  | 85-9(81) | 158,67 | 156,41
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.7 | 150
2 |  | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 150 | відкр.
2 | 100 | відкр. | 2шт.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 100
Ø 150
Ø 100

## 81-346-163
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-163 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-163 |  | 85-9(81) | 159,14 | 156,84
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 150
2 |  | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкр.
2 | 80 | відкр.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 100

## 81-346-163а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 81-346-163а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В81-163а |  | 85-9(81)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3.5 | 150
2 |  | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр. | 2шт.
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 100
Ø 150
Ø 100

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________