## GPS точки Заріччя
Номер планшету
88-5(44)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В44-1 | 154,11 |  | 1 | В44-1 | 154,11 | 88-5(44) | 0 | 0 | 154,11 | 154.11 | 0
2 |  |  |  | В44-2 | 154,09 |  | 2 | В44-2 | 154,09 | 88-5(44) | 0 | 0 | 154,09 | 154.09 | 0
3 |  |  |  | В44-3 | 153,50 |  | 3 | В44-3 | 153,50 | 88-5(44) | 0 | 0 | 153,50 | 153.5 | 0
4 |  |  |  | В44-4 | 153,00 | 151,42 | 4 | В44-4 | 153,00 | 88-5(44) | 0 | 0 | 153,00 | 1.58 | 151,42
5 |  |  |  | В44-5 | 152,88 | 151,30 | 5 | В44-5 | 152,88 | 88-5(44) | 0 | 0 | 152,88 | 1.58 | 151,30
6 |  |  |  | В44-6 | 153,40 | 151,40 | 6 | В44-6 | 153,40 | 88-5(44) | 0 | 0 | 153,40 | 2 | 151,40
7 |  |  |  | В44-7 | 154,83 |  | 7 | В44-7 | 154,83 | 88-5(44) | 0 | 0 | 154,83 | 154.83 | 0
8 |  |  |  | В44-8 | 155,20 |  | 8 | В44-8 | 155,20 | 88-5(44) | 0 | 0 | 155,20 | 155.2 | 0
9 |  |  |  | В44-9 | 155,33 | 153,37 | 9 | В44-9 | 155,33 | 88-5(44) | 0 | 0 | 155,33 | 1.96 | 153,37
10 |  |  |  | В44-10 | 155,36 | 153,35 | 10 | В44-10 | 155,36 | 88-5(44) | 0 | 0 | 155,36 | 2.01 | 153,35
11 |  |  |  | В44-11 | 155,42 | 153,40 | 11 | В44-11 | 155,42 | 88-5(44) | 0 | 0 | 155,42 | 2.02 | 153,40
12 |  |  |  | В44-12 | 155,64 | 153,67 | 12 | В44-12 | 155,64 | 88-5(44) | 0 | 0 | 155,64 | 1.97 | 153,67
13 |  |  |  | В44-13 | 155,62 | 153,39 | 13 | В44-13 | 155,62 | 88-5(44) | 0 | 0 | 155,62 | 2.23 | 153,39
14 |  |  |  | В44-14 | 155,85 | 153,84 | 14 | В44-14 | 155,85 | 88-5(44) | 0 | 0 | 155,85 | 2.01 | 153,84
15 |  |  |  | В44-15 | 156,39 | 154,27 | 15 | В44-15 | 156,39 | 88-5(44) | 0 | 0 | 156,39 | 2.12 | 154,27
16 |  |  |  | В44-16 | 155,85 | 154,00 | 16 | В44-16 | 155,85 | 88-5(44) | 0 | 0 | 155,85 | 1.85 | 154,00
17 |  |  |  | В44-17 | 155,72 | 153,46 | 17 | В44-17 | 155,72 | 88-5(44) | 0 | 0 | 155,72 | 2.26 | 153,46
18 |  |  |  | В44-18 | 155,86 | 154,06 | 18 | В44-18 | 155,86 | 88-5(44) | 0 | 0 | 155,86 | 1.8 | 154,06
19 |  |  |  | В44-19 | 156,31 | 154,51 | 19 | В44-19 | 156,31 | 88-5(44) | 0 | 0 | 156,31 | 1.8 | 154,51
20 |  |  |  | В44-20 | 156,89 | 155,15 | 20 | В44-20 | 156,89 | 88-5(44) | 0 | 0 | 156,89 | 1.74 | 155,15
21 |  |  |  | В44-21 | 156,84 | 155,10 | 21 | В44-21 | 156,84 | 88-5(44) | 0 | 0 | 156,84 | 1.74 | 155,10
22 |  |  |  | В44-22 | 157,10 | 155,13 | 22 | В44-22 | 157,10 | 88-5(44) | 0 | 0 | 157,10 | 1.97 | 155,13
23 |  |  |  | В44-23 | 158,85 | 156,85 | 23 | В44-23 | 158,85 | 88-5(44) | 0 | 0 | 158,85 | 2 | 156,85
24 |  |  |  | В44-24 | 160,55 | 158,90 | 24 | В44-24 | 160,55 | 88-5(44) | 0 | 0 | 160,55 | 1.65 | 158,90
25 |  |  |  | В44-25 | 160,87 | 159,28 | 25 | В44-25 | 160,87 | 88-5(44) | 0 | 0 | 160,87 | 1.59 | 159,28
26 |  |  |  | В44-26 | 161,66 | 159,32 | 26 | В44-26 | 161,66 | 88-5(44) | 0 | 0 | 161,66 | 2.34 | 159,32
27 |  |  |  | В44-27 | 161,70 | 159,26 | 27 | В44-27 | 161,70 | 88-5(44) | 0 | 0 | 161,70 | 2.44 | 159,26
28 |  |  |  | В44-28 | 160,97 | 159,06 | 28 | В44-28 | 160,97 | 88-5(44) | 0 | 0 | 160,97 | 1.91 | 159,06
29 |  |  |  | В44-29 | 161,95 | 160,04 | 29 | В44-29 | 161,95 | 88-5(44) | 0 | 0 | 161,95 | 1.91 | 160,04
30 |  |  |  | В44-30 | 161,94 | 160,36 | 30 | В44-30 | 161,94 | 88-5(44) | 0 | 0 | 161,94 | 1.58 | 160,36
31 |  |  |  | В44-31 | 162,10 | 160,24 | 31 | В44-31 | 162,10 | 88-5(44) | 0 | 0 | 162,10 | 1.86 | 160,24
32 |  |  |  | В44-32 | 162,10 | 160,20 | 32 | В44-32 | 162,10 | 88-5(44) | 0 | 0 | 162,10 | 1.9 | 160,20
33 |  |  |  | В44-33 | 162,68 | 160,80 | 33 | В44-33 | 162,68 | 88-5(44) | 0 | 0 | 162,68 | 1.88 | 160,80
34 |  |  |  | В44-34 | 163,12 | 161,22 | 34 | В44-34 | 163,12 | 88-5(44) | 0 | 0 | 163,12 | 1.9 | 161,22
35 |  |  |  | В44-35 | 156,16 |  | 35 | В44-35 | 156,16 | 88-5(44) | 0 | 0 | 156,16 | 156.16 | 0
36 |  |  |  | В44-36 | 156,92 |  | 36 | В44-36 | 156,92 | 88-5(44) | 0 | 0 | 156,92 | 156.92 | 0
37 |  |  |  | В44-37 | 161,42 | 159,65 | 37 | В44-37 | 161,42 | 88-5(44) | 0 | 0 | 161,42 | 1.77 | 159,65
38 |  |  |  | В44-38 | 159,56 | 157,46 | 38 | В44-38 | 159,56 | 88-5(44) | 0 | 0 | 159,56 | 2.1 | 157,46
39 |  |  |  | В44-39 | 159,57 | 157,49 | 39 | В44-39 | 159,57 | 88-5(44) | 0 | 0 | 159,57 | 2.08 | 157,49
40 |  |  |  | В44-40 | 159,51 | 157,54 | 40 | В44-40 | 159,51 | 88-5(44) | 0 | 0 | 159,51 | 1.97 | 157,54
41 |  |  |  | В44-41 | 159,35 | 157,37 | 41 | В44-41 | 159,35 | 88-5(44) | 0 | 0 | 159,35 | 1.98 | 157,37
42 |  |  |  | В44-42 | 159,21 | 157,40 | 42 | В44-42 | 159,21 | 88-5(44) | 0 | 0 | 159,21 | 1.81 | 157,40
43 |  |  |  | В44-43 | 155,01 | 154,30 | 43 | В44-43 | 155,01 | 88-5(44) | 0 | 0 | 155,01 | 0.71 | 154,30
44 |  |  |  | В44-44 | 160,30 | 158,75 | 44 | В44-44 | 160,30 | 88-5(44) | 0 | 0 | 160,30 | 1.55 | 158,75
45 |  |  |  | В44-45 | 159,94 | 158,10 | 45 | В44-45 | 159,94 | 88-5(44) | 0 | 0 | 159,94 | 1.84 | 158,10
46 |  |  |  | В44-46 | 159,87 | 158,07 | 46 | В44-46 | 159,87 | 88-5(44) | 0 | 0 | 159,87 | 1.8 | 158,07
47 |  |  |  | В44-47 | 159,37 | 157,61 | 47 | В44-47 | 159,37 | 88-5(44) | 0 | 0 | 159,37 | 1.76 | 157,61
48 |  |  |  | В44-48 | 157,54 | 155,,53 | 48 | В44-48 | 157,54 | 88-5(44) | 0 | 0 | 157,54 | #VALUE! | 155,,53
49 |  |  |  | В44-49 | 157,35 | 155,25 | 49 | В44-49 | 157,35 | 88-5(44) | 0 | 0 | 157,35 | 2.1 | 155,25
50 |  |  |  | В44-50 | 156,73 | 154,73 | 50 | В44-50 | 156,73 | 88-5(44) | 0 | 0 | 156,73 | 2 | 154,73
51 |  |  |  | В44-51 | 156,48 | 154,39 | 51 | В44-51 | 156,48 | 88-5(44) | 0 | 0 | 156,48 | 2.09 | 154,39
52 |  |  |  | В44-52 | 163,23 | 160,43 | 52 | В44-52 | 163,23 | 88-5(44) | 0 | 0 | 163,23 | 2.8 | 160,43
53 |  |  |  | В44-53 | 163,33 | 161,48 | 53 | В44-53 | 163,33 | 88-5(44) | 0 | 0 | 163,33 | 1.85 | 161,48
54 |  |  |  | В44-54 | 163,51 | 161,78 | 54 | В44-54 | 163,51 | 88-5(44) | 0 | 0 | 163,51 | 1.73 | 161,78
55 |  |  |  | В44-55 | 163,55 | 161,75 | 55 | В44-55 | 163,55 | 88-5(44) | 0 | 0 | 163,55 | 1.8 | 161,75
56 |  |  |  | В44-56 | 163,95 | 162,23 | 56 | В44-56 | 163,95 | 88-5(44) | 0 | 0 | 163,95 | 1.72 | 162,23
57 |  |  |  | В44-57 | 163,68 | 162,00 | 57 | В44-57 | 163,68 | 88-5(44) | 0 | 0 | 163,68 | 1.68 | 162,00
58 |  |  |  | В44-58 | 164,55 | 162,95 | 58 | В44-58 | 164,55 | 88-5(44) | 0 | 0 | 164,55 | 1.6 | 162,95
59 |  |  |  | В44-59 | 165,30 | 163,57 | 59 | В44-59 | 165,30 | 88-5(44) | 0 | 0 | 165,30 | 1.73 | 163,57
60 |  |  |  | В44-60 | 165,01 | 163,28 | 60 | В44-60 | 165,01 | 88-5(44) | 0 | 0 | 165,01 | 1.73 | 163,28
61 |  |  |  | В44-61 | 165,21 | 163,41 | 61 | В44-61 | 165,21 | 88-5(44) | 0 | 0 | 165,21 | 1.8 | 163,41
62 |  |  |  | В44-62 | 165,31 | 163,71 | 62 | В44-62 | 165,31 | 88-5(44) | 0 | 0 | 165,31 | 1.6 | 163,71
63 |  |  |  | В44-63 | 164,85 | 163,73 | 63 | В44-63 | 164,85 | 88-5(44) | 0 | 0 | 164,85 | 1.12 | 163,73
64 |  |  |  | В44-64 | 165,49 | 164,05 | 64 | В44-64 | 165,49 | 88-5(44) | 0 | 0 | 165,49 | 1.44 | 164,05
65 |  |  |  | В44-65 | 165,57 | 163,40 | 65 | В44-65 | 165,57 | 88-5(44) | 0 | 0 | 165,57 | 2.17 | 163,40
66 |  |  |  | В44-66 | 165,49 | 163,75 | 66 | В44-66 | 165,49 | 88-5(44) | 0 | 0 | 165,49 | 1.74 | 163,75
67 |  |  |  | В44-67 | 164,83 | 163,03 | 67 | В44-67 | 164,83 | 88-5(44) | 0 | 0 | 164,83 | 1.8 | 163,03
68 | [6 empty] | 68 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | [6 empty] | 69 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | [6 empty] | 70 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | [6 empty] | 71 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | [6 empty] | 72 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | [6 empty] | 73 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | [6 empty] | 74 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | [6 empty] | 75 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | [6 empty] | 76 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | [6 empty] | 77 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | [6 empty] | 78 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | [6 empty] | 79 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | [6 empty] | 80 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | [6 empty] | 81 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | [6 empty] | 82 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | [6 empty] | 83 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | [6 empty] | 84 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | [6 empty] | 85 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | [6 empty] | 86 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | [6 empty] | 87 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | [6 empty] | 88 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | [6 empty] | 89 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | [6 empty] | 90 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | [6 empty] | 91 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | [6 empty] | 92 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | [6 empty] | 93 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | [6 empty] | 94 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | [6 empty] | 95 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | [6 empty] | 96 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | [6 empty] | 97 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | [6 empty] | 98 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | [6 empty] | 99 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | [6 empty] | 101 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | [6 empty] | 102 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | [6 empty] | 103 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | [6 empty] | 104 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | [6 empty] | 105 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | [6 empty] | 106 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | [6 empty] | 107 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | [6 empty] | 108 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | [6 empty] | 109 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | [6 empty] | 110 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | [6 empty] | 111 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | [6 empty] | 112 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | [6 empty] | 113 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | [6 empty] | 114 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | [6 empty] | 115 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | [6 empty] | 116 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | [6 empty] | 117 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | [6 empty] | 118 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | [6 empty] | 119 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | [6 empty] | 120 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | [6 empty] | 121 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | [6 empty] | 122 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | [6 empty] | 123 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | [6 empty] | 124 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | [6 empty] | 125 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | [6 empty] | 126 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | [6 empty] | 127 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | [6 empty] | 128 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | [6 empty] | 129 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | [6 empty] | 130 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | [6 empty] | 131 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | [6 empty] | 132 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | [6 empty] | 133 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | [6 empty] | 134 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | [6 empty] | 135 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | [6 empty] | 136 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | [6 empty] | 137 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | [6 empty] | 138 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | [6 empty] | 139 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | [6 empty] | 140 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | [6 empty] | 141 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | [6 empty] | 142 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | [6 empty] | 143 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | [6 empty] | 144 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | [6 empty] | 145 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | [6 empty] | 146 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | [6 empty] | 147 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | [6 empty] | 148 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | [6 empty] | 149 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | [6 empty] | 150 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | [6 empty] | 151 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | [6 empty] | 152 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | [6 empty] | 153 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | [6 empty] | 154 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | [6 empty] | 155 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | [6 empty] | 156 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | [6 empty] | 157 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | [6 empty] | 158 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | [6 empty] | 159 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | [6 empty] | 160 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | [6 empty] | 161 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | [6 empty] | 162 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | [6 empty] | 163 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | [6 empty] | 164 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | [6 empty] | 165 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | [6 empty] | 166 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | [6 empty] | 167 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | [6 empty] | 168 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | [6 empty] | 169 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | [6 empty] | 170 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | [6 empty] | 171 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | [6 empty] | 172 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | [6 empty] | 173 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | [6 empty] | 174 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | [6 empty] | 175 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | [6 empty] | 176 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | [6 empty] | 177 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | [6 empty] | 178 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | [6 empty] | 179 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | [6 empty] | 180 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | [6 empty] | 181 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | [6 empty] | 182 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | [6 empty] | 183 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | [6 empty] | 184 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | [6 empty] | 185 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | [6 empty] | 186 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | [6 empty] | 187 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | [6 empty] | 188 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | [6 empty] | 189 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | [6 empty] | 190 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | [6 empty] | 191 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | [6 empty] | 192 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | [6 empty] | 193 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | [6 empty] | 194 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | [6 empty] | 195 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | [6 empty] | 196 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | [6 empty] | 197 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | [6 empty] | 198 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | [6 empty] | 199 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 88-5(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 44-140-53
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-53 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-53 |  | 88-5(44) | 163,33 | 161,48
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 100
2 |  | ПГ
3 |  | 100 | на вул. Докучаєва
4 |  | 32 | п/е до магазина
5 |  | 32 | до ж/б № 30/59
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкр. | засувка
2
3 | 32 | відкр. | вентиль
4 | 25 | відкр. | вентиль
5 | 25 | відкр. | вентиль
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 32
Ø 32 п/е
Ø 100
Ø 100

## 44-140-51Е
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-51Е |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-51Е |  | 88-5(44) | 154.2
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 |  | 32 | до ж/б № 35
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкр. | вентиль
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 32

## 44-140-51Д
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-51Д |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-51Д |  | 88-5(44) | 154.82
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 |  | 32 | до ж/б № 32
3 |  | 32 | до ж/б № 37
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкр. | вентиль
3 | 25 | відкр. | вентиль
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 32
Ø 32

## 44-140-51Г
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-51Г |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-51Г |  | 88-5(44) | 154.96
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 |  | 40 | до ж/б № 36
3 |  | 32 | до ж/б № 41
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкр. | вентиль
3 | 25 | відкр. | вентиль
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 32
Ø 40

## 44-140-51В
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-51В |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-51В |  | 88-5(44) | 155.21
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 |  | 25 | до ж/б № 38
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкр. | вентиль
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 25

## 44-140-51Б
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-51Б |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-51Б |  | 88-5(44) | 155.4
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 |  | 25 | до ж/б № 40
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкр. | вентиль
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 25

## 44-140-51А
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-51А |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-51А |  | 88-5(44) | 156.28
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 |  | 32 | до ж/б № 42
3 |  | 32 | до ж/б № 45
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкр. | вентиль
3 | 32 | відкр. | вентиль
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 32
Ø 32

## 44-140-51
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-51 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-51 |  | 88-5(44) | 156,48 | 154,39
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 100 | чавун
2 |  | 32 | до ж/б № 47
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкр. | вентиль
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 32

## 44-140-50
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-50 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-50 |  | 88-5(44) | 156,73 | 154,73
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 |  | 32
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкр. | вентиль
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 32

## 44-140-49
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-49 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-49 |  | 88-5(44) | 157,35 | 155,25
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 |  | 25
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкр. | вентиль
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 25

## 44-140-48
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-48 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-48 |  | 88-5(44) | 157,54 | 155,,53
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 |  | 25 | неірж. до ж/б № 50
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цеглян. | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкр. | вентиль
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 25
Ø 100

## 44-140-47А
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-47А |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-51А |  | 88-5(44) | 156.28
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 |  | 25 | до ж/б № 52
3 |  | 25
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкр. | вентиль
3 | 25 | відкр. | вентиль
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 25
Ø 100
Ø 100

## 44-140-47
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-47 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-47 |  | 88-5(44) | 159,37 | 157,61
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 |  | 32
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 40 | відкр. | вентиль
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 32
Ø 100
Ø 100

## 44-140-46
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-46 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-46 |  | 88-5(44) | 159,87 | 158,07
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 |  | 40
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цеглян | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкр. | вентиль
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 40
Ø 100
Ø 100

## 44-140-44
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-44 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-44 |  | 88-5(44) | 160,30 | 158,75
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 |  | 40 | до ж/б № 58
3 |  | 32
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкр. | вентиль
3 | 32 | відкр. | вентиль
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 32
Ø 40
Ø 100
Ø 100

## 44-140-44а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-44а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-44А |  | 88-5(44) | 161.24
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 |  | 32 | до ж/б № 60
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкр. | вентиль
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 32
Ø 100
Ø 100

## 44-140-30А
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-30А |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-30А |  | 88-5(44) | 162.15
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 65 | чавун
2 |  | 40
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 32 | відкр. | вентиль
2 | 32 | відкр. | вентиль
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 40
Ø 65
Ø 65

## 44-140-52
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-52 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-52 |  | 88-5(44) | 163,23 | 160,43
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 |  | 40 | п/е
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 40 | відкр. | вентиль
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 40
Ø 100
Ø 100

## В
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: В |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В |  | 88-5(44) | 163.33
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 |  | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр. | засувка
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 100

## 44-140-53А
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-53А |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-53А |  | 88-5(44) | 163.53
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 |  | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр. | засувка
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 100

## 44-140-53Б
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-53Б |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-53Б |  | 88-5(44) | 163.54
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 |  | ПГ
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100

## 44-140-53В
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-53В |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-53В |  | 88-5(44) | 164.04
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 |  | 100 | до вул. Радужна
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкр. | засувка
2 | 100 | відкр. | засувка
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 100

## 44-140-53Г
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 44-140-53Г |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В44-53Г |  | 88-5(44) | 165.1
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 |  | ПГ
3 |  | 50 | до ж/б № 2
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр. | засувка
3 | 50 | відкр. | засувка
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 50
Ø 100

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________