## GPS точки Заріччя (2)
Номер планшету
87-9(60)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В60-201 | 149,57 | 147,61 | 1 | В60-201 | 149,57 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,57 | 1.96 | 147,61
2 |  |  |  | В60-202 | 146,63 | 147,65 | 2 | В60-202 | 146,63 | 87-9(60) | 0 | 0 | 146,63 | -1.02 | 147,65
3 |  |  |  | В60-203 | 149,41 | 147,61 | 3 | В60-203 | 149,41 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,41 | 1.8 | 147,61
4 |  |  |  | В60-204 | 149,65 | 147,69 | 4 | В60-204 | 149,65 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,65 | 1.96 | 147,69
5 |  |  |  | В60-205 | 148,79 | 147,30 | 5 | В60-205 | 148,79 | 87-9(60) | 0 | 0 | 148,79 | 1.49 | 147,30
6 |  |  |  | В60-206 | 149,45 | 146,95 | 6 | В60-206 | 149,45 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,45 | 2.5 | 146,95
7 |  |  |  | В60-207 | 149,35 | 146,85 | 7 | В60-207 | 149,35 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,35 | 2.5 | 146,85
8 |  |  |  | В60-208 | 148,82 | 146,79 | 8 | В60-208 | 148,82 | 87-9(60) | 0 | 0 | 148,82 | 2.03 | 146,79
9 |  |  |  | В60-209 | 149,66 | 146,01 | 9 | В60-209 | 149,66 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,66 | 3.65 | 146,01
10 |  |  |  | В60-210 | 149,28 | 146,08 | 10 | В60-210 | 149,28 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,28 | 3.2 | 146,08
11 |  |  |  | В60-211 | 149,47 | 147,77 | 11 | В60-211 | 149,47 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,47 | 1.7 | 147,77
12 |  |  |  | В60-212 | 149,32 | 147,80 | 12 | В60-212 | 149,32 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,32 | 1.52 | 147,80
13 |  |  |  | В60-213 | 150,00 | 148,85 | 13 | В60-213 | 150,00 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,00 | 1.15 | 148,85
14 |  |  |  | В60-214 | 149,77 | 148,27 | 14 | В60-214 | 149,77 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,77 | 1.5 | 148,27
15 |  |  |  | В60-215 | 149,99 | 148,19 | 15 | В60-215 | 149,99 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,99 | 1.8 | 148,19
16 |  |  |  | В60-216 | 150,49 | 148,42 | 16 | В60-216 | 150,49 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,49 | 2.07 | 148,42
17 |  |  |  | В60-217 | 150,44 | 148,29 | 17 | В60-217 | 150,44 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,44 | 2.15 | 148,29
18 |  |  |  | В60-218 | 150,39 | 148,54 | 18 | В60-218 | 150,39 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,39 | 1.85 | 148,54
19 |  |  |  | В60-219 | 150,31 | 148,50 | 19 | В60-219 | 150,31 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,31 | 1.81 | 148,50
20 |  |  |  | В60-220 | 150,20 | 148,22 | 20 | В60-220 | 150,20 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,20 | 1.98 | 148,22
21 |  |  |  | В60-221 | 150,19 | 149,29 | 21 | В60-221 | 150,19 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,19 | 0.9 | 149,29
22 |  |  |  | В60-222 | 150,05 | 148,10 | 22 | В60-222 | 150,05 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,05 | 1.95 | 148,10
23 |  |  |  | В60-223 | 149,90 | 147,95 | 23 | В60-223 | 149,90 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,90 | 1.95 | 147,95
24 |  |  |  | В60-224 | 150,63 | 148,75 | 24 | В60-224 | 150,63 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,63 | 1.88 | 148,75
25 |  |  |  | В60-225 | 150,32 | 148,35 | 25 | В60-225 | 150,32 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,32 | 1.97 | 148,35
26 |  |  |  | В60-226 | 150,26 | 148,25 | 26 | В60-226 | 150,26 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,26 | 2.01 | 148,25
27 |  |  |  | В60-227 | 150,22 | 148,21 | 27 | В60-227 | 150,22 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,22 | 2.01 | 148,21
28 |  |  |  | В60-228 | 149,72 | 147,80 | 28 | В60-228 | 149,72 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,72 | 1.92 | 147,80
29 |  |  |  | В60-229 | 149,55 | 147,65 | 29 | В60-229 | 149,55 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,55 | 1.9 | 147,65
30 |  |  |  | В60-230 | 149,23 | 147,25 | 30 | В60-230 | 149,23 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,23 | 1.98 | 147,25
31 |  |  |  | В60-231 | 149,22 | 147,24 | 31 | В60-231 | 149,22 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,22 | 1.98 | 147,24
32 |  |  |  | В60-232 | 150,02 | 147,87 | 32 | В60-232 | 150,02 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,02 | 2.15 | 147,87
33 |  |  |  | В60-233 | 150,02 | 147,93 | 33 | В60-233 | 150,02 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,02 | 2.09 | 147,93
34 |  |  |  | В60-234 | 150,34 | 149,07 | 34 | В60-234 | 150,34 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,34 | 1.27 | 149,07
35 |  |  |  | В60-235 | 151,71 |  | 35 | В60-235 | 151,71 | 87-9(60) | 0 | 0 | 151,71 | 151.71 | 0
36 |  |  |  | В60-236 | 151,92 | 150,12 | 36 | В60-236 | 151,92 | 87-9(60) | 0 | 0 | 151,92 | 1.8 | 150,12
37 |  |  |  | В60-237 | 151,65 | 150,05 | 37 | В60-237 | 151,65 | 87-9(60) | 0 | 0 | 151,65 | 1.6 | 150,05
38 |  |  |  | В60-238 | 151,82 | 150,02 | 38 | В60-238 | 151,82 | 87-9(60) | 0 | 0 | 151,82 | 1.8 | 150,02
39 |  |  |  | В60-239 | 151,70 | 149,90 | 39 | В60-239 | 151,70 | 87-9(60) | 0 | 0 | 151,70 | 1.8 | 149,90
40 |  |  |  | В60-240 | 150,89 | 149,49 | 40 | В60-240 | 150,89 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,89 | 1.4 | 149,49
41 |  |  |  | В60-241 | 145,17 | 153,22 | 41 | В60-241 | 145,17 | 87-9(60) | 0 | 0 | 145,17 | -8.05 | 153,22
42 |  |  |  | В60-242 | 147,64 | 145,72 | 42 | В60-242 | 147,64 | 87-9(60) | 0 | 0 | 147,64 | 1.92 | 145,72
43 |  |  |  | В60-243 | 147,83 | 145,86 | 43 | В60-243 | 147,83 | 87-9(60) | 0 | 0 | 147,83 | 1.97 | 145,86
44 |  |  |  | В60-244 | 148,88 | 146,43 | 44 | В60-244 | 148,88 | 87-9(60) | 0 | 0 | 148,88 | 2.45 | 146,43
45 |  |  |  | В60-245 | 148,38 | 146,10 | 45 | В60-245 | 148,38 | 87-9(60) | 0 | 0 | 148,38 | 2.28 | 146,10
46 |  |  |  | В60-246 | 148,12 | 146,25 | 46 | В60-246 | 148,12 | 87-9(60) | 0 | 0 | 148,12 | 1.87 | 146,25
47 |  |  |  | В60-247 | 147,45 | 145,65 | 47 | В60-247 | 147,45 | 87-9(60) | 0 | 0 | 147,45 | 1.8 | 145,65
48 |  |  |  | В60-248 | 152,65 | 151,29 | 48 | В60-248 | 152,65 | 87-9(60) | 0 | 0 | 152,65 | 1.36 | 151,29
49 |  |  |  | В60-249 | 151,49 | 149,44 | 49 | В60-249 | 151,49 | 87-9(60) | 0 | 0 | 151,49 | 2.05 | 149,44
50 |  |  |  | В60-250 | 149,00 | 146,83 | 50 | В60-250 | 149,00 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,00 | 2.17 | 146,83
51 |  |  |  | В60-251 | 151,15 | 149,07 | 51 | В60-251 | 151,15 | 87-9(60) | 0 | 0 | 151,15 | 2.08 | 149,07
52 |  |  |  | В60-252 | 151,13 | 149,07 | 52 | В60-252 | 151,13 | 87-9(60) | 0 | 0 | 151,13 | 2.06 | 149,07
53 |  |  |  | В60-253 | 149,12 | 147,32 | 53 | В60-253 | 149,12 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,12 | 1.8 | 147,32
54 |  |  |  | В60-254 | 149,35 | 147,25 | 54 | В60-254 | 149,35 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,35 | 2.1 | 147,25
55 |  |  |  | В60-255 | 149,68 | 147,14 | 55 | В60-255 | 149,68 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,68 | 2.54 | 147,14
56 |  |  |  | В60-256 | 148,64 | 147,58 | 56 | В60-256 | 148,64 | 87-9(60) | 0 | 0 | 148,64 | 1.06 | 147,58
57 |  |  |  | В60-257 | 149,10 | 147,58 | 57 | В60-257 | 149,10 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,10 | 1.52 | 147,58
58 |  |  |  | В60-258 | 148,80 | 147,00 | 58 | В60-258 | 148,80 | 87-9(60) | 0 | 0 | 148,80 | 1.8 | 147,00
59 |  |  |  | В60-259 | 149,12 | 147,27 | 59 | В60-259 | 149,12 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,12 | 1.85 | 147,27
60 |  |  |  | В60-260 | 149,12 | 147,27 | 60 | В60-260 | 149,12 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,12 | 1.85 | 147,27
61 |  |  |  | В60-261 | 149,15 | 148,00 | 61 | В60-261 | 149,15 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,15 | 1.15 | 148,00
62 |  |  |  | В60-262 | 149,17 | 147,08 | 62 | В60-262 | 149,17 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,17 | 2.09 | 147,08
63 |  |  |  | В60-263 | 149,18 | 147,10 | 63 | В60-263 | 149,18 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,18 | 2.08 | 147,10
64 |  |  |  | В60-264 | 149,14 | 147,10 | 64 | В60-264 | 149,14 | 87-9(60) | 0 | 0 | 149,14 | 2.04 | 147,10
65 |  |  |  | В60-265 | 148,90 | 145,95 | 65 | В60-265 | 148,90 | 87-9(60) | 0 | 0 | 148,90 | 2.95 | 145,95
66 |  |  |  | В60-266 | 148,69 | 146,89 | 66 | В60-266 | 148,69 | 87-9(60) | 0 | 0 | 148,69 | 1.8 | 146,89
67 |  |  |  | В60-267 | 150,51 | 146,54 | 67 | В60-267 | 150,51 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,51 | 3.97 | 146,54
68 |  |  |  | В60-268 | 150,51 | 146,55 | 68 | В60-268 | 150,51 | 87-9(60) | 0 | 0 | 150,51 | 3.96 | 146,55
69 |  |  |  | В60-269 | 148,54 | 146,85 | 69 | В60-269 | 148,54 | 87-9(60) | 0 | 0 | 148,54 | 1.69 | 146,85
70 |  |  |  | В60-270 | 151,29 | 149,15 | 70 | В60-270 | 151,29 | 87-9(60) | 0 | 0 | 151,29 | 2.14 | 149,15
71 |  |  |  | В60-271 | 147,81 | 144,71 | 71 | В60-271 | 147,81 | 87-9(60) | 0 | 0 | 147,81 | 3.1 | 144,71
72 |  |  |  | В60-272 | 147,83 | 144,77 | 72 | В60-272 | 147,83 | 87-9(60) | 0 | 0 | 147,83 | 3.06 | 144,77
73 |  |  |  | В60-273 | 147,85 | 144,65 | 73 | В60-273 | 147,85 | 87-9(60) | 0 | 0 | 147,85 | 3.2 | 144,65
74 |  |  |  | В60-274 | 148,25 | 144,86 | 74 | В60-274 | 148,25 | 87-9(60) | 0 | 0 | 148,25 | 3.39 | 144,86
75 |  |  |  | В60-275 | 148,23 | 144,85 | 75 | В60-275 | 148,23 | 87-9(60) | 0 | 0 | 148,23 | 3.38 | 144,85
76 |  |  |  | В60-276 | 147,26 | 145,14 | 76 | В60-276 | 147,26 | 87-9(60) | 0 | 0 | 147,26 | 2.12 | 145,14
77 |  |  |  | В60-277 | 148,23 | 146,35 | 77 | В60-277 | 148,23 | 87-9(60) | 0 | 0 | 148,23 | 1.88 | 146,35
78 |  |  |  | В60-278 | 147,42 | 145,39 | 78 | В60-278 | 147,42 | 87-9(60) | 0 | 0 | 147,42 | 2.03 | 145,39
79 |  |  |  | В60-279 | 147,41 | 145,39 | 79 | В60-279 | 147,41 | 87-9(60) | 0 | 0 | 147,41 | 2.02 | 145,39
80 |  |  |  | В60-280 | 142,87 | 140,75 | 80 | В60-280 | 142,87 | 87-9(60) | 0 | 0 | 142,87 | 2.12 | 140,75
81 |  |  |  | В60-281 | 147,92 | 145,12 | 81 | В60-281 | 147,92 | 87-9(60) | 0 | 0 | 147,92 | 2.8 | 145,12
82 |  |  |  | В60-282 | 147,96 | 145,56 | 82 | В60-282 | 147,96 | 87-9(60) | 0 | 0 | 147,96 | 2.4 | 145,56
83 |  |  |  | В60-283 | 147,88 | 145,65 | 83 | В60-283 | 147,88 | 87-9(60) | 0 | 0 | 147,88 | 2.23 | 145,65
84 |  |  |  | В60-284 | 147,92 | 145,68 | 84 | В60-284 | 147,92 | 87-9(60) | 0 | 0 | 147,92 | 2.24 | 145,68
85 |  |  |  | В60-285 | 148,00 | 146,02 | 85 | В60-285 | 148,00 | 87-9(60) | 0 | 0 | 148,00 | 1.98 | 146,02
86 |  |  |  | В60-286 | 148,38 | 146,44 | 86 | В60-286 | 148,38 | 87-9(60) | 0 | 0 | 148,38 | 1.94 | 146,44
87 |  |  |  | В60-287 | 151,61 | 149,77 | 87 | В60-287 | 151,61 | 87-9(60) | 0 | 0 | 151,61 | 1.84 | 149,77
88 |  |  |  | В60-288 | 151,93 |  | 88 | В60-288 | 151,93 | 87-9(60) | 0 | 0 | 151,93 | 151.93 | 0
89 |  |  |  | В60-289 | 152,23 | 150,34 | 89 | В60-289 | 152,23 | 87-9(60) | 0 | 0 | 152,23 | 1.89 | 150,34
90 |  |  |  | В60-290 | 154,23 |  | 90 | В60-290 | 154,23 | 87-9(60) | 0 | 0 | 154,23 | 154.23 | 0
91 |  |  |  | В60-291 | 156,32 | 154,21 | 91 | В60-291 | 156,32 | 87-9(60) | 0 | 0 | 156,32 | 2.11 | 154,21
92 |  |  |  | В60-292 | 154,32 |  | 92 | В60-292 | 154,32 | 87-9(60) | 0 | 0 | 154,32 | 154.32 | 0
93 |  |  |  | В60-293 | 156,49 | 154,25 | 93 | В60-293 | 156,49 | 87-9(60) | 0 | 0 | 156,49 | 2.24 | 154,25
94 |  |  |  | В60-294 | 156,64 | 154,30 | 94 | В60-294 | 156,64 | 87-9(60) | 0 | 0 | 156,64 | 2.34 | 154,30
95 |  |  |  | В60-295 | 156,78 | 155,10 | 95 | В60-295 | 156,78 | 87-9(60) | 0 | 0 | 156,78 | 1.68 | 155,10
96 |  |  |  | В60-296 | 156,49 | 154,89 | 96 | В60-296 | 156,49 | 87-9(60) | 0 | 0 | 156,49 | 1.6 | 154,89
97 |  |  |  | В60-297 | 156,47 | 155,00 | 97 | В60-297 | 156,47 | 87-9(60) | 0 | 0 | 156,47 | 1.47 | 155,00
98 |  |  |  | В60-298 | 156,45 | 155,21 | 98 | В60-298 | 156,45 | 87-9(60) | 0 | 0 | 156,45 | 1.24 | 155,21
99 |  |  |  | В60-299 | 156,27 | 155,10 | 99 | В60-299 | 156,27 | 87-9(60) | 0 | 0 | 156,27 | 1.17 | 155,10
100 |  |  |  | В60-300 | 156,35 | 155,12 | 100 | В60-300 | 156,35 | 87-9(60) | 0 | 0 | 156,35 | 1.23 | 155,12
101 |  |  |  | В60-301 | 156,87 | 155,12 | 101 | В60-301 | 156,87 | 87-9(60) | 0 | 0 | 156,87 | 1.75 | 155,12
102 |  |  |  | В60-302 | 157,12 | 155,41 | 102 | В60-302 | 157,12 | 87-9(60) | 0 | 0 | 157,12 | 1.71 | 155,41
103 |  |  |  | В60-303 | 157,26 | 155,49 | 103 | В60-303 | 157,26 | 87-9(60) | 0 | 0 | 157,26 | 1.77 | 155,49
104 |  |  |  | В60-304 | 157,13 | 155,47 | 104 | В60-304 | 157,13 | 87-9(60) | 0 | 0 | 157,13 | 1.66 | 155,47
105 | [6 empty] | 105 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | [6 empty] | 106 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | [6 empty] | 107 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | [6 empty] | 108 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | [6 empty] | 109 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | [6 empty] | 110 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | [6 empty] | 111 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | [6 empty] | 112 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | [6 empty] | 113 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | [6 empty] | 114 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | [6 empty] | 115 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | [6 empty] | 116 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | [6 empty] | 117 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | [6 empty] | 118 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | [6 empty] | 119 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | [6 empty] | 120 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | [6 empty] | 121 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | [6 empty] | 122 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | [6 empty] | 123 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | [6 empty] | 124 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | [6 empty] | 125 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | [6 empty] | 126 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | [6 empty] | 127 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | [6 empty] | 128 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | [6 empty] | 129 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | [6 empty] | 130 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | [6 empty] | 131 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | [6 empty] | 132 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | [6 empty] | 133 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | [6 empty] | 134 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | [6 empty] | 135 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | [6 empty] | 136 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | [6 empty] | 137 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | [6 empty] | 138 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | [6 empty] | 139 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | [6 empty] | 140 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | [6 empty] | 141 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | [6 empty] | 142 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | [6 empty] | 143 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | [6 empty] | 144 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | [6 empty] | 145 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | [6 empty] | 146 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | [6 empty] | 147 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | [6 empty] | 148 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | [6 empty] | 149 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | [6 empty] | 150 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | [6 empty] | 151 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | [6 empty] | 152 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | [6 empty] | 153 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | [6 empty] | 154 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | [6 empty] | 155 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | [6 empty] | 156 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | [6 empty] | 157 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | [6 empty] | 158 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | [6 empty] | 159 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | [6 empty] | 160 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | [6 empty] | 161 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | [6 empty] | 162 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | [6 empty] | 163 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | [6 empty] | 164 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | [6 empty] | 165 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | [6 empty] | 166 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | [6 empty] | 167 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | [6 empty] | 168 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | [6 empty] | 169 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | [6 empty] | 170 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | [6 empty] | 171 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | [6 empty] | 172 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | [6 empty] | 173 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | [6 empty] | 174 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | [6 empty] | 175 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | [6 empty] | 176 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | [6 empty] | 177 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | [6 empty] | 178 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | [6 empty] | 179 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | [6 empty] | 180 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | [6 empty] | 181 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | [6 empty] | 182 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | [6 empty] | 183 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | [6 empty] | 184 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | [6 empty] | 185 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | [6 empty] | 186 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | [6 empty] | 187 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | [6 empty] | 188 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | [6 empty] | 189 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | [6 empty] | 190 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | [6 empty] | 191 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | [6 empty] | 192 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | [6 empty] | 193 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | [6 empty] | 194 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | [6 empty] | 195 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | [6 empty] | 196 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | [6 empty] | 197 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | [6 empty] | 198 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | [6 empty] | 199 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 87-9(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GPS точки Заріччя
Номер планшету
87-10(61)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В61-1 | 147,90 | 146,25 | 1 | В61-1 | 147,90 | 87-10(61) | 0 | 0 | 147,90 | 1.65 | 146,25
2 |  |  |  | В61-2 | 148,00 | 146,37 | 2 | В61-2 | 148,00 | 87-10(61) | 0 | 0 | 148,00 | 1.63 | 146,37
3 |  |  |  | В61-3 | 148,16 | 146,41 | 3 | В61-3 | 148,16 | 87-10(61) | 0 | 0 | 148,16 | 1.75 | 146,41
4 |  |  |  | В61-4 | 148,25 | 146,44 | 4 | В61-4 | 148,25 | 87-10(61) | 0 | 0 | 148,25 | 1.81 | 146,44
5 |  |  |  | В61-5 | 148,62 | 146,51 | 5 | В61-5 | 148,62 | 87-10(61) | 0 | 0 | 148,62 | 2.11 | 146,51
6 |  |  |  | В61-6 | 148,64 | 146,64 | 6 | В61-6 | 148,64 | 87-10(61) | 0 | 0 | 148,64 | 2 | 146,64
7 |  |  |  | В61-7 | 148,77 | 146,61 | 7 | В61-7 | 148,77 | 87-10(61) | 0 | 0 | 148,77 | 2.16 | 146,61
8 |  |  |  | В61-8 | 149,10 | 146,69 | 8 | В61-8 | 149,10 | 87-10(61) | 0 | 0 | 149,10 | 2.41 | 146,69
9 |  |  |  | В61-9 | 149,10 | 146,71 | 9 | В61-9 | 149,10 | 87-10(61) | 0 | 0 | 149,10 | 2.39 | 146,71
10 |  |  |  | В61-10 | 150,42 | 147,39 | 10 | В61-10 | 150,42 | 87-10(61) | 0 | 0 | 150,42 | 3.03 | 147,39
11 |  |  |  | В61-11 | 150,43 | 147,39 | 11 | В61-11 | 150,43 | 87-10(61) | 0 | 0 | 150,43 | 3.04 | 147,39
12 |  |  |  | В61-12 | 154,05 | 151,86 | 12 | В61-12 | 154,05 | 87-10(61) | 0 | 0 | 154,05 | 2.19 | 151,86
13 |  |  |  | В61-13 | 152,25 | 151,34 | 13 | В61-13 | 152,25 | 87-10(61) | 0 | 0 | 152,25 | 0.91 | 151,34
14 |  |  |  | В61-14 | 154,49 | 152,77 | 14 | В61-14 | 154,49 | 87-10(61) | 0 | 0 | 154,49 | 1.72 | 152,77
15 |  |  |  | В61-15 | 154,10 | 151,90 | 15 | В61-15 | 154,10 | 87-10(61) | 0 | 0 | 154,10 | 2.2 | 151,90
16 |  |  |  | В61-16 | 156,16 | 154,34 | 16 | В61-16 | 156,16 | 87-10(61) | 0 | 0 | 156,16 | 1.82 | 154,34
17 |  |  |  | В61-17 | 160,59 | 159,25 | 17 | В61-17 | 160,59 | 87-10(61) | 0 | 0 | 160,59 | 1.34 | 159,25
18 |  |  |  | В61-18 | 160,46 | 159,21 | 18 | В61-18 | 160,46 | 87-10(61) | 0 | 0 | 160,46 | 1.25 | 159,21
19 |  |  |  | В61-19 | 162,35 | 160,35 | 19 | В61-19 | 162,35 | 87-10(61) | 0 | 0 | 162,35 | 2 | 160,35
20 |  |  |  | В61-20 | 160,21 | 158,59 | 20 | В61-20 | 160,21 | 87-10(61) | 0 | 0 | 160,21 | 1.62 | 158,59
21 |  |  |  | В61-21 | 159,10 | 157,30 | 21 | В61-21 | 159,10 | 87-10(61) | 0 | 0 | 159,10 | 1.8 | 157,30
22 |  |  |  | В61-22 | 159,50 | 157,13 | 22 | В61-22 | 159,50 | 87-10(61) | 0 | 0 | 159,50 | 2.37 | 157,13
23 |  |  |  | В61-23 | 159,37 | 157,85 | 23 | В61-23 | 159,37 | 87-10(61) | 0 | 0 | 159,37 | 1.52 | 157,85
24 |  |  |  | В61-24 | 160,74 | 159,02 | 24 | В61-24 | 160,74 | 87-10(61) | 0 | 0 | 160,74 | 1.72 | 159,02
25 |  |  |  | В61-25 | 163,41 | 161,05 | 25 | В61-25 | 163,41 | 87-10(61) | 0 | 0 | 163,41 | 2.36 | 161,05
26 |  |  |  | В61-26 | 160,10 | 159,48 | 26 | В61-26 | 160,10 | 87-10(61) | 0 | 0 | 160,10 | 0.62 | 159,48
27 |  |  |  | В61-27 | 166,08 | 163,18 | 27 | В61-27 | 166,08 | 87-10(61) | 0 | 0 | 166,08 | 2.9 | 163,18
28 |  |  |  | В61-28 | 164,20 | 163,10 | 28 | В61-28 | 164,20 | 87-10(61) | 0 | 0 | 164,20 | 1.1 | 163,10
29 |  |  |  | В61-29 | 169,19 | 167,07 | 29 | В61-29 | 169,19 | 87-10(61) | 0 | 0 | 169,19 | 2.12 | 167,07
30 |  |  |  | В61-30 | 169,30 | 167,20 | 30 | В61-30 | 169,30 | 87-10(61) | 0 | 0 | 169,30 | 2.1 | 167,20
31 |  |  |  | В61-31 | 169,50 | 167,54 | 31 | В61-31 | 169,50 | 87-10(61) | 0 | 0 | 169,50 | 1.96 | 167,54
32 |  |  |  | В61-32 | 174,73 | 172,75 | 32 | В61-32 | 174,73 | 87-10(61) | 0 | 0 | 174,73 | 1.98 | 172,75
33 |  |  |  | В61-33 | 174,34 | 172,32 | 33 | В61-33 | 174,34 | 87-10(61) | 0 | 0 | 174,34 | 2.02 | 172,32
34 |  |  |  | В61-34 | 173,55 | 172,14 | 34 | В61-34 | 173,55 | 87-10(61) | 0 | 0 | 173,55 | 1.41 | 172,14
35 |  |  |  | В61-35 | 173,77 | 172,10 | 35 | В61-35 | 173,77 | 87-10(61) | 0 | 0 | 173,77 | 1.67 | 172,10
36 |  |  |  | В61-36 | 174,47 | 172,58 | 36 | В61-36 | 174,47 | 87-10(61) | 0 | 0 | 174,47 | 1.89 | 172,58
37 |  |  |  | В61-37 | 174,63 | 172,83 | 37 | В61-37 | 174,63 | 87-10(61) | 0 | 0 | 174,63 | 1.8 | 172,83
38 |  |  |  | В61-38 | 173,90 | 172,40 | 38 | В61-38 | 173,90 | 87-10(61) | 0 | 0 | 173,90 | 1.5 | 172,40
39 |  |  |  | В61-39 | 175,06 | 173,77 | 39 | В61-39 | 175,06 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,06 | 1.29 | 173,77
40 |  |  |  | В61-40 | 175,29 | 173,67 | 40 | В61-40 | 175,29 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,29 | 1.62 | 173,67
41 |  |  |  | В61-41 | 174,37 | 172,18 | 41 | В61-41 | 174,37 | 87-10(61) | 0 | 0 | 174,37 | 2.19 | 172,18
42 |  |  |  | В61-42 | 174,37 | 172,25 | 42 | В61-42 | 174,37 | 87-10(61) | 0 | 0 | 174,37 | 2.12 | 172,25
43 |  |  |  | В61-43 | 174,30 | 172,80 | 43 | В61-43 | 174,30 | 87-10(61) | 0 | 0 | 174,30 | 1.5 | 172,80
44 |  |  |  | В61-44 | 174,96 | 172,74 | 44 | В61-44 | 174,96 | 87-10(61) | 0 | 0 | 174,96 | 2.22 | 172,74
45 |  |  |  | В61-45 | 174,87 | 171,40 | 45 | В61-45 | 174,87 | 87-10(61) | 0 | 0 | 174,87 | 3.47 | 171,40
46 |  |  |  | В61-46 | 175,09 | 173,03 | 46 | В61-46 | 175,09 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,09 | 2.06 | 173,03
47 |  |  |  | В61-47 | 175,37 | 172,95 | 47 | В61-47 | 175,37 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,37 | 2.42 | 172,95
48 |  |  |  | В61-48 | 175,36 | 172,90 | 48 | В61-48 | 175,36 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,36 | 2.46 | 172,90
49 |  |  |  | В61-49 | 175,75 | 173,47 | 49 | В61-49 | 175,75 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,75 | 2.28 | 173,47
50 |  |  |  | В61-50 | 175,68 | 173,50 | 50 | В61-50 | 175,68 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,68 | 2.18 | 173,50
51 |  |  |  | В61-51 | 175,80 | 173,60 | 51 | В61-51 | 175,80 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,80 | 2.2 | 173,60
52 |  |  |  | В61-52 | 175,82 | 174,12 | 52 | В61-52 | 175,82 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,82 | 1.7 | 174,12
53 |  |  |  | В61-53 | 175,80 | 174,00 | 53 | В61-53 | 175,80 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,80 | 1.8 | 174,00
54 |  |  |  | В61-54 | 175,30 | 173,50 | 54 | В61-54 | 175,30 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,30 | 1.8 | 173,50
55 |  |  |  | В61-55 | 175,33 | 173,53 | 55 | В61-55 | 175,33 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,33 | 1.8 | 173,53
56 |  |  |  | В61-56 | 176,14 | 173,96 | 56 | В61-56 | 176,14 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,14 | 2.18 | 173,96
57 |  |  |  | В61-57 | 176,20 | 173,62 | 57 | В61-57 | 176,20 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,20 | 2.58 | 173,62
58 |  |  |  | В61-58 | 176,21 | 173,71 | 58 | В61-58 | 176,21 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,21 | 2.5 | 173,71
59 |  |  |  | В61-59 | 175,92 | 173,65 | 59 | В61-59 | 175,92 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,92 | 2.27 | 173,65
60 |  |  |  | В61-60 | 175,93 | 173,41 | 60 | В61-60 | 175,93 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,93 | 2.52 | 173,41
61 |  |  |  | В61-61 | 176,10 | 175,49 | 61 | В61-61 | 176,10 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,10 | 0.61 | 175,49
62 |  |  |  | В61-62 | 176,03 | 174,14 | 62 | В61-62 | 176,03 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,03 | 1.89 | 174,14
63 |  |  |  | В61-63 | 175,10 | 173,30 | 63 | В61-63 | 175,10 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,10 | 1.8 | 173,30
64 |  |  |  | В61-64 | 174,95 | 173,05 | 64 | В61-64 | 174,95 | 87-10(61) | 0 | 0 | 174,95 | 1.9 | 173,05
65 |  |  |  | В61-65 | 174,72 | 173,07 | 65 | В61-65 | 174,72 | 87-10(61) | 0 | 0 | 174,72 | 1.65 | 173,07
66 |  |  |  | В61-66 | 172,86 | 170,69 | 66 | В61-66 | 172,86 | 87-10(61) | 0 | 0 | 172,86 | 2.17 | 170,69
67 |  |  |  | В61-67 | 172,86 | 170,68 | 67 | В61-67 | 172,86 | 87-10(61) | 0 | 0 | 172,86 | 2.18 | 170,68
68 |  |  |  | В61-68 | 171,98 | 170,18 | 68 | В61-68 | 171,98 | 87-10(61) | 0 | 0 | 171,98 | 1.8 | 170,18
69 |  |  |  | В61-69 | 171,99 | 170,19 | 69 | В61-69 | 171,99 | 87-10(61) | 0 | 0 | 171,99 | 1.8 | 170,19
70 |  |  |  | В61-70 | 173,54 | 171,21 | 70 | В61-70 | 173,54 | 87-10(61) | 0 | 0 | 173,54 | 2.33 | 171,21
71 |  |  |  | В61-71 | 173,78 | 171,43 | 71 | В61-71 | 173,78 | 87-10(61) | 0 | 0 | 173,78 | 2.35 | 171,43
72 |  |  |  | В61-72 | 173,80 | 171,71 | 72 | В61-72 | 173,80 | 87-10(61) | 0 | 0 | 173,80 | 2.09 | 171,71
73 |  |  |  | В61-73 | 170,54 | 169,24 | 73 | В61-73 | 170,54 | 87-10(61) | 0 | 0 | 170,54 | 1.3 | 169,24
74 |  |  |  | В61-74 | 170,15 | 167,99 | 74 | В61-74 | 170,15 | 87-10(61) | 0 | 0 | 170,15 | 2.16 | 167,99
75 |  |  |  | В61-75 | 170,01 | 167,04 | 75 | В61-75 | 170,01 | 87-10(61) | 0 | 0 | 170,01 | 2.97 | 167,04
76 |  |  |  | В61-76 | 173,34 | 170,75 | 76 | В61-76 | 173,34 | 87-10(61) | 0 | 0 | 173,34 | 2.59 | 170,75
77 |  |  |  | В61-77 | 173,99 | 171,59 | 77 | В61-77 | 173,99 | 87-10(61) | 0 | 0 | 173,99 | 2.4 | 171,59
78 |  |  |  | В61-78 | 174,48 | 172,10 | 78 | В61-78 | 174,48 | 87-10(61) | 0 | 0 | 174,48 | 2.38 | 172,10
79 |  |  |  | В61-79 | 174,88 | 172,66 | 79 | В61-79 | 174,88 | 87-10(61) | 0 | 0 | 174,88 | 2.22 | 172,66
80 |  |  |  | В61-80 | 174,71 | 172,87 | 80 | В61-80 | 174,71 | 87-10(61) | 0 | 0 | 174,71 | 1.84 | 172,87
81 |  |  |  | В61-81 | 175,06 | 173,14 | 81 | В61-81 | 175,06 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,06 | 1.92 | 173,14
82 |  |  |  | В61-82 | 175,46 | 172,53 | 82 | В61-82 | 175,46 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,46 | 2.93 | 172,53
83 |  |  |  | В61-83 | 173,09 | 171,95 | 83 | В61-83 | 173,09 | 87-10(61) | 0 | 0 | 173,09 | 1.14 | 171,95
84 |  |  |  | В61-84 | 172,01 | 170,96 | 84 | В61-84 | 172,01 | 87-10(61) | 0 | 0 | 172,01 | 1.05 | 170,96
85 |  |  |  | В61-85 | 175,67 | 174,49 | 85 | В61-85 | 175,67 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,67 | 1.18 | 174,49
86 |  |  |  | В61-86 | 175,75 | 173,41 | 86 | В61-86 | 175,75 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,75 | 2.34 | 173,41
87 |  |  |  | В61-87 | 175,51 | 173,55 | 87 | В61-87 | 175,51 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,51 | 1.96 | 173,55
88 |  |  |  | В61-88 | 175,79 | 173,55 | 88 | В61-88 | 175,79 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,79 | 2.24 | 173,55
89 |  |  |  | В61-89 | 175,15 | 174,24 | 89 | В61-89 | 175,15 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,15 | 0.91 | 174,24
90 |  |  |  | В61-90 | 173,20 | 171,48 | 90 | В61-90 | 173,20 | 87-10(61) | 0 | 0 | 173,20 | 1.72 | 171,48
91 |  |  |  | В61-91 | 172,78 | 170,68 | 91 | В61-91 | 172,78 | 87-10(61) | 0 | 0 | 172,78 | 2.1 | 170,68
92 |  |  |  | В61-92 | 172,31 | 168,36 | 92 | В61-92 | 172,31 | 87-10(61) | 0 | 0 | 172,31 | 3.95 | 168,36
93 |  |  |  | В61-93 | 168,76 | 166,62 | 93 | В61-93 | 168,76 | 87-10(61) | 0 | 0 | 168,76 | 2.14 | 166,62
94 |  |  |  | В61-94 | 168,55 | 166,17 | 94 | В61-94 | 168,55 | 87-10(61) | 0 | 0 | 168,55 | 2.38 | 166,17
95 |  |  |  | В61-95 | 167,67 | 164,55 | 95 | В61-95 | 167,67 | 87-10(61) | 0 | 0 | 167,67 | 3.12 | 164,55
96 |  |  |  | В61-96 | 165,88 | 163,53 | 96 | В61-96 | 165,88 | 87-10(61) | 0 | 0 | 165,88 | 2.35 | 163,53
97 |  |  |  | В61-97 | 162,23 | 160,45 | 97 | В61-97 | 162,23 | 87-10(61) | 0 | 0 | 162,23 | 1.78 | 160,45
98 |  |  |  | В61-98 | 161,47 | 159,92 | 98 | В61-98 | 161,47 | 87-10(61) | 0 | 0 | 161,47 | 1.55 | 159,92
99 |  |  |  | В61-99 | 163,20 | 161,40 | 99 | В61-99 | 163,20 | 87-10(61) | 0 | 0 | 163,20 | 1.8 | 161,40
100 |  |  |  | В61-100 | 159,03 | 157,13 | 100 | В61-100 | 159,03 | 87-10(61) | 0 | 0 | 159,03 | 1.9 | 157,13
101 |  |  |  | В61-101 | 166,27 | 161,48 | 101 | В61-101 | 166,27 | 87-10(61) | 0 | 0 | 166,27 | 4.79 | 161,48
102 |  |  |  | В61-102 | 165,39 | 163,39 | 102 | В61-102 | 165,39 | 87-10(61) | 0 | 0 | 165,39 | 2 | 163,39
103 |  |  |  | В61-103 | 168,80 | 166,65 | 103 | В61-103 | 168,80 | 87-10(61) | 0 | 0 | 168,80 | 2.15 | 166,65
104 |  |  |  | В61-104 | 168,85 | 166,68 | 104 | В61-104 | 168,85 | 87-10(61) | 0 | 0 | 168,85 | 2.17 | 166,68
105 |  |  |  | В61-105 | 169,93 | 167,57 | 105 | В61-105 | 169,93 | 87-10(61) | 0 | 0 | 169,93 | 2.36 | 167,57
106 |  |  |  | В61-106 | 169,24 | 168,13 | 106 | В61-106 | 169,24 | 87-10(61) | 0 | 0 | 169,24 | 1.11 | 168,13
107 |  |  |  | В61-107 | 169,48 | 167,18 | 107 | В61-107 | 169,48 | 87-10(61) | 0 | 0 | 169,48 | 2.3 | 167,18
108 |  |  |  | В61-108 | 168,97 | 166,57 | 108 | В61-108 | 168,97 | 87-10(61) | 0 | 0 | 168,97 | 2.4 | 166,57
109 |  |  |  | В61-109 | 164,39 | 162,87 | 109 | В61-109 | 164,39 | 87-10(61) | 0 | 0 | 164,39 | 1.52 | 162,87
110 |  |  |  | В61-110 | 162,18 | 159,51 | 110 | В61-110 | 162,18 | 87-10(61) | 0 | 0 | 162,18 | 2.67 | 159,51
111 |  |  |  | В61-111 | 158,89 | 156,81 | 111 | В61-111 | 158,89 | 87-10(61) | 0 | 0 | 158,89 | 2.08 | 156,81
112 |  |  |  | В61-112 | 157,57 | 155,40 | 112 | В61-112 | 157,57 | 87-10(61) | 0 | 0 | 157,57 | 2.17 | 155,40
113 |  |  |  | В61-113 | 161,30 | 156,80 | 113 | В61-113 | 161,30 | 87-10(61) | 0 | 0 | 161,30 | 4.5 | 156,80
114 |  |  |  | В61-114 | 162,20 | 156,99 | 114 | В61-114 | 162,20 | 87-10(61) | 0 | 0 | 162,20 | 5.21 | 156,99
115 |  |  |  | В61-115 | 159,92 | 157,81 | 115 | В61-115 | 159,92 | 87-10(61) | 0 | 0 | 159,92 | 2.11 | 157,81
116 |  |  |  | В61-116 | 155,39 | 153,36 | 116 | В61-116 | 155,39 | 87-10(61) | 0 | 0 | 155,39 | 2.03 | 153,36
117 |  |  |  | В61-117 | 155,41 | 153,45 | 117 | В61-117 | 155,41 | 87-10(61) | 0 | 0 | 155,41 | 1.96 | 153,45
118 |  |  |  | В61-118 | 154,13 | 152,00 | 118 | В61-118 | 154,13 | 87-10(61) | 0 | 0 | 154,13 | 2.13 | 152,00
119 |  |  |  | В61-119 | 148,28 | 146,28 | 119 | В61-119 | 148,28 | 87-10(61) | 0 | 0 | 148,28 | 2 | 146,28
120 |  |  |  | В61-120 | 147,18 | 146,30 | 120 | В61-120 | 147,18 | 87-10(61) | 0 | 0 | 147,18 | 0.88 | 146,30
121 |  |  |  | В61-121 | 146,48 | 146,35 | 121 | В61-121 | 146,48 | 87-10(61) | 0 | 0 | 146,48 | 0.13 | 146,35
122 |  |  |  | В61-122 | 146,84 | 144,77 | 122 | В61-122 | 146,84 | 87-10(61) | 0 | 0 | 146,84 | 2.07 | 144,77
123 |  |  |  | В61-123 | 146,82 | 144,75 | 123 | В61-123 | 146,82 | 87-10(61) | 0 | 0 | 146,82 | 2.07 | 144,75
124 |  |  |  | В61-124 | 153,35 | 151,35 | 124 | В61-124 | 153,35 | 87-10(61) | 0 | 0 | 153,35 | 2 | 151,35
125 |  |  |  | В61-125 | 158,88 | 155,50 | 125 | В61-125 | 158,88 | 87-10(61) | 0 | 0 | 158,88 | 3.38 | 155,50
126 |  |  |  | В61-126 | 157,15 | 154,71 | 126 | В61-126 | 157,15 | 87-10(61) | 0 | 0 | 157,15 | 2.44 | 154,71
127 |  |  |  | В61-127 | 156,84 | 154,83 | 127 | В61-127 | 156,84 | 87-10(61) | 0 | 0 | 156,84 | 2.01 | 154,83
128 |  |  |  | В61-128 | 156,50 | 154,61 | 128 | В61-128 | 156,50 | 87-10(61) | 0 | 0 | 156,50 | 1.89 | 154,61
129 |  |  |  | В61-129 | 158,21 | 155,28 | 129 | В61-129 | 158,21 | 87-10(61) | 0 | 0 | 158,21 | 2.93 | 155,28
130 |  |  |  | В61-130 | 154,94 | 153,32 | 130 | В61-130 | 154,94 | 87-10(61) | 0 | 0 | 154,94 | 1.62 | 153,32
131 |  |  |  | В61-131 | 165,41 | 163,11 | 131 | В61-131 | 165,41 | 87-10(61) | 0 | 0 | 165,41 | 2.3 | 163,11
132 |  |  |  | В61-132 | 167,24 | 165,17 | 132 | В61-132 | 167,24 | 87-10(61) | 0 | 0 | 167,24 | 2.07 | 165,17
133 |  |  |  | В61-133 | 167,24 | 165,16 | 133 | В61-133 | 167,24 | 87-10(61) | 0 | 0 | 167,24 | 2.08 | 165,16
134 |  |  |  | В61-134 | 165,67 | 163,68 | 134 | В61-134 | 165,67 | 87-10(61) | 0 | 0 | 165,67 | 1.99 | 163,68
135 |  |  |  | В61-135 | 166,73 | 164,75 | 135 | В61-135 | 166,73 | 87-10(61) | 0 | 0 | 166,73 | 1.98 | 164,75
136 |  |  |  | В61-136 | 166,35 | 164,15 | 136 | В61-136 | 166,35 | 87-10(61) | 0 | 0 | 166,35 | 2.2 | 164,15
137 |  |  |  | В61-137 | 166,35 | 164,16 | 137 | В61-137 | 166,35 | 87-10(61) | 0 | 0 | 166,35 | 2.19 | 164,16
138 |  |  |  | В61-138 | 168,19 | 165,18 | 138 | В61-138 | 168,19 | 87-10(61) | 0 | 0 | 168,19 | 3.01 | 165,18
139 |  |  |  | В61-139 | 167,99 | 165,98 | 139 | В61-139 | 167,99 | 87-10(61) | 0 | 0 | 167,99 | 2.01 | 165,98
140 |  |  |  | В61-140 | 167,88 | 165,90 | 140 | В61-140 | 167,88 | 87-10(61) | 0 | 0 | 167,88 | 1.98 | 165,90
141 |  |  |  | В61-141 | 168,27 | 166,00 | 141 | В61-141 | 168,27 | 87-10(61) | 0 | 0 | 168,27 | 2.27 | 166,00
142 |  |  |  | В61-142 | 167,77 | 165,65 | 142 | В61-142 | 167,77 | 87-10(61) | 0 | 0 | 167,77 | 2.12 | 165,65
143 |  |  |  | В61-143 | 167,11 | 165,05 | 143 | В61-143 | 167,11 | 87-10(61) | 0 | 0 | 167,11 | 2.06 | 165,05
144 |  |  |  | В61-144 | 167,45 | 165,30 | 144 | В61-144 | 167,45 | 87-10(61) | 0 | 0 | 167,45 | 2.15 | 165,30
145 |  |  |  | В61-145 | 169,37 | 166,17 | 145 | В61-145 | 169,37 | 87-10(61) | 0 | 0 | 169,37 | 3.2 | 166,17
146 |  |  |  | В61-146 | 167,45 | 165,34 | 146 | В61-146 | 167,45 | 87-10(61) | 0 | 0 | 167,45 | 2.11 | 165,34
147 |  |  |  | В61-147 | 168,23 | 166,20 | 147 | В61-147 | 168,23 | 87-10(61) | 0 | 0 | 168,23 | 2.03 | 166,20
148 |  |  |  | В61-148 | 166,95 | 165,15 | 148 | В61-148 | 166,95 | 87-10(61) | 0 | 0 | 166,95 | 1.8 | 165,15
149 |  |  |  | В61-149 | 168,99 | 167,85 | 149 | В61-149 | 168,99 | 87-10(61) | 0 | 0 | 168,99 | 1.14 | 167,85
150 |  |  |  | В61-150 | 173,97 | 172,17 | 150 | В61-150 | 173,97 | 87-10(61) | 0 | 0 | 173,97 | 1.8 | 172,17
151 |  |  |  | В61-151 | 172,56 | 171,36 | 151 | В61-151 | 172,56 | 87-10(61) | 0 | 0 | 172,56 | 1.2 | 171,36
152 |  |  |  | В61-152 | 171,60 | 169,03 | 152 | В61-152 | 171,60 | 87-10(61) | 0 | 0 | 171,60 | 2.57 | 169,03
153 |  |  |  | В61-153 | 171,60 | 169,01 | 153 | В61-153 | 171,60 | 87-10(61) | 0 | 0 | 171,60 | 2.59 | 169,01
154 |  |  |  | В61-154 | 172,97 | 171,22 | 154 | В61-154 | 172,97 | 87-10(61) | 0 | 0 | 172,97 | 1.75 | 171,22
155 |  |  |  | В61-155 | 170,35 | 168,15 | 155 | В61-155 | 170,35 | 87-10(61) | 0 | 0 | 170,35 | 2.2 | 168,15
156 |  |  |  | В61-156 | 174,60 | 172,65 | 156 | В61-156 | 174,60 | 87-10(61) | 0 | 0 | 174,60 | 1.95 | 172,65
157 |  |  |  | В61-157 | 176,68 | 174,60 | 157 | В61-157 | 176,68 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,68 | 2.08 | 174,60
158 |  |  |  | В61-158 | 177,39 | 174,98 | 158 | В61-158 | 177,39 | 87-10(61) | 0 | 0 | 177,39 | 2.41 | 174,98
159 |  |  |  | В61-159 | 177,77 | 175,69 | 159 | В61-159 | 177,77 | 87-10(61) | 0 | 0 | 177,77 | 2.08 | 175,69
160 |  |  |  | В61-160 | 177,16 | 175,17 | 160 | В61-160 | 177,16 | 87-10(61) | 0 | 0 | 177,16 | 1.99 | 175,17
161 |  |  |  | В61-161 | 176,97 | 174,49 | 161 | В61-161 | 176,97 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,97 | 2.48 | 174,49
162 |  |  |  | В61-162 | 176,94 | 174,67 | 162 | В61-162 | 176,94 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,94 | 2.27 | 174,67
163 |  |  |  | В61-163 | 177,10 | 175,45 | 163 | В61-163 | 177,10 | 87-10(61) | 0 | 0 | 177,10 | 1.65 | 175,45
164 |  |  |  | В61-164 | 176,10 | 174,15 | 164 | В61-164 | 176,10 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,10 | 1.95 | 174,15
165 |  |  |  | В61-165 | 176,11 | 174,13 | 165 | В61-165 | 176,11 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,11 | 1.98 | 174,13
166 |  |  |  | В61-166 | 177,85 | 175,80 | 166 | В61-166 | 177,85 | 87-10(61) | 0 | 0 | 177,85 | 2.05 | 175,80
167 |  |  |  | В61-167 | 177,90 | 175,80 | 167 | В61-167 | 177,90 | 87-10(61) | 0 | 0 | 177,90 | 2.1 | 175,80
168 |  |  |  | В61-168 | 176,85 | 174,90 | 168 | В61-168 | 176,85 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,85 | 1.95 | 174,90
169 |  |  |  | В61-169 | 176,70 | 174,48 | 169 | В61-169 | 176,70 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,70 | 2.22 | 174,48
170 |  |  |  | В61-170 | 176,28 | 174,59 | 170 | В61-170 | 176,28 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,28 | 1.69 | 174,59
171 |  |  |  | В61-171 | 177,95 | 175,64 | 171 | В61-171 | 177,95 | 87-10(61) | 0 | 0 | 177,95 | 2.31 | 175,64
172 |  |  |  | В61-172 | 177,11 | 175,28 | 172 | В61-172 | 177,11 | 87-10(61) | 0 | 0 | 177,11 | 1.83 | 175,28
173 |  |  |  | В61-173 | 176,72 | 174,91 | 173 | В61-173 | 176,72 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,72 | 1.81 | 174,91
174 |  |  |  | В61-174 | 176,70 | 174,80 | 174 | В61-174 | 176,70 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,70 | 1.9 | 174,80
175 |  |  |  | В61-175 | 176,67 | 174,70 | 175 | В61-175 | 176,67 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,67 | 1.97 | 174,70
176 |  |  |  | В61-176 | 176,79 | 174,75 | 176 | В61-176 | 176,79 | 87-10(61) | 0 | 0 | 176,79 | 2.04 | 174,75
177 |  |  |  | В61-177 | 175,76 | 173,70 | 177 | В61-177 | 175,76 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,76 | 2.06 | 173,70
178 |  |  |  | В61-178 | 175,55 | 173,50 | 178 | В61-178 | 175,55 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,55 | 2.05 | 173,50
179 |  |  |  | В61-179 | 177,10 | 175,15 | 179 | В61-179 | 177,10 | 87-10(61) | 0 | 0 | 177,10 | 1.95 | 175,15
180 |  |  |  | В61-180 | 177,26 | 174,28 | 180 | В61-180 | 177,26 | 87-10(61) | 0 | 0 | 177,26 | 2.98 | 174,28
181 |  |  |  | В61-181 | 175,81 | 173,90 | 181 | В61-181 | 175,81 | 87-10(61) | 0 | 0 | 175,81 | 1.91 | 173,90
182 |  |  |  | В61-182 | 177,07 | 173,84 | 182 | В61-182 | 177,07 | 87-10(61) | 0 | 0 | 177,07 | 3.23 | 173,84
183 |  |  |  | В61-183 | 177,55 | 175,61 | 183 | В61-183 | 177,55 | 87-10(61) | 0 | 0 | 177,55 | 1.94 | 175,61
184 |  |  |  | В61-184 | 177,59 | 175,56 | 184 | В61-184 | 177,59 | 87-10(61) | 0 | 0 | 177,59 | 2.03 | 175,56
185 |  |  |  | В61-185 | 177,90 | 175,30 | 185 | В61-185 | 177,90 | 87-10(61) | 0 | 0 | 177,90 | 2.6 | 175,30
186 |  |  |  | В61-186 | 177,30 | 174,85 | 186 | В61-186 | 177,30 | 87-10(61) | 0 | 0 | 177,30 | 2.45 | 174,85
187 |  |  |  | В61-187 | 144,49 | 142,57 | 187 | В61-187 | 144,49 | 87-10(61) | 0 | 0 | 144,49 | 1.92 | 142,57
188 |  |  |  | В61-188 | 144,45 | 142,53 | 188 | В61-188 | 144,45 | 87-10(61) | 0 | 0 | 144,45 | 1.92 | 142,53
189 |  |  |  | В61-189 | 157,23 | 154,47 | 189 | В61-189 | 157,23 | 87-10(61) | 0 | 0 | 157,23 | 2.76 | 154,47
190 |  |  |  | В61-190 | 155,60 | 154,50 | 190 | В61-190 | 155,60 | 87-10(61) | 0 | 0 | 155,60 | 1.1 | 154,50
191 |  |  |  | В61-191 | 155,75 | 154,07 | 191 | В61-191 | 155,75 | 87-10(61) | 0 | 0 | 155,75 | 1.68 | 154,07
192 |  |  |  | В61-192 | 152,72 | 150,92 | 192 | В61-192 | 152,72 | 87-10(61) | 0 | 0 | 152,72 | 1.8 | 150,92
193 |  |  |  | В61-193 | 151,96 | 150,06 | 193 | В61-193 | 151,96 | 87-10(61) | 0 | 0 | 151,96 | 1.9 | 150,06
194 |  |  |  | В61-194 | 150,40 | 148,61 | 194 | В61-194 | 150,40 | 87-10(61) | 0 | 0 | 150,40 | 1.79 | 148,61
195 |  |  |  | В61-195 | 150,78 | 149,59 | 195 | В61-195 | 150,78 | 87-10(61) | 0 | 0 | 150,78 | 1.19 | 149,59
196 |  |  |  | В61-196 | 149,22 | 147,52 | 196 | В61-196 | 149,22 | 87-10(61) | 0 | 0 | 149,22 | 1.7 | 147,52
197 |  |  |  | В61-197 | 148,53 | 147,85 | 197 | В61-197 | 148,53 | 87-10(61) | 0 | 0 | 148,53 | 0.68 | 147,85
198 |  |  |  | В61-198 | 167,24 | 166,00 | 198 | В61-198 | 167,24 | 87-10(61) | 0 | 0 | 167,24 | 1.24 | 166,00
199 |  |  |  | В61-199 | 174,14 | 171,69 | 199 | В61-199 | 174,14 | 87-10(61) | 0 | 0 | 174,14 | 2.45 | 171,69
200 |  |  |  | В61-200 | 173,52 | 170,77 | 200 | В61-200 | 173,52 | 87-10(61) | 0 | 0 | 173,52 | 2.75 | 170,77

## 60-48-294
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 60-48-294 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В60-294 |  | 87-9(60) | 156,64 | 154,30
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 150 | чавун
2 | 1.8 | 100 | чавун
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | на пров. Челюскіна
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 150
Ø 150

## 60-48-294а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 60-48-294а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В60-294 |  | 87-9(60)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 150 | чавун
2 | 1.9 | 100 | чавун
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | на вул. Кар'єрну
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 150
Ø 150

## 60-48-294б
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 60-48-294б |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В60-294б |  | 87-9(60)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.6 | 20 | м/п
3 | 1.6 | 20 | м/п
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит | до №2 по вул. Кар'єрній
3 | 20 | відкрит | до №1 по вул. Кар'єрній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 20
Ø 100
Ø 100
Ø 20

## 60-48-295
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 60-48-295 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В60-295 |  | 87-9(60) | 156,78 | 155,10
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.6 | 25 | п/є
3 | 1.6 | 25 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит | до №3 по вул. Кар'єрній
3 | 25 | відкрит | до №6 по вул. Кар'єрній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100
Ø 25

## 60-48-296
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 60-48-296 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В60-296 |  | 87-9(60) | 156,49 | 154,89
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №3 кв.2 по вул. Кар'єрній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100

## 60-48-297
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 60-48-297 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В60-297 |  | 87-9(60) | 156,47 | 155,00
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.6 | 25 | м/п
3 | 1.8 | 25 | сталь
4 | 1.8 | 25 | сталь
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит | до №5 кв.2 по вул. Кар'єрній
3 | 25 | відкрит | до №5 кв.1 по вул. Кар'єрній
4 | 25 | відкрит | до №8 по вул. Кар'єрній
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100
Ø 25
Ø 25

## 60-48-297а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 60-48-297а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В60-297а |  | 87-9(60)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 65 | чавун
3 | 1.6 | 25 | п/є
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит
3 | 25 | відкрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 65
Ø 100
Ø 100
Ø 25

## 60-48-297б
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 60-48-297б |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В60-297б |  | 87-9(60)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 65 | чавун; до №10 по вул. Кар'єрній
2 | 1.6 | 25 | п/є
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 65
Ø 65
Ø 25

## 60-48-299
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 60-48-299 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В60-299 |  | 87-9(60) | 156,27 | 155,10
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 65 | чавун
3 | 1.8 | 20 | сталь
4 | 1.6 | 25 | п/є
5 | 1.8 | 25 | сталь
6 | 1.8 | 65 | чавун
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №9 по вул. Кар'єрній
3 | 20 | закрит | в/к (демонтована)
4 | 25 | відкрит | до №7 по вул. Кар'єрній
5 | 25 | відкрит
6 | 50 | відкрит | на пров. Кар'єрний
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 65
Ø 100
Ø 100
Ø 20
Ø 25
Ø 65
Ø 25

## 60-48-301
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 60-48-301 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В60-301 |  | 87-9(60) | 156,87 | 155,12
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 65 | чавун
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №11 по вул. Кар'єрній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 65
Ø 100
Ø 100

## 60-48-302
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 60-48-302 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В60-302 |  | 87-9(60) | 157,12 | 155,41
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 65 | чавун
3 | 1.7 | 20 | м/п
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №12 по вул. Кар'єрній
3 | 20 | відкрит | до №13 по вул. Кар'єрній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 20
Ø 100
Ø 100
Ø 65

## 60-48-304
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 60-48-304 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В60-304 |  | 87-9(60) | 157,13 | 155,47
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3 | 1.8 | 25 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №13 по вул. Кар'єрній
3 | 25 | відкрит | до №14 по вул. Кар'єрній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100
Ø 25

## 60-48-304а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 60-48-304а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В60-304а |  | 87-9(60)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.2 | 20 | п/є
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
0.8
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
гумокорд | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит | до №15 кв.1 по вул. Кар'єрній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 20
Ø 100
Ø 100

## 60-48-304б
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 60-48-304б |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В60-304б |  | 87-9(60)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3 | 1.8 | 25 | сталь
4 | 1.8 | 25 | сталь
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 25 | відкрит
2 | 25 | відкрит
3 | 25 | відкрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100
Ø 25
Ø 25

## 61-48-189
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 61-48-189 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В61-189 |  | 87-10(61) | 157,23 | 154,47
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | п/є
3 | 1.8 | 32 | п/є
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит
3 | 20 | відкрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100
Ø 32

## 61-48-191
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 61-48-191 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В61-191 |  | 87-10(61) | 155,75 | 154,07
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 100 | чавун
2 | 1.6 | 25 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100

## 61-48-192
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 61-48-192 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В61-192 |  | 87-10(61) | 152,72 | 150,92
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.7 | 25 | сталь
3 | 1.7 | 25 | сталь
4 | 1.7 | 25 | сталь
5 | 1.7 | 25 | п/є
6 | 1.6 | 25 | п/є
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит
3 | 25 | відкрит
4 | 25 | відкрит
5 | 20 | відкрит
6 | 20 | відкрит
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100
Ø 25
Ø 25
Ø 25
Ø 25

## 61-48-193
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 61-48-193 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В61-193 |  | 87-10(61) | 151,96 | 150,06
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.6 | 20 | м/п
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 20
Ø 100
Ø 100

## 61-48-194
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 61-48-194 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В61-194 |  | 87-10(61) | 150,40 | 148,61
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.7 | 25 | сталь
3 | 1.7 | 25 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
гумокорд | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №26 по вул. Кар'єрній
3 | 25 | відкрит | до №27 кв.2 по вул. Кар'єрній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100
Ø 25

## 61-48-196
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 61-48-196 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В61-196 |  | 87-10(61) | 149,22 | 147,52
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 100 | чавун
2 | 1.7 | 25 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №29 по вул. Кар'єрній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100

## 61-48-196а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 61-48-196а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В61-196а |  | 87-10(61)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 100 | чавун
2 | 1.6 | 32 | п/є
3 | 1.6 | 20 | м/п
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | закрит | випуск
2 | 25 | відкрит
3 | 20 | відкрит | до №31 по вул. Кар'єрній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 20
Ø 100
Ø 100
Ø 32

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________