## GPS точки Заріччя
Номер планшету
90-5(22)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В22-1 | 156,33 | 153,91 | 1 | В22-1 | 156,33 | 90-5(22) | 0 | 0 | 156,33 | 2.42 | 153,91
2 |  |  |  | В22-2 | 158,96 | 156,76 | 2 | В22-2 | 158,96 | 90-5(22) | 0 | 0 | 158,96 | 2.2 | 156,76
3 |  |  |  | В22-3 | 158,99 | 156,75 | 3 | В22-3 | 158,99 | 90-5(22) | 0 | 0 | 158,99 | 2.24 | 156,75
4 |  |  |  | В22-4 | 160,58 | 157,90 | 4 | В22-4 | 160,58 | 90-5(22) | 0 | 0 | 160,58 | 2.68 | 157,90
5 |  |  |  | В22-5 | 160,68 | 157,88 | 5 | В22-5 | 160,68 | 90-5(22) | 0 | 0 | 160,68 | 2.8 | 157,88
6 |  |  |  | В22-6 | 159,43 | 157,36 | 6 | В22-6 | 159,43 | 90-5(22) | 0 | 0 | 159,43 | 2.07 | 157,36
7 |  |  |  | В22-7 | 158,58 | 156,65 | 7 | В22-7 | 158,58 | 90-5(22) | 0 | 0 | 158,58 | 1.93 | 156,65
8 |  |  |  | В22-8 | 160,40 |  | 8 | В22-8 | 160,40 | 90-5(22) | 0 | 0 | 160,40 | 160.4 | 0
9 |  |  |  | В22-9 | 160,71 |  | 9 | В22-9 | 160,71 | 90-5(22) | 0 | 0 | 160,71 | 160.71 | 0
10 |  |  |  | В22-10 | 161,56 | 159,67 | 10 | В22-10 | 161,56 | 90-5(22) | 0 | 0 | 161,56 | 1.89 | 159,67
11 |  |  |  | В22-11 | 161,43 | 159,09 | 11 | В22-11 | 161,43 | 90-5(22) | 0 | 0 | 161,43 | 2.34 | 159,09
12 |  |  |  | В22-12 | 164,72 | 162,66 | 12 | В22-12 | 164,72 | 90-5(22) | 0 | 0 | 164,72 | 2.06 | 162,66
13 |  |  |  | В22-13 | 164,48 | 162,67 | 13 | В22-13 | 164,48 | 90-5(22) | 0 | 0 | 164,48 | 1.81 | 162,67
14 |  |  |  | В22-14 | 164,07 | 162,46 | 14 | В22-14 | 164,07 | 90-5(22) | 0 | 0 | 164,07 | 1.61 | 162,46
15 |  |  |  | В22-15 | 164,97 | 163,01 | 15 | В22-15 | 164,97 | 90-5(22) | 0 | 0 | 164,97 | 1.96 | 163,01
16 |  |  |  | В22-16 | 165,59 | 163,57 | 16 | В22-16 | 165,59 | 90-5(22) | 0 | 0 | 165,59 | 2.02 | 163,57
17 |  |  |  | В22-17 | 166,02 | 164,12 | 17 | В22-17 | 166,02 | 90-5(22) | 0 | 0 | 166,02 | 1.9 | 164,12
18 |  |  |  | В22-18 | 163,96 | 162,76 | 18 | В22-18 | 163,96 | 90-5(22) | 0 | 0 | 163,96 | 1.2 | 162,76
19 |  |  |  | В22-19 | 165,41 | 163,87 | 19 | В22-19 | 165,41 | 90-5(22) | 0 | 0 | 165,41 | 1.54 | 163,87
20 |  |  |  | В22-20 | 166,53 | 164,49 | 20 | В22-20 | 166,53 | 90-5(22) | 0 | 0 | 166,53 | 2.04 | 164,49
21 |  |  |  | В22-21 | 165,82 | 164,01 | 21 | В22-21 | 165,82 | 90-5(22) | 0 | 0 | 165,82 | 1.81 | 164,01
22 |  |  |  | В22-22 | 166,62 | 164,,67 | 22 | В22-22 | 166,62 | 90-5(22) | 0 | 0 | 166,62 | #VALUE! | 164,,67
23 |  |  |  | В22-23 | 166,59 | 164,62 | 23 | В22-23 | 166,59 | 90-5(22) | 0 | 0 | 166,59 | 1.97 | 164,62
24 |  |  |  | В22-24 | 167,14 | 165,15 | 24 | В22-24 | 167,14 | 90-5(22) | 0 | 0 | 167,14 | 1.99 | 165,15
25 |  |  |  | В22-25 | 167,82 | 165,85 | 25 | В22-25 | 167,82 | 90-5(22) | 0 | 0 | 167,82 | 1.97 | 165,85
26 |  |  |  | В22-26 | 167,94 | 165,90 | 26 | В22-26 | 167,94 | 90-5(22) | 0 | 0 | 167,94 | 2.04 | 165,90
27 |  |  |  | В22-27 | 168,23 | 166,17 | 27 | В22-27 | 168,23 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,23 | 2.06 | 166,17
28 |  |  |  | В22-28 | 168,35 | 166,37 | 28 | В22-28 | 168,35 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,35 | 1.98 | 166,37
29 |  |  |  | В22-29 | 168,04 | 166,03 | 29 | В22-29 | 168,04 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,04 | 2.01 | 166,03
30 |  |  |  | В22-30 | 168,05 | 166,02 | 30 | В22-30 | 168,05 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,05 | 2.03 | 166,02
31 |  |  |  | В22-31 | 168,29 | 166,28 | 31 | В22-31 | 168,29 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,29 | 2.01 | 166,28
32 |  |  |  | В22-32 | 168,03 | 166,52 | 32 | В22-32 | 168,03 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,03 | 1.51 | 166,52
33 |  |  |  | В22-33 | 167,72 | 165,23 | 33 | В22-33 | 167,72 | 90-5(22) | 0 | 0 | 167,72 | 2.49 | 165,23
34 |  |  |  | В22-34 | 167,80 | 165,78 | 34 | В22-34 | 167,80 | 90-5(22) | 0 | 0 | 167,80 | 2.02 | 165,78
35 |  |  |  | В22-35 | 167,79 | 165,42 | 35 | В22-35 | 167,79 | 90-5(22) | 0 | 0 | 167,79 | 2.37 | 165,42
36 |  |  |  | В22-36 | 167,84 | 165,52 | 36 | В22-36 | 167,84 | 90-5(22) | 0 | 0 | 167,84 | 2.32 | 165,52
37 |  |  |  | В22-37 | 167,80 | 165,52 | 37 | В22-37 | 167,80 | 90-5(22) | 0 | 0 | 167,80 | 2.28 | 165,52
38 |  |  |  | В22-38 | 168,14 | 166,17 | 38 | В22-38 | 168,14 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,14 | 1.97 | 166,17
39 |  |  |  | В22-39 | 168,33 | 166,69 | 39 | В22-39 | 168,33 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,33 | 1.64 | 166,69
40 |  |  |  | В22-40 | 168,54 | 166,37 | 40 | В22-40 | 168,54 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,54 | 2.17 | 166,37
41 |  |  |  | В22-41 | 168,66 | 166,44 | 41 | В22-41 | 168,66 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,66 | 2.22 | 166,44
42 |  |  |  | В22-42 | 170,11 | 168,07 | 42 | В22-42 | 170,11 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,11 | 2.04 | 168,07
43 |  |  |  | В22-43 | 168,83 | 166,83 | 43 | В22-43 | 168,83 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,83 | 2 | 166,83
44 |  |  |  | В22-44 | 168,81 | 166,83 | 44 | В22-44 | 168,81 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,81 | 1.98 | 166,83
45 |  |  |  | В22-45 | 170,05 | 167,37 | 45 | В22-45 | 170,05 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,05 | 2.68 | 167,37
46 |  |  |  | В22-46 | 169,19 | 177,17 | 46 | В22-46 | 169,19 | 90-5(22) | 0 | 0 | 169,19 | -7.98 | 177,17
47 |  |  |  | В22-47 | 170,51 | 168,48 | 47 | В22-47 | 170,51 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,51 | 2.03 | 168,48
48 |  |  |  | В22-48 | 170,33 | 168,29 | 48 | В22-48 | 170,33 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,33 | 2.04 | 168,29
49 |  |  |  | В22-49 | 170,57 | 168,66 | 49 | В22-49 | 170,57 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,57 | 1.91 | 168,66
50 |  |  |  | В22-50 | 169,13 | 167,51 | 50 | В22-50 | 169,13 | 90-5(22) | 0 | 0 | 169,13 | 1.62 | 167,51
51 |  |  |  | В22-51 | 169,32 | 167,54 | 51 | В22-51 | 169,32 | 90-5(22) | 0 | 0 | 169,32 | 1.78 | 167,54
52 |  |  |  | В22-52 | 169,62 | 67,62 | 52 | В22-52 | 169,62 | 90-5(22) | 0 | 0 | 169,62 | 102 | 67,62
53 |  |  |  | В22-53 | 170,59 | 168,56 | 53 | В22-53 | 170,59 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,59 | 2.03 | 168,56
54 |  |  |  | В22-54 | 170,72 | 168,68 | 54 | В22-54 | 170,72 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,72 | 2.04 | 168,68
55 |  |  |  | В22-55 | 170,68 | 168,57 | 55 | В22-55 | 170,68 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,68 | 2.11 | 168,57
56 |  |  |  | В22-56 | 171,46 | 170,16 | 56 | В22-56 | 171,46 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,46 | 1.3 | 170,16
57 |  |  |  | В22-57 | 171,36 | 169,42 | 57 | В22-57 | 171,36 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,36 | 1.94 | 169,42
58 |  |  |  | В22-58 | 170,75 | 169,32 | 58 | В22-58 | 170,75 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,75 | 1.43 | 169,32
59 |  |  |  | В22-59 | 170,90 | 169,19 | 59 | В22-59 | 170,90 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,90 | 1.71 | 169,19
60 |  |  |  | В22-60 | 172,58 | 170,61 | 60 | В22-60 | 172,58 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,58 | 1.97 | 170,61
61 |  |  |  | В22-61 | 172,65 | 170,63 | 61 | В22-61 | 172,65 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,65 | 2.02 | 170,63
62 |  |  |  | В22-62 | 172,48 | 170,54 | 62 | В22-62 | 172,48 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,48 | 1.94 | 170,54
63 |  |  |  | В22-63 | 173,72 | 170,72 | 63 | В22-63 | 173,72 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,72 | 3 | 170,72
64 |  |  |  | В22-64 | 173,57 | 171,81 | 64 | В22-64 | 173,57 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,57 | 1.76 | 171,81
65 |  |  |  | В22-65 | 173,84 | 171,31 | 65 | В22-65 | 173,84 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,84 | 2.53 | 171,31
66 |  |  |  | В22-66 | 173,38 | 170,93 | 66 | В22-66 | 173,38 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,38 | 2.45 | 170,93
67 |  |  |  | В22-67 | 173,19 | 171,25 | 67 | В22-67 | 173,19 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,19 | 1.94 | 171,25
68 |  |  |  | В22-68 | 174,12 | 170,98 | 68 | В22-68 | 174,12 | 90-5(22) | 0 | 0 | 174,12 | 3.14 | 170,98
69 |  |  |  | В22-69 | 173,98 | 171,52 | 69 | В22-69 | 173,98 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,98 | 2.46 | 171,52
70 |  |  |  | В22-70 | 174,02 | 170,86 | 70 | В22-70 | 174,02 | 90-5(22) | 0 | 0 | 174,02 | 3.16 | 170,86
71 |  |  |  | В22-71 | 171,92 | 169,97 | 71 | В22-71 | 171,92 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,92 | 1.95 | 169,97
72 |  |  |  | В22-72 | 172,05 | 170,12 | 72 | В22-72 | 172,05 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,05 | 1.93 | 170,12
73 |  |  |  | В22-73 | 173,34 | 171,67 | 73 | В22-73 | 173,34 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,34 | 1.67 | 171,67
74 |  |  |  | В22-74 | 174,18 | 172,56 | 74 | В22-74 | 174,18 | 90-5(22) | 0 | 0 | 174,18 | 1.62 | 172,56
75 |  |  |  | В22-75 | 175,75 | 171,95 | 75 | В22-75 | 175,75 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,75 | 3.8 | 171,95
76 |  |  |  | В22-76 | 175,40 | 171,81 | 76 | В22-76 | 175,40 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,40 | 3.59 | 171,81
77 |  |  |  | В22-77 | 175,41 | 171,81 | 77 | В22-77 | 175,41 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,41 | 3.6 | 171,81
78 |  |  |  | В22-78 | 175,43 | 171,83 | 78 | В22-78 | 175,43 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,43 | 3.6 | 171,83
79 |  |  |  | В22-79 | 175,67 | 155,75 | 79 | В22-79 | 175,67 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,67 | 19.92 | 155,75
80 |  |  |  | В22-80 | 174,88 | 173,22 | 80 | В22-80 | 174,88 | 90-5(22) | 0 | 0 | 174,88 | 1.66 | 173,22
81 |  |  |  | В22-81 | 175,09 | 173,93 | 81 | В22-81 | 175,09 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,09 | 1.16 | 173,93
82 |  |  |  | В22-82 | 176,95 | 174,95 | 82 | В22-82 | 176,95 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,95 | 2 | 174,95
83 |  |  |  | В22-83 | 176,98 | 175,38 | 83 | В22-83 | 176,98 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,98 | 1.6 | 175,38
84 |  |  |  | В22-84 | 177,30 | 175,63 | 84 | В22-84 | 177,30 | 90-5(22) | 0 | 0 | 177,30 | 1.67 | 175,63
85 |  |  |  | В22-85 | 177,78 | 175,78 | 85 | В22-85 | 177,78 | 90-5(22) | 0 | 0 | 177,78 | 2 | 175,78
86 |  |  |  | В22-86 | 178,10 | 175,95 | 86 | В22-86 | 178,10 | 90-5(22) | 0 | 0 | 178,10 | 2.15 | 175,95
87 |  |  |  | В22-87 | 176,60 | 174,53 | 87 | В22-87 | 176,60 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,60 | 2.07 | 174,53
88 |  |  |  | В22-88 | 176,22 | 174,18 | 88 | В22-88 | 176,22 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,22 | 2.04 | 174,18
89 |  |  |  | В22-89 | 175,80 | 173,55 | 89 | В22-89 | 175,80 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,80 | 2.25 | 173,55
90 |  |  |  | В22-90 | 176,10 | 174,60 | 90 | В22-90 | 176,10 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,10 | 1.5 | 174,60
91 |  |  |  | В22-91 | 176,11 | 174,65 | 91 | В22-91 | 176,11 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,11 | 1.46 | 174,65
92 |  |  |  | В22-92 | 176,28 | 174,76 | 92 | В22-92 | 176,28 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,28 | 1.52 | 174,76
93 |  |  |  | В22-93 | 176,41 | 174,69 | 93 | В22-93 | 176,41 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,41 | 1.72 | 174,69
94 |  |  |  | В22-94 | 176,45 | 174,88 | 94 | В22-94 | 176,45 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,45 | 1.57 | 174,88
95 |  |  |  | В22-95 | 176,49 | 174,79 | 95 | В22-95 | 176,49 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,49 | 1.7 | 174,79
96 |  |  |  | В22-96 | 176,31 | 174,51 | 96 | В22-96 | 176,31 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,31 | 1.8 | 174,51
97 |  |  |  | В22-97 | 175,86 | 174,04 | 97 | В22-97 | 175,86 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,86 | 1.82 | 174,04
98 |  |  |  | В22-98 | 175,86 |  | 98 | В22-98 | 175,86 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,86 | 175.86 | 0
99 |  |  |  | В22-99 | 175,88 | 173,95 | 99 | В22-99 | 175,88 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,88 | 1.93 | 173,95
100 |  |  |  | В22-100 | 175,76 | 173,68 | 100 | В22-100 | 175,76 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,76 | 2.08 | 173,68
101 |  |  |  | В22-101 | 176,50 | 174,60 | 101 | В22-101 | 176,50 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,50 | 1.9 | 174,60
102 |  |  |  | В22-102 | 176,14 |  | 102 | В22-102 | 176,14 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,14 | 176.14 | 0
103 |  |  |  | В22-103 | 175,43 | 173,54 | 103 | В22-103 | 175,43 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,43 | 1.89 | 173,54
104 |  |  |  | В22-104 | 174,85 | 173,15 | 104 | В22-104 | 174,85 | 90-5(22) | 0 | 0 | 174,85 | 1.7 | 173,15
105 |  |  |  | В22-105 | 174,26 | 172,30 | 105 | В22-105 | 174,26 | 90-5(22) | 0 | 0 | 174,26 | 1.96 | 172,30
106 |  |  |  | В22-106 | 172,90 | 170,54 | 106 | В22-106 | 172,90 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,90 | 2.36 | 170,54
107 |  |  |  | В22-107 | 174,04 | 172,22 | 107 | В22-107 | 174,04 | 90-5(22) | 0 | 0 | 174,04 | 1.82 | 172,22
108 |  |  |  | В22-108 | 176,10 | 174,25 | 108 | В22-108 | 176,10 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,10 | 1.85 | 174,25
109 |  |  |  | В22-109 | 175,95 | 174,03 | 109 | В22-109 | 175,95 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,95 | 1.92 | 174,03
110 |  |  |  | В22-110 | 172,33 | 170,39 | 110 | В22-110 | 172,33 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,33 | 1.94 | 170,39
111 |  |  |  | В22-111 | 172,21 | 170,16 | 111 | В22-111 | 172,21 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,21 | 2.05 | 170,16
112 |  |  |  | В22-112 | 172,32 | 170,27 | 112 | В22-112 | 172,32 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,32 | 2.05 | 170,27
113 |  |  |  | В22-113 | 172,27 | 170,22 | 113 | В22-113 | 172,27 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,27 | 2.05 | 170,22
114 |  |  |  | В22-114 | 172,02 | 170,22 | 114 | В22-114 | 172,02 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,02 | 1.8 | 170,22
115 |  |  |  | В22-115 | 171,73 | 170,06 | 115 | В22-115 | 171,73 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,73 | 1.67 | 170,06
116 |  |  |  | В22-116 | 171,78 | 169,98 | 116 | В22-116 | 171,78 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,78 | 1.8 | 169,98
117 |  |  |  | В22-117 | 171,68 | 169,92 | 117 | В22-117 | 171,68 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,68 | 1.76 | 169,92
118 |  |  |  | В22-118 | 171,68 | 169,31 | 118 | В22-118 | 171,68 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,68 | 2.37 | 169,31
119 |  |  |  | В22-119 | 171,73 | 169,39 | 119 | В22-119 | 171,73 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,73 | 2.34 | 169,39
120 |  |  |  | В22-120 | 171,25 | 169,17 | 120 | В22-120 | 171,25 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,25 | 2.08 | 169,17
121 |  |  |  | В22-121 | 173,20 | 171,38 | 121 | В22-121 | 173,20 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,20 | 1.82 | 171,38
122 |  |  |  | В22-122 | 172,74 | 170,78 | 122 | В22-122 | 172,74 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,74 | 1.96 | 170,78
123 |  |  |  | В22-123 | 172,14 | 170,16 | 123 | В22-123 | 172,14 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,14 | 1.98 | 170,16
124 |  |  |  | В22-124 | 172,28 | 170,30 | 124 | В22-124 | 172,28 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,28 | 1.98 | 170,30
125 |  |  |  | В22-125 | 172,20 | 170,25 | 125 | В22-125 | 172,20 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,20 | 1.95 | 170,25
126 |  |  |  | В22-126 | 172,15 | 170,23 | 126 | В22-126 | 172,15 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,15 | 1.92 | 170,23
127 |  |  |  | В22-127 | 172,32 | 170,21 | 127 | В22-127 | 172,32 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,32 | 2.11 | 170,21
128 |  |  |  | В22-128 | 172,05 | 170,,08 | 128 | В22-128 | 172,05 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,05 | #VALUE! | 170,,08
129 |  |  |  | В22-129 | 172,45 | 170,54 | 129 | В22-129 | 172,45 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,45 | 1.91 | 170,54
130 |  |  |  | В22-130 | 171,77 | 169,87 | 130 | В22-130 | 171,77 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,77 | 1.9 | 169,87
131 |  |  |  | В22-131 | 172,09 | 170,12 | 131 | В22-131 | 172,09 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,09 | 1.97 | 170,12
132 |  |  |  | В22-132 | 172,49 | 170,50 | 132 | В22-132 | 172,49 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,49 | 1.99 | 170,50
133 |  |  |  | В22-133 | 172,78 | 171,21 | 133 | В22-133 | 172,78 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,78 | 1.57 | 171,21
134 |  |  |  | В22-134 | 173,27 | 171,50 | 134 | В22-134 | 173,27 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,27 | 1.77 | 171,50
135 |  |  |  | В22-135 | 173,53 | 171,52 | 135 | В22-135 | 173,53 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,53 | 2.01 | 171,52
136 |  |  |  | В22-136 | 173,53 | 171,51 | 136 | В22-136 | 173,53 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,53 | 2.02 | 171,51
137 |  |  |  | В22-137 | 173,73 | 171,70 | 137 | В22-137 | 173,73 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,73 | 2.03 | 171,70
138 |  |  |  | В22-138 | 174,10 | 172,06 | 138 | В22-138 | 174,10 | 90-5(22) | 0 | 0 | 174,10 | 2.04 | 172,06
139 |  |  |  | В22-139 | 173,26 | 171,22 | 139 | В22-139 | 173,26 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,26 | 2.04 | 171,22
140 |  |  |  | В22-140 | 172,61 | 170,65 | 140 | В22-140 | 172,61 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,61 | 1.96 | 170,65
141 |  |  |  | В22-141 | 172,56 | 170,60 | 141 | В22-141 | 172,56 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,56 | 1.96 | 170,60
142 |  |  |  | В22-142 | 172,63 | 170,68 | 142 | В22-142 | 172,63 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,63 | 1.95 | 170,68
143 |  |  |  | В22-143 | 172,62 | 170,70 | 143 | В22-143 | 172,62 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,62 | 1.92 | 170,70
144 |  |  |  | В22-144 | 172,84 | 170,12 | 144 | В22-144 | 172,84 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,84 | 2.72 | 170,12
145 |  |  |  | В22-145 | 173,22 | 171,19 | 145 | В22-145 | 173,22 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,22 | 2.03 | 171,19
146 |  |  |  | В22-146 | 173,22 | 171,21 | 146 | В22-146 | 173,22 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,22 | 2.01 | 171,21
147 |  |  |  | В22-147 | 173,20 | 171,20 | 147 | В22-147 | 173,20 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,20 | 2 | 171,20
148 | [6 empty] | 148 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | [6 empty] | 149 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | [6 empty] | 150 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | [6 empty] | 151 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | [6 empty] | 152 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | [6 empty] | 153 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | [6 empty] | 154 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | [6 empty] | 155 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | [6 empty] | 156 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | [6 empty] | 157 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | [6 empty] | 158 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | [6 empty] | 159 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | [6 empty] | 160 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | [6 empty] | 161 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | [6 empty] | 162 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | [6 empty] | 163 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | [6 empty] | 164 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | [6 empty] | 165 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | [6 empty] | 166 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | [6 empty] | 167 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | [6 empty] | 168 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | [6 empty] | 169 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | [6 empty] | 170 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | [6 empty] | 171 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | [6 empty] | 172 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | [6 empty] | 173 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | [6 empty] | 174 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | [6 empty] | 175 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | [6 empty] | 176 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | [6 empty] | 177 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | [6 empty] | 178 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | [6 empty] | 179 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | [6 empty] | 180 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | [6 empty] | 181 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | [6 empty] | 182 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | [6 empty] | 183 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | [6 empty] | 184 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | [6 empty] | 185 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | [6 empty] | 186 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | [6 empty] | 187 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | [6 empty] | 188 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | [6 empty] | 189 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | [6 empty] | 190 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | [6 empty] | 191 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | [6 empty] | 192 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | [6 empty] | 193 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | [6 empty] | 194 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | [6 empty] | 195 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | [6 empty] | 196 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | [6 empty] | 197 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | [6 empty] | 198 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | [6 empty] | 199 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 22-324-69
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-324-69 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-69 |  | 90-5(22) | 173,98 | 171,52
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 |  | 300
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 50 | заглушено | вентиль
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300
Ø 300

## 22-324-59
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-324-59 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-59 |  | 90-5(22) | 170,90 | 169,19
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 300
2 |  | ПГ
3 |  | 150
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3 | 150 | відкр. | засувка
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300
Ø 300
Ø 150

## 22-324-58а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-324-58а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-58а |  | 90-5(22)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 300
2 |  | 150
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 150 | відкрито | засувка
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300
Ø 300
Ø 150

## 22-324-58
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-324-58 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-58 |  | 90-5(22) | 170,75 | 169,32
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.3 | 150
2 |  | 50
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
теплова камера | 1,5*1,5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 50 | відкр. | засувка
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 50

## 22-324-57
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-324-57 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-57 |  | 90-5(22) | 171,36 | 169,42
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 150
2 |  | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр. | засувка
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 100

## 22-324-56
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-324-56 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-56 |  | 90-5(22) | 171,46 | 170,16
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 150
2 |  | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр. | засувка
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 150
Ø 150

## 22-324-53
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-324-53 (+22-234-54) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-53 |  | 90-5(22) | 170,59 | 168,68
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.4 | 300
2 |  | 300
3 |  | 300
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2*2,4
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 200 | відкр. | засувка
2 | 300 | відкр. | засувка
3 | 300 | відкр. | засувка
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300
Ø 300
Ø 300
Д 200

## 22-324-55
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-324-55 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-55 |  | 90-5(22) | 170,68 | 168,57
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 200
2 |  | 300
3 |  | 300
4 |  | 100 | Випуск
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б плита
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3 | 300 | відкр. | засувка
4 | 100 | відкр. | засувка
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300
Ø 200
Ø 300
Ø 100
Випуск

## 22-324-45
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-324-45 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-45 |  | 90-5(22) | 170,05 | 167,37
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.2 | 300
2 |  | 50 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 50 | відкр. | вентиль
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 50
Ø 300
Ø 300

## 22-324-46
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-324-46 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-46 |  | 90-5(22) | 169,19 | 177,17
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.2 | 300 | пож. Лінія
2 |  | ПГ
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б камера | 2,0*2,0
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкр. | вентиль
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________