## GPS точки Заріччя (2)
Номер планшету
91-8(15)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В15-1 | 172,24 | 170,15 | 1 | В15-1 | 172,24 | 91-8(15) | 0 | 0 | 172,24 | 2.09 | 170,15
2 |  |  |  | В15-2 | 172,25 | 170,28 | 2 | В15-2 | 172,25 | 91-8(15) | 0 | 0 | 172,25 | 1.97 | 170,28
3 |  |  |  | В15-3 | 172,20 | 170,34 | 3 | В15-3 | 172,20 | 91-8(15) | 0 | 0 | 172,20 | 1.86 | 170,34
4 |  |  |  | В15-4 | 172,03 | 169,87 | 4 | В15-4 | 172,03 | 91-8(15) | 0 | 0 | 172,03 | 2.16 | 169,87
5 |  |  |  | В15-5 | 172,45 | 170,00 | 5 | В15-5 | 172,45 | 91-8(15) | 0 | 0 | 172,45 | 2.45 | 170,00
6 |  |  |  | В15-6 | 172,65 | 170,12 | 6 | В15-6 | 172,65 | 91-8(15) | 0 | 0 | 172,65 | 2.53 | 170,12
7 |  |  |  | В15-7 | 172,50 | 170,15 | 7 | В15-7 | 172,50 | 91-8(15) | 0 | 0 | 172,50 | 2.35 | 170,15
8 |  |  |  | В15-8 | 175,32 | 172,97 | 8 | В15-8 | 175,32 | 91-8(15) | 0 | 0 | 175,32 | 2.35 | 172,97
9 |  |  |  | В15-9 | 175,84 | 173,54 | 9 | В15-9 | 175,84 | 91-8(15) | 0 | 0 | 175,84 | 2.3 | 173,54
10 |  |  |  | В15-10 | 176,47 | 174,30 | 10 | В15-10 | 176,47 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,47 | 2.17 | 174,30
11 |  |  |  | В15-11 | 176,51 | 175,34 | 11 | В15-11 | 176,51 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,51 | 1.17 | 175,34
12 |  |  |  | В15-12 | 176,32 | 174,32 | 12 | В15-12 | 176,32 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,32 | 2 | 174,32
13 |  |  |  | В15-13 | 176,32 | 174,33 | 13 | В15-13 | 176,32 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,32 | 1.99 | 174,33
14 |  |  |  | В15-14 | 177,18 | 175,08 | 14 | В15-14 | 177,18 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,18 | 2.1 | 175,08
15 |  |  |  | В15-15 | 176,32 | 174,36 | 15 | В15-15 | 176,32 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,32 | 1.96 | 174,36
16 |  |  |  | В15-16 | 176,40 | 174,40 | 16 | В15-16 | 176,40 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,40 | 2 | 174,40
17 |  |  |  | В15-17 | 176,16 | 174,38 | 17 | В15-17 | 176,16 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,16 | 1.78 | 174,38
18 |  |  |  | В15-18 | 176,21 | 173,89 | 18 | В15-18 | 176,21 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,21 | 2.32 | 173,89
19 |  |  |  | В15-19 | 176,28 | 174,18 | 19 | В15-19 | 176,28 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,28 | 2.1 | 174,18
20 |  |  |  | В15-20 | 176,25 | 173,95 | 20 | В15-20 | 176,25 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,25 | 2.3 | 173,95
21 |  |  |  | В15-21 | 176,18 | 173,16 | 21 | В15-21 | 176,18 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,18 | 3.02 | 173,16
22 |  |  |  | В15-22 | 176,20 | 173,26 | 22 | В15-22 | 176,20 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,20 | 2.94 | 173,26
23 |  |  |  | В15-23 | 176,12 | 173,80 | 23 | В15-23 | 176,12 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,12 | 2.32 | 173,80
24 |  |  |  | В15-24 | 176,91 | 173,31 | 24 | В15-24 | 176,91 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,91 | 3.6 | 173,31
25 |  |  |  | В15-25 | 174,70 | 172,80 | 25 | В15-25 | 174,70 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,70 | 1.9 | 172,80
26 |  |  |  | В15-26 | 175,85 | 173,80 | 26 | В15-26 | 175,85 | 91-8(15) | 0 | 0 | 175,85 | 2.05 | 173,80
27 |  |  |  | В15-27 | 174,82 | 172,92 | 27 | В15-27 | 174,82 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,82 | 1.9 | 172,92
28 |  |  |  | В15-28 | 174,52 | 172,42 | 28 | В15-28 | 174,52 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,52 | 2.1 | 172,42
29 |  |  |  | В15-29 | 174,64 | 172,40 | 29 | В15-29 | 174,64 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,64 | 2.24 | 172,40
30 |  |  |  | В15-30 | 174,19 | 177,16 | 30 | В15-30 | 174,19 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,19 | -2.97 | 177,16
31 |  |  |  | В15-31 | 174,32 | 172,30 | 31 | В15-31 | 174,32 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,32 | 2.02 | 172,30
32 |  |  |  | В15-32 | 174,50 | 172,35 | 32 | В15-32 | 174,50 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,50 | 2.15 | 172,35
33 |  |  |  | В15-33 | 174,70 | 172,59 | 33 | В15-33 | 174,70 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,70 | 2.11 | 172,59
34 |  |  |  | В15-34 | 174,65 | 172,58 | 34 | В15-34 | 174,65 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,65 | 2.07 | 172,58
35 |  |  |  | В15-35 | 174,63 | 172,59 | 35 | В15-35 | 174,63 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,63 | 2.04 | 172,59
36 |  |  |  | В15-36 | 174,62 | 172,00 | 36 | В15-36 | 174,62 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,62 | 2.62 | 172,00
37 |  |  |  | В15-37 | 174,63 | 171,66 | 37 | В15-37 | 174,63 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,63 | 2.97 | 171,66
38 |  |  |  | В15-38 | 174,50 | 172,16 | 38 | В15-38 | 174,50 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,50 | 2.34 | 172,16
39 |  |  |  | В15-39 | 174,11 | 172,16 | 39 | В15-39 | 174,11 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,11 | 1.95 | 172,16
40 |  |  |  | В15-40 | 173,58 | 171,43 | 40 | В15-40 | 173,58 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,58 | 2.15 | 171,43
41 |  |  |  | В15-41 | 173,33 | 171,17 | 41 | В15-41 | 173,33 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,33 | 2.16 | 171,17
42 |  |  |  | В15-42 | 173,22 | 171,36 | 42 | В15-42 | 173,22 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,22 | 1.86 | 171,36
43 |  |  |  | В15-43 | 173,11 | 171,23 | 43 | В15-43 | 173,11 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,11 | 1.88 | 171,23
44 |  |  |  | В15-44 | 172,74 | 170,94 | 44 | В15-44 | 172,74 | 91-8(15) | 0 | 0 | 172,74 | 1.8 | 170,94
45 |  |  |  | В15-45 | 173,86 | 172,40 | 45 | В15-45 | 173,86 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,86 | 1.46 | 172,40
46 |  |  |  | В15-46 | 173,87 | 172,39 | 46 | В15-46 | 173,87 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,87 | 1.48 | 172,39
47 |  |  |  | В15-47 | 174,47 | 172,85 | 47 | В15-47 | 174,47 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,47 | 1.62 | 172,85
48 |  |  |  | В15-48 | 174,39 | 172,85 | 48 | В15-48 | 174,39 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,39 | 1.54 | 172,85
49 |  |  |  | В15-49 | 175,08 | 173,15 | 49 | В15-49 | 175,08 | 91-8(15) | 0 | 0 | 175,08 | 1.93 | 173,15
50 |  |  |  | В15-50 | 174,98 | 173,16 | 50 | В15-50 | 174,98 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,98 | 1.82 | 173,16
51 |  |  |  | В15-51 | 174,98 | 173,38 | 51 | В15-51 | 174,98 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,98 | 1.6 | 173,38
52 |  |  |  | В15-52 | 175,53 | 173,83 | 52 | В15-52 | 175,53 | 91-8(15) | 0 | 0 | 175,53 | 1.7 | 173,83
53 |  |  |  | В15-53 | 176,64 | 174,34 | 53 | В15-53 | 176,64 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,64 | 2.3 | 174,34
54 |  |  |  | В15-54 | 176,45 | 174,60 | 54 | В15-54 | 176,45 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,45 | 1.85 | 174,60
55 |  |  |  | В15-55 | 176,43 | 174,60 | 55 | В15-55 | 176,43 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,43 | 1.83 | 174,60
56 |  |  |  | В15-56 | 176,27 | 174,30 | 56 | В15-56 | 176,27 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,27 | 1.97 | 174,30
57 |  |  |  | В15-57 | 174,45 | 172,40 | 57 | В15-57 | 174,45 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,45 | 2.05 | 172,40
58 |  |  |  | В15-58 | 174,27 | 172,30 | 58 | В15-58 | 174,27 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,27 | 1.97 | 172,30
59 |  |  |  | В15-59 | 174,14 | 172,10 | 59 | В15-59 | 174,14 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,14 | 2.04 | 172,10
60 |  |  |  | В15-60 | 173,08 | 171,23 | 60 | В15-60 | 173,08 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,08 | 1.85 | 171,23
61 |  |  |  | В15-61 | 176,05 | 171,20 | 61 | В15-61 | 176,05 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,05 | 4.85 | 171,20
62 |  |  |  | В15-62 | 173,85 | 170,70 | 62 | В15-62 | 173,85 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,85 | 3.15 | 170,70
63 |  |  |  | В15-63 | 172,61 | 170,44 | 63 | В15-63 | 172,61 | 91-8(15) | 0 | 0 | 172,61 | 2.17 | 170,44
64 |  |  |  | В15-64 | 172,49 | 170,27 | 64 | В15-64 | 172,49 | 91-8(15) | 0 | 0 | 172,49 | 2.22 | 170,27
65 |  |  |  | В15-65 | 171,38 | 169,31 | 65 | В15-65 | 171,38 | 91-8(15) | 0 | 0 | 171,38 | 2.07 | 169,31
66 |  |  |  | В15-66 | 172,61 | 171,06 | 66 | В15-66 | 172,61 | 91-8(15) | 0 | 0 | 172,61 | 1.55 | 171,06
67 |  |  |  | В15-67 | 174,79 | 172,65 | 67 | В15-67 | 174,79 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,79 | 2.14 | 172,65
68 |  |  |  | В15-68 | 174,32 | 172,48 | 68 | В15-68 | 174,32 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,32 | 1.84 | 172,48
69 |  |  |  | В15-69 | 174,53 | 172,66 | 69 | В15-69 | 174,53 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,53 | 1.87 | 172,66
70 |  |  |  | В15-70 | 174,62 | 172,73 | 70 | В15-70 | 174,62 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,62 | 1.89 | 172,73
71 |  |  |  | В15-71 | 176,13 | 173,33 | 71 | В15-71 | 176,13 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,13 | 2.8 | 173,33
72 |  |  |  | В15-72 | 176,42 | 174,27 | 72 | В15-72 | 176,42 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,42 | 2.15 | 174,27
73 |  |  |  | В15-73 | 176,12 | 173,01 | 73 | В15-73 | 176,12 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,12 | 3.11 | 173,01
74 |  |  |  | В15-74 | 176,41 | 174,37 | 74 | В15-74 | 176,41 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,41 | 2.04 | 174,37
75 |  |  |  | В15-75 | 175,85 | 174,15 | 75 | В15-75 | 175,85 | 91-8(15) | 0 | 0 | 175,85 | 1.7 | 174,15
76 |  |  |  | В15-76 | 175,73 | 173,93 | 76 | В15-76 | 175,73 | 91-8(15) | 0 | 0 | 175,73 | 1.8 | 173,93
77 |  |  |  | В15-77 | 176,10 | 174,45 | 77 | В15-77 | 176,10 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,10 | 1.65 | 174,45
78 |  |  |  | В15-78 | 175,57 | 174,02 | 78 | В15-78 | 175,57 | 91-8(15) | 0 | 0 | 175,57 | 1.55 | 174,02
79 |  |  |  | В15-79 | 175,53 | 173,74 | 79 | В15-79 | 175,53 | 91-8(15) | 0 | 0 | 175,53 | 1.79 | 173,74
80 |  |  |  | В15-80 | 175,89 | 173,80 | 80 | В15-80 | 175,89 | 91-8(15) | 0 | 0 | 175,89 | 2.09 | 173,80
81 |  |  |  | В15-81 | 175,13 | 173,38 | 81 | В15-81 | 175,13 | 91-8(15) | 0 | 0 | 175,13 | 1.75 | 173,38
82 |  |  |  | В15-82 | 175,17 | 173,40 | 82 | В15-82 | 175,17 | 91-8(15) | 0 | 0 | 175,17 | 1.77 | 173,40
83 |  |  |  | В15-83 | 174,82 | 172,80 | 83 | В15-83 | 174,82 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,82 | 2.02 | 172,80
84 |  |  |  | В15-84 | 177,16 | 175,20 | 84 | В15-84 | 177,16 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,16 | 1.96 | 175,20
85 |  |  |  | В15-85 | 177,50 | 175,94 | 85 | В15-85 | 177,50 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,50 | 1.56 | 175,94
86 |  |  |  | В15-86 | 177,47 | 176,07 | 86 | В15-86 | 177,47 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,47 | 1.4 | 176,07
87 |  |  |  | В15-87 | 177,08 | 175,45 | 87 | В15-87 | 177,08 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,08 | 1.63 | 175,45
88 |  |  |  | В15-88 | 176,89 | 175,44 | 88 | В15-88 | 176,89 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,89 | 1.45 | 175,44
89 |  |  |  | В15-89 | 177,92 | 175,87 | 89 | В15-89 | 177,92 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,92 | 2.05 | 175,87
90 |  |  |  | В15-90 | 177,64 | 175,66 | 90 | В15-90 | 177,64 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,64 | 1.98 | 175,66
91 |  |  |  | В15-91 | 177,20 | 175,60 | 91 | В15-91 | 177,20 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,20 | 1.6 | 175,60
92 |  |  |  | В15-92 | 177,02 | 175,42 | 92 | В15-92 | 177,02 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,02 | 1.6 | 175,42
93 |  |  |  | В15-93 | 176,64 | 175,29 | 93 | В15-93 | 176,64 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,64 | 1.35 | 175,29
94 |  |  |  | В15-94 | 176,43 | 175,06 | 94 | В15-94 | 176,43 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,43 | 1.37 | 175,06
95 |  |  |  | В15-95 | 177,19 | 174,75 | 95 | В15-95 | 177,19 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,19 | 2.44 | 174,75
96 |  |  |  | В15-96 | 177,39 | 175,35 | 96 | В15-96 | 177,39 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,39 | 2.04 | 175,35
97 |  |  |  | В15-97 | 177,04 | 175,04 | 97 | В15-97 | 177,04 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,04 | 2 | 175,04
98 |  |  |  | В15-98 | 177,07 | 175,02 | 98 | В15-98 | 177,07 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,07 | 2.05 | 175,02
99 |  |  |  | В15-99 | 177,39 | 175,21 | 99 | В15-99 | 177,39 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,39 | 2.18 | 175,21
100 |  |  |  | В15-100 | 177,46 | 175,46 | 100 | В15-100 | 177,46 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,46 | 2 | 175,46
101 |  |  |  | В15-101 | 177,29 | 175,13 | 101 | В15-101 | 177,29 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,29 | 2.16 | 175,13
102 |  |  |  | В15-102 | 177,57 | 175,50 | 102 | В15-102 | 177,57 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,57 | 2.07 | 175,50
103 |  |  |  | В15-103 | 177,13 | 175,48 | 103 | В15-103 | 177,13 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,13 | 1.65 | 175,48
104 |  |  |  | В15-104 | 177,53 | 174,23 | 104 | В15-104 | 177,53 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,53 | 3.3 | 174,23
105 |  |  |  | В15-105 | 176,89 | 174,85 | 105 | В15-105 | 176,89 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,89 | 2.04 | 174,85
106 |  |  |  | В15-106 | 177,14 | 175,31 | 106 | В15-106 | 177,14 | 91-8(15) | 0 | 0 | 177,14 | 1.83 | 175,31
107 |  |  |  | В15-107 | 176,72 | 175,04 | 107 | В15-107 | 176,72 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,72 | 1.68 | 175,04
108 |  |  |  | В15-108 | 176,84 | 175,02 | 108 | В15-108 | 176,84 | 91-8(15) | 0 | 0 | 176,84 | 1.82 | 175,02
109 |  |  |  | В15-109 | 175,87 | 173,87 | 109 | В15-109 | 175,87 | 91-8(15) | 0 | 0 | 175,87 | 2 | 173,87
110 |  |  |  | В15-110 | 175,54 | 173,69 | 110 | В15-110 | 175,54 | 91-8(15) | 0 | 0 | 175,54 | 1.85 | 173,69
111 |  |  |  | В15-111 | 175,43 | 173,62 | 111 | В15-111 | 175,43 | 91-8(15) | 0 | 0 | 175,43 | 1.81 | 173,62
112 |  |  |  | В15-112 | 174,72 | 172,82 | 112 | В15-112 | 174,72 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,72 | 1.9 | 172,82
113 |  |  |  | В15-113 | 174,59 | 172,73 | 113 | В15-113 | 174,59 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,59 | 1.86 | 172,73
114 |  |  |  | В15-114 | 174,31 | 172,52 | 114 | В15-114 | 174,31 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,31 | 1.79 | 172,52
115 |  |  |  | В15-115 | 174,50 | 172,87 | 115 | В15-115 | 174,50 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,50 | 1.63 | 172,87
116 |  |  |  | В15-116 | 174,82 | 172,96 | 116 | В15-116 | 174,82 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,82 | 1.86 | 172,96
117 |  |  |  | В15-117 | 175,08 | 173,25 | 117 | В15-117 | 175,08 | 91-8(15) | 0 | 0 | 175,08 | 1.83 | 173,25
118 |  |  |  | В15-118 | 174,76 | 172,96 | 118 | В15-118 | 174,76 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,76 | 1.8 | 172,96
119 |  |  |  | В15-119 | 173,08 | 171,35 | 119 | В15-119 | 173,08 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,08 | 1.73 | 171,35
120 |  |  |  | В15-120 | 173,13 | 171,23 | 120 | В15-120 | 173,13 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,13 | 1.9 | 171,23
121 |  |  |  | В15-121 | 173,54 | 171,64 | 121 | В15-121 | 173,54 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,54 | 1.9 | 171,64
122 |  |  |  | В15-122 | 174,06 | 172,28 | 122 | В15-122 | 174,06 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,06 | 1.78 | 172,28
123 |  |  |  | В15-123 | 174,75 | 172,97 | 123 | В15-123 | 174,75 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,75 | 1.78 | 172,97
124 |  |  |  | В15-124 | 174,95 | 172,97 | 124 | В15-124 | 174,95 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,95 | 1.98 | 172,97
125 |  |  |  | В15-125 | 174,86 | 172,86 | 125 | В15-125 | 174,86 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,86 | 2 | 172,86
126 |  |  |  | В15-126 | 174,30 | 172,90 | 126 | В15-126 | 174,30 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,30 | 1.4 | 172,90
127 |  |  |  | В15-127 | 174,40 | 172,78 | 127 | В15-127 | 174,40 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,40 | 1.62 | 172,78
128 |  |  |  | В15-128 | 174,18 | 172,18 | 128 | В15-128 | 174,18 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,18 | 2 | 172,18
129 |  |  |  | В15-129 | 173,99 | 172,12 | 129 | В15-129 | 173,99 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,99 | 1.87 | 172,12
130 |  |  |  | В15-130 | 174,15 | 172,15 | 130 | В15-130 | 174,15 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,15 | 2 | 172,15
131 |  |  |  | В15-131 | 173,39 | 171,30 | 131 | В15-131 | 173,39 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,39 | 2.09 | 171,30
132 |  |  |  | В15-132 | 173,93 | 172,17 | 132 | В15-132 | 173,93 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,93 | 1.76 | 172,17
133 |  |  |  | В15-133 | 173,95 | 172,20 | 133 | В15-133 | 173,95 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,95 | 1.75 | 172,20
134 |  |  |  | В15-134 | 174,03 | 171,25 | 134 | В15-134 | 174,03 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,03 | 2.78 | 171,25
135 |  |  |  | В15-135 | 174,09 | 172,03 | 135 | В15-135 | 174,09 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,09 | 2.06 | 172,03
136 |  |  |  | В15-136 | 174,00 | 171,37 | 136 | В15-136 | 174,00 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,00 | 2.63 | 171,37
137 |  |  |  | В15-137 | 174,08 | 172,00 | 137 | В15-137 | 174,08 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,08 | 2.08 | 172,00
138 |  |  |  | В15-138 | 174,07 | 172,00 | 138 | В15-138 | 174,07 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,07 | 2.07 | 172,00
139 |  |  |  | В15-139 | 174,04 | 172,03 | 139 | В15-139 | 174,04 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,04 | 2.01 | 172,03
140 |  |  |  | В15-140 | 173,92 | 172,10 | 140 | В15-140 | 173,92 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,92 | 1.82 | 172,10
141 |  |  |  | В15-141 | 173,58 | 171,83 | 141 | В15-141 | 173,58 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,58 | 1.75 | 171,83
142 |  |  |  | В15-142 | 173,77 | 171,15 | 142 | В15-142 | 173,77 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,77 | 2.62 | 171,15
143 |  |  |  | В15-143 | 173,90 | 171,80 | 143 | В15-143 | 173,90 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,90 | 2.1 | 171,80
144 |  |  |  | В15-144 | 173,74 | 171,90 | 144 | В15-144 | 173,74 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,74 | 1.84 | 171,90
145 |  |  |  | В15-145 | 173,84 | 171,94 | 145 | В15-145 | 173,84 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,84 | 1.9 | 171,94
146 |  |  |  | В15-146 | 173,75 | 171,56 | 146 | В15-146 | 173,75 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,75 | 2.19 | 171,56
147 |  |  |  | В15-147 | 173.45 | 171,60 | 147 | В15-147 | 173.45 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173.45 | 1.85 | 171,60
148 |  |  |  | В15-148 | 173,94 | 171,94 | 148 | В15-148 | 173,94 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,94 | 2 | 171,94
149 |  |  |  | В15-149 | 173,25 | 171,92 | 149 | В15-149 | 173,25 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,25 | 1.33 | 171,92
150 |  |  |  | В15-150 | 173,15 | 172,02 | 150 | В15-150 | 173,15 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,15 | 1.13 | 172,02
151 |  |  |  | В15-151 | 174,28 | 172,39 | 151 | В15-151 | 174,28 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,28 | 1.89 | 172,39
152 |  |  |  | В15-152 | 174,32 | 172,70 | 152 | В15-152 | 174,32 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,32 | 1.62 | 172,70
153 |  |  |  | В15-153 | 174,26 | 172,39 | 153 | В15-153 | 174,26 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,26 | 1.87 | 172,39
154 |  |  |  | В15-154 | 174,26 | 172,35 | 154 | В15-154 | 174,26 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,26 | 1.91 | 172,35
155 |  |  |  | В15-155 | 174,25 | 172,31 | 155 | В15-155 | 174,25 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,25 | 1.94 | 172,31
156 |  |  |  | В15-156 | 174,22 | 172,20 | 156 | В15-156 | 174,22 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,22 | 2.02 | 172,20
157 |  |  |  | В15-157 | 174,46 | 172,40 | 157 | В15-157 | 174,46 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,46 | 2.06 | 172,40
158 |  |  |  | В15-158 | 174,10 | 172,22 | 158 | В15-158 | 174,10 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,10 | 1.88 | 172,22
159 |  |  |  | В15-159 | 173,99 | 172,15 | 159 | В15-159 | 173,99 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,99 | 1.84 | 172,15
160 |  |  |  | В15-160 | 173,78 | 172,23 | 160 | В15-160 | 173,78 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,78 | 1.55 | 172,23
161 |  |  |  | В15-161 | 173,52 | 171,48 | 161 | В15-161 | 173,52 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,52 | 2.04 | 171,48
162 |  |  |  | В15-162 | 173,75 | 171,76 | 162 | В15-162 | 173,75 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,75 | 1.99 | 171,76
163 |  |  |  | В15-163 | 173,86 | 172,06 | 163 | В15-163 | 173,86 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,86 | 1.8 | 172,06
164 |  |  |  | В15-164 | 173,77 | 171,97 | 164 | В15-164 | 173,77 | 91-8(15) | 0 | 0 | 173,77 | 1.8 | 171,97
165 |  |  |  | В15-165 | 174,01 | 172,10 | 165 | В15-165 | 174,01 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,01 | 1.91 | 172,10
166 |  |  |  | В15-166 | 174,94 | 173,14 | 166 | В15-166 | 174,94 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,94 | 1.8 | 173,14
167 |  |  |  | В15-167 | 174,66 | 172,91 | 167 | В15-167 | 174,66 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,66 | 1.75 | 172,91
168 |  |  |  | В15-168 | 174,71 | 172,98 | 168 | В15-168 | 174,71 | 91-8(15) | 0 | 0 | 174,71 | 1.73 | 172,98
169 | [6 empty] | 169 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | [6 empty] | 170 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | [6 empty] | 171 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | [6 empty] | 172 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | [6 empty] | 173 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | [6 empty] | 174 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | [6 empty] | 175 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | [6 empty] | 176 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | [6 empty] | 177 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | [6 empty] | 178 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | [6 empty] | 179 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | [6 empty] | 180 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | [6 empty] | 181 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | [6 empty] | 182 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | [6 empty] | 183 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | [6 empty] | 184 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | [6 empty] | 185 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | [6 empty] | 186 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | [6 empty] | 187 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | [6 empty] | 188 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | [6 empty] | 189 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | [6 empty] | 190 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | [6 empty] | 191 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | [6 empty] | 192 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | [6 empty] | 193 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | [6 empty] | 194 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | [6 empty] | 195 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | [6 empty] | 196 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | [6 empty] | 197 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | [6 empty] | 198 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | [6 empty] | 199 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 91-8(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GPS точки Заріччя
Номер планшету
91-7(14)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В14-1 | 177,93 | 176,37 | 1 | В14-1 | 177,93 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,93 | 1.56 | 176,37
2 |  |  |  | В14-2 | 178,01 | 176,28 | 2 | В14-2 | 178,01 | 91-7(14) | 0 | 0 | 178,01 | 1.73 | 176,28
3 |  |  |  | В14-3 | 178,19 | 177,89 | 3 | В14-3 | 178,19 | 91-7(14) | 0 | 0 | 178,19 | 0.3 | 177,89
4 |  |  |  | В14-4 | 177,94 | 176,21 | 4 | В14-4 | 177,94 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,94 | 1.73 | 176,21
5 |  |  |  | В14-5 | 177,64 | 175,78 | 5 | В14-5 | 177,64 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,64 | 1.86 | 175,78
6 |  |  |  | В14-6 | 177,43 | 175,45 | 6 | В14-6 | 177,43 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,43 | 1.98 | 175,45
7 |  |  |  | В14-7 | 176,64 | 174,24 | 7 | В14-7 | 176,64 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,64 | 2.4 | 174,24
8 |  |  |  | В14-8 | 176,64 | 174,23 | 8 | В14-8 | 176,64 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,64 | 2.41 | 174,23
9 |  |  |  | В14-9 | 176,70 | 174,65 | 9 | В14-9 | 176,70 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,70 | 2.05 | 174,65
10 |  |  |  | В14-10 | 176,76 | 174,50 | 10 | В14-10 | 176,76 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,76 | 2.26 | 174,50
11 |  |  |  | В14-11 | 177,06 | 174,55 | 11 | В14-11 | 177,06 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,06 | 2.51 | 174,55
12 |  |  |  | В14-12 | 176,68 | 174,84 | 12 | В14-12 | 176,68 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,68 | 1.84 | 174,84
13 |  |  |  | В14-13 | 177,29 | 176,26 | 13 | В14-13 | 177,29 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,29 | 1.03 | 176,26
14 |  |  |  | В14-14 | 176,14 | 173,97 | 14 | В14-14 | 176,14 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,14 | 2.17 | 173,97
15 |  |  |  | В14-15 | 176,50 | 174,66 | 15 | В14-15 | 176,50 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,50 | 1.84 | 174,66
16 |  |  |  | В14-16 | 176,14 | 173,98 | 16 | В14-16 | 176,14 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,14 | 2.16 | 173,98
17 |  |  |  | В14-17 | 176,14 | 173,94 | 17 | В14-17 | 176,14 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,14 | 2.2 | 173,94
18 |  |  |  | В14-18 | 175,85 | 173,80 | 18 | В14-18 | 175,85 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,85 | 2.05 | 173,80
19 |  |  |  | В14-19 | 176,15 | 174,17 | 19 | В14-19 | 176,15 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,15 | 1.98 | 174,17
20 |  |  |  | В14-20 | 176,25 | 174,15 | 20 | В14-20 | 176,25 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,25 | 2.1 | 174,15
21 |  |  |  | В14-21 | 176,05 | 174,10 | 21 | В14-21 | 176,05 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,05 | 1.95 | 174,10
22 |  |  |  | В14-22 | 175,90 | 174,15 | 22 | В14-22 | 175,90 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,90 | 1.75 | 174,15
23 |  |  |  | В14-23 | 175,52 | 173,42 | 23 | В14-23 | 175,52 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,52 | 2.1 | 173,42
24 |  |  |  | В14-24 | 175,53 | 173,40 | 24 | В14-24 | 175,53 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,53 | 2.13 | 173,40
25 |  |  |  | В14-25 | 175,45 | 173,27 | 25 | В14-25 | 175,45 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,45 | 2.18 | 173,27
26 |  |  |  | В14-26 | 175,60 | 173,52 | 26 | В14-26 | 175,60 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,60 | 2.08 | 173,52
27 |  |  |  | В14-27 | 175,19 | 172,79 | 27 | В14-27 | 175,19 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,19 | 2.4 | 172,79
28 |  |  |  | В14-28 | 175,27 | 173,12 | 28 | В14-28 | 175,27 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,27 | 2.15 | 173,12
29 |  |  |  | В14-29 | 174,72 | 172,70 | 29 | В14-29 | 174,72 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,72 | 2.02 | 172,70
30 |  |  |  | В14-30 | 174,85 | 172,67 | 30 | В14-30 | 174,85 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,85 | 2.18 | 172,67
31 |  |  |  | В14-31 | 174,75 | 173,30 | 31 | В14-31 | 174,75 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,75 | 1.45 | 173,30
32 |  |  |  | В14-32 | 174,50 | 172,83 | 32 | В14-32 | 174,50 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,50 | 1.67 | 172,83
33 |  |  |  | В14-33 | 174,59 | 172,08 | 33 | В14-33 | 174,59 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,59 | 2.51 | 172,08
34 |  |  |  | В14-34 | 174,51 | 172,50 | 34 | В14-34 | 174,51 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,51 | 2.01 | 172,50
35 |  |  |  | В14-35 | 174,69 | 172,69 | 35 | В14-35 | 174,69 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,69 | 2 | 172,69
36 |  |  |  | В14-36 | 175,42 | 173,40 | 36 | В14-36 | 175,42 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,42 | 2.02 | 173,40
37 |  |  |  | В14-37 | 175,08 | 173,07 | 37 | В14-37 | 175,08 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,08 | 2.01 | 173,07
38 |  |  |  | В14-38 | 175,22 | 172,60 | 38 | В14-38 | 175,22 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,22 | 2.62 | 172,60
39 |  |  |  | В14-39 | 175,16 | 173,16 | 39 | В14-39 | 175,16 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,16 | 2 | 173,16
40 |  |  |  | В14-40 | 175,91 | 174,72 | 40 | В14-40 | 175,91 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,91 | 1.19 | 174,72
41 |  |  |  | В14-41 | 175,91 | 174,90 | 41 | В14-41 | 175,91 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,91 | 1.01 | 174,90
42 |  |  |  | В14-42 | 175,59 | 172,89 | 42 | В14-42 | 175,59 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,59 | 2.7 | 172,89
43 |  |  |  | В14-43 | 174,97 | 172,99 | 43 | В14-43 | 174,97 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,97 | 1.98 | 172,99
44 |  |  |  | В14-44 | 175,49 | 172,85 | 44 | В14-44 | 175,49 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,49 | 2.64 | 172,85
45 |  |  |  | В14-45 | 174,89 | 173,27 | 45 | В14-45 | 174,89 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,89 | 1.62 | 173,27
46 |  |  |  | В14-46 | 175,44 | 172,93 | 46 | В14-46 | 175,44 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,44 | 2.51 | 172,93
47 |  |  |  | В14-47 | 175,44 | 172,93 | 47 | В14-47 | 175,44 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,44 | 2.51 | 172,93
48 |  |  |  | В14-48 | 174,67 | 173,20 | 48 | В14-48 | 174,67 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,67 | 1.47 | 173,20
49 |  |  |  | В14-49 | 175,80 | 173,85 | 49 | В14-49 | 175,80 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,80 | 1.95 | 173,85
50 |  |  |  | В14-50 | 174,71 | 173,01 | 50 | В14-50 | 174,71 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,71 | 1.7 | 173,01
51 |  |  |  | В14-51 | 174,72 | 172,72 | 51 | В14-51 | 174,72 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,72 | 2 | 172,72
52 |  |  |  | В14-52 | 175,20 | 173,18 | 52 | В14-52 | 175,20 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,20 | 2.02 | 173,18
53 |  |  |  | В14-53 | 175,20 | 173,15 | 53 | В14-53 | 175,20 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,20 | 2.05 | 173,15
54 |  |  |  | В14-54 | 174,40 | 172,50 | 54 | В14-54 | 174,40 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,40 | 1.9 | 172,50
55 |  |  |  | В14-55 | 175,15 | 173,10 | 55 | В14-55 | 175,15 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,15 | 2.05 | 173,10
56 |  |  |  | В14-56 | 173,10 | 173,05 | 56 | В14-56 | 173,10 | 91-7(14) | 0 | 0 | 173,10 | 0.05 | 173,05
57 |  |  |  | В14-57 | 175,17 | 173,67 | 57 | В14-57 | 175,17 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,17 | 1.5 | 173,67
58 |  |  |  | В14-58 | 175,07 | 173,18 | 58 | В14-58 | 175,07 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,07 | 1.89 | 173,18
59 |  |  |  | В14-59 | 175,35 | 173,47 | 59 | В14-59 | 175,35 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,35 | 1.88 | 173,47
60 |  |  |  | В14-60 | 175,34 | 173,40 | 60 | В14-60 | 175,34 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,34 | 1.94 | 173,40
61 |  |  |  | В14-61 | 175,21 | 173,03 | 61 | В14-61 | 175,21 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,21 | 2.18 | 173,03
62 |  |  |  | В14-62 | 175,15 | 173,40 | 62 | В14-62 | 175,15 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,15 | 1.75 | 173,40
63 |  |  |  | В14-63 | 175,20 | 173,00 | 63 | В14-63 | 175,20 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,20 | 2.2 | 173,00
64 |  |  |  | В14-64 | 175,22 | 173,05 | 64 | В14-64 | 175,22 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,22 | 2.17 | 173,05
65 |  |  |  | В14-65 | 175,48 | 173,30 | 65 | В14-65 | 175,48 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,48 | 2.18 | 173,30
66 |  |  |  | В14-66 | 175,48 | 173,25 | 66 | В14-66 | 175,48 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,48 | 2.23 | 173,25
67 |  |  |  | В14-67 | 175,16 | 173,06 | 67 | В14-67 | 175,16 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,16 | 2.1 | 173,06
68 |  |  |  | В14-68 | 175,20 | 173,02 | 68 | В14-68 | 175,20 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,20 | 2.18 | 173,02
69 |  |  |  | В14-69 | 175,14 | 172,89 | 69 | В14-69 | 175,14 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,14 | 2.25 | 172,89
70 |  |  |  | В14-70 | 175,14 | 172,85 | 70 | В14-70 | 175,14 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,14 | 2.29 | 172,85
71 |  |  |  | В14-71 | 175,16 | 172,69 | 71 | В14-71 | 175,16 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,16 | 2.47 | 172,69
72 |  |  |  | В14-72 | 174,70 | 172,65 | 72 | В14-72 | 174,70 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,70 | 2.05 | 172,65
73 |  |  |  | В14-73 | 175,11 | 172,77 | 73 | В14-73 | 175,11 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,11 | 2.34 | 172,77
74 |  |  |  | В14-74 | 174,69 | 172,73 | 74 | В14-74 | 174,69 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,69 | 1.96 | 172,73
75 |  |  |  | В14-75 | 175,03 | 172,57 | 75 | В14-75 | 175,03 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,03 | 2.46 | 172,57
76 |  |  |  | В14-76 | 175,00 | 172,53 | 76 | В14-76 | 175,00 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,00 | 2.47 | 172,53
77 |  |  |  | В14-77 | 174,78 | 172,50 | 77 | В14-77 | 174,78 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,78 | 2.28 | 172,50
78 |  |  |  | В14-78 | 174,92 | 173,05 | 78 | В14-78 | 174,92 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,92 | 1.87 | 173,05
79 |  |  |  | В14-79 | 174,97 | 172,24 | 79 | В14-79 | 174,97 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,97 | 2.73 | 172,24
80 |  |  |  | В14-80 | 175,07 | 172,47 | 80 | В14-80 | 175,07 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,07 | 2.6 | 172,47
81 |  |  |  | В14-81 | 174,64 | 172,80 | 81 | В14-81 | 174,64 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,64 | 1.84 | 172,80
82 |  |  |  | В14-82 | 174,99 | 172,39 | 82 | В14-82 | 174,99 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,99 | 2.6 | 172,39
83 |  |  |  | В14-83 | 174,98 | 172,50 | 83 | В14-83 | 174,98 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,98 | 2.48 | 172,50
84 |  |  |  | В14-84 | 175,50 | 173,40 | 84 | В14-84 | 175,50 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,50 | 2.1 | 173,40
85 |  |  |  | В14-85 | 175,49 | 173,35 | 85 | В14-85 | 175,49 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,49 | 2.14 | 173,35
86 |  |  |  | В14-86 | 175,50 | 173,35 | 86 | В14-86 | 175,50 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,50 | 2.15 | 173,35
87 |  |  |  | В14-87 | 175,65 | 173,30 | 87 | В14-87 | 175,65 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,65 | 2.35 | 173,30
88 |  |  |  | В14-88 | 175,30 | 173,25 | 88 | В14-88 | 175,30 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,30 | 2.05 | 173,25
89 |  |  |  | В14-89 | 175,76 | 173,15 | 89 | В14-89 | 175,76 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,76 | 2.61 | 173,15
90 |  |  |  | В14-90 | 175,40 | 173,35 | 90 | В14-90 | 175,40 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,40 | 2.05 | 173,35
91 |  |  |  | В14-91 | 175,40 | 173,35 | 91 | В14-91 | 175,40 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,40 | 2.05 | 173,35
92 |  |  |  | В14-92 | 175,83 | 173,40 | 92 | В14-92 | 175,83 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,83 | 2.43 | 173,40
93 |  |  |  | В14-93 | 175,74 | 173,44 | 93 | В14-93 | 175,74 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,74 | 2.3 | 173,44
94 |  |  |  | В14-94 | 175,45 | 172,85 | 94 | В14-94 | 175,45 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,45 | 2.6 | 172,85
95 |  |  |  | В14-95 | 175,64 | 173,27 | 95 | В14-95 | 175,64 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,64 | 2.37 | 173,27
96 |  |  |  | В14-96 | 175,75 | 173,30 | 96 | В14-96 | 175,75 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,75 | 2.45 | 173,30
97 |  |  |  | В14-97 | 175,81 | 173,27 | 97 | В14-97 | 175,81 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,81 | 2.54 | 173,27
98 |  |  |  | В14-98 | 177,61 | 176,31 | 98 | В14-98 | 177,61 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,61 | 1.3 | 176,31
99 |  |  |  | В14-99 | 177,73 | 175,01 | 99 | В14-99 | 177,73 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,73 | 2.72 | 175,01
100 |  |  |  | В14-100 | 177,22 | 174,06 | 100 | В14-100 | 177,22 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,22 | 3.16 | 174,06
101 |  |  |  | В14-101 | 175,17 | 174,90 | 101 | В14-101 | 175,17 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,17 | 0.27 | 174,90
102 |  |  |  | В14-102 | 178,19 | 177,67 | 102 | В14-102 | 178,19 | 91-7(14) | 0 | 0 | 178,19 | 0.52 | 177,67
103 |  |  |  | В14-103 | 176,98 | 174,58 | 103 | В14-103 | 176,98 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,98 | 2.4 | 174,58
104 |  |  |  | В14-104 | 175,46 | 172,00 | 104 | В14-104 | 175,46 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,46 | 3.46 | 172,00
105 |  |  |  | В14-105 | 175,44 | 171,95 | 105 | В14-105 | 175,44 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,44 | 3.49 | 171,95
106 |  |  |  | В14-106 | 175,36 | 172,25 | 106 | В14-106 | 175,36 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,36 | 3.11 | 172,25
107 |  |  |  | В14-107 | 175,68 | 172,30 | 107 | В14-107 | 175,68 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,68 | 3.38 | 172,30
108 |  |  |  | В14-108 | 175,95 | 173,73 | 108 | В14-108 | 175,95 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,95 | 2.22 | 173,73
109 |  |  |  | В14-109 | 175,87 | 173,80 | 109 | В14-109 | 175,87 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,87 | 2.07 | 173,80
110 |  |  |  | В14-110 | 175,93 | 173,90 | 110 | В14-110 | 175,93 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,93 | 2.03 | 173,90
111 |  |  |  | В14-111 | 175,99 | 173,92 | 111 | В14-111 | 175,99 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,99 | 2.07 | 173,92
112 |  |  |  | В14-112 | 175,14 | 173,90 | 112 | В14-112 | 175,14 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,14 | 1.24 | 173,90
113 |  |  |  | В14-113 | 176,26 | 173,95 | 113 | В14-113 | 176,26 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,26 | 2.31 | 173,95
114 |  |  |  | В14-114 | 176,27 | 173,72 | 114 | В14-114 | 176,27 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,27 | 2.55 | 173,72
115 |  |  |  | В14-115 | 176,25 | 173,82 | 115 | В14-115 | 176,25 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,25 | 2.43 | 173,82
116 |  |  |  | В14-116 | 176,20 | 174,00 | 116 | В14-116 | 176,20 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,20 | 2.2 | 174,00
117 |  |  |  | В14-117 | 176,26 | 174,02 | 117 | В14-117 | 176,26 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,26 | 2.24 | 174,02
118 |  |  |  | В14-118 | 176,57 | 174,05 | 118 | В14-118 | 176,57 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,57 | 2.52 | 174,05
119 |  |  |  | В14-119 | 176,67 | 174,20 | 119 | В14-119 | 176,67 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,67 | 2.47 | 174,20
120 |  |  |  | В14-120 | 176,87 | 174,57 | 120 | В14-120 | 176,87 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,87 | 2.3 | 174,57
121 |  |  |  | В14-121 | 176,90 | 174,55 | 121 | В14-121 | 176,90 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,90 | 2.35 | 174,55
122 |  |  |  | В14-122 | 176,50 | 174,45 | 122 | В14-122 | 176,50 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,50 | 2.05 | 174,45
123 |  |  |  | В14-123 | 177,05 | 174,85 | 123 | В14-123 | 177,05 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,05 | 2.2 | 174,85
124 |  |  |  | В14-124 | 177,19 | 175,02 | 124 | В14-124 | 177,19 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,19 | 2.17 | 175,02
125 |  |  |  | В14-125 | 177,15 | 175,00 | 125 | В14-125 | 177,15 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,15 | 2.15 | 175,00
126 |  |  |  | В14-126 | 177,13 | 175,17 | 126 | В14-126 | 177,13 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,13 | 1.96 | 175,17
127 |  |  |  | В14-127 | 177,47 | 175,02 | 127 | В14-127 | 177,47 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,47 | 2.45 | 175,02
128 |  |  |  | В14-128 | 177,18 | 175,00 | 128 | В14-128 | 177,18 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,18 | 2.18 | 175,00
129 |  |  |  | В14-129 | 177,16 | 174,96 | 129 | В14-129 | 177,16 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,16 | 2.2 | 174,96
130 |  |  |  | В14-130 | 177,70 | 176,13 | 130 | В14-130 | 177,70 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,70 | 1.57 | 176,13
131 |  |  |  | В14-131 | 177,50 | 175,05 | 131 | В14-131 | 177,50 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,50 | 2.45 | 175,05
132 |  |  |  | В14-132 | 177,50 | 175,07 | 132 | В14-132 | 177,50 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,50 | 2.43 | 175,07
133 |  |  |  | В14-133 | 176,27 | 174,05 | 133 | В14-133 | 176,27 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,27 | 2.22 | 174,05
134 |  |  |  | В14-134 | 175,67 | 174,01 | 134 | В14-134 | 175,67 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,67 | 1.66 | 174,01
135 |  |  |  | В14-135 | 175,65 | 174,00 | 135 | В14-135 | 175,65 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,65 | 1.65 | 174,00
136 |  |  |  | В14-136 | 176,61 | 173,97 | 136 | В14-136 | 176,61 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,61 | 2.64 | 173,97
137 |  |  |  | В14-137 | 175,68 | 174,03 | 137 | В14-137 | 175,68 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,68 | 1.65 | 174,03
138 |  |  |  | В14-138 | 175,96 | 173,91 | 138 | В14-138 | 175,96 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,96 | 2.05 | 173,91
139 |  |  |  | В14-139 | 175,79 | 173,88 | 139 | В14-139 | 175,79 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,79 | 1.91 | 173,88
140 |  |  |  | В14-140 | 175,83 | 173,90 | 140 | В14-140 | 175,83 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,83 | 1.93 | 173,90
141 |  |  |  | В14-141 | 175,87 | 173,85 | 141 | В14-141 | 175,87 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,87 | 2.02 | 173,85
142 |  |  |  | В14-142 | 175,82 | 173,81 | 142 | В14-142 | 175,82 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,82 | 2.01 | 173,81
143 |  |  |  | В14-143 | 175,64 | 173,54 | 143 | В14-143 | 175,64 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,64 | 2.1 | 173,54
144 |  |  |  | В14-144 | 175,47 | 173,52 | 144 | В14-144 | 175,47 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,47 | 1.95 | 173,52
145 |  |  |  | В14-145 | 175,61 | 173,51 | 145 | В14-145 | 175,61 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,61 | 2.1 | 173,51
146 |  |  |  | В14-146 | 175,45 | 173,49 | 146 | В14-146 | 175,45 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,45 | 1.96 | 173,49
147 |  |  |  | В14-147 | 175,49 | 173,44 | 147 | В14-147 | 175,49 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,49 | 2.05 | 173,44
148 |  |  |  | В14-148 | 175,50 | 173,40 | 148 | В14-148 | 175,50 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,50 | 2.1 | 173,40
149 |  |  |  | В14-149 | 176,49 | 174,22 | 149 | В14-149 | 176,49 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,49 | 2.27 | 174,22
150 |  |  |  | В14-150 | 178,67 | 176,60 | 150 | В14-150 | 178,67 | 91-7(14) | 0 | 0 | 178,67 | 2.07 | 176,60
151 |  |  |  | В14-151 | 179,31 | 177,25 | 151 | В14-151 | 179,31 | 91-7(14) | 0 | 0 | 179,31 | 2.06 | 177,25
152 |  |  |  | В14-152 | 179,12 | 177,21 | 152 | В14-152 | 179,12 | 91-7(14) | 0 | 0 | 179,12 | 1.91 | 177,21
153 |  |  |  | В14-153 | 178,18 | 177,18 | 153 | В14-153 | 178,18 | 91-7(14) | 0 | 0 | 178,18 | 1 | 177,18
154 |  |  |  | В14-154 | 177,35 | 174,63 | 154 | В14-154 | 177,35 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,35 | 2.72 | 174,63
155 |  |  |  | В14-155 | 177,44 | 174,61 | 155 | В14-155 | 177,44 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,44 | 2.83 | 174,61
156 |  |  |  | В14-156 | 177,77 | 174,55 | 156 | В14-156 | 177,77 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,77 | 3.22 | 174,55
157 |  |  |  | В14-157 | 177,75 | 174,50 | 157 | В14-157 | 177,75 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,75 | 3.25 | 174,50
158 |  |  |  | В14-158 | 177,57 | 175,50 | 158 | В14-158 | 177,57 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,57 | 2.07 | 175,50
159 |  |  |  | В14-159 | 177,55 | 175,45 | 159 | В14-159 | 177,55 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,55 | 2.1 | 175,45
160 |  |  |  | В14-160 | 177,54 | 175,41 | 160 | В14-160 | 177,54 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,54 | 2.13 | 175,41
161 |  |  |  | В14-161 | 177,09 | 175,23 | 161 | В14-161 | 177,09 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,09 | 1.86 | 175,23
162 |  |  |  | В14-162 | 177,10 | 175,20 | 162 | В14-162 | 177,10 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,10 | 1.9 | 175,20
163 |  |  |  | В14-163 | 177.12 | 175.25 | 163 | В14-163 | 177.12 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177.12 | 1.87 | 175.25
164 |  |  |  | В14-164 | 177,10 | 175,23 | 164 | В14-164 | 177,10 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,10 | 1.87 | 175,23
165 |  |  |  | В14-165 | 177,32 | 175,17 | 165 | В14-165 | 177,32 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,32 | 2.15 | 175,17
166 |  |  |  | В14-166 | 177,14 | 173,68 | 166 | В14-166 | 177,14 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,14 | 3.46 | 173,68
167 |  |  |  | В14-167 | 177,21 | 175,68 | 167 | В14-167 | 177,21 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,21 | 1.53 | 175,68
168 |  |  |  | В14-168 | 177,11 | 175,66 | 168 | В14-168 | 177,11 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,11 | 1.45 | 175,66
169 |  |  |  | В14-169 | 177,37 | 175,35 | 169 | В14-169 | 177,37 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,37 | 2.02 | 175,35
170 |  |  |  | В14-170 | 177,45 | 175,10 | 170 | В14-170 | 177,45 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,45 | 2.35 | 175,10
171 |  |  |  | В14-171 | 177,50 | 175,05 | 171 | В14-171 | 177,50 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,50 | 2.45 | 175,05
172 |  |  |  | В14-172 | 177,37 | 175,37 | 172 | В14-172 | 177,37 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,37 | 2 | 175,37
173 |  |  |  | В14-173 | 177,33 | 175,37 | 173 | В14-173 | 177,33 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,33 | 1.96 | 175,37
174 |  |  |  | В14-174 | 177,27 | 175,36 | 174 | В14-174 | 177,27 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,27 | 1.91 | 175,36
175 |  |  |  | В14-175 | 176,68 | 174,28 | 175 | В14-175 | 176,68 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,68 | 2.4 | 174,28
176 |  |  |  | В14-176 | 176,45 | 174,20 | 176 | В14-176 | 176,45 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,45 | 2.25 | 174,20
177 |  |  |  | В14-177 | 176,43 | 174,20 | 177 | В14-177 | 176,43 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,43 | 2.23 | 174,20
178 |  |  |  | В14-178 | 176,76 | 174,45 | 178 | В14-178 | 176,76 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,76 | 2.31 | 174,45
179 |  |  |  | В14-179 | 175,95 | 173,90 | 179 | В14-179 | 175,95 | 91-7(14) | 0 | 0 | 175,95 | 2.05 | 173,90
180 |  |  |  | В14-180 | 176,58 | 174,68 | 180 | В14-180 | 176,58 | 91-7(14) | 0 | 0 | 176,58 | 1.9 | 174,68
181 |  |  |  | В14-181 | 177,04 | 174,44 | 181 | В14-181 | 177,04 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,04 | 2.6 | 174,44
182 |  |  |  | В14-182 | 177,09 | 175,09 | 182 | В14-182 | 177,09 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,09 | 2 | 175,09
183 |  |  |  | В14-183 | 177,09 | 175,05 | 183 | В14-183 | 177,09 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,09 | 2.04 | 175,05
184 |  |  |  | В14-184 | 177,15 | 175,30 | 184 | В14-184 | 177,15 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,15 | 1.85 | 175,30
185 |  |  |  | В14-185 | 177,38 | 175,00 | 185 | В14-185 | 177,38 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,38 | 2.38 | 175,00
186 |  |  |  | В14-186 | 177,39 | 175,00 | 186 | В14-186 | 177,39 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,39 | 2.39 | 175,00
187 |  |  |  | В14-187 | 177,58 | 175,43 | 187 | В14-187 | 177,58 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,58 | 2.15 | 175,43
188 |  |  |  | В14-188 | 177,51 | 175,50 | 188 | В14-188 | 177,51 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,51 | 2.01 | 175,50
189 |  |  |  | В14-189 | 178,52 | 174,72 | 189 | В14-189 | 178,52 | 91-7(14) | 0 | 0 | 178,52 | 3.8 | 174,72
190 |  |  |  | В14-190 | 177,60 | 175,77 | 190 | В14-190 | 177,60 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,60 | 1.83 | 175,77
191 |  |  |  | В14-191 | 177,93 | 175,65 | 191 | В14-191 | 177,93 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,93 | 2.28 | 175,65
192 |  |  |  | В14-192 | 177,88 | 176,69 | 192 | В14-192 | 177,88 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,88 | 1.19 | 176,69
193 |  |  |  | В14-193 | 178,44 | 177,23 | 193 | В14-193 | 178,44 | 91-7(14) | 0 | 0 | 178,44 | 1.21 | 177,23
194 |  |  |  | В14-194 | 178,47 | 176,40 | 194 | В14-194 | 178,47 | 91-7(14) | 0 | 0 | 178,47 | 2.07 | 176,40
195 |  |  |  | В14-195 | 178,14 | 176,50 | 195 | В14-195 | 178,14 | 91-7(14) | 0 | 0 | 178,14 | 1.64 | 176,50
196 |  |  |  | В14-196 | 178,40 | 176,49 | 196 | В14-196 | 178,40 | 91-7(14) | 0 | 0 | 178,40 | 1.91 | 176,49
197 |  |  |  | В14-197 | 177,95 | 175,90 | 197 | В14-197 | 177,95 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,95 | 2.05 | 175,90
198 |  |  |  | В14-198 | 177,30 |  | 198 | В14-198 | 177,30 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,30 | 177.3 | 0
199 |  |  |  | В14-199 | 174,54 |  | 199 | В14-199 | 174,54 | 91-7(14) | 0 | 0 | 174,54 | 174.54 | 0
200 |  |  |  | В14-200 | 177,44 |  | 200 | В14-200 | 177,44 | 91-7(14) | 0 | 0 | 177,44 | 177.44 | 0

## 14-3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 14-3 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В14-3 |  | 91-7(14) | 178,19 | 177,89
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 200 | чавун; ПГ на мережі
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200

## 15-19
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-19 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-19 |  | 91-8(15) | 176,28 | 174,18 | В/колодязь відсутній
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 15-20
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-20 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-20 |  | 91-8(15) | 176,25 | 173,95
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 200 | чавун; ПГ на мережі
2 |  | ПГ | на мережі
3 | 2 | 100 | сталь
4 | 2 | 50 | сталь
5 | 2 | 50 | п/е
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3 | 100 | відкрит
4 | 50 | закрит
5 | 50 | відкрит
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 100
Ø 50
Ø 50

## 15-21
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-21 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-21 |  | 91-8(15) | 176,18 | 173,16
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 100 | сталь
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкрит
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100

## 15-22
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-22 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-22 |  | 91-8(15) | 176,20 | 173,26
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | сталь
2 | 2 | 100 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | на ПГ
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100

## 15-22а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-22а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-22а |  | 91-8(15)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | сталь
2 | 2 | 50 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | закрит
2 | 50 | відкрит | 2 шт; лічильник
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100

## 15-23
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-23 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-23 |  | 91-8(15) | 176,12 | 173,80
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | сталь; на ПГ
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкрит | на ПГ
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100

## 15-25
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-25 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-25 |  | 91-8(15) | 174,70 | 172,80 | В/колодязь не знайдено
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 15-26
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-26 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-26 |  | 91-8(15) | 175,85 | 173,80
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 200 | чавун
2 |  | ПГ | на мережі
3 | 2 | 100 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 200

## 15-27
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-27 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-27 |  | 91-8(15) | 174,82 | 172,92
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 200 | чавун
2 |  | ПГ | на мережі
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200

## 15-(28-29)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-(28-29) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-(28-29) |  | 91-8(15) | 174,52 | 172,42
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 4 | 200 | чавун
2 | 4 | 100 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**: | камера
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 4*4
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б | 0.7 | 2 шт
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 200 | відкрит | 3 шт
2 | 100 | відкрит | 2 шт
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200
Ø 100
Ø 100

## 15-38
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-38 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-38 |  | 91-8(15) | 174,50 | 172,16
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 200 | чавун
2 | 2 | 100 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | закрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 100
Ø 200

## 15-40
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-40 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-40 |  | 91-8(15) | 173,58 | 171,43
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 200 | чавун
2 | 2 | 200 | сталь
3 | 2 | 100 | п/е
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 300 | відкрит
2 | 200 | відкрит
3 | 100 | відкрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200
Ø 100
Ø 200

## 15-41
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-41 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-41 |  | 91-8(15) | 173,33 | 171,17
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 200 | чавун
2 | 2 | 200 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 300 | відкрит
2 | 200 | відкрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200
Ø 200

## 15-42
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-42 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-42 |  | 91-8(15) | 173,22 | 171,36
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | сталь
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | закрит
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100

## 15-43
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-43 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-43 |  | 91-8(15) | 173,11 | 171,23
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 200 | сталь
2 | 2 | 100 | сталь
3 | 2 | 100 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит
3 | 100 | закрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 200
Ø 100

## 15-85
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-85 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-85 |  | 91-8(15) | 177,50 | 175,94
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 200 | чавун
2 | 2 | 25 | п/е
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 25
Ø 200

## 15-86
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-86 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-86 |  | 91-8(15) | 177,47 | 176,07
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 200 | чавун
2 | 2 | 100 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
сталь | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | на ПГ
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200

## 15-87
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-87 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-87 |  | 91-8(15) | 177,08 | 175,45
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 100 | сталь
3 | 2 | 20 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | закрит
3 | 20 | закрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 100
Ø 150
Ø 20

## 15-88
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 15-88 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В15-88 |  | 91-8(15) | 176,89 | 175,44
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 200 | чавун
2 | 2 | 100 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | на ПГ
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________