## GPS точки Заріччя
Номер планшету
89-7(35)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В35-201 | 160,39 | 159,27 | 1 | В35-201 | 160,39 | 89-7(35) | 0 | 0 | 160,39 | 1.12 | 159,27
2 |  |  |  | В35-202 | 160,96 | 159,16 | 2 | В35-202 | 160,96 | 89-7(35) | 0 | 0 | 160,96 | 1.8 | 159,16
3 |  |  |  | В35-203 | 160,60 | 159,74 | 3 | В35-203 | 160,60 | 89-7(35) | 0 | 0 | 160,60 | 0.86 | 159,74
4 |  |  |  | В35-204 | 160,33 | 158,57 | 4 | В35-204 | 160,33 | 89-7(35) | 0 | 0 | 160,33 | 1.76 | 158,57
5 |  |  |  | В35-205 | 160,53 | 158,69 | 5 | В35-205 | 160,53 | 89-7(35) | 0 | 0 | 160,53 | 1.84 | 158,69
6 |  |  |  | В35-206 | 160,07 | 158,31 | 6 | В35-206 | 160,07 | 89-7(35) | 0 | 0 | 160,07 | 1.76 | 158,31
7 |  |  |  | В35-207 | 160,25 | 158,04 | 7 | В35-207 | 160,25 | 89-7(35) | 0 | 0 | 160,25 | 2.21 | 158,04
8 |  |  |  | В35-208 | 161,65 | 159,72 | 8 | В35-208 | 161,65 | 89-7(35) | 0 | 0 | 161,65 | 1.93 | 159,72
9 |  |  |  | В35-209 | 161,70 | 159,75 | 9 | В35-209 | 161,70 | 89-7(35) | 0 | 0 | 161,70 | 1.95 | 159,75
10 |  |  |  | В35-210 | 163,89 | 161,76 | 10 | В35-210 | 163,89 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,89 | 2.13 | 161,76
11 |  |  |  | В35-211 | 162,33 | 160,40 | 11 | В35-211 | 162,33 | 89-7(35) | 0 | 0 | 162,33 | 1.93 | 160,40
12 |  |  |  | В35-212 | 162,25 | 160,39 | 12 | В35-212 | 162,25 | 89-7(35) | 0 | 0 | 162,25 | 1.86 | 160,39
13 |  |  |  | В35-213 | 163,69 | 161,72 | 13 | В35-213 | 163,69 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,69 | 1.97 | 161,72
14 |  |  |  | В35-214 | 163,68 | 161,70 | 14 | В35-214 | 163,68 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,68 | 1.98 | 161,70
15 |  |  |  | В35-215 | 164,23 | 162,29 | 15 | В35-215 | 164,23 | 89-7(35) | 0 | 0 | 164,23 | 1.94 | 162,29
16 |  |  |  | В35-216 | 162,14 | 160,65 | 16 | В35-216 | 162,14 | 89-7(35) | 0 | 0 | 162,14 | 1.49 | 160,65
17 |  |  |  | В35-217 | 164,13 | 162,31 | 17 | В35-217 | 164,13 | 89-7(35) | 0 | 0 | 164,13 | 1.82 | 162,31
18 |  |  |  | В35-218 | 164,03 | 161,96 | 18 | В35-218 | 164,03 | 89-7(35) | 0 | 0 | 164,03 | 2.07 | 161,96
19 |  |  |  | В35-219 | 163,37 | 161,63 | 19 | В35-219 | 163,37 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,37 | 1.74 | 161,63
20 |  |  |  | В35-220 | 163,24 | 161,27 | 20 | В35-220 | 163,24 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,24 | 1.97 | 161,27
21 |  |  |  | В35-221 | 163,20 | 161,25 | 21 | В35-221 | 163,20 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,20 | 1.95 | 161,25
22 |  |  |  | В35-222 | 163,51 | 161,90 | 22 | В35-222 | 163,51 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,51 | 1.61 | 161,90
23 |  |  |  | В35-223 | 163,46 | 161,92 | 23 | В35-223 | 163,46 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,46 | 1.54 | 161,92
24 |  |  |  | В35-224 | 163,46 | 159,92 | 24 | В35-224 | 163,46 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,46 | 3.54 | 159,92
25 |  |  |  | В35-225 | 163,41 | 161,45 | 25 | В35-225 | 163,41 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,41 | 1.96 | 161,45
26 |  |  |  | В35-226 | 162,51 | 160,21 | 26 | В35-226 | 162,51 | 89-7(35) | 0 | 0 | 162,51 | 2.3 | 160,21
27 |  |  |  | В35-227 | 162,45 | 159,98 | 27 | В35-227 | 162,45 | 89-7(35) | 0 | 0 | 162,45 | 2.47 | 159,98
28 |  |  |  | В35-228 | 163,09 | 161,35 | 28 | В35-228 | 163,09 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,09 | 1.74 | 161,35
29 |  |  |  | В35-229 | 163,40 | 161,83 | 29 | В35-229 | 163,40 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,40 | 1.57 | 161,83
30 |  |  |  | В35-230 | 162,21 | 160,10 | 30 | В35-230 | 162,21 | 89-7(35) | 0 | 0 | 162,21 | 2.11 | 160,10
31 |  |  |  | В35-231 | 161,18 | 159,30 | 31 | В35-231 | 161,18 | 89-7(35) | 0 | 0 | 161,18 | 1.88 | 159,30
32 |  |  |  | В35-232 | 163,14 | 161,18 | 32 | В35-232 | 163,14 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,14 | 1.96 | 161,18
33 |  |  |  | В35-233 | 163,07 |  | 33 | В35-233 | 163,07 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,07 | 163.07 | 0
34 |  |  |  | В35-234 | 164,57 | 162,60 | 34 | В35-234 | 164,57 | 89-7(35) | 0 | 0 | 164,57 | 1.97 | 162,60
35 |  |  |  | В35-235 | 165,40 | 163,37 | 35 | В35-235 | 165,40 | 89-7(35) | 0 | 0 | 165,40 | 2.03 | 163,37
36 |  |  |  | В35-236 | 165,64 | 163,60 | 36 | В35-236 | 165,64 | 89-7(35) | 0 | 0 | 165,64 | 2.04 | 163,60
37 |  |  |  | В35-237 | 166,37 | 164,29 | 37 | В35-237 | 166,37 | 89-7(35) | 0 | 0 | 166,37 | 2.08 | 164,29
38 |  |  |  | В35-238 | 164,87 | 162,89 | 38 | В35-238 | 164,87 | 89-7(35) | 0 | 0 | 164,87 | 1.98 | 162,89
39 |  |  |  | В35-239 | 167,95 | 166,27 | 39 | В35-239 | 167,95 | 89-7(35) | 0 | 0 | 167,95 | 1.68 | 166,27
40 |  |  |  | В35-240 | 167,60 | 164,84 | 40 | В35-240 | 167,60 | 89-7(35) | 0 | 0 | 167,60 | 2.76 | 164,84
41 |  |  |  | В35-241 | 168,06 | 166,28 | 41 | В35-241 | 168,06 | 89-7(35) | 0 | 0 | 168,06 | 1.78 | 166,28
42 |  |  |  | В35-242 | 168,63 |  | 42 | В35-242 | 168,63 | 89-7(35) | 0 | 0 | 168,63 | 168.63 | 0
43 |  |  |  | В35-243 | 168,05 | 166,02 | 43 | В35-243 | 168,05 | 89-7(35) | 0 | 0 | 168,05 | 2.03 | 166,02
44 |  |  |  | В35-244 | 167,47 | 165,07 | 44 | В35-244 | 167,47 | 89-7(35) | 0 | 0 | 167,47 | 2.4 | 165,07
45 |  |  |  | В35-245 | 167,68 | 165,09 | 45 | В35-245 | 167,68 | 89-7(35) | 0 | 0 | 167,68 | 2.59 | 165,09
46 |  |  |  | В35-246 | 167,70 | 165,73 | 46 | В35-246 | 167,70 | 89-7(35) | 0 | 0 | 167,70 | 1.97 | 165,73
47 |  |  |  | В35-247 | 167,70 | 165,72 | 47 | В35-247 | 167,70 | 89-7(35) | 0 | 0 | 167,70 | 1.98 | 165,72
48 |  |  |  | В35-248 | 168,32 | 166,10 | 48 | В35-248 | 168,32 | 89-7(35) | 0 | 0 | 168,32 | 2.22 | 166,10
49 |  |  |  | В35-249 | 168,05 | 166,74 | 49 | В35-249 | 168,05 | 89-7(35) | 0 | 0 | 168,05 | 1.31 | 166,74
50 |  |  |  | В35-250 | 171,42 | 168,47 | 50 | В35-250 | 171,42 | 89-7(35) | 0 | 0 | 171,42 | 2.95 | 168,47
51 |  |  |  | В35-251 | 171,45 |  | 51 | В35-251 | 171,45 | 89-7(35) | 0 | 0 | 171,45 | 171.45 | 0
52 |  |  |  | В35-252 | 166,17 | 164,75 | 52 | В35-252 | 166,17 | 89-7(35) | 0 | 0 | 166,17 | 1.42 | 164,75
53 |  |  |  | В35-253 | 165,19 | 163,35 | 53 | В35-253 | 165,19 | 89-7(35) | 0 | 0 | 165,19 | 1.84 | 163,35
54 |  |  |  | В35-254 | 165,13 | 163,26 | 54 | В35-254 | 165,13 | 89-7(35) | 0 | 0 | 165,13 | 1.87 | 163,26
55 |  |  |  | В35-255 | 165,13 | 164,41 | 55 | В35-255 | 165,13 | 89-7(35) | 0 | 0 | 165,13 | 0.72 | 164,41
56 |  |  |  | В35-256 | 170,17 | 166,80 | 56 | В35-256 | 170,17 | 89-7(35) | 0 | 0 | 170,17 | 3.37 | 166,80
57 |  |  |  | В35-257 | 170,77 | 167,95 | 57 | В35-257 | 170,77 | 89-7(35) | 0 | 0 | 170,77 | 2.82 | 167,95
58 |  |  |  | В35-258 | 170,93 | 168,25 | 58 | В35-258 | 170,93 | 89-7(35) | 0 | 0 | 170,93 | 2.68 | 168,25
59 |  |  |  | В35-259 | 171,21 | 169,29 | 59 | В35-259 | 171,21 | 89-7(35) | 0 | 0 | 171,21 | 1.92 | 169,29
60 |  |  |  | В35-260 | 166,37 | 164,35 | 60 | В35-260 | 166,37 | 89-7(35) | 0 | 0 | 166,37 | 2.02 | 164,35
61 |  |  |  | В35-261 | 166,35 | 164,32 | 61 | В35-261 | 166,35 | 89-7(35) | 0 | 0 | 166,35 | 2.03 | 164,32
62 |  |  |  | В35-262 | 165,02 | 162,82 | 62 | В35-262 | 165,02 | 89-7(35) | 0 | 0 | 165,02 | 2.2 | 162,82
63 |  |  |  | В35-263 | 164,70 | 162,58 | 63 | В35-263 | 164,70 | 89-7(35) | 0 | 0 | 164,70 | 2.12 | 162,58
64 |  |  |  | В35-264 | 164,37 | 162,52 | 64 | В35-264 | 164,37 | 89-7(35) | 0 | 0 | 164,37 | 1.85 | 162,52
65 |  |  |  | В35-265 | 164,32 | 162,85 | 65 | В35-265 | 164,32 | 89-7(35) | 0 | 0 | 164,32 | 1.47 | 162,85
66 |  |  |  | В35-266 | 163,58 | 161,95 | 66 | В35-266 | 163,58 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,58 | 1.63 | 161,95
67 |  |  |  | В35-267 | 162,15 | 160,90 | 67 | В35-267 | 162,15 | 89-7(35) | 0 | 0 | 162,15 | 1.25 | 160,90
68 |  |  |  | В35-268 | 162,61 | 160,27 | 68 | В35-268 | 162,61 | 89-7(35) | 0 | 0 | 162,61 | 2.34 | 160,27
69 |  |  |  | В35-269 | 161,85 | 159,94 | 69 | В35-269 | 161,85 | 89-7(35) | 0 | 0 | 161,85 | 1.91 | 159,94
70 |  |  |  | В35-270 | 161,67 | 159,84 | 70 | В35-270 | 161,67 | 89-7(35) | 0 | 0 | 161,67 | 1.83 | 159,84
71 |  |  |  | В35-271 | 161,64 | 159,83 | 71 | В35-271 | 161,64 | 89-7(35) | 0 | 0 | 161,64 | 1.81 | 159,83
72 |  |  |  | В35-272 | 161,50 | 159,68 | 72 | В35-272 | 161,50 | 89-7(35) | 0 | 0 | 161,50 | 1.82 | 159,68
73 |  |  |  | В35-273 | 161,33 | 159,60 | 73 | В35-273 | 161,33 | 89-7(35) | 0 | 0 | 161,33 | 1.73 | 159,60
74 |  |  |  | В35-274 | 164,44 | 162,70 | 74 | В35-274 | 164,44 | 89-7(35) | 0 | 0 | 164,44 | 1.74 | 162,70
75 |  |  |  | В35-275 | 164,67 | 162,64 | 75 | В35-275 | 164,67 | 89-7(35) | 0 | 0 | 164,67 | 2.03 | 162,64
76 |  |  |  | В35-276 | 164,64 | 162,66 | 76 | В35-276 | 164,64 | 89-7(35) | 0 | 0 | 164,64 | 1.98 | 162,66
77 |  |  |  | В35-277 | 164,66 | 162,77 | 77 | В35-277 | 164,66 | 89-7(35) | 0 | 0 | 164,66 | 1.89 | 162,77
78 |  |  |  | В35-278 | 164,87 | 162,80 | 78 | В35-278 | 164,87 | 89-7(35) | 0 | 0 | 164,87 | 2.07 | 162,80
79 |  |  |  | В35-279 | 164,27 | 162,87 | 79 | В35-279 | 164,27 | 89-7(35) | 0 | 0 | 164,27 | 1.4 | 162,87
80 |  |  |  | В35-280 | 159,88 | 157,47 | 80 | В35-280 | 159,88 | 89-7(35) | 0 | 0 | 159,88 | 2.41 | 157,47
81 |  |  |  | В35-281 | 165,17 | 163,25 | 81 | В35-281 | 165,17 | 89-7(35) | 0 | 0 | 165,17 | 1.92 | 163,25
82 |  |  |  | В35-282 | 165,07 | 163,27 | 82 | В35-282 | 165,07 | 89-7(35) | 0 | 0 | 165,07 | 1.8 | 163,27
83 |  |  |  | В35-283 | 165,07 | 163,30 | 83 | В35-283 | 165,07 | 89-7(35) | 0 | 0 | 165,07 | 1.77 | 163,30
84 |  |  |  | В35-284 | 163,79 | 161,86 | 84 | В35-284 | 163,79 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,79 | 1.93 | 161,86
85 |  |  |  | В35-285 | 163,20 | 160,99 | 85 | В35-285 | 163,20 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,20 | 2.21 | 160,99
86 |  |  |  | В35-286 | 163,11 | 160,11 | 86 | В35-286 | 163,11 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,11 | 3 | 160,11
87 |  |  |  | В35-287 | 162,86 | 160,06 | 87 | В35-287 | 162,86 | 89-7(35) | 0 | 0 | 162,86 | 2.8 | 160,06
88 |  |  |  | В35-288 | 164,49 | 162,74 | 88 | В35-288 | 164,49 | 89-7(35) | 0 | 0 | 164,49 | 1.75 | 162,74
89 |  |  |  | В35-289 | 164,43 | 162,80 | 89 | В35-289 | 164,43 | 89-7(35) | 0 | 0 | 164,43 | 1.63 | 162,80
90 |  |  |  | В35-290 | 163,81 | 162,06 | 90 | В35-290 | 163,81 | 89-7(35) | 0 | 0 | 163,81 | 1.75 | 162,06
91 |  |  |  | В35-291 | 160,45 | 158,30 | 91 | В35-291 | 160,45 | 89-7(35) | 0 | 0 | 160,45 | 2.15 | 158,30
92 |  |  |  | В35-292 | 159,88 | 157,77 | 92 | В35-292 | 159,88 | 89-7(35) | 0 | 0 | 159,88 | 2.11 | 157,77
93 |  |  |  | В35-293 | 159,96 | 157,65 | 93 | В35-293 | 159,96 | 89-7(35) | 0 | 0 | 159,96 | 2.31 | 157,65
94 |  |  |  | В35-294 | 160,28 | 158,22 | 94 | В35-294 | 160,28 | 89-7(35) | 0 | 0 | 160,28 | 2.06 | 158,22
95 |  |  |  | В35-295 | 160,26 | 158,45 | 95 | В35-295 | 160,26 | 89-7(35) | 0 | 0 | 160,26 | 1.81 | 158,45
96 |  |  |  | В35-296 | 158,75 | 156,73 | 96 | В35-296 | 158,75 | 89-7(35) | 0 | 0 | 158,75 | 2.02 | 156,73
97 |  |  |  | В35-297 | 157,38 | 155,60 | 97 | В35-297 | 157,38 | 89-7(35) | 0 | 0 | 157,38 | 1.78 | 155,60
98 |  |  |  | В35-298 | 157,13 | 155,17 | 98 | В35-298 | 157,13 | 89-7(35) | 0 | 0 | 157,13 | 1.96 | 155,17
99 |  |  |  | В35-299 | 156,81 | 154,84 | 99 | В35-299 | 156,81 | 89-7(35) | 0 | 0 | 156,81 | 1.97 | 154,84
100 |  |  |  | В35-300 | 155,98 | 153,25 | 100 | В35-300 | 155,98 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,98 | 2.73 | 153,25
101 |  |  |  | В35-301 | 154,87 | 152,98 | 101 | В35-301 | 154,87 | 89-7(35) | 0 | 0 | 154,87 | 1.89 | 152,98
102 |  |  |  | В35-302 | 155,23 | 153,64 | 102 | В35-302 | 155,23 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,23 | 1.59 | 153,64
103 |  |  |  | В35-303 | 155,25 | 153,64 | 103 | В35-303 | 155,25 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,25 | 1.61 | 153,64
104 |  |  |  | В35-304 | 155,98 | 153,99 | 104 | В35-304 | 155,98 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,98 | 1.99 | 153,99
105 |  |  |  | В35-305 | 155,94 | 154,14 | 105 | В35-305 | 155,94 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,94 | 1.8 | 154,14
106 |  |  |  | В35-306 | 155,19 | 153,76 | 106 | В35-306 | 155,19 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,19 | 1.43 | 153,76
107 |  |  |  | В35-307 | 156,02 | 154,80 | 107 | В35-307 | 156,02 | 89-7(35) | 0 | 0 | 156,02 | 1.22 | 154,80
108 |  |  |  | В35-308 | 159,43 | 157,56 | 108 | В35-308 | 159,43 | 89-7(35) | 0 | 0 | 159,43 | 1.87 | 157,56
109 |  |  |  | В35-309 | 156,84 | 154,98 | 109 | В35-309 | 156,84 | 89-7(35) | 0 | 0 | 156,84 | 1.86 | 154,98
110 |  |  |  | В35-310 | 156,18 | 154,60 | 110 | В35-310 | 156,18 | 89-7(35) | 0 | 0 | 156,18 | 1.58 | 154,60
111 |  |  |  | В35-311 | 156,12 | 154,60 | 111 | В35-311 | 156,12 | 89-7(35) | 0 | 0 | 156,12 | 1.52 | 154,60
112 |  |  |  | В35-312 | 156,11 | 154,40 | 112 | В35-312 | 156,11 | 89-7(35) | 0 | 0 | 156,11 | 1.71 | 154,40
113 |  |  |  | В35-313 | 156,02 | 154,31 | 113 | В35-313 | 156,02 | 89-7(35) | 0 | 0 | 156,02 | 1.71 | 154,31
114 |  |  |  | В35-314 | 155,95 |  | 114 | В35-314 | 155,95 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,95 | 155.95 | 0
115 |  |  |  | В35-315 | 155,73 | 153,93 | 115 | В35-315 | 155,73 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,73 | 1.8 | 153,93
116 |  |  |  | В35-316 | 155,50 | 153,60 | 116 | В35-316 | 155,50 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,50 | 1.9 | 153,60
117 |  |  |  | В35-317 | 154,96 | 153,00 | 117 | В35-317 | 154,96 | 89-7(35) | 0 | 0 | 154,96 | 1.96 | 153,00
118 |  |  |  | В35-318 | 154,41 | 152,43 | 118 | В35-318 | 154,41 | 89-7(35) | 0 | 0 | 154,41 | 1.98 | 152,43
119 |  |  |  | В35-319 | 156,71 | 155,51 | 119 | В35-319 | 156,71 | 89-7(35) | 0 | 0 | 156,71 | 1.2 | 155,51
120 |  |  |  | В35-320 | 157,19 | 155,52 | 120 | В35-320 | 157,19 | 89-7(35) | 0 | 0 | 157,19 | 1.67 | 155,52
121 |  |  |  | В35-321 | 157,20 | 155,52 | 121 | В35-321 | 157,20 | 89-7(35) | 0 | 0 | 157,20 | 1.68 | 155,52
122 |  |  |  | В35-322 | 158,25 | 156,44 | 122 | В35-322 | 158,25 | 89-7(35) | 0 | 0 | 158,25 | 1.81 | 156,44
123 |  |  |  | В35-323 | 158,23 | 156,40 | 123 | В35-323 | 158,23 | 89-7(35) | 0 | 0 | 158,23 | 1.83 | 156,40
124 |  |  |  | В35-324 | 158,03 | 156,29 | 124 | В35-324 | 158,03 | 89-7(35) | 0 | 0 | 158,03 | 1.74 | 156,29
125 |  |  |  | В35-325 | 157,65 | 156,15 | 125 | В35-325 | 157,65 | 89-7(35) | 0 | 0 | 157,65 | 1.5 | 156,15
126 |  |  |  | В35-326 | 157,42 |  | 126 | В35-326 | 157,42 | 89-7(35) | 0 | 0 | 157,42 | 157.42 | 0
127 |  |  |  | В35-327 | 157,39 | 155,85 | 127 | В35-327 | 157,39 | 89-7(35) | 0 | 0 | 157,39 | 1.54 | 155,85
128 |  |  |  | В35-328 | 157,11 | 155,61 | 128 | В35-328 | 157,11 | 89-7(35) | 0 | 0 | 157,11 | 1.5 | 155,61
129 |  |  |  | В35-329 | 157,25 | 155,35 | 129 | В35-329 | 157,25 | 89-7(35) | 0 | 0 | 157,25 | 1.9 | 155,35
130 |  |  |  | В35-330 | 156,31 | 154,45 | 130 | В35-330 | 156,31 | 89-7(35) | 0 | 0 | 156,31 | 1.86 | 154,45
131 |  |  |  | В35-331 | 156,25 | 154,40 | 131 | В35-331 | 156,25 | 89-7(35) | 0 | 0 | 156,25 | 1.85 | 154,40
132 |  |  |  | В35-332 | 155,38 | 154,16 | 132 | В35-332 | 155,38 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,38 | 1.22 | 154,16
133 |  |  |  | В35-333 | 155,23 | 153,40 | 133 | В35-333 | 155,23 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,23 | 1.83 | 153,40
134 |  |  |  | В35-334 | 155,37 | 153,73 | 134 | В35-334 | 155,37 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,37 | 1.64 | 153,73
135 |  |  |  | В35-335 | 155,25 | 153,71 | 135 | В35-335 | 155,25 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,25 | 1.54 | 153,71
136 |  |  |  | В35-336 | 155,26 | 153,72 | 136 | В35-336 | 155,26 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,26 | 1.54 | 153,72
137 |  |  |  | В35-337 | 152,25 | 150,31 | 137 | В35-337 | 152,25 | 89-7(35) | 0 | 0 | 152,25 | 1.94 | 150,31
138 |  |  |  | В35-338 | 152,52 | 150,35 | 138 | В35-338 | 152,52 | 89-7(35) | 0 | 0 | 152,52 | 2.17 | 150,35
139 |  |  |  | В35-339 | 152,64 | 150,37 | 139 | В35-339 | 152,64 | 89-7(35) | 0 | 0 | 152,64 | 2.27 | 150,37
140 |  |  |  | В35-340 | 152,76 | 151,38 | 140 | В35-340 | 152,76 | 89-7(35) | 0 | 0 | 152,76 | 1.38 | 151,38
141 |  |  |  | В35-341 | 153,07 | 151,54 | 141 | В35-341 | 153,07 | 89-7(35) | 0 | 0 | 153,07 | 1.53 | 151,54
142 |  |  |  | В35-342 | 153,59 | 151,76 | 142 | В35-342 | 153,59 | 89-7(35) | 0 | 0 | 153,59 | 1.83 | 151,76
143 |  |  |  | В35-343 | 153,72 | 151,84 | 143 | В35-343 | 153,72 | 89-7(35) | 0 | 0 | 153,72 | 1.88 | 151,84
144 |  |  |  | В35-344 | 153,66 | 151,56 | 144 | В35-344 | 153,66 | 89-7(35) | 0 | 0 | 153,66 | 2.1 | 151,56
145 |  |  |  | В35-345 | 155,12 | 152,07 | 145 | В35-345 | 155,12 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,12 | 3.05 | 152,07
146 |  |  |  | В35-346 | 153,67 | 151,57 | 146 | В35-346 | 153,67 | 89-7(35) | 0 | 0 | 153,67 | 2.1 | 151,57
147 |  |  |  | В35-347 | 152,63 | 151,40 | 147 | В35-347 | 152,63 | 89-7(35) | 0 | 0 | 152,63 | 1.23 | 151,40
148 |  |  |  | В35-348 | 151,29 | 149,44 | 148 | В35-348 | 151,29 | 89-7(35) | 0 | 0 | 151,29 | 1.85 | 149,44
149 |  |  |  | В35-349 | 151,97 | 149,96 | 149 | В35-349 | 151,97 | 89-7(35) | 0 | 0 | 151,97 | 2.01 | 149,96
150 |  |  |  | В35-350 | 152,02 | 150,09 | 150 | В35-350 | 152,02 | 89-7(35) | 0 | 0 | 152,02 | 1.93 | 150,09
151 |  |  |  | В35-351 | 151,65 | 149,70 | 151 | В35-351 | 151,65 | 89-7(35) | 0 | 0 | 151,65 | 1.95 | 149,70
152 |  |  |  | В35-352 | 151,52 | 149,55 | 152 | В35-352 | 151,52 | 89-7(35) | 0 | 0 | 151,52 | 1.97 | 149,55
153 |  |  |  | В35-353 | 152,96 | 150,98 | 153 | В35-353 | 152,96 | 89-7(35) | 0 | 0 | 152,96 | 1.98 | 150,98
154 |  |  |  | В35-354 | 153,54 | 151,55 | 154 | В35-354 | 153,54 | 89-7(35) | 0 | 0 | 153,54 | 1.99 | 151,55
155 |  |  |  | В35-355 | 150,75 | 148,86 | 155 | В35-355 | 150,75 | 89-7(35) | 0 | 0 | 150,75 | 1.89 | 148,86
156 |  |  |  | В35-356 | 150,73 | 149,23 | 156 | В35-356 | 150,73 | 89-7(35) | 0 | 0 | 150,73 | 1.5 | 149,23
157 |  |  |  | В35-357 | 151,38 | 149,87 | 157 | В35-357 | 151,38 | 89-7(35) | 0 | 0 | 151,38 | 1.51 | 149,87
158 |  |  |  | В35-358 | 150,69 | 148,75 | 158 | В35-358 | 150,69 | 89-7(35) | 0 | 0 | 150,69 | 1.94 | 148,75
159 |  |  |  | В35-359 | 150,45 | 148,52 | 159 | В35-359 | 150,45 | 89-7(35) | 0 | 0 | 150,45 | 1.93 | 148,52
160 |  |  |  | В35-360 | 150,09 | 148,19 | 160 | В35-360 | 150,09 | 89-7(35) | 0 | 0 | 150,09 | 1.9 | 148,19
161 |  |  |  | В35-361 | 155,03 | 153,01 | 161 | В35-361 | 155,03 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,03 | 2.02 | 153,01
162 |  |  |  | В35-362 | 154,78 | 153,16 | 162 | В35-362 | 154,78 | 89-7(35) | 0 | 0 | 154,78 | 1.62 | 153,16
163 |  |  |  | В35-363 | 151,44 | 149,45 | 163 | В35-363 | 151,44 | 89-7(35) | 0 | 0 | 151,44 | 1.99 | 149,45
164 |  |  |  | В35-364 | 150,17 | 149,07 | 164 | В35-364 | 150,17 | 89-7(35) | 0 | 0 | 150,17 | 1.1 | 149,07
165 |  |  |  | В35-365 | 150,07 | 149,15 | 165 | В35-365 | 150,07 | 89-7(35) | 0 | 0 | 150,07 | 0.92 | 149,15
166 |  |  |  | В35-366 | 150,26 | 149,26 | 166 | В35-366 | 150,26 | 89-7(35) | 0 | 0 | 150,26 | 1 | 149,26
167 |  |  |  | В35-367 | 151,40 | 149,81 | 167 | В35-367 | 151,40 | 89-7(35) | 0 | 0 | 151,40 | 1.59 | 149,81
168 |  |  |  | В35-368 | 151,45 | 149,69 | 168 | В35-368 | 151,45 | 89-7(35) | 0 | 0 | 151,45 | 1.76 | 149,69
169 |  |  |  | В35-369 | 151,27 | 149,58 | 169 | В35-369 | 151,27 | 89-7(35) | 0 | 0 | 151,27 | 1.69 | 149,58
170 |  |  |  | В35-370 | 150,12 | 148,82 | 170 | В35-370 | 150,12 | 89-7(35) | 0 | 0 | 150,12 | 1.3 | 148,82
171 |  |  |  | В35-371 | 151,30 | 149,54 | 171 | В35-371 | 151,30 | 89-7(35) | 0 | 0 | 151,30 | 1.76 | 149,54
172 |  |  |  | В35-372 | 151,18 | 149,78 | 172 | В35-372 | 151,18 | 89-7(35) | 0 | 0 | 151,18 | 1.4 | 149,78
173 |  |  |  | В35-373 | 151,46 | 149,93 | 173 | В35-373 | 151,46 | 89-7(35) | 0 | 0 | 151,46 | 1.53 | 149,93
174 |  |  |  | В35-374 | 152,96 | 150,30 | 174 | В35-374 | 152,96 | 89-7(35) | 0 | 0 | 152,96 | 2.66 | 150,30
175 |  |  |  | В35-375 | 153,35 | 150,70 | 175 | В35-375 | 153,35 | 89-7(35) | 0 | 0 | 153,35 | 2.65 | 150,70
176 |  |  |  | В35-376 | 153,32 | 151,37 | 176 | В35-376 | 153,32 | 89-7(35) | 0 | 0 | 153,32 | 1.95 | 151,37
177 |  |  |  | В35-377 | 153,34 | 151,39 | 177 | В35-377 | 153,34 | 89-7(35) | 0 | 0 | 153,34 | 1.95 | 151,39
178 |  |  |  | В35-378 | 153,69 | 152,47 | 178 | В35-378 | 153,69 | 89-7(35) | 0 | 0 | 153,69 | 1.22 | 152,47
179 |  |  |  | В35-379 | 154,51 | 152,56 | 179 | В35-379 | 154,51 | 89-7(35) | 0 | 0 | 154,51 | 1.95 | 152,56
180 |  |  |  | В35-380 | 155,23 | 153,33 | 180 | В35-380 | 155,23 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,23 | 1.9 | 153,33
181 |  |  |  | В35-381 | 157,17 |  | 181 | В35-381 | 157,17 | 89-7(35) | 0 | 0 | 157,17 | 157.17 | 0
182 |  |  |  | В35-382 | 156,76 | 154,76 | 182 | В35-382 | 156,76 | 89-7(35) | 0 | 0 | 156,76 | 2 | 154,76
183 |  |  |  | В35-383 | 156,75 | 155,00 | 183 | В35-383 | 156,75 | 89-7(35) | 0 | 0 | 156,75 | 1.75 | 155,00
184 |  |  |  | В35-384 | 157,57 | 155,62 | 184 | В35-384 | 157,57 | 89-7(35) | 0 | 0 | 157,57 | 1.95 | 155,62
185 |  |  |  | В35-385 | 159,46 | 157,45 | 185 | В35-385 | 159,46 | 89-7(35) | 0 | 0 | 159,46 | 2.01 | 157,45
186 |  |  |  | В35-386 | 157,16 | 155,18 | 186 | В35-386 | 157,16 | 89-7(35) | 0 | 0 | 157,16 | 1.98 | 155,18
187 |  |  |  | В35-387 | 157,55 | 155,56 | 187 | В35-387 | 157,55 | 89-7(35) | 0 | 0 | 157,55 | 1.99 | 155,56
188 |  |  |  | В35-388 | 157,47 | 155,44 | 188 | В35-388 | 157,47 | 89-7(35) | 0 | 0 | 157,47 | 2.03 | 155,44
189 |  |  |  | В35-389 | 155,75 | 153,75 | 189 | В35-389 | 155,75 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,75 | 2 | 153,75
190 |  |  |  | В35-390 | 155,80 | 153,92 | 190 | В35-390 | 155,80 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,80 | 1.88 | 153,92
191 |  |  |  | В35-391 | 155,25 | 153,36 | 191 | В35-391 | 155,25 | 89-7(35) | 0 | 0 | 155,25 | 1.89 | 153,36
192 |  |  |  | В35-392 | 157,91 | 155,92 | 192 | В35-392 | 157,91 | 89-7(35) | 0 | 0 | 157,91 | 1.99 | 155,92
193 |  |  |  | В35-393 | 159,23 | 157,30 | 193 | В35-393 | 159,23 | 89-7(35) | 0 | 0 | 159,23 | 1.93 | 157,30
194 |  |  |  | В35-394 | 159,34 | 157,41 | 194 | В35-394 | 159,34 | 89-7(35) | 0 | 0 | 159,34 | 1.93 | 157,41
195 |  |  |  | В35-395 | 159,27 | 157,33 | 195 | В35-395 | 159,27 | 89-7(35) | 0 | 0 | 159,27 | 1.94 | 157,33
196 |  |  |  | В35-396 | 159,26 | 157,35 | 196 | В35-396 | 159,26 | 89-7(35) | 0 | 0 | 159,26 | 1.91 | 157,35
197 |  |  |  | В35-397 | 159,60 |  | 197 | В35-397 | 159,60 | 89-7(35) | 0 | 0 | 159,60 | 159.6 | 0
198 |  |  |  | В35-398 | 159,51 | 157,72 | 198 | В35-398 | 159,51 | 89-7(35) | 0 | 0 | 159,51 | 1.79 | 157,72
199 |  |  |  | В35-399 | 159,41 | 157,70 | 199 | В35-399 | 159,41 | 89-7(35) | 0 | 0 | 159,41 | 1.71 | 157,70
200 |  |  |  | В35-400 | 159,91 | 158,23 | 200 | В35-400 | 159,91 | 89-7(35) | 0 | 0 | 159,91 | 1.68 | 158,23

## 35-73-337
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 35-73-337 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В35-337 |  | 89-7(35) | 152,25 | 150,31 | В/колодязь підтоплено грунтовими водами до підключень
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегла | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 35-73-337а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 35-73-337а | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В35-337а |  | 89-7(35) |  |  | В/колодязь підтоплено грунтовими водами до підключень
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегла | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 35-73-337б
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 35-73-337б | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В35-337б |  | 89-7(35) |  |  | В/колодязь підтоплено грунтовими водами до підключень
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегла | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 35-73-339
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 35-73-339 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В35-339 |  | 89-7(35) | 152,64 | 150,37
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 35-73-340
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 35-73-340 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В35-340 |  | 89-7(35) | 152,76 | 151,38 | В/колодязь підтоплено грунтовими водами до підключень
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 35-73-341
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 35-73-341 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В35-341 |  | 89-7(35) | 153,07 | 151,54 | В/колодязь підтоплено грунтовими водами до підключень
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегла | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 35-73-342
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 35-73-342 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В35-342 |  | 89-7(35) | 153,59 | 151,76 | В/колодязь підтоплено грунтовими водами до підключень
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегла | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 35-73-343
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 35-73-343 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В35-343 |  | 89-7(35) | 153,72 | 151,84
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 100 | чавун
2 | 1.7 | 25 | сталь
3 | 1.7 | 25 | п/є
4 | 1.7 | 20 | п/є
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегла | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрт | до №23 по вул. Озерній
3 | 25 | відкрт | до №20 по вул. Озерній
4 | 20 | відкрт | до №22 по вул. Озерній
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø25
Ø100
Ø100
Ø20
Ø25

## 35-73-344
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 35-73-344 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В35-344 |  | 89-7(35) | 153,66 | 151,56
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 100 | чавун
2 | 1.7 | 25 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегла | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрт | до №25 по вул. Озерній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø25
Ø100
Ø100

## 35-73-345
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 35-73-345 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В35-345 |  | 89-7(35) | 155,12 | 152,07 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 35-73-347
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 35-73-347 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В35-347 |  | 89-7(35) | 152,63 | 151,40 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 35-73-346
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 35-73-346 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В35-346 |  | 89-7(35) | 153,67 | 151,57 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 35-73-349
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 35-73-349 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В35-349 |  | 89-7(35) | 151,97 | 149,96
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 35-73-350
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 35-73-350 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В35-350 |  | 89-7(35) | 152,02 | 150,09
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегла | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрт | до №2 по вул. Озерній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø25
Ø100
Ø100

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________