## GPS точки Заріччя (2)
Номер планшету
89-9(37)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В37-1 | 175,34 | 173,47 | 1 | В37-1 | 175,34 | 89-9(37) | 0 | 0 | 175,34 | 1.87 | 173,47
2 |  |  |  | В37-2 | 175,28 | 173,43 | 2 | В37-2 | 175,28 | 89-9(37) | 0 | 0 | 175,28 | 1.85 | 173,43
3 |  |  |  | В37-3 | 175,23 | 173,29 | 3 | В37-3 | 175,23 | 89-9(37) | 0 | 0 | 175,23 | 1.94 | 173,29
4 |  |  |  | В37-4 | 174,57 | 172,58 | 4 | В37-4 | 174,57 | 89-9(37) | 0 | 0 | 174,57 | 1.99 | 172,58
5 |  |  |  | В37-5 | 174,81 | 173,20 | 5 | В37-5 | 174,81 | 89-9(37) | 0 | 0 | 174,81 | 1.61 | 173,20
6 |  |  |  | В37-6 | 175,37 | 173,39 | 6 | В37-6 | 175,37 | 89-9(37) | 0 | 0 | 175,37 | 1.98 | 173,39
7 |  |  |  | В37-7 | 174,60 | 172,38 | 7 | В37-7 | 174,60 | 89-9(37) | 0 | 0 | 174,60 | 2.22 | 172,38
8 |  |  |  | В37-8 | 174,35 | 172,32 | 8 | В37-8 | 174,35 | 89-9(37) | 0 | 0 | 174,35 | 2.03 | 172,32
9 |  |  |  | В37-9 | 174,43 | 172,40 | 9 | В37-9 | 174,43 | 89-9(37) | 0 | 0 | 174,43 | 2.03 | 172,40
10 |  |  |  | В37-10 | 175,22 | 173,20 | 10 | В37-10 | 175,22 | 89-9(37) | 0 | 0 | 175,22 | 2.02 | 173,20
11 |  |  |  | В37-11 | 175,18 | 173,15 | 11 | В37-11 | 175,18 | 89-9(37) | 0 | 0 | 175,18 | 2.03 | 173,15
12 |  |  |  | В37-12 | 174,34 | 172,34 | 12 | В37-12 | 174,34 | 89-9(37) | 0 | 0 | 174,34 | 2 | 172,34
13 |  |  |  | В37-13 | 174,16 | 172,17 | 13 | В37-13 | 174,16 | 89-9(37) | 0 | 0 | 174,16 | 1.99 | 172,17
14 |  |  |  | В37-14 | 175,09 | 173,22 | 14 | В37-14 | 175,09 | 89-9(37) | 0 | 0 | 175,09 | 1.87 | 173,22
15 |  |  |  | В37-15 | 174,46 | 172,55 | 15 | В37-15 | 174,46 | 89-9(37) | 0 | 0 | 174,46 | 1.91 | 172,55
16 |  |  |  | В37-16 | 174,68 | 172,59 | 16 | В37-16 | 174,68 | 89-9(37) | 0 | 0 | 174,68 | 2.09 | 172,59
17 |  |  |  | В37-17 | 174,12 | 172,60 | 17 | В37-17 | 174,12 | 89-9(37) | 0 | 0 | 174,12 | 1.52 | 172,60
18 |  |  |  | В37-18 | 174,46 | 172,50 | 18 | В37-18 | 174,46 | 89-9(37) | 0 | 0 | 174,46 | 1.96 | 172,50
19 |  |  |  | В37-19 | 174,87 | 172,95 | 19 | В37-19 | 174,87 | 89-9(37) | 0 | 0 | 174,87 | 1.92 | 172,95
20 |  |  |  | В37-20 | 173,64 | 171,14 | 20 | В37-20 | 173,64 | 89-9(37) | 0 | 0 | 173,64 | 2.5 | 171,14
21 |  |  |  | В37-21 | 173,65 | 71,14 | 21 | В37-21 | 173,65 | 89-9(37) | 0 | 0 | 173,65 | 102.51 | 71,14
22 |  |  |  | В37-22 | 174,74 | 171,62 | 22 | В37-22 | 174,74 | 89-9(37) | 0 | 0 | 174,74 | 3.12 | 171,62
23 |  |  |  | В37-23 | 174,00 | 171,04 | 23 | В37-23 | 174,00 | 89-9(37) | 0 | 0 | 174,00 | 2.96 | 171,04
24 |  |  |  | В37-24 | 173,92 | 171,82 | 24 | В37-24 | 173,92 | 89-9(37) | 0 | 0 | 173,92 | 2.1 | 171,82
25 |  |  |  | В37-25 | 173,59 | 171,79 | 25 | В37-25 | 173,59 | 89-9(37) | 0 | 0 | 173,59 | 1.8 | 171,79
26 |  |  |  | В37-26 | 173,35 | 171,80 | 26 | В37-26 | 173,35 | 89-9(37) | 0 | 0 | 173,35 | 1.55 | 171,80
27 |  |  |  | В37-27 | 173,16 | 172,08 | 27 | В37-27 | 173,16 | 89-9(37) | 0 | 0 | 173,16 | 1.08 | 172,08
28 |  |  |  | В37-28 | 173,04 | 171,95 | 28 | В37-28 | 173,04 | 89-9(37) | 0 | 0 | 173,04 | 1.09 | 171,95
29 |  |  |  | В37-29 | 172,42 | 170,15 | 29 | В37-29 | 172,42 | 89-9(37) | 0 | 0 | 172,42 | 2.27 | 170,15
30 |  |  |  | В37-30 | 171,80 | 170,29 | 30 | В37-30 | 171,80 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,80 | 1.51 | 170,29
31 |  |  |  | В37-31 | 168,34 | 166,34 | 31 | В37-31 | 168,34 | 89-9(37) | 0 | 0 | 168,34 | 2 | 166,34
32 |  |  |  | В37-32 | 172,80 | 170,02 | 32 | В37-32 | 172,80 | 89-9(37) | 0 | 0 | 172,80 | 2.78 | 170,02
33 |  |  |  | В37-33 | 173,80 | 172,05 | 33 | В37-33 | 173,80 | 89-9(37) | 0 | 0 | 173,80 | 1.75 | 172,05
34 |  |  |  | В37-34 | 174,70 | 172,60 | 34 | В37-34 | 174,70 | 89-9(37) | 0 | 0 | 174,70 | 2.1 | 172,60
35 |  |  |  | В37-35 | 172,83 | 169,78 | 35 | В37-35 | 172,83 | 89-9(37) | 0 | 0 | 172,83 | 3.05 | 169,78
36 |  |  |  | В37-36 | 173,06 | 169,96 | 36 | В37-36 | 173,06 | 89-9(37) | 0 | 0 | 173,06 | 3.1 | 169,96
37 |  |  |  | В37-37 | 171,03 | 169,02 | 37 | В37-37 | 171,03 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,03 | 2.01 | 169,02
38 |  |  |  | В37-38 | 172,20 | 170,25 | 38 | В37-38 | 172,20 | 89-9(37) | 0 | 0 | 172,20 | 1.95 | 170,25
39 |  |  |  | В37-39 | 171,07 | 169,05 | 39 | В37-39 | 171,07 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,07 | 2.02 | 169,05
40 |  |  |  | В37-40 | 172,03 | 170,00 | 40 | В37-40 | 172,03 | 89-9(37) | 0 | 0 | 172,03 | 2.03 | 170,00
41 |  |  |  | В37-41 | 171,40 | 169,45 | 41 | В37-41 | 171,40 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,40 | 1.95 | 169,45
42 |  |  |  | В37-42 | 171,47 | 169,77 | 42 | В37-42 | 171,47 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,47 | 1.7 | 169,77
43 |  |  |  | В37-43 | 171,78 | 169,48 | 43 | В37-43 | 171,78 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,78 | 2.3 | 169,48
44 |  |  |  | В37-44 | 171,76 | 169,45 | 44 | В37-44 | 171,76 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,76 | 2.31 | 169,45
45 |  |  |  | В37-45 | 171,44 | 169,40 | 45 | В37-45 | 171,44 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,44 | 2.04 | 169,40
46 |  |  |  | В37-46 | 172,02 | 169,02 | 46 | В37-46 | 172,02 | 89-9(37) | 0 | 0 | 172,02 | 3 | 169,02
47 |  |  |  | В37-47 | 171,74 | 169,80 | 47 | В37-47 | 171,74 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,74 | 1.94 | 169,80
48 |  |  |  | В37-48 | 172,27 | 172,04 | 48 | В37-48 | 172,27 | 89-9(37) | 0 | 0 | 172,27 | 0.23 | 172,04
49 |  |  |  | В37-49 | 172,32 | 170,02 | 49 | В37-49 | 172,32 | 89-9(37) | 0 | 0 | 172,32 | 2.3 | 170,02
50 |  |  |  | В37-50 | 171,90 | 169,85 | 50 | В37-50 | 171,90 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,90 | 2.05 | 169,85
51 |  |  |  | В37-51 | 173,46 | 171,66 | 51 | В37-51 | 173,46 | 89-9(37) | 0 | 0 | 173,46 | 1.8 | 171,66
52 |  |  |  | В37-52 | 173,41 | 171,40 | 52 | В37-52 | 173,41 | 89-9(37) | 0 | 0 | 173,41 | 2.01 | 171,40
53 |  |  |  | В37-53 | 173,12 | 171,10 | 53 | В37-53 | 173,12 | 89-9(37) | 0 | 0 | 173,12 | 2.02 | 171,10
54 |  |  |  | В37-54 | 173,16 | 170,96 | 54 | В37-54 | 173,16 | 89-9(37) | 0 | 0 | 173,16 | 2.2 | 170,96
55 |  |  |  | В37-55 | 173,19 | 171,36 | 55 | В37-55 | 173,19 | 89-9(37) | 0 | 0 | 173,19 | 1.83 | 171,36
56 |  |  |  | В37-56 | 172,55 | 170,39 | 56 | В37-56 | 172,55 | 89-9(37) | 0 | 0 | 172,55 | 2.16 | 170,39
57 |  |  |  | В37-57 | 172,42 | 170,52 | 57 | В37-57 | 172,42 | 89-9(37) | 0 | 0 | 172,42 | 1.9 | 170,52
58 |  |  |  | В37-58 | 172,63 | 170,06 | 58 | В37-58 | 172,63 | 89-9(37) | 0 | 0 | 172,63 | 2.57 | 170,06
59 |  |  |  | В37-59 | 171,83 | 169,83 | 59 | В37-59 | 171,83 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,83 | 2 | 169,83
60 |  |  |  | В37-60 | 171,53 | 169,83 | 60 | В37-60 | 171,53 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,53 | 1.7 | 169,83
61 |  |  |  | В37-61 | 171,35 | 169,32 | 61 | В37-61 | 171,35 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,35 | 2.03 | 169,32
62 |  |  |  | В37-62 | 171,17 | 169,35 | 62 | В37-62 | 171,17 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,17 | 1.82 | 169,35
63 |  |  |  | В37-63 | 170,94 | 168,89 | 63 | В37-63 | 170,94 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,94 | 2.05 | 168,89
64 |  |  |  | В37-64 | 170,85 | 168,88 | 64 | В37-64 | 170,85 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,85 | 1.97 | 168,88
65 |  |  |  | В37-65 | 171,48 | 169,53 | 65 | В37-65 | 171,48 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,48 | 1.95 | 169,53
66 |  |  |  | В37-66 | 171,25 | 169,20 | 66 | В37-66 | 171,25 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,25 | 2.05 | 169,20
67 |  |  |  | В37-67 | 172,12 | 169,91 | 67 | В37-67 | 172,12 | 89-9(37) | 0 | 0 | 172,12 | 2.21 | 169,91
68 |  |  |  | В37-68 | 171,65 | 169,70 | 68 | В37-68 | 171,65 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,65 | 1.95 | 169,70
69 |  |  |  | В37-69 | 171,52 | 170,22 | 69 | В37-69 | 171,52 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,52 | 1.3 | 170,22
70 |  |  |  | В37-70 | 171,67 | 169,60 | 70 | В37-70 | 171,67 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,67 | 2.07 | 169,60
71 |  |  |  | В37-71 | 171,65 | 169,63 | 71 | В37-71 | 171,65 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,65 | 2.02 | 169,63
72 |  |  |  | В37-72 | 172,00 | 170,05 | 72 | В37-72 | 172,00 | 89-9(37) | 0 | 0 | 172,00 | 1.95 | 170,05
73 |  |  |  | В37-73 | 172,34 | 170,30 | 73 | В37-73 | 172,34 | 89-9(37) | 0 | 0 | 172,34 | 2.04 | 170,30
74 |  |  |  | В37-74 | 170,95 | 169,50 | 74 | В37-74 | 170,95 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,95 | 1.45 | 169,50
75 |  |  |  | В37-75 | 171,66 | 169,45 | 75 | В37-75 | 171,66 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,66 | 2.21 | 169,45
76 |  |  |  | В37-76 | 170,96 | 169,45 | 76 | В37-76 | 170,96 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,96 | 1.51 | 169,45
77 |  |  |  | В37-77 | 170,77 | 168,80 | 77 | В37-77 | 170,77 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,77 | 1.97 | 168,80
78 |  |  |  | В37-78 | 170,70 | 168,70 | 78 | В37-78 | 170,70 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,70 | 2 | 168,70
79 |  |  |  | В37-79 | 170,48 | 168,50 | 79 | В37-79 | 170,48 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,48 | 1.98 | 168,50
80 |  |  |  | В37-80 | 170,38 | 169,20 | 80 | В37-80 | 170,38 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,38 | 1.18 | 169,20
81 |  |  |  | В37-81 | 170,30 | 168,50 | 81 | В37-81 | 170,30 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,30 | 1.8 | 168,50
82 |  |  |  | В37-82 | 170,15 | 168,20 | 82 | В37-82 | 170,15 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,15 | 1.95 | 168,20
83 |  |  |  | В37-83 | 168,90 | 166,85 | 83 | В37-83 | 168,90 | 89-9(37) | 0 | 0 | 168,90 | 2.05 | 166,85
84 |  |  |  | В37-84 | 170,30 | 168,40 | 84 | В37-84 | 170,30 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,30 | 1.9 | 168,40
85 |  |  |  | В37-85 | 170,01 | 168,10 | 85 | В37-85 | 170,01 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,01 | 1.91 | 168,10
86 |  |  |  | В37-86 | 170,79 | 168,67 | 86 | В37-86 | 170,79 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,79 | 2.12 | 168,67
87 |  |  |  | В37-87 | 168,01 | 165,95 | 87 | В37-87 | 168,01 | 89-9(37) | 0 | 0 | 168,01 | 2.06 | 165,95
88 |  |  |  | В37-88 | 167,93 | 166,31 | 88 | В37-88 | 167,93 | 89-9(37) | 0 | 0 | 167,93 | 1.62 | 166,31
89 |  |  |  | В37-89 | 167,12 | 165,14 | 89 | В37-89 | 167,12 | 89-9(37) | 0 | 0 | 167,12 | 1.98 | 165,14
90 |  |  |  | В37-90 | 167,16 | 1635,24 | 90 | В37-90 | 167,16 | 89-9(37) | 0 | 0 | 167,16 | -1468.08 | 1635,24
91 |  |  |  | В37-91 | 168,37 | 165,65 | 91 | В37-91 | 168,37 | 89-9(37) | 0 | 0 | 168,37 | 2.72 | 165,65
92 |  |  |  | В37-92 | 168,76 | 166,98 | 92 | В37-92 | 168,76 | 89-9(37) | 0 | 0 | 168,76 | 1.78 | 166,98
93 |  |  |  | В37-93 | 169,10 | 167,07 | 93 | В37-93 | 169,10 | 89-9(37) | 0 | 0 | 169,10 | 2.03 | 167,07
94 |  |  |  | В37-94 | 169,13 | 167,10 | 94 | В37-94 | 169,13 | 89-9(37) | 0 | 0 | 169,13 | 2.03 | 167,10
95 |  |  |  | В37-95 | 169,11 | 167,12 | 95 | В37-95 | 169,11 | 89-9(37) | 0 | 0 | 169,11 | 1.99 | 167,12
96 |  |  |  | В37-96 | 169,11 | 167,12 | 96 | В37-96 | 169,11 | 89-9(37) | 0 | 0 | 169,11 | 1.99 | 167,12
97 |  |  |  | В37-97 | 168,42 | 166,37 | 97 | В37-97 | 168,42 | 89-9(37) | 0 | 0 | 168,42 | 2.05 | 166,37
98 |  |  |  | В37-98 | 168,32 | 165,82 | 98 | В37-98 | 168,32 | 89-9(37) | 0 | 0 | 168,32 | 2.5 | 165,82
99 |  |  |  | В37-99 | 169,17 | 167,15 | 99 | В37-99 | 169,17 | 89-9(37) | 0 | 0 | 169,17 | 2.02 | 167,15
100 |  |  |  | В37-100 | 165,74 | 163,34 | 100 | В37-100 | 165,74 | 89-9(37) | 0 | 0 | 165,74 | 2.4 | 163,34
101 |  |  |  | В37-101 | 165,96 | 163,70 | 101 | В37-101 | 165,96 | 89-9(37) | 0 | 0 | 165,96 | 2.26 | 163,70
102 |  |  |  | В37-102 | 165,11 | 163,15 | 102 | В37-102 | 165,11 | 89-9(37) | 0 | 0 | 165,11 | 1.96 | 163,15
103 |  |  |  | В37-103 | 166,46 | 164,45 | 103 | В37-103 | 166,46 | 89-9(37) | 0 | 0 | 166,46 | 2.01 | 164,45
104 |  |  |  | В37-104 | 166,50 | 164,50 | 104 | В37-104 | 166,50 | 89-9(37) | 0 | 0 | 166,50 | 2 | 164,50
105 |  |  |  | В37-105 | 166,62 | 164,87 | 105 | В37-105 | 166,62 | 89-9(37) | 0 | 0 | 166,62 | 1.75 | 164,87
106 |  |  |  | В37-106 | 165,70 | 164,20 | 106 | В37-106 | 165,70 | 89-9(37) | 0 | 0 | 165,70 | 1.5 | 164,20
107 |  |  |  | В37-107 | 164,49 | 162,50 | 107 | В37-107 | 164,49 | 89-9(37) | 0 | 0 | 164,49 | 1.99 | 162,50
108 |  |  |  | В37-108 | 165,30 | 162,42 | 108 | В37-108 | 165,30 | 89-9(37) | 0 | 0 | 165,30 | 2.88 | 162,42
109 |  |  |  | В37-109 | 162,85 | 160,90 | 109 | В37-109 | 162,85 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,85 | 1.95 | 160,90
110 |  |  |  | В37-110 | 163,05 | 161,07 | 110 | В37-110 | 163,05 | 89-9(37) | 0 | 0 | 163,05 | 1.98 | 161,07
111 |  |  |  | В37-111 | 163,01 | 161,02 | 111 | В37-111 | 163,01 | 89-9(37) | 0 | 0 | 163,01 | 1.99 | 161,02
112 |  |  |  | В37-112 | 163,04 | 161,00 | 112 | В37-112 | 163,04 | 89-9(37) | 0 | 0 | 163,04 | 2.04 | 161,00
113 |  |  |  | В37-113 | 162,24 | 160,20 | 113 | В37-113 | 162,24 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,24 | 2.04 | 160,20
114 |  |  |  | В37-114 | 162,29 | 160,18 | 114 | В37-114 | 162,29 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,29 | 2.11 | 160,18
115 |  |  |  | В37-115 | 163,07 | 161,14 | 115 | В37-115 | 163,07 | 89-9(37) | 0 | 0 | 163,07 | 1.93 | 161,14
116 |  |  |  | В37-116 | 162,75 | 160,60 | 116 | В37-116 | 162,75 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,75 | 2.15 | 160,60
117 |  |  |  | В37-117 | 163,25 | 161,30 | 117 | В37-117 | 163,25 | 89-9(37) | 0 | 0 | 163,25 | 1.95 | 161,30
118 |  |  |  | В37-118 | 162,58 | 160,60 | 118 | В37-118 | 162,58 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,58 | 1.98 | 160,60
119 |  |  |  | В37-119 | 160,13 | 158,43 | 119 | В37-119 | 160,13 | 89-9(37) | 0 | 0 | 160,13 | 1.7 | 158,43
120 |  |  |  | В37-120 | 159,88 | 158,08 | 120 | В37-120 | 159,88 | 89-9(37) | 0 | 0 | 159,88 | 1.8 | 158,08
121 |  |  |  | В37-121 | 159,24 | 157,49 | 121 | В37-121 | 159,24 | 89-9(37) | 0 | 0 | 159,24 | 1.75 | 157,49
122 |  |  |  | В37-122 | 162,20 | 160,25 | 122 | В37-122 | 162,20 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,20 | 1.95 | 160,25
123 |  |  |  | В37-123 | 162,85 | 160,90 | 123 | В37-123 | 162,85 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,85 | 1.95 | 160,90
124 |  |  |  | В37-124 | 162,45 | 160,40 | 124 | В37-124 | 162,45 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,45 | 2.05 | 160,40
125 |  |  |  | В37-125 | 162,40 | 160,35 | 125 | В37-125 | 162,40 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,40 | 2.05 | 160,35
126 |  |  |  | В37-126 | 162,34 | 160,30 | 126 | В37-126 | 162,34 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,34 | 2.04 | 160,30
127 |  |  |  | В37-127 | 162,42 | 160,28 | 127 | В37-127 | 162,42 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,42 | 2.14 | 160,28
128 |  |  |  | В37-128 | 162,42 | 160,35 | 128 | В37-128 | 162,42 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,42 | 2.07 | 160,35
129 |  |  |  | В37-129 | 161,05 | 159,25 | 129 | В37-129 | 161,05 | 89-9(37) | 0 | 0 | 161,05 | 1.8 | 159,25
130 |  |  |  | В37-130 | 162,90 | 160,85 | 130 | В37-130 | 162,90 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,90 | 2.05 | 160,85
131 |  |  |  | В37-131 | 161,60 | 159,15 | 131 | В37-131 | 161,60 | 89-9(37) | 0 | 0 | 161,60 | 2.45 | 159,15
132 |  |  |  | В37-132 | 161,75 | 159,70 | 132 | В37-132 | 161,75 | 89-9(37) | 0 | 0 | 161,75 | 2.05 | 159,70
133 |  |  |  | В37-133 | 161,67 | 159,70 | 133 | В37-133 | 161,67 | 89-9(37) | 0 | 0 | 161,67 | 1.97 | 159,70
134 |  |  |  | В37-134 | 157,92 | 157,06 | 134 | В37-134 | 157,92 | 89-9(37) | 0 | 0 | 157,92 | 0.86 | 157,06
135 |  |  |  | В37-135 | 161,59 | 159,13 | 135 | В37-135 | 161,59 | 89-9(37) | 0 | 0 | 161,59 | 2.46 | 159,13
136 |  |  |  | В37-136 | 166,96 | 164,40 | 136 | В37-136 | 166,96 | 89-9(37) | 0 | 0 | 166,96 | 2.56 | 164,40
137 |  |  |  | В37-137 | 166,96 | 164,40 | 137 | В37-137 | 166,96 | 89-9(37) | 0 | 0 | 166,96 | 2.56 | 164,40
138 |  |  |  | В37-138 | 167,25 | 164,35 | 138 | В37-138 | 167,25 | 89-9(37) | 0 | 0 | 167,25 | 2.9 | 164,35
139 |  |  |  | В37-139 | 166,55 | 164,92 | 139 | В37-139 | 166,55 | 89-9(37) | 0 | 0 | 166,55 | 1.63 | 164,92
140 |  |  |  | В37-140 | 167,61 | 166,12 | 140 | В37-140 | 167,61 | 89-9(37) | 0 | 0 | 167,61 | 1.49 | 166,12
141 |  |  |  | В37-141 | 164,50 | 163,10 | 141 | В37-141 | 164,50 | 89-9(37) | 0 | 0 | 164,50 | 1.4 | 163,10
142 |  |  |  | В37-142 | 170,89 | 169,21 | 142 | В37-142 | 170,89 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,89 | 1.68 | 169,21
143 |  |  |  | В37-143 | 170,40 | 168,45 | 143 | В37-143 | 170,40 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,40 | 1.95 | 168,45
144 |  |  |  | В37-144 | 170,24 | 168,44 | 144 | В37-144 | 170,24 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,24 | 1.8 | 168,44
145 |  |  |  | В37-145 | 169,58 | 168,23 | 145 | В37-145 | 169,58 | 89-9(37) | 0 | 0 | 169,58 | 1.35 | 168,23
146 |  |  |  | В37-146 | 168,24 | 166,20 | 146 | В37-146 | 168,24 | 89-9(37) | 0 | 0 | 168,24 | 2.04 | 166,20
147 |  |  |  | В37-147 | 170,85 | 168,98 | 147 | В37-147 | 170,85 | 89-9(37) | 0 | 0 | 170,85 | 1.87 | 168,98
148 |  |  |  | В37-148 | 171,23 | 169,20 | 148 | В37-148 | 171,23 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,23 | 2.03 | 169,20
149 |  |  |  | В37-149 | 171,06 | 170,28 | 149 | В37-149 | 171,06 | 89-9(37) | 0 | 0 | 171,06 | 0.78 | 170,28
150 |  |  |  | В37-150 | 169,85 | 167,80 | 150 | В37-150 | 169,85 | 89-9(37) | 0 | 0 | 169,85 | 2.05 | 167,80
151 |  |  |  | В37-151 | 169,45 | 167,26 | 151 | В37-151 | 169,45 | 89-9(37) | 0 | 0 | 169,45 | 2.19 | 167,26
152 |  |  |  | В37-152 | 169,87 | 167,94 | 152 | В37-152 | 169,87 | 89-9(37) | 0 | 0 | 169,87 | 1.93 | 167,94
153 |  |  |  | В37-153 | 169,93 | 168,06 | 153 | В37-153 | 169,93 | 89-9(37) | 0 | 0 | 169,93 | 1.87 | 168,06
154 |  |  |  | В37-154 | 168,12 | 166,26 | 154 | В37-154 | 168,12 | 89-9(37) | 0 | 0 | 168,12 | 1.86 | 166,26
155 |  |  |  | В37-155 | 168,24 | 165,89 | 155 | В37-155 | 168,24 | 89-9(37) | 0 | 0 | 168,24 | 2.35 | 165,89
156 |  |  |  | В37-156 | 169,18 | 166,93 | 156 | В37-156 | 169,18 | 89-9(37) | 0 | 0 | 169,18 | 2.25 | 166,93
157 |  |  |  | В37-157 | 167,89 | 166,04 | 157 | В37-157 | 167,89 | 89-9(37) | 0 | 0 | 167,89 | 1.85 | 166,04
158 |  |  |  | В37-158 | 167,97 | 165,74 | 158 | В37-158 | 167,97 | 89-9(37) | 0 | 0 | 167,97 | 2.23 | 165,74
159 |  |  |  | В37-159 | 167,74 | 165,54 | 159 | В37-159 | 167,74 | 89-9(37) | 0 | 0 | 167,74 | 2.2 | 165,54
160 |  |  |  | В37-160 | 166,28 | 164,55 | 160 | В37-160 | 166,28 | 89-9(37) | 0 | 0 | 166,28 | 1.73 | 164,55
161 |  |  |  | В37-161 | 163,48 | 161,67 | 161 | В37-161 | 163,48 | 89-9(37) | 0 | 0 | 163,48 | 1.81 | 161,67
162 |  |  |  | В37-162 | 163,67 | 161,89 | 162 | В37-162 | 163,67 | 89-9(37) | 0 | 0 | 163,67 | 1.78 | 161,89
163 |  |  |  | В37-163 | 161,91 | 160,15 | 163 | В37-163 | 161,91 | 89-9(37) | 0 | 0 | 161,91 | 1.76 | 160,15
164 |  |  |  | В37-164 | 161,33 | 159,62 | 164 | В37-164 | 161,33 | 89-9(37) | 0 | 0 | 161,33 | 1.71 | 159,62
165 |  |  |  | В37-165 | 161,00 | 159,35 | 165 | В37-165 | 161,00 | 89-9(37) | 0 | 0 | 161,00 | 1.65 | 159,35
166 |  |  |  | В37-166 | 160,37 | 158,77 | 166 | В37-166 | 160,37 | 89-9(37) | 0 | 0 | 160,37 | 1.6 | 158,77
167 |  |  |  | В37-167 | 160,10 | 158,40 | 167 | В37-167 | 160,10 | 89-9(37) | 0 | 0 | 160,10 | 1.7 | 158,40
168 |  |  |  | В37-168 | 161,67 | 160,10 | 168 | В37-168 | 161,67 | 89-9(37) | 0 | 0 | 161,67 | 1.57 | 160,10
169 |  |  |  | В37-169 | 161,63 | 159,60 | 169 | В37-169 | 161,63 | 89-9(37) | 0 | 0 | 161,63 | 2.03 | 159,60
170 |  |  |  | В37-170 | 161,76 | 160,16 | 170 | В37-170 | 161,76 | 89-9(37) | 0 | 0 | 161,76 | 1.6 | 160,16
171 |  |  |  | В37-171 | 162,53 | 160,74 | 171 | В37-171 | 162,53 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,53 | 1.79 | 160,74
172 |  |  |  | В37-172 | 162,89 | 161,26 | 172 | В37-172 | 162,89 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,89 | 1.63 | 161,26
173 |  |  |  | В37-173 | 164,11 | 162,16 | 173 | В37-173 | 164,11 | 89-9(37) | 0 | 0 | 164,11 | 1.95 | 162,16
174 |  |  |  | В37-174 | 163,21 | 161,40 | 174 | В37-174 | 163,21 | 89-9(37) | 0 | 0 | 163,21 | 1.81 | 161,40
175 |  |  |  | В37-175 | 164,50 | 162,48 | 175 | В37-175 | 164,50 | 89-9(37) | 0 | 0 | 164,50 | 2.02 | 162,48
176 |  |  |  | В37-176 | 166,27 | 164,27 | 176 | В37-176 | 166,27 | 89-9(37) | 0 | 0 | 166,27 | 2 | 164,27
177 |  |  |  | В37-177 | 166,35 | 164,40 | 177 | В37-177 | 166,35 | 89-9(37) | 0 | 0 | 166,35 | 1.95 | 164,40
178 |  |  |  | В37-178 | 167,85 | 164,36 | 178 | В37-178 | 167,85 | 89-9(37) | 0 | 0 | 167,85 | 3.49 | 164,36
179 |  |  |  | В37-179 | 160,74 | 159,25 | 179 | В37-179 | 160,74 | 89-9(37) | 0 | 0 | 160,74 | 1.49 | 159,25
180 |  |  |  | В37-180 | 159,31 | 157,76 | 180 | В37-180 | 159,31 | 89-9(37) | 0 | 0 | 159,31 | 1.55 | 157,76
181 |  |  |  | В37-181 | 165,85 | 164,05 | 181 | В37-181 | 165,85 | 89-9(37) | 0 | 0 | 165,85 | 1.8 | 164,05
182 |  |  |  | В37-182 | 165,02 | 163,50 | 182 | В37-182 | 165,02 | 89-9(37) | 0 | 0 | 165,02 | 1.52 | 163,50
183 |  |  |  | В37-183 | 164,98 | 163,58 | 183 | В37-183 | 164,98 | 89-9(37) | 0 | 0 | 164,98 | 1.4 | 163,58
184 |  |  |  | В37-184 | 163,15 | 161,49 | 184 | В37-184 | 163,15 | 89-9(37) | 0 | 0 | 163,15 | 1.66 | 161,49
185 |  |  |  | В37-185 | 163,64 | 161,45 | 185 | В37-185 | 163,64 | 89-9(37) | 0 | 0 | 163,64 | 2.19 | 161,45
186 |  |  |  | В37-186 | 162,08 | 160,13 | 186 | В37-186 | 162,08 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,08 | 1.95 | 160,13
187 |  |  |  | В37-187 | 160,53 | 158,76 | 187 | В37-187 | 160,53 | 89-9(37) | 0 | 0 | 160,53 | 1.77 | 158,76
188 |  |  |  | В37-188 | 159,40 | 158,00 | 188 | В37-188 | 159,40 | 89-9(37) | 0 | 0 | 159,40 | 1.4 | 158,00
189 |  |  |  | В37-189 | 164,17 | 162,20 | 189 | В37-189 | 164,17 | 89-9(37) | 0 | 0 | 164,17 | 1.97 | 162,20
190 |  |  |  | В37-190 | 163,96 | 161,90 | 190 | В37-190 | 163,96 | 89-9(37) | 0 | 0 | 163,96 | 2.06 | 161,90
191 |  |  |  | В37-191 | 162,53 | 160,50 | 191 | В37-191 | 162,53 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,53 | 2.03 | 160,50
192 |  |  |  | В37-192 | 162,96 | 160,37 | 192 | В37-192 | 162,96 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,96 | 2.59 | 160,37
193 |  |  |  | В37-193 | 162,48 | 160,49 | 193 | В37-193 | 162,48 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,48 | 1.99 | 160,49
194 |  |  |  | В37-194 | 162,45 | 160,44 | 194 | В37-194 | 162,45 | 89-9(37) | 0 | 0 | 162,45 | 2.01 | 160,44
195 |  |  |  | В37-195 | 161,61 | 159,15 | 195 | В37-195 | 161,61 | 89-9(37) | 0 | 0 | 161,61 | 2.46 | 159,15
196 |  |  |  | В37-196 | 161,63 | 159,10 | 196 | В37-196 | 161,63 | 89-9(37) | 0 | 0 | 161,63 | 2.53 | 159,10
197 |  |  |  | В37-197 | 158,64 | 156,74 | 197 | В37-197 | 158,64 | 89-9(37) | 0 | 0 | 158,64 | 1.9 | 156,74
198 |  |  |  | В37-198 | 157,21 | 155,25 | 198 | В37-198 | 157,21 | 89-9(37) | 0 | 0 | 157,21 | 1.96 | 155,25
199 |  |  |  | В37-199 | 157,75 | 155,80 | 199 | В37-199 | 157,75 | 89-9(37) | 0 | 0 | 157,75 | 1.95 | 155,80
200 |  |  |  | В37-200 | 157,54 | 155,50 | 200 | В37-200 | 157,54 | 89-9(37) | 0 | 0 | 157,54 | 2.04 | 155,50

## GPS точки Заріччя
Номер планшету
90-9(26)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В26-1 | 172,55 | 170,20 | 1 | В26-1 | 172,55 | 90-9(26) | 0 | 0 | 172,55 | 2.35 | 170,20
2 |  |  |  | В26-2 | 173,22 | 172,10 | 2 | В26-2 | 173,22 | 90-9(26) | 0 | 0 | 173,22 | 1.12 | 172,10
3 |  |  |  | В26-3 | 171,20 | 169,25 | 3 | В26-3 | 171,20 | 90-9(26) | 0 | 0 | 171,20 | 1.95 | 169,25
4 |  |  |  | В26-4 | 163,95 | 161,78 | 4 | В26-4 | 163,95 | 90-9(26) | 0 | 0 | 163,95 | 2.17 | 161,78
5 |  |  |  | В26-5 | 165,97 | 164,09 | 5 | В26-5 | 165,97 | 90-9(26) | 0 | 0 | 165,97 | 1.88 | 164,09
6 |  |  |  | В26-6 | 161,73 | 160,15 | 6 | В26-6 | 161,73 | 90-9(26) | 0 | 0 | 161,73 | 1.58 | 160,15
7 |  |  |  | В26-7 | 161,53 | 159,85 | 7 | В26-7 | 161,53 | 90-9(26) | 0 | 0 | 161,53 | 1.68 | 159,85
8 |  |  |  | В26-8 | 165,96 | 163,95 | 8 | В26-8 | 165,96 | 90-9(26) | 0 | 0 | 165,96 | 2.01 | 163,95
9 |  |  |  | В26-9 | 167,68 | 165,94 | 9 | В26-9 | 167,68 | 90-9(26) | 0 | 0 | 167,68 | 1.74 | 165,94
10 |  |  |  | В26-10 | 167,28 | 165,89 | 10 | В26-10 | 167,28 | 90-9(26) | 0 | 0 | 167,28 | 1.39 | 165,89
11 |  |  |  | В26-11 | 168,01 | 166,02 | 11 | В26-11 | 168,01 | 90-9(26) | 0 | 0 | 168,01 | 1.99 | 166,02
12 |  |  |  | В26-12 | 168,47 | 166,63 | 12 | В26-12 | 168,47 | 90-9(26) | 0 | 0 | 168,47 | 1.84 | 166,63
13 |  |  |  | В26-13 | 168,39 | 166,59 | 13 | В26-13 | 168,39 | 90-9(26) | 0 | 0 | 168,39 | 1.8 | 166,59
14 |  |  |  | В26-14 | 168,47 | 166,82 | 14 | В26-14 | 168,47 | 90-9(26) | 0 | 0 | 168,47 | 1.65 | 166,82
15 |  |  |  | В26-15 | 168,92 | 167,22 | 15 | В26-15 | 168,92 | 90-9(26) | 0 | 0 | 168,92 | 1.7 | 167,22
16 |  |  |  | В26-16 | 168,43 | 166,20 | 16 | В26-16 | 168,43 | 90-9(26) | 0 | 0 | 168,43 | 2.23 | 166,20
17 |  |  |  | В26-17 | 169,15 | 167,45 | 17 | В26-17 | 169,15 | 90-9(26) | 0 | 0 | 169,15 | 1.7 | 167,45
18 |  |  |  | В26-18 | 169,39 | 167,59 | 18 | В26-18 | 169,39 | 90-9(26) | 0 | 0 | 169,39 | 1.8 | 167,59
19 |  |  |  | В26-19 | 169,38 | 167,67 | 19 | В26-19 | 169,38 | 90-9(26) | 0 | 0 | 169,38 | 1.71 | 167,67
20 |  |  |  | В26-20 | 169,74 | 167,50 | 20 | В26-20 | 169,74 | 90-9(26) | 0 | 0 | 169,74 | 2.24 | 167,50
21 |  |  |  | В26-21 | 169,38 | 167,40 | 21 | В26-21 | 169,38 | 90-9(26) | 0 | 0 | 169,38 | 1.98 | 167,40
22 |  |  |  | В26-22 | 170,11 | 168,26 | 22 | В26-22 | 170,11 | 90-9(26) | 0 | 0 | 170,11 | 1.85 | 168,26
23 |  |  |  | В26-23 | 170,00 | 168,21 | 23 | В26-23 | 170,00 | 90-9(26) | 0 | 0 | 170,00 | 1.79 | 168,21
24 |  |  |  | В26-24 | 168,83 | 166,60 | 24 | В26-24 | 168,83 | 90-9(26) | 0 | 0 | 168,83 | 2.23 | 166,60
25 |  |  |  | В26-25 | 170,62 | 168,65 | 25 | В26-25 | 170,62 | 90-9(26) | 0 | 0 | 170,62 | 1.97 | 168,65
26 |  |  |  | В26-26 | 170,65 | 168,69 | 26 | В26-26 | 170,65 | 90-9(26) | 0 | 0 | 170,65 | 1.96 | 168,69
27 |  |  |  | В26-27 | 169,95 | 168,60 | 27 | В26-27 | 169,95 | 90-9(26) | 0 | 0 | 169,95 | 1.35 | 168,60
28 |  |  |  | В26-28 | 169,10 | 166,95 | 28 | В26-28 | 169,10 | 90-9(26) | 0 | 0 | 169,10 | 2.15 | 166,95
29 |  |  |  | В26-29 | 169,00 | 167,71 | 29 | В26-29 | 169,00 | 90-9(26) | 0 | 0 | 169,00 | 1.29 | 167,71
30 |  |  |  | В26-30 | 169,02 | 166,95 | 30 | В26-30 | 169,02 | 90-9(26) | 0 | 0 | 169,02 | 2.07 | 166,95
31 |  |  |  | В26-31 | 168,86 | 166,94 | 31 | В26-31 | 168,86 | 90-9(26) | 0 | 0 | 168,86 | 1.92 | 166,94
32 |  |  |  | В26-32 | 167,56 | 165,50 | 32 | В26-32 | 167,56 | 90-9(26) | 0 | 0 | 167,56 | 2.06 | 165,50
33 |  |  |  | В26-33 | 168,32 | 166,52 | 33 | В26-33 | 168,32 | 90-9(26) | 0 | 0 | 168,32 | 1.8 | 166,52
34 |  |  |  | В26-34 | 168,35 | 166,50 | 34 | В26-34 | 168,35 | 90-9(26) | 0 | 0 | 168,35 | 1.85 | 166,50
35 |  |  |  | В26-35 | 167,84 | 165,92 | 35 | В26-35 | 167,84 | 90-9(26) | 0 | 0 | 167,84 | 1.92 | 165,92
36 |  |  |  | В26-36 | 167,56 | 165,69 | 36 | В26-36 | 167,56 | 90-9(26) | 0 | 0 | 167,56 | 1.87 | 165,69
37 |  |  |  | В26-37 | 167,50 | 165,67 | 37 | В26-37 | 167,50 | 90-9(26) | 0 | 0 | 167,50 | 1.83 | 165,67
38 |  |  |  | В26-38 | 167,19 | 165,44 | 38 | В26-38 | 167,19 | 90-9(26) | 0 | 0 | 167,19 | 1.75 | 165,44
39 |  |  |  | В26-39 | 167,16 | 165,50 | 39 | В26-39 | 167,16 | 90-9(26) | 0 | 0 | 167,16 | 1.66 | 165,50
40 |  |  |  | В26-40 | 166,37 | 164,57 | 40 | В26-40 | 166,37 | 90-9(26) | 0 | 0 | 166,37 | 1.8 | 164,57
41 |  |  |  | В26-41 | 166,66 | 164,40 | 41 | В26-41 | 166,66 | 90-9(26) | 0 | 0 | 166,66 | 2.26 | 164,40
42 |  |  |  | В26-42 | 165,61 | 164,00 | 42 | В26-42 | 165,61 | 90-9(26) | 0 | 0 | 165,61 | 1.61 | 164,00
43 |  |  |  | В26-43 | 164,54 | 162,71 | 43 | В26-43 | 164,54 | 90-9(26) | 0 | 0 | 164,54 | 1.83 | 162,71
44 |  |  |  | В26-44 | 164,28 | 162,63 | 44 | В26-44 | 164,28 | 90-9(26) | 0 | 0 | 164,28 | 1.65 | 162,63
45 |  |  |  | В26-45 | 164,64 | 162,69 | 45 | В26-45 | 164,64 | 90-9(26) | 0 | 0 | 164,64 | 1.95 | 162,69
46 |  |  |  | В26-46 | 173,61 | 171,23 | 46 | В26-46 | 173,61 | 90-9(26) | 0 | 0 | 173,61 | 2.38 | 171,23
47 |  |  |  | В26-47 | 172,65 | 170,45 | 47 | В26-47 | 172,65 | 90-9(26) | 0 | 0 | 172,65 | 2.2 | 170,45
48 |  |  |  | В26-48 | 172,98 | 170,93 | 48 | В26-48 | 172,98 | 90-9(26) | 0 | 0 | 172,98 | 2.05 | 170,93
49 |  |  |  | В26-49 | 172,84 | 170,84 | 49 | В26-49 | 172,84 | 90-9(26) | 0 | 0 | 172,84 | 2 | 170,84
50 |  |  |  | В26-50 | 172,53 | 170,40 | 50 | В26-50 | 172,53 | 90-9(26) | 0 | 0 | 172,53 | 2.13 | 170,40
51 |  |  |  | В26-51 | 172,19 | 170,20 | 51 | В26-51 | 172,19 | 90-9(26) | 0 | 0 | 172,19 | 1.99 | 170,20
52 |  |  |  | В26-52 | 172,74 | 170,39 | 52 | В26-52 | 172,74 | 90-9(26) | 0 | 0 | 172,74 | 2.35 | 170,39
53 |  |  |  | В26-53 | 172,24 | 170,74 | 53 | В26-53 | 172,24 | 90-9(26) | 0 | 0 | 172,24 | 1.5 | 170,74
54 |  |  |  | В26-54 | 171,97 | 169,47 | 54 | В26-54 | 171,97 | 90-9(26) | 0 | 0 | 171,97 | 2.5 | 169,47
55 |  |  |  | В26-55 | 171,28 | 169,33 | 55 | В26-55 | 171,28 | 90-9(26) | 0 | 0 | 171,28 | 1.95 | 169,33
56 |  |  |  | В26-56 | 170,38 | 168,63 | 56 | В26-56 | 170,38 | 90-9(26) | 0 | 0 | 170,38 | 1.75 | 168,63
57 |  |  |  | В26-57 | 165,30 | 162,40 | 57 | В26-57 | 165,30 | 90-9(26) | 0 | 0 | 165,30 | 2.9 | 162,40
58 |  |  |  | В26-58 | 165,22 | 162,39 | 58 | В26-58 | 165,22 | 90-9(26) | 0 | 0 | 165,22 | 2.83 | 162,39
59 |  |  |  | В26-59 | 161,58 | 159,55 | 59 | В26-59 | 161,58 | 90-9(26) | 0 | 0 | 161,58 | 2.03 | 159,55
60 |  |  |  | В26-60 | 161,32 | 160,12 | 60 | В26-60 | 161,32 | 90-9(26) | 0 | 0 | 161,32 | 1.2 | 160,12
61 |  |  |  | В26-61 | 158,30 | 157,14 | 61 | В26-61 | 158,30 | 90-9(26) | 0 | 0 | 158,30 | 1.16 | 157,14
62 |  |  |  | В26-62 | 162,33 | 160,41 | 62 | В26-62 | 162,33 | 90-9(26) | 0 | 0 | 162,33 | 1.92 | 160,41
63 |  |  |  | В26-63 | 162,57 | 161,11 | 63 | В26-63 | 162,57 | 90-9(26) | 0 | 0 | 162,57 | 1.46 | 161,11
64 |  |  |  | В26-64 | 160,30 | 158,30 | 64 | В26-64 | 160,30 | 90-9(26) | 0 | 0 | 160,30 | 2 | 158,30
65 |  |  |  | В26-65 | 160,34 | 158,56 | 65 | В26-65 | 160,34 | 90-9(26) | 0 | 0 | 160,34 | 1.78 | 158,56
66 |  |  |  | В26-66 | 163,45 | 162,20 | 66 | В26-66 | 163,45 | 90-9(26) | 0 | 0 | 163,45 | 1.25 | 162,20
67 |  |  |  | В26-67 | 163,69 | 162,14 | 67 | В26-67 | 163,69 | 90-9(26) | 0 | 0 | 163,69 | 1.55 | 162,14
68 |  |  |  | В26-68 | 163,03 | 161,63 | 68 | В26-68 | 163,03 | 90-9(26) | 0 | 0 | 163,03 | 1.4 | 161,63
69 |  |  |  | В26-69 | 162,67 | 160,71 | 69 | В26-69 | 162,67 | 90-9(26) | 0 | 0 | 162,67 | 1.96 | 160,71
70 |  |  |  | В26-70 | 162,53 | 160,47 | 70 | В26-70 | 162,53 | 90-9(26) | 0 | 0 | 162,53 | 2.06 | 160,47
71 |  |  |  | В26-71 | 164,55 | 162,50 | 71 | В26-71 | 164,55 | 90-9(26) | 0 | 0 | 164,55 | 2.05 | 162,50
72 |  |  |  | В26-72 | 164,88 | 163,02 | 72 | В26-72 | 164,88 | 90-9(26) | 0 | 0 | 164,88 | 1.86 | 163,02
73 |  |  |  | В26-73 | 165,01 | 163,05 | 73 | В26-73 | 165,01 | 90-9(26) | 0 | 0 | 165,01 | 1.96 | 163,05
74 |  |  |  | В26-74 | 166,91 | 164,40 | 74 | В26-74 | 166,91 | 90-9(26) | 0 | 0 | 166,91 | 2.51 | 164,40
75 |  |  |  | В26-75 | 166,85 | 165,34 | 75 | В26-75 | 166,85 | 90-9(26) | 0 | 0 | 166,85 | 1.51 | 165,34
76 |  |  |  | В26-76 | 171,00 | 169,47 | 76 | В26-76 | 171,00 | 90-9(26) | 0 | 0 | 171,00 | 1.53 | 169,47
77 |  |  |  | В26-77 | 171,49 | 169,66 | 77 | В26-77 | 171,49 | 90-9(26) | 0 | 0 | 171,49 | 1.83 | 169,66
78 |  |  |  | В26-78 | 171,91 | 169,11 | 78 | В26-78 | 171,91 | 90-9(26) | 0 | 0 | 171,91 | 2.8 | 169,11
79 |  |  |  | В26-79 | 171,63 | 169,05 | 79 | В26-79 | 171,63 | 90-9(26) | 0 | 0 | 171,63 | 2.58 | 169,05
80 |  |  |  | В26-80 | 171,68 | 169,83 | 80 | В26-80 | 171,68 | 90-9(26) | 0 | 0 | 171,68 | 1.85 | 169,83
81 |  |  |  | В26-81 | 167,27 | 165,75 | 81 | В26-81 | 167,27 | 90-9(26) | 0 | 0 | 167,27 | 1.52 | 165,75
82 |  |  |  | В26-82 | 167,58 | 165,16 | 82 | В26-82 | 167,58 | 90-9(26) | 0 | 0 | 167,58 | 2.42 | 165,16
83 |  |  |  | В26-83 | 168,56 | 166,86 | 83 | В26-83 | 168,56 | 90-9(26) | 0 | 0 | 168,56 | 1.7 | 166,86
84 |  |  |  | В26-84 | 170,60 | 168,60 | 84 | В26-84 | 170,60 | 90-9(26) | 0 | 0 | 170,60 | 2 | 168,60
85 |  |  |  | В26-85 | 170,55 | 168,60 | 85 | В26-85 | 170,55 | 90-9(26) | 0 | 0 | 170,55 | 1.95 | 168,60
86 |  |  |  | В26-86 | 171,10 | 169,11 | 86 | В26-86 | 171,10 | 90-9(26) | 0 | 0 | 171,10 | 1.99 | 169,11
87 |  |  |  | В26-87 | 174,55 | 172,50 | 87 | В26-87 | 174,55 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,55 | 2.05 | 172,50
88 |  |  |  | В26-88 | 175,56 | 173,32 | 88 | В26-88 | 175,56 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,56 | 2.24 | 173,32
89 |  |  |  | В26-89 | 175,51 | 173,81 | 89 | В26-89 | 175,51 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,51 | 1.7 | 173,81
90 |  |  |  | В26-90 | 175,55 | 174,00 | 90 | В26-90 | 175,55 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,55 | 1.55 | 174,00
91 |  |  |  | В26-91 | 175,10 | 173,15 | 91 | В26-91 | 175,10 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,10 | 1.95 | 173,15
92 |  |  |  | В26-92 | 174,38 | 172,42 | 92 | В26-92 | 174,38 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,38 | 1.96 | 172,42
93 |  |  |  | В26-93 | 175,24 | 173,06 | 93 | В26-93 | 175,24 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,24 | 2.18 | 173,06
94 |  |  |  | В26-94 | 174,03 | 172,00 | 94 | В26-94 | 174,03 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,03 | 2.03 | 172,00
95 |  |  |  | В26-95 | 172,15 | 170,40 | 95 | В26-95 | 172,15 | 90-9(26) | 0 | 0 | 172,15 | 1.75 | 170,40
96 |  |  |  | В26-96 | 173,28 | 171,50 | 96 | В26-96 | 173,28 | 90-9(26) | 0 | 0 | 173,28 | 1.78 | 171,50
97 |  |  |  | В26-97 | 173,18 | 171,08 | 97 | В26-97 | 173,18 | 90-9(26) | 0 | 0 | 173,18 | 2.1 | 171,08
98 |  |  |  | В26-98 | 174,13 | 172,56 | 98 | В26-98 | 174,13 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,13 | 1.57 | 172,56
99 |  |  |  | В26-99 | 173,80 | 172,11 | 99 | В26-99 | 173,80 | 90-9(26) | 0 | 0 | 173,80 | 1.69 | 172,11
100 |  |  |  | В26-100 | 174,44 | 172,50 | 100 | В26-100 | 174,44 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,44 | 1.94 | 172,50
101 |  |  |  | В26-101 | 174,20 | 171,97 | 101 | В26-101 | 174,20 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,20 | 2.23 | 171,97
102 |  |  |  | В26-102 | 174,03 | 171,98 | 102 | В26-102 | 174,03 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,03 | 2.05 | 171,98
103 |  |  |  | В26-103 | 173,80 | 171,75 | 103 | В26-103 | 173,80 | 90-9(26) | 0 | 0 | 173,80 | 2.05 | 171,75
104 |  |  |  | В26-104 | 175,66 | 173,34 | 104 | В26-104 | 175,66 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,66 | 2.32 | 173,34
105 |  |  |  | В26-105 | 175,54 | 173,39 | 105 | В26-105 | 175,54 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,54 | 2.15 | 173,39
106 |  |  |  | В26-106 | 175,78 | 173,97 | 106 | В26-106 | 175,78 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,78 | 1.81 | 173,97
107 |  |  |  | В26-107 | 175,45 | 173,47 | 107 | В26-107 | 175,45 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,45 | 1.98 | 173,47
108 |  |  |  | В26-108 | 175,55 | 173,80 | 108 | В26-108 | 175,55 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,55 | 1.75 | 173,80
109 |  |  |  | В26-109 | 175,53 | 173,40 | 109 | В26-109 | 175,53 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,53 | 2.13 | 173,40
110 |  |  |  | В26-110 | 175,16 | 172,68 | 110 | В26-110 | 175,16 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,16 | 2.48 | 172,68
111 |  |  |  | В26-111 | 175,02 | 173,00 | 111 | В26-111 | 175,02 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,02 | 2.02 | 173,00
112 |  |  |  | В26-112 | 174,92 | 172,73 | 112 | В26-112 | 174,92 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,92 | 2.19 | 172,73
113 |  |  |  | В26-113 | 175,53 | 174,21 | 113 | В26-113 | 175,53 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,53 | 1.32 | 174,21
114 |  |  |  | В26-114 | 175,18 | 174,00 | 114 | В26-114 | 175,18 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,18 | 1.18 | 174,00
115 |  |  |  | В26-115 | 174,30 | 172,80 | 115 | В26-115 | 174,30 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,30 | 1.5 | 172,80
116 |  |  |  | В26-116 | 175,80 | 174,20 | 116 | В26-116 | 175,80 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,80 | 1.6 | 174,20
117 |  |  |  | В26-117 | 174,37 | 172,44 | 117 | В26-117 | 174,37 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,37 | 1.93 | 172,44
118 |  |  |  | В26-118 | 174,20 | 171,62 | 118 | В26-118 | 174,20 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,20 | 2.58 | 171,62
119 |  |  |  | В26-119 | 173,62 | 171,48 | 119 | В26-119 | 173,62 | 90-9(26) | 0 | 0 | 173,62 | 2.14 | 171,48
120 |  |  |  | В26-120 | 174,34 | 172,30 | 120 | В26-120 | 174,34 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,34 | 2.04 | 172,30
121 |  |  |  | В26-121 | 174,52 | 172,50 | 121 | В26-121 | 174,52 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,52 | 2.02 | 172,50
122 |  |  |  | В26-122 | 173,70 | 172,00 | 122 | В26-122 | 173,70 | 90-9(26) | 0 | 0 | 173,70 | 1.7 | 172,00
123 |  |  |  | В26-123 | 173,10 | 171,10 | 123 | В26-123 | 173,10 | 90-9(26) | 0 | 0 | 173,10 | 2 | 171,10
124 |  |  |  | В26-124 | 170,20 | 168,00 | 124 | В26-124 | 170,20 | 90-9(26) | 0 | 0 | 170,20 | 2.2 | 168,00
125 |  |  |  | В26-125 | 170,19 | 168,96 | 125 | В26-125 | 170,19 | 90-9(26) | 0 | 0 | 170,19 | 1.23 | 168,96
126 |  |  |  | В26-126 | 175,27 | 172,89 | 126 | В26-126 | 175,27 | 90-9(26) | 0 | 0 | 175,27 | 2.38 | 172,89
127 |  |  |  | В26-127 | 174,94 | 173,78 | 127 | В26-127 | 174,94 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,94 | 1.16 | 173,78
128 |  |  |  | В26-128 | 174,32 | 172,43 | 128 | В26-128 | 174,32 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,32 | 1.89 | 172,43
129 |  |  |  | В26-129 | 174,34 | 172,45 | 129 | В26-129 | 174,34 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,34 | 1.89 | 172,45
130 |  |  |  | В26-130 | 174,30 | 172,14 | 130 | В26-130 | 174,30 | 90-9(26) | 0 | 0 | 174,30 | 2.16 | 172,14
131 |  |  |  | В26-131 | 172,65 | 170,60 | 131 | В26-131 | 172,65 | 90-9(26) | 0 | 0 | 172,65 | 2.05 | 170,60
132 |  |  |  | В26-132 | 172,72 | 170,65 | 132 | В26-132 | 172,72 | 90-9(26) | 0 | 0 | 172,72 | 2.07 | 170,65
133 |  |  |  | В26-133 | 158,55 | 157,15 | 133 | В26-133 | 158,55 | 90-9(26) | 0 | 0 | 158,55 | 1.4 | 157,15
134 |  |  |  | В26-134 | 169,77 | 163,40 | 134 | В26-134 | 169,77 | 90-9(26) | 0 | 0 | 169,77 | 6.37 | 163,40
135 |  |  |  | В26-135 | 169,79 | 163,41 | 135 | В26-135 | 169,79 | 90-9(26) | 0 | 0 | 169,79 | 6.38 | 163,41
136 |  |  |  | В26-136 | 170,02 | 164,25 | 136 | В26-136 | 170,02 | 90-9(26) | 0 | 0 | 170,02 | 5.77 | 164,25
137 |  |  |  | В26-137 | 172,35 | 171,08 | 137 | В26-137 | 172,35 | 90-9(26) | 0 | 0 | 172,35 | 1.27 | 171,08
138 | [6 empty] | 138 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | [6 empty] | 139 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | [6 empty] | 140 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | [6 empty] | 141 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | [6 empty] | 142 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | [6 empty] | 143 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | [6 empty] | 144 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | [6 empty] | 145 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | [6 empty] | 146 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | [6 empty] | 147 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | [6 empty] | 148 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | [6 empty] | 149 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | [6 empty] | 150 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | [6 empty] | 151 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | [6 empty] | 152 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | [6 empty] | 153 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | [6 empty] | 154 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | [6 empty] | 155 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | [6 empty] | 156 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | [6 empty] | 157 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | [6 empty] | 158 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | [6 empty] | 159 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | [6 empty] | 160 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | [6 empty] | 161 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | [6 empty] | 162 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | [6 empty] | 163 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | [6 empty] | 164 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | [6 empty] | 165 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | [6 empty] | 166 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | [6 empty] | 167 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | [6 empty] | 168 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | [6 empty] | 169 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | [6 empty] | 170 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | [6 empty] | 171 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | [6 empty] | 172 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | [6 empty] | 173 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | [6 empty] | 174 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | [6 empty] | 175 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | [6 empty] | 176 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | [6 empty] | 177 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | [6 empty] | 178 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | [6 empty] | 179 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | [6 empty] | 180 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | [6 empty] | 181 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | [6 empty] | 182 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | [6 empty] | 183 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | [6 empty] | 184 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | [6 empty] | 185 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | [6 empty] | 186 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | [6 empty] | 187 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | [6 empty] | 188 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | [6 empty] | 189 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | [6 empty] | 190 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | [6 empty] | 191 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | [6 empty] | 192 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | [6 empty] | 193 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | [6 empty] | 194 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | [6 empty] | 195 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | [6 empty] | 196 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | [6 empty] | 197 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | [6 empty] | 198 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | [6 empty] | 199 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 90-9(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 26-205-6
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 26-205-6 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В26-6 |  | 90-9(26) | 161,73 | 160,15
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 65 | чавун
2 | 1.9 | 65
3 | 1.9 | 32
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | на в/к
3 | 32 | відкрит | до №26 кв.3 по вул. Панфілова
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 65
Ø 65
Ø 32

## 26-205-8
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 26-205-8 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В26-8 |  | 90-9(26) | 165,96 | 163,95
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 | 1.9 | 25
3 | 1.9 | 32
4 | 1.9 | 100
5 | 1.9 | 65
6 | 1.9 | 32
7 | 1.9 | 32
8 | 1.9 | 40
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №25 кв.1 по вул. Панфілова
3 | 32 | відкрит | до №27 по вул. Панфілова
4 | 100 | закрит | випуск
5 | 65 | відкрит | на в/к
6 | 32 | відкрит
7 | 32 | відкрит
8 | 32 | відкрит
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 25
Ø 32
Ø 32
Ø 100
Ø 65
Ø 40
Ø 32

## 26-205-9
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 26-205-9 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В26-9 |  | 90-9(26) | 167,68 | 165,94
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 | 1.9 | 50
3 | 1.9 | 25
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | до №23 по вул. Панфілова
3 | 25 | відкрит | до №20 по вул. Панфілова
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 50
Ø 25
Ø 100

## 26-205-11
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 26-205-11 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В26-11 |  | 90-9(26) | 168,01 | 166,02
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №20 по вул. Панфілова
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 25
Ø 100

## 26-205-12
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 26-205-12 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В26-12 |  | 90-9(26) | 168,47 | 166,63
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 32
3 | 1.8 | 25
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | до №21 кв.1 по вул. Панфілова
3 | 32 | відкрит | до №18 по вул. Панфілова
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 32
Ø 25
Ø 100

## 26-205-13
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 26-205-13 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В26-13 |  | 90-9(26) | 168,39 | 166,59
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25
3 | 1.8 | 25
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №21 кв.2 по вул. Панфілова
3 | 25 | відкрит | до №16 по вул. Панфілова
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 25
Ø 25
Ø 100

## 26-205-14
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 26-205-14 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В26-14 |  | 90-9(26) | 168,47 | 166,82
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 | 1.9 | 32
3 | 1.9 | 25 | п/е
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | до №17 по вул. Панфілова
3 | 32 | відкрит | до №19 по вул. Панфілова
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 25
Ø 32
Ø 100

## 26-205-14а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 26-205-14а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В26-14а |  | 90-9(26)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 | 1.9 | 32
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | до №12 по вул. Панфілова
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 32
Ø 100

## 26-205-15
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 26-205-15 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В26-15 |  | 90-9(26) | 168,92 | 167,22
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 | 1.9 | 32
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №14 кв.1 по вул. Панфілова
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 32
Ø 100

## 26-205-17
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 26-205-17 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В26-17 |  | 90-9(26) | 169,15 | 167,45
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 32
3 | 1.8 | 50
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | до №13 по вул. Панфілова
3 | 32 | відкрит | до №10 по вул. Панфілова
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 32
Ø 50
Ø 100

## 26-205-18
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 26-205-18 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В26-18 |  | 90-9(26) | 169,39 | 167,59
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 50
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | до №11 по вул. Панфілова
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 50
Ø 100

## 26-205-20
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 26-205-20 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В26-20 |  | 90-9(26) | 169,74 | 167,50
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 32
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №9 по вул. Панфілова
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 32
Ø 100

## 26-205-21
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 26-205-21 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В26-21 |  | 90-9(26) | 169,38 | 167,40
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 32
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №8 по вул. Панфілова
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 32
Ø 100

## 26-205-22
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 26-205-22 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В26-22 |  | 90-9(26) | 170,11 | 168,26
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 50
3 | 1.8 | 50
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | до №7 по вул. Панфілова
3 | 32 | відкрит | до №8 по вул. Панфілова
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 50
Ø 50
Ø 100

## 26-205-25
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 26-205-25 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В26-25 |  | 90-9(26) | 170,62 | 168,65
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 | 1.9 | 32
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 32
Ø 100

## 26-205-26
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 26-205-26 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В26-26 |  | 90-9(26) | 170,65 | 168,69
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 65
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | до №6 по вул. Панфілова
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 65
Ø 100

## 37-205-79
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 37-205-79 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В37-79 |  | 89-9(37) | 170,48 | 168,50
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №2 по вул. Панфілова
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 25
Ø 100

## 37-205-80
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 37-205-80 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В37-80 |  | 89-9(37) | 170,38 | 169,20
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 | 1.9 | 32
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №4 по вул. Панфілова
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 32
Ø 100

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________