## GPS точки Заріччя
Номер планшету
88-9(48)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В48-1 | 173,32 |  | 1 | В48-1 | 173,32 | 88-9(48) | 0 | 0 | 173,32 | 173.32 | 0
2 |  |  |  | В48-2 | 169,62 | 167,59 | 2 | В48-2 | 169,62 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,62 | 2.03 | 167,59
3 |  |  |  | В48-3 | 170,11 | 168,79 | 3 | В48-3 | 170,11 | 88-9(48) | 0 | 0 | 170,11 | 1.32 | 168,79
4 |  |  |  | В48-4 | 169,89 | 167,31 | 4 | В48-4 | 169,89 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,89 | 2.58 | 167,31
5 |  |  |  | В48-5 | 170,05 | 167,35 | 5 | В48-5 | 170,05 | 88-9(48) | 0 | 0 | 170,05 | 2.7 | 167,35
6 |  |  |  | В48-6 | 169,80 | 167,32 | 6 | В48-6 | 169,80 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,80 | 2.48 | 167,32
7 |  |  |  | В48-7 | 169,85 | 167,27 | 7 | В48-7 | 169,85 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,85 | 2.58 | 167,27
8 |  |  |  | В48-8 | 170,19 | 167,37 | 8 | В48-8 | 170,19 | 88-9(48) | 0 | 0 | 170,19 | 2.82 | 167,37
9 |  |  |  | В48-9 | 170,32 | 167,40 | 9 | В48-9 | 170,32 | 88-9(48) | 0 | 0 | 170,32 | 2.92 | 167,40
10 |  |  |  | В48-10 | 170,47 | 167,44 | 10 | В48-10 | 170,47 | 88-9(48) | 0 | 0 | 170,47 | 3.03 | 167,44
11 |  |  |  | В48-11 | 169,90 | 167,49 | 11 | В48-11 | 169,90 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,90 | 2.41 | 167,49
12 |  |  |  | В48-12 | 169,77 | 167,57 | 12 | В48-12 | 169,77 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,77 | 2.2 | 167,57
13 |  |  |  | В48-13 | 168,99 | 167,21 | 13 | В48-13 | 168,99 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,99 | 1.78 | 167,21
14 |  |  |  | В48-14 | 171,77 | 169,54 | 14 | В48-14 | 171,77 | 88-9(48) | 0 | 0 | 171,77 | 2.23 | 169,54
15 |  |  |  | В48-15 | 171,90 | 169,42 | 15 | В48-15 | 171,90 | 88-9(48) | 0 | 0 | 171,90 | 2.48 | 169,42
16 |  |  |  | В48-16 | 171,78 | 169,24 | 16 | В48-16 | 171,78 | 88-9(48) | 0 | 0 | 171,78 | 2.54 | 169,24
17 |  |  |  | В48-17 | 172,27 | 170,00 | 17 | В48-17 | 172,27 | 88-9(48) | 0 | 0 | 172,27 | 2.27 | 170,00
18 |  |  |  | В48-18 | 171,87 | 169,82 | 18 | В48-18 | 171,87 | 88-9(48) | 0 | 0 | 171,87 | 2.05 | 169,82
19 |  |  |  | В48-19 | 172,57 | 170,15 | 19 | В48-19 | 172,57 | 88-9(48) | 0 | 0 | 172,57 | 2.42 | 170,15
20 |  |  |  | В48-20 | 172,33 | 170,47 | 20 | В48-20 | 172,33 | 88-9(48) | 0 | 0 | 172,33 | 1.86 | 170,47
21 |  |  |  | В48-21 | 172,84 | 171,26 | 21 | В48-21 | 172,84 | 88-9(48) | 0 | 0 | 172,84 | 1.58 | 171,26
22 |  |  |  | В48-22 | 173,11 | 171,29 | 22 | В48-22 | 173,11 | 88-9(48) | 0 | 0 | 173,11 | 1.82 | 171,29
23 |  |  |  | В48-23 | 173,03 | 170,63 | 23 | В48-23 | 173,03 | 88-9(48) | 0 | 0 | 173,03 | 2.4 | 170,63
24 |  |  |  | В48-24 | 172,92 | 170,55 | 24 | В48-24 | 172,92 | 88-9(48) | 0 | 0 | 172,92 | 2.37 | 170,55
25 |  |  |  | В48-25 | 173,35 | 171,45 | 25 | В48-25 | 173,35 | 88-9(48) | 0 | 0 | 173,35 | 1.9 | 171,45
26 |  |  |  | В48-26 | 173,34 | 171,45 | 26 | В48-26 | 173,34 | 88-9(48) | 0 | 0 | 173,34 | 1.89 | 171,45
27 |  |  |  | В48-27 | 173,45 | 169,35 | 27 | В48-27 | 173,45 | 88-9(48) | 0 | 0 | 173,45 | 4.1 | 169,35
28 |  |  |  | В48-28 | 172,28 | 169,78 | 28 | В48-28 | 172,28 | 88-9(48) | 0 | 0 | 172,28 | 2.5 | 169,78
29 |  |  |  | В48-29 | 172,36 | 171,52 | 29 | В48-29 | 172,36 | 88-9(48) | 0 | 0 | 172,36 | 0.84 | 171,52
30 |  |  |  | В48-30 | 172,65 | 170,68 | 30 | В48-30 | 172,65 | 88-9(48) | 0 | 0 | 172,65 | 1.97 | 170,68
31 |  |  |  | В48-31 | 171,65 | 169,33 | 31 | В48-31 | 171,65 | 88-9(48) | 0 | 0 | 171,65 | 2.32 | 169,33
32 |  |  |  | В48-32 | 171,64 | 169,34 | 32 | В48-32 | 171,64 | 88-9(48) | 0 | 0 | 171,64 | 2.3 | 169,34
33 |  |  |  | В48-33 | 171,44 | 170,22 | 33 | В48-33 | 171,44 | 88-9(48) | 0 | 0 | 171,44 | 1.22 | 170,22
34 |  |  |  | В48-34 | 172,23 | 170,09 | 34 | В48-34 | 172,23 | 88-9(48) | 0 | 0 | 172,23 | 2.14 | 170,09
35 |  |  |  | В48-35 | 172,64 | 170,60 | 35 | В48-35 | 172,64 | 88-9(48) | 0 | 0 | 172,64 | 2.04 | 170,60
36 |  |  |  | В48-36 | 171,57 |  | 36 | В48-36 | 171,57 | 88-9(48) | 0 | 0 | 171,57 | 171.57 | 0
37 |  |  |  | В48-37 | 170,30 | 168,34 | 37 | В48-37 | 170,30 | 88-9(48) | 0 | 0 | 170,30 | 1.96 | 168,34
38 |  |  |  | В48-38 | 170,61 | 168,40 | 38 | В48-38 | 170,61 | 88-9(48) | 0 | 0 | 170,61 | 2.21 | 168,40
39 |  |  |  | В48-39 | 170,51 | 168,44 | 39 | В48-39 | 170,51 | 88-9(48) | 0 | 0 | 170,51 | 2.07 | 168,44
40 |  |  |  | В48-40 | 170,47 | 168,30 | 40 | В48-40 | 170,47 | 88-9(48) | 0 | 0 | 170,47 | 2.17 | 168,30
41 |  |  |  | В48-41 | 169,92 | 167,82 | 41 | В48-41 | 169,92 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,92 | 2.1 | 167,82
42 |  |  |  | В48-42 | 169,74 | 167,60 | 42 | В48-42 | 169,74 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,74 | 2.14 | 167,60
43 |  |  |  | В48-43 | 169,68 | 167,69 | 43 | В48-43 | 169,68 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,68 | 1.99 | 167,69
44 |  |  |  | В48-44 | 169,28 | 167,25 | 44 | В48-44 | 169,28 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,28 | 2.03 | 167,25
45 |  |  |  | В48-45 | 169,30 | 167,19 | 45 | В48-45 | 169,30 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,30 | 2.11 | 167,19
46 |  |  |  | В48-46 | 169,29 | 167,18 | 46 | В48-46 | 169,29 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,29 | 2.11 | 167,18
47 |  |  |  | В48-47 | 169,34 | 167,25 | 47 | В48-47 | 169,34 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,34 | 2.09 | 167,25
48 |  |  |  | В48-48 | 169,25 | 167,28 | 48 | В48-48 | 169,25 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,25 | 1.97 | 167,28
49 |  |  |  | В48-49 | 169,34 | 167,35 | 49 | В48-49 | 169,34 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,34 | 1.99 | 167,35
50 |  |  |  | В48-50 | 168,62 | 166,63 | 50 | В48-50 | 168,62 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,62 | 1.99 | 166,63
51 |  |  |  | В48-51 | 168,97 | 166,63 | 51 | В48-51 | 168,97 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,97 | 2.34 | 166,63
52 |  |  |  | В48-52 | 168,78 | 167,18 | 52 | В48-52 | 168,78 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,78 | 1.6 | 167,18
53 |  |  |  | В48-53 | 167,92 | 165,79 | 53 | В48-53 | 167,92 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,92 | 2.13 | 165,79
54 |  |  |  | В48-54 | 167,80 | 165,45 | 54 | В48-54 | 167,80 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,80 | 2.35 | 165,45
55 |  |  |  | В48-55 | 167,14 | 165,07 | 55 | В48-55 | 167,14 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,14 | 2.07 | 165,07
56 |  |  |  | В48-56 | 167,93 | 165,91 | 56 | В48-56 | 167,93 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,93 | 2.02 | 165,91
57 |  |  |  | В48-57 | 168,14 | 166,02 | 57 | В48-57 | 168,14 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,14 | 2.12 | 166,02
58 |  |  |  | В48-58 | 168,19 | 166,00 | 58 | В48-58 | 168,19 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,19 | 2.19 | 166,00
59 |  |  |  | В48-59 | 166,35 | 166,25 | 59 | В48-59 | 166,35 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,35 | 0.1 | 166,25
60 |  |  |  | В48-60 | 168,96 | 166,49 | 60 | В48-60 | 168,96 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,96 | 2.47 | 166,49
61 |  |  |  | В48-61 | 168,26 | 166,30 | 61 | В48-61 | 168,26 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,26 | 1.96 | 166,30
62 |  |  |  | В48-62 | 168,90 | 167,58 | 62 | В48-62 | 168,90 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,90 | 1.32 | 167,58
63 |  |  |  | В48-63 | 168,68 | 166,72 | 63 | В48-63 | 168,68 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,68 | 1.96 | 166,72
64 |  |  |  | В48-64 | 168,78 | 166,91 | 64 | В48-64 | 168,78 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,78 | 1.87 | 166,91
65 |  |  |  | В48-65 | 168,95 | 166,96 | 65 | В48-65 | 168,95 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,95 | 1.99 | 166,96
66 |  |  |  | В48-66 | 169,75 | 167,47 | 66 | В48-66 | 169,75 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,75 | 2.28 | 167,47
67 |  |  |  | В48-67 | 169,47 | 167,62 | 67 | В48-67 | 169,47 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,47 | 1.85 | 167,62
68 |  |  |  | В48-68 | 169,46 | 167,64 | 68 | В48-68 | 169,46 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,46 | 1.82 | 167,64
69 |  |  |  | В48-69 | 169,62 | 167,86 | 69 | В48-69 | 169,62 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,62 | 1.76 | 167,86
70 |  |  |  | В48-70 | 169,52 | 16,65 | 70 | В48-70 | 169,52 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,52 | 152.87 | 16,65
71 |  |  |  | В48-71 | 169,56 | 167,69 | 71 | В48-71 | 169,56 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,56 | 1.87 | 167,69
72 |  |  |  | В48-72 | 169,61 | 167,69 | 72 | В48-72 | 169,61 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,61 | 1.92 | 167,69
73 |  |  |  | В48-73 | 169,64 | 167,90 | 73 | В48-73 | 169,64 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,64 | 1.74 | 167,90
74 |  |  |  | В48-74 | 169,63 | 167,91 | 74 | В48-74 | 169,63 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,63 | 1.72 | 167,91
75 |  |  |  | В48-75 | 169,74 | 167,96 | 75 | В48-75 | 169,74 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,74 | 1.78 | 167,96
76 |  |  |  | В48-76 | 170,22 | 168,18 | 76 | В48-76 | 170,22 | 88-9(48) | 0 | 0 | 170,22 | 2.04 | 168,18
77 |  |  |  | В48-77 | 170,19 | 167,95 | 77 | В48-77 | 170,19 | 88-9(48) | 0 | 0 | 170,19 | 2.24 | 167,95
78 |  |  |  | В48-78 | 168,85 | 166,80 | 78 | В48-78 | 168,85 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,85 | 2.05 | 166,80
79 |  |  |  | В48-79 | 168,63 | 166,82 | 79 | В48-79 | 168,63 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,63 | 1.81 | 166,82
80 |  |  |  | В48-80 | 168,94 | 167,04 | 80 | В48-80 | 168,94 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,94 | 1.9 | 167,04
81 |  |  |  | В48-81 | 168,75 | 166,73 | 81 | В48-81 | 168,75 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,75 | 2.02 | 166,73
82 |  |  |  | В48-82 | 168,86 | 166,36 | 82 | В48-82 | 168,86 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,86 | 2.5 | 166,36
83 |  |  |  | В48-83 | 169,22 | 167,00 | 83 | В48-83 | 169,22 | 88-9(48) | 0 | 0 | 169,22 | 2.22 | 167,00
84 |  |  |  | В48-84 | 168,90 | 166,70 | 84 | В48-84 | 168,90 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,90 | 2.2 | 166,70
85 |  |  |  | В48-85 | 168,45 | 166,25 | 85 | В48-85 | 168,45 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,45 | 2.2 | 166,25
86 |  |  |  | В48-86 | 168,50 | 166,30 | 86 | В48-86 | 168,50 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,50 | 2.2 | 166,30
87 |  |  |  | В48-87 | 168,39 | 166,19 | 87 | В48-87 | 168,39 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,39 | 2.2 | 166,19
88 |  |  |  | В48-88 | 167,96 | 165,86 | 88 | В48-88 | 167,96 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,96 | 2.1 | 165,86
89 |  |  |  | В48-89 | 168,06 | 166,00 | 89 | В48-89 | 168,06 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,06 | 2.06 | 166,00
90 |  |  |  | В48-90 | 168,03 | 166,07 | 90 | В48-90 | 168,03 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,03 | 1.96 | 166,07
91 |  |  |  | В48-91 | 168,01 | 165,80 | 91 | В48-91 | 168,01 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,01 | 2.21 | 165,80
92 |  |  |  | В48-92 | 167,51 | 165,71 | 92 | В48-92 | 167,51 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,51 | 1.8 | 165,71
93 |  |  |  | В48-93 | 168,66 | 166,93 | 93 | В48-93 | 168,66 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,66 | 1.73 | 166,93
94 |  |  |  | В48-94 | 168,60 | 166,97 | 94 | В48-94 | 168,60 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,60 | 1.63 | 166,97
95 |  |  |  | В48-95 | 168,26 | 166,87 | 95 | В48-95 | 168,26 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,26 | 1.39 | 166,87
96 |  |  |  | В48-96 | 168,17 | 167,11 | 96 | В48-96 | 168,17 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,17 | 1.06 | 167,11
97 |  |  |  | В48-97 | 168,24 | 166,41 | 97 | В48-97 | 168,24 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,24 | 1.83 | 166,41
98 |  |  |  | В48-98 | 167,92 | 165,89 | 98 | В48-98 | 167,92 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,92 | 2.03 | 165,89
99 |  |  |  | В48-99 | 168,77 | 166,20 | 99 | В48-99 | 168,77 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,77 | 2.57 | 166,20
100 |  |  |  | В48-100 | 167,94 | 166,08 | 100 | В48-100 | 167,94 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,94 | 1.86 | 166,08
101 |  |  |  | В48-101 | 168,02 | 166,69 | 101 | В48-101 | 168,02 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,02 | 1.33 | 166,69
102 |  |  |  | В48-102 | 167,60 | 165,57 | 102 | В48-102 | 167,60 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,60 | 2.03 | 165,57
103 |  |  |  | В48-103 | 167,97 | 166,38 | 103 | В48-103 | 167,97 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,97 | 1.59 | 166,38
104 |  |  |  | В48-104 | 167,65 | 166,85 | 104 | В48-104 | 167,65 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,65 | 0.8 | 166,85
105 |  |  |  | В48-105 | 167,48 | 165,67 | 105 | В48-105 | 167,48 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,48 | 1.81 | 165,67
106 |  |  |  | В48-106 | 167,16 | 165,45 | 106 | В48-106 | 167,16 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,16 | 1.71 | 165,45
107 |  |  |  | В48-107 | 167,07 | 165,49 | 107 | В48-107 | 167,07 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,07 | 1.58 | 165,49
108 |  |  |  | В48-108 | 166,72 | 165,03 | 108 | В48-108 | 166,72 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,72 | 1.69 | 165,03
109 |  |  |  | В48-109 | 166,43 | 164,39 | 109 | В48-109 | 166,43 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,43 | 2.04 | 164,39
110 |  |  |  | В48-110 | 165,99 | 164,74 | 110 | В48-110 | 165,99 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,99 | 1.25 | 164,74
111 |  |  |  | В48-111 | 165,28 | 163,25 | 111 | В48-111 | 165,28 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,28 | 2.03 | 163,25
112 |  |  |  | В48-112 | 164,68 | 162,81 | 112 | В48-112 | 164,68 | 88-9(48) | 0 | 0 | 164,68 | 1.87 | 162,81
113 |  |  |  | В48-113 | 164,99 | 163,14 | 113 | В48-113 | 164,99 | 88-9(48) | 0 | 0 | 164,99 | 1.85 | 163,14
114 |  |  |  | В48-114 | 164,98 | 163,15 | 114 | В48-114 | 164,98 | 88-9(48) | 0 | 0 | 164,98 | 1.83 | 163,15
115 |  |  |  | В48-115 | 165,35 | 163,48 | 115 | В48-115 | 165,35 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,35 | 1.87 | 163,48
116 |  |  |  | В48-116 | 165,63 | 163,65 | 116 | В48-116 | 165,63 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,63 | 1.98 | 163,65
117 |  |  |  | В48-117 | 165,47 | 163,55 | 117 | В48-117 | 165,47 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,47 | 1.92 | 163,55
118 |  |  |  | В48-118 | 166,07 | 164,19 | 118 | В48-118 | 166,07 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,07 | 1.88 | 164,19
119 |  |  |  | В48-119 | 166,73 | 164,78 | 119 | В48-119 | 166,73 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,73 | 1.95 | 164,78
120 |  |  |  | В48-120 | 167,00 | 164,75 | 120 | В48-120 | 167,00 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,00 | 2.25 | 164,75
121 |  |  |  | В48-121 | 167,12 | 164,92 | 121 | В48-121 | 167,12 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,12 | 2.2 | 164,92
122 |  |  |  | В48-122 | 167,17 | 164,75 | 122 | В48-122 | 167,17 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,17 | 2.42 | 164,75
123 |  |  |  | В48-123 | 166,87 | 164,74 | 123 | В48-123 | 166,87 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,87 | 2.13 | 164,74
124 |  |  |  | В48-124 | 166,70 | 164,75 | 124 | В48-124 | 166,70 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,70 | 1.95 | 164,75
125 |  |  |  | В48-125 | 167,17 | 165,21 | 125 | В48-125 | 167,17 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,17 | 1.96 | 165,21
126 |  |  |  | В48-126 | 167,34 | 166,76 | 126 | В48-126 | 167,34 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,34 | 0.58 | 166,76
127 |  |  |  | В48-127 | 168,64 | 166,61 | 127 | В48-127 | 168,64 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,64 | 2.03 | 166,61
128 |  |  |  | В48-128 | 168,32 | 166,12 | 128 | В48-128 | 168,32 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,32 | 2.2 | 166,12
129 |  |  |  | В48-129 | 168,43 | 166,25 | 129 | В48-129 | 168,43 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,43 | 2.18 | 166,25
130 |  |  |  | В48-130 | 168,21 | 165,18 | 130 | В48-130 | 168,21 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,21 | 3.03 | 165,18
131 |  |  |  | В48-131 | 168,43 | 166,40 | 131 | В48-131 | 168,43 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,43 | 2.03 | 166,40
132 |  |  |  | В48-132 | 168,87 | 166,09 | 132 | В48-132 | 168,87 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,87 | 2.78 | 166,09
133 |  |  |  | В48-133 | 168,34 | 166,43 | 133 | В48-133 | 168,34 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,34 | 1.91 | 166,43
134 |  |  |  | В48-134 | 168,35 | 167,60 | 134 | В48-134 | 168,35 | 88-9(48) | 0 | 0 | 168,35 | 0.75 | 167,60
135 |  |  |  | В48-135 | 164,05 | 162,15 | 135 | В48-135 | 164,05 | 88-9(48) | 0 | 0 | 164,05 | 1.9 | 162,15
136 |  |  |  | В48-136 | 164,44 | 162,94 | 136 | В48-136 | 164,44 | 88-9(48) | 0 | 0 | 164,44 | 1.5 | 162,94
137 |  |  |  | В48-137 | 165,26 | 163,40 | 137 | В48-137 | 165,26 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,26 | 1.86 | 163,40
138 |  |  |  | В48-138 | 165,28 | 162,45 | 138 | В48-138 | 165,28 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,28 | 2.83 | 162,45
139 |  |  |  | В48-139 | 165,48 | 163,95 | 139 | В48-139 | 165,48 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,48 | 1.53 | 163,95
140 |  |  |  | В48-140 | 165,39 | 163,43 | 140 | В48-140 | 165,39 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,39 | 1.96 | 163,43
141 |  |  |  | В48-141 | 163,91 | 161,94 | 141 | В48-141 | 163,91 | 88-9(48) | 0 | 0 | 163,91 | 1.97 | 161,94
142 |  |  |  | В48-142 | 166,80 | 164,80 | 142 | В48-142 | 166,80 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,80 | 2 | 164,80
143 |  |  |  | В48-143 | 167,20 | 165,30 | 143 | В48-143 | 167,20 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,20 | 1.9 | 165,30
144 |  |  |  | В48-144 | 167,54 | 163,34 | 144 | В48-144 | 167,54 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,54 | 4.2 | 163,34
145 |  |  |  | В48-145 | 167,15 | 165,65 | 145 | В48-145 | 167,15 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,15 | 1.5 | 165,65
146 |  |  |  | В48-146 | 167,36 | 165,37 | 146 | В48-146 | 167,36 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,36 | 1.99 | 165,37
147 |  |  |  | В48-147 | 167,17 | 165,20 | 147 | В48-147 | 167,17 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,17 | 1.97 | 165,20
148 |  |  |  | В48-148 | 167,01 | 165,08 | 148 | В48-148 | 167,01 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,01 | 1.93 | 165,08
149 |  |  |  | В48-149 | 166,76 | 165,02 | 149 | В48-149 | 166,76 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,76 | 1.74 | 165,02
150 |  |  |  | В48-150 | 166,70 | 165,30 | 150 | В48-150 | 166,70 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,70 | 1.4 | 165,30
151 |  |  |  | В48-151 | 166,22 | 164,77 | 151 | В48-151 | 166,22 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,22 | 1.45 | 164,77
152 |  |  |  | В48-152 | 166,22 | 164,50 | 152 | В48-152 | 166,22 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,22 | 1.72 | 164,50
153 |  |  |  | В48-153 | 166,57 | 164,72 | 153 | В48-153 | 166,57 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,57 | 1.85 | 164,72
154 |  |  |  | В48-154 | 166,04 | 164,04 | 154 | В48-154 | 166,04 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,04 | 2 | 164,04
155 |  |  |  | В48-155 | 166,95 | 165,75 | 155 | В48-155 | 166,95 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,95 | 1.2 | 165,75
156 |  |  |  | В48-156 | 166,39 | 164,56 | 156 | В48-156 | 166,39 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,39 | 1.83 | 164,56
157 |  |  |  | В48-157 | 166,48 | 164,67 | 157 | В48-157 | 166,48 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,48 | 1.81 | 164,67
158 |  |  |  | В48-158 | 167,05 | 165,17 | 158 | В48-158 | 167,05 | 88-9(48) | 0 | 0 | 167,05 | 1.88 | 165,17
159 |  |  |  | В48-159 | 166,72 | 165,20 | 159 | В48-159 | 166,72 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,72 | 1.52 | 165,20
160 |  |  |  | В48-160 | 166,11 | 164,90 | 160 | В48-160 | 166,11 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,11 | 1.21 | 164,90
161 |  |  |  | В48-161 | 165,80 | 163,88 | 161 | В48-161 | 165,80 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,80 | 1.92 | 163,88
162 |  |  |  | В48-162 | 165,73 | 163,85 | 162 | В48-162 | 165,73 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,73 | 1.88 | 163,85
163 |  |  |  | В48-163 | 166,10 | 164,40 | 163 | В48-163 | 166,10 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,10 | 1.7 | 164,40
164 |  |  |  | В48-164 | 166,02 | 164,10 | 164 | В48-164 | 166,02 | 88-9(48) | 0 | 0 | 166,02 | 1.92 | 164,10
165 |  |  |  | В48-165 | 165,48 | 163,52 | 165 | В48-165 | 165,48 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,48 | 1.96 | 163,52
166 |  |  |  | В48-166 | 165,10 | 163,08 | 166 | В48-166 | 165,10 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,10 | 2.02 | 163,08
167 |  |  |  | В48-167 | 165,18 | 163,18 | 167 | В48-167 | 165,18 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,18 | 2 | 163,18
168 |  |  |  | В48-168 | 165,56 | 163,60 | 168 | В48-168 | 165,56 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,56 | 1.96 | 163,60
169 |  |  |  | В48-169 | 165,65 | 163,50 | 169 | В48-169 | 165,65 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,65 | 2.15 | 163,50
170 |  |  |  | В48-170 | 165,74 | 163,49 | 170 | В48-170 | 165,74 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,74 | 2.25 | 163,49
171 |  |  |  | В48-171 | 165,31 | 163,49 | 171 | В48-171 | 165,31 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,31 | 1.82 | 163,49
172 |  |  |  | В48-172 | 165,80 | 164,71 | 172 | В48-172 | 165,80 | 88-9(48) | 0 | 0 | 165,80 | 1.09 | 164,71
173 |  |  |  | В48-173 | 164,92 | 163,10 | 173 | В48-173 | 164,92 | 88-9(48) | 0 | 0 | 164,92 | 1.82 | 163,10
174 |  |  |  | В48-174 | 164,74 | 162,84 | 174 | В48-174 | 164,74 | 88-9(48) | 0 | 0 | 164,74 | 1.9 | 162,84
175 |  |  |  | В48-175 | 164,47 | 162,80 | 175 | В48-175 | 164,47 | 88-9(48) | 0 | 0 | 164,47 | 1.67 | 162,80
176 |  |  |  | В48-176 | 164,53 | 162,73 | 176 | В48-176 | 164,53 | 88-9(48) | 0 | 0 | 164,53 | 1.8 | 162,73
177 |  |  |  | В48-177 | 164,18 | 165,06 | 177 | В48-177 | 164,18 | 88-9(48) | 0 | 0 | 164,18 | -0.88 | 165,06
178 |  |  |  | В48-178 | 164,81 | 163,00 | 178 | В48-178 | 164,81 | 88-9(48) | 0 | 0 | 164,81 | 1.81 | 163,00
179 |  |  |  | В48-179 | 164,62 | 162,96 | 179 | В48-179 | 164,62 | 88-9(48) | 0 | 0 | 164,62 | 1.66 | 162,96
180 |  |  |  | В48-180 | 163,59 | 161,65 | 180 | В48-180 | 163,59 | 88-9(48) | 0 | 0 | 163,59 | 1.94 | 161,65
181 |  |  |  | В48-181 | 163,33 | 161,23 | 181 | В48-181 | 163,33 | 88-9(48) | 0 | 0 | 163,33 | 2.1 | 161,23
182 |  |  |  | В48-182 | 161,17 | 160,08 | 182 | В48-182 | 161,17 | 88-9(48) | 0 | 0 | 161,17 | 1.09 | 160,08
183 |  |  |  | В48-183 | 162,85 | 160,63 | 183 | В48-183 | 162,85 | 88-9(48) | 0 | 0 | 162,85 | 2.22 | 160,63
184 |  |  |  | В48-184 | 161,47 | 160,07 | 184 | В48-184 | 161,47 | 88-9(48) | 0 | 0 | 161,47 | 1.4 | 160,07
185 |  |  |  | В48-185 | 160,29 | 159,16 | 185 | В48-185 | 160,29 | 88-9(48) | 0 | 0 | 160,29 | 1.13 | 159,16
186 |  |  |  | В48-186 | 160,91 | 159,14 | 186 | В48-186 | 160,91 | 88-9(48) | 0 | 0 | 160,91 | 1.77 | 159,14
187 |  |  |  | В48-187 | 161,18 | 159,68 | 187 | В48-187 | 161,18 | 88-9(48) | 0 | 0 | 161,18 | 1.5 | 159,68
188 |  |  |  | В48-188 | 161,81 | 159,91 | 188 | В48-188 | 161,81 | 88-9(48) | 0 | 0 | 161,81 | 1.9 | 159,91
189 |  |  |  | В48-189 | 161,77 | 159,52 | 189 | В48-189 | 161,77 | 88-9(48) | 0 | 0 | 161,77 | 2.25 | 159,52
190 |  |  |  | В48-190 | 162,93 | 160,95 | 190 | В48-190 | 162,93 | 88-9(48) | 0 | 0 | 162,93 | 1.98 | 160,95
191 |  |  |  | В48-191 | 162,67 | 160,81 | 191 | В48-191 | 162,67 | 88-9(48) | 0 | 0 | 162,67 | 1.86 | 160,81
192 |  |  |  | В48-192 | 162,62 | 160,67 | 192 | В48-192 | 162,62 | 88-9(48) | 0 | 0 | 162,62 | 1.95 | 160,67
193 |  |  |  | В48-193 | 162,36 | 160,39 | 193 | В48-193 | 162,36 | 88-9(48) | 0 | 0 | 162,36 | 1.97 | 160,39
194 |  |  |  | В48-194 | 161,66 | 160,38 | 194 | В48-194 | 161,66 | 88-9(48) | 0 | 0 | 161,66 | 1.28 | 160,38
195 |  |  |  | В48-195 | 161,49 | 160,24 | 195 | В48-195 | 161,49 | 88-9(48) | 0 | 0 | 161,49 | 1.25 | 160,24
196 |  |  |  | В48-196 | 161,15 | 159,41 | 196 | В48-196 | 161,15 | 88-9(48) | 0 | 0 | 161,15 | 1.74 | 159,41
197 |  |  |  | В48-197 | 163,75 | 161,65 | 197 | В48-197 | 163,75 | 88-9(48) | 0 | 0 | 163,75 | 2.1 | 161,65
198 |  |  |  | В48-198 | 163,30 | 161,70 | 198 | В48-198 | 163,30 | 88-9(48) | 0 | 0 | 163,30 | 1.6 | 161,70
199 |  |  |  | В48-199 | 164,19 | 162,18 | 199 | В48-199 | 164,19 | 88-9(48) | 0 | 0 | 164,19 | 2.01 | 162,18
200 |  |  |  | В48-200 | 162,19 | 160,02 | 200 | В48-200 | 162,19 | 88-9(48) | 0 | 0 | 162,19 | 2.17 | 160,02

## 48-309-10
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 48-309-10 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В48-10 |  | 88-9(48) | 170,47 | 167,44
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 200 | чавун
2 | 2.1 | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | засувка
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 100
Ø 200

## 48-309-59
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 48-309-59 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В48-59 |  | 88-9(48) | 166,35 | 166,25
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 200
2 | 3 | 100
3 |  | ПГ | 1,5 м
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | засувка
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200

## 48-309-61
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 48-309-61 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В48-61 |  | 88-9(48) | 168,26 | 166,30
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3.5 | 100
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 50 | відкрит | кран/шар
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100

## 48-309-62
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 48-309-62 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В48-62 |  | 88-9(48) | 168,90 | 167,58
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 100
2 | 3 | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | засувка
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 100

## 48-309-65а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 48-309-65а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В48-65а |  | 88-9(48)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 200
2 | 2 | 100
3 |  | ПГ | 1,5 м
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | засувка
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200

## 48-309-66
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 48-309-66 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В48-66 |  | 88-9(48) | 169,75 | 167,47
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100
2 | 2 | 150
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 150 | відкрит | засувка
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 150

## 48-309-68
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 48-309-68 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В48-68 |  | 88-9(48) | 169,46 | 167,64
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | транзітом
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100

## 48-309-69
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 48-309-69 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В48-69 |  | 88-9(48) | 169,62 | 167,86
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100
2 |  | ПГ | 1,5 м; на мережі
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100

## 48-309-73
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 48-309-73 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В48-73 |  | 88-9(48) | 169,64 | 167,90
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 100
2 | 2.5 | 100
3 | 2.5 | 25
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | засувка
3 | 25 | відкрит | кран/шар
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 25
Ø 100

## 48-309-74
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 48-309-74 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В48-74 |  | 88-9(48) | 169,63 | 167,91
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 100
2 | 2.5 | 100
3 | 2.5 | 50
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | закрит | засувка
3 | 50 | закрит | вентиль
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 100
Ø 50

## 48-309-75
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 48-309-75 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В48-75 |  | 88-9(48) | 169,74 | 167,96
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 200
2 | 2.5 | 100
3 |  | ПГ | 1,5 м
4 | 2.5 | 25
5 | 2.5 | 20
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | засувка
3
4 | 25 | закрит | кран/шар
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200
Ø 20
Ø 25

## 48-309-77
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 48-309-77 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В48-77 |  | 88-9(48) | 170,19 | 167,95
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.8 | 200
2 | 2.8 | 150
3 | 2.8 | 100
4 | 2.8 | 100
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 150 | відкрит | засувка
3 | 100 | відкрит | засувка
4 | 100 | відкрит | засувка
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 100
Ø 100
Ø 200

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________