## GPS точки Заріччя
Номер планшету
88-10(49)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В49-1 | 152,03 | 150,00 | 1 | В49-1 | 152,03 | 88-10(49) | 0 | 0 | 152,03 | 2.03 | 150,00
2 |  |  |  | В49-2 | 152,42 | 150,40 | 2 | В49-2 | 152,42 | 88-10(49) | 0 | 0 | 152,42 | 2.02 | 150,40
3 |  |  |  | В49-3 | 152,45 | 150,50 | 3 | В49-3 | 152,45 | 88-10(49) | 0 | 0 | 152,45 | 1.95 | 150,50
4 |  |  |  | В49-4 | 152,48 | 150,45 | 4 | В49-4 | 152,48 | 88-10(49) | 0 | 0 | 152,48 | 2.03 | 150,45
5 |  |  |  | В49-5 | 152,39 | 150,35 | 5 | В49-5 | 152,39 | 88-10(49) | 0 | 0 | 152,39 | 2.04 | 150,35
6 |  |  |  | В49-6 | 152,54 | 151,29 | 6 | В49-6 | 152,54 | 88-10(49) | 0 | 0 | 152,54 | 1.25 | 151,29
7 |  |  |  | В49-7 | 152,34 | 150,30 | 7 | В49-7 | 152,34 | 88-10(49) | 0 | 0 | 152,34 | 2.04 | 150,30
8 |  |  |  | В49-8 | 155,62 | 153,60 | 8 | В49-8 | 155,62 | 88-10(49) | 0 | 0 | 155,62 | 2.02 | 153,60
9 |  |  |  | В49-9 | 161,84 | 160,23 | 9 | В49-9 | 161,84 | 88-10(49) | 0 | 0 | 161,84 | 1.61 | 160,23
10 |  |  |  | В49-10 | 161,63 | 159,60 | 10 | В49-10 | 161,63 | 88-10(49) | 0 | 0 | 161,63 | 2.03 | 159,60
11 |  |  |  | В49-11 | 156,69 | 155,19 | 11 | В49-11 | 156,69 | 88-10(49) | 0 | 0 | 156,69 | 1.5 | 155,19
12 |  |  |  | В49-12 | 158,28 | 156,51 | 12 | В49-12 | 158,28 | 88-10(49) | 0 | 0 | 158,28 | 1.77 | 156,51
13 |  |  |  | В49-13 | 165,05 | 163,01 | 13 | В49-13 | 165,05 | 88-10(49) | 0 | 0 | 165,05 | 2.04 | 163,01
14 |  |  |  | В49-14 | 161,35 | 158,50 | 14 | В49-14 | 161,35 | 88-10(49) | 0 | 0 | 161,35 | 2.85 | 158,50
15 |  |  |  | В49-15 | 161,28 | 158,60 | 15 | В49-15 | 161,28 | 88-10(49) | 0 | 0 | 161,28 | 2.68 | 158,60
16 |  |  |  | В49-16 | 161,23 | 159,65 | 16 | В49-16 | 161,23 | 88-10(49) | 0 | 0 | 161,23 | 1.58 | 159,65
17 |  |  |  | В49-17 | 160,29 | 158,55 | 17 | В49-17 | 160,29 | 88-10(49) | 0 | 0 | 160,29 | 1.74 | 158,55
18 |  |  |  | В49-18 | 158,18 | 157,31 | 18 | В49-18 | 158,18 | 88-10(49) | 0 | 0 | 158,18 | 0.87 | 157,31
19 |  |  |  | В49-19 | 159,64 | 158,30 | 19 | В49-19 | 159,64 | 88-10(49) | 0 | 0 | 159,64 | 1.34 | 158,30
20 |  |  |  | В49-20 | 161,52 | 159,20 | 20 | В49-20 | 161,52 | 88-10(49) | 0 | 0 | 161,52 | 2.32 | 159,20
21 |  |  |  | В49-21 | 159,23 | 157,20 | 21 | В49-21 | 159,23 | 88-10(49) | 0 | 0 | 159,23 | 2.03 | 157,20
22 |  |  |  | В49-22 | 153,55 | 152,03 | 22 | В49-22 | 153,55 | 88-10(49) | 0 | 0 | 153,55 | 1.52 | 152,03
23 |  |  |  | В49-23 | 154,03 | 150,53 | 23 | В49-23 | 154,03 | 88-10(49) | 0 | 0 | 154,03 | 3.5 | 150,53
24 |  |  |  | В49-24 | 152,25 | 149,37 | 24 | В49-24 | 152,25 | 88-10(49) | 0 | 0 | 152,25 | 2.88 | 149,37
25 |  |  |  | В49-25 | 153,05 | 151,10 | 25 | В49-25 | 153,05 | 88-10(49) | 0 | 0 | 153,05 | 1.95 | 151,10
26 |  |  |  | В49-26 | 149,47 | 147,59 | 26 | В49-26 | 149,47 | 88-10(49) | 0 | 0 | 149,47 | 1.88 | 147,59
27 |  |  |  | В49-27 | 149,96 | 147,85 | 27 | В49-27 | 149,96 | 88-10(49) | 0 | 0 | 149,96 | 2.11 | 147,85
28 |  |  |  | В49-28 | 149,25 | 145,91 | 28 | В49-28 | 149,25 | 88-10(49) | 0 | 0 | 149,25 | 3.34 | 145,91
29 |  |  |  | В49-29 | 149,36 | 147,40 | 29 | В49-29 | 149,36 | 88-10(49) | 0 | 0 | 149,36 | 1.96 | 147,40
30 |  |  |  | В49-30 | 148,63 | 145,66 | 30 | В49-30 | 148,63 | 88-10(49) | 0 | 0 | 148,63 | 2.97 | 145,66
31 |  |  |  | В49-31 | 148,43 | 145,16 | 31 | В49-31 | 148,43 | 88-10(49) | 0 | 0 | 148,43 | 3.27 | 145,16
32 |  |  |  | В49-32 | 148,33 | 144,59 | 32 | В49-32 | 148,33 | 88-10(49) | 0 | 0 | 148,33 | 3.74 | 144,59
33 |  |  |  | В49-33 | 148,24 | 144,38 | 33 | В49-33 | 148,24 | 88-10(49) | 0 | 0 | 148,24 | 3.86 | 144,38
34 |  |  |  | В49-34 | 147,76 | 145,78 | 34 | В49-34 | 147,76 | 88-10(49) | 0 | 0 | 147,76 | 1.98 | 145,78
35 |  |  |  | В49-35 | 147,76 | 145,60 | 35 | В49-35 | 147,76 | 88-10(49) | 0 | 0 | 147,76 | 2.16 | 145,60
36 |  |  |  | В49-36 | 146,18 | 144,68 | 36 | В49-36 | 146,18 | 88-10(49) | 0 | 0 | 146,18 | 1.5 | 144,68
37 |  |  |  | В49-37 | 150,68 | 148,70 | 37 | В49-37 | 150,68 | 88-10(49) | 0 | 0 | 150,68 | 1.98 | 148,70
38 |  |  |  | В49-38 | 150,24 | 148,42 | 38 | В49-38 | 150,24 | 88-10(49) | 0 | 0 | 150,24 | 1.82 | 148,42
39 |  |  |  | В49-39 | 152,39 | 150,55 | 39 | В49-39 | 152,39 | 88-10(49) | 0 | 0 | 152,39 | 1.84 | 150,55
40 |  |  |  | В49-40 | 147,70 | 145,60 | 40 | В49-40 | 147,70 | 88-10(49) | 0 | 0 | 147,70 | 2.1 | 145,60
41 |  |  |  | В49-41 | 153,79 | 151,75 | 41 | В49-41 | 153,79 | 88-10(49) | 0 | 0 | 153,79 | 2.04 | 151,75
42 |  |  |  | В49-42 | 157,70 | 155,65 | 42 | В49-42 | 157,70 | 88-10(49) | 0 | 0 | 157,70 | 2.05 | 155,65
43 |  |  |  | В49-43 | 160,34 | 158,40 | 43 | В49-43 | 160,34 | 88-10(49) | 0 | 0 | 160,34 | 1.94 | 158,40
44 |  |  |  | В49-44 | 158,15 | 157,21 | 44 | В49-44 | 158,15 | 88-10(49) | 0 | 0 | 158,15 | 0.94 | 157,21
45 |  |  |  | В49-45 | 156,79 | 155,16 | 45 | В49-45 | 156,79 | 88-10(49) | 0 | 0 | 156,79 | 1.63 | 155,16
46 |  |  |  | В49-46 | 160,97 | 158,75 | 46 | В49-46 | 160,97 | 88-10(49) | 0 | 0 | 160,97 | 2.22 | 158,75
47 |  |  |  | В49-47 | 160,00 | 157,85 | 47 | В49-47 | 160,00 | 88-10(49) | 0 | 0 | 160,00 | 2.15 | 157,85
48 |  |  |  | В49-48 | 161,88 | 158,23 | 48 | В49-48 | 161,88 | 88-10(49) | 0 | 0 | 161,88 | 3.65 | 158,23
49 |  |  |  | В49-49 | 162,74 | 157,74 | 49 | В49-49 | 162,74 | 88-10(49) | 0 | 0 | 162,74 | 5 | 157,74
50 |  |  |  | В49-50 | 162,01 | 159,71 | 50 | В49-50 | 162,01 | 88-10(49) | 0 | 0 | 162,01 | 2.3 | 159,71
51 |  |  |  | В49-51 | 165,37 | 163,73 | 51 | В49-51 | 165,37 | 88-10(49) | 0 | 0 | 165,37 | 1.64 | 163,73
52 |  |  |  | В49-52 | 165,79 | 164,29 | 52 | В49-52 | 165,79 | 88-10(49) | 0 | 0 | 165,79 | 1.5 | 164,29
53 |  |  |  | В49-53 | 169,73 | 167,13 | 53 | В49-53 | 169,73 | 88-10(49) | 0 | 0 | 169,73 | 2.6 | 167,13
54 |  |  |  | В49-54 | 169,69 | 167,60 | 54 | В49-54 | 169,69 | 88-10(49) | 0 | 0 | 169,69 | 2.09 | 167,60
55 |  |  |  | В49-55 | 170,67 | 168,42 | 55 | В49-55 | 170,67 | 88-10(49) | 0 | 0 | 170,67 | 2.25 | 168,42
56 |  |  |  | В49-56 | 170,10 | 168,59 | 56 | В49-56 | 170,10 | 88-10(49) | 0 | 0 | 170,10 | 1.51 | 168,59
57 |  |  |  | В49-57 | 169,83 | 167,80 | 57 | В49-57 | 169,83 | 88-10(49) | 0 | 0 | 169,83 | 2.03 | 167,80
58 |  |  |  | В49-58 | 168,84 | 166,24 | 58 | В49-58 | 168,84 | 88-10(49) | 0 | 0 | 168,84 | 2.6 | 166,24
59 |  |  |  | В49-59 | 168,76 | 165,71 | 59 | В49-59 | 168,76 | 88-10(49) | 0 | 0 | 168,76 | 3.05 | 165,71
60 |  |  |  | В49-60 | 168,55 | 166,50 | 60 | В49-60 | 168,55 | 88-10(49) | 0 | 0 | 168,55 | 2.05 | 166,50
61 |  |  |  | В49-61 | 168,29 | 166,30 | 61 | В49-61 | 168,29 | 88-10(49) | 0 | 0 | 168,29 | 1.99 | 166,30
62 |  |  |  | В49-62 | 166,98 | 164,76 | 62 | В49-62 | 166,98 | 88-10(49) | 0 | 0 | 166,98 | 2.22 | 164,76
63 |  |  |  | В49-63 | 167,12 | 166,12 | 63 | В49-63 | 167,12 | 88-10(49) | 0 | 0 | 167,12 | 1 | 166,12
64 |  |  |  | В49-64 | 165,62 | 163,82 | 64 | В49-64 | 165,62 | 88-10(49) | 0 | 0 | 165,62 | 1.8 | 163,82
65 |  |  |  | В49-65 | 163,24 | 161,20 | 65 | В49-65 | 163,24 | 88-10(49) | 0 | 0 | 163,24 | 2.04 | 161,20
66 |  |  |  | В49-66 | 169,51 | 167,87 | 66 | В49-66 | 169,51 | 88-10(49) | 0 | 0 | 169,51 | 1.64 | 167,87
67 |  |  |  | В49-67 | 169,76 | 168,36 | 67 | В49-67 | 169,76 | 88-10(49) | 0 | 0 | 169,76 | 1.4 | 168,36
68 |  |  |  | В49-68 | 170,10 | 168,40 | 68 | В49-68 | 170,10 | 88-10(49) | 0 | 0 | 170,10 | 1.7 | 168,40
69 |  |  |  | В49-69 | 170,69 | 169,56 | 69 | В49-69 | 170,69 | 88-10(49) | 0 | 0 | 170,69 | 1.13 | 169,56
70 |  |  |  | В49-70 | 170,82 | 169,19 | 70 | В49-70 | 170,82 | 88-10(49) | 0 | 0 | 170,82 | 1.63 | 169,19
71 |  |  |  | В49-71 | 171,21 | 169,69 | 71 | В49-71 | 171,21 | 88-10(49) | 0 | 0 | 171,21 | 1.52 | 169,69
72 |  |  |  | В49-72 | 173,40 | 171,22 | 72 | В49-72 | 173,40 | 88-10(49) | 0 | 0 | 173,40 | 2.18 | 171,22
73 |  |  |  | В49-73 | 173,68 | 172,01 | 73 | В49-73 | 173,68 | 88-10(49) | 0 | 0 | 173,68 | 1.67 | 172,01
74 |  |  |  | В49-74 | 171,70 | 170,01 | 74 | В49-74 | 171,70 | 88-10(49) | 0 | 0 | 171,70 | 1.69 | 170,01
75 |  |  |  | В49-75 | 172,52 | 169,77 | 75 | В49-75 | 172,52 | 88-10(49) | 0 | 0 | 172,52 | 2.75 | 169,77
76 |  |  |  | В49-76 | 170,98 | 168,01 | 76 | В49-76 | 170,98 | 88-10(49) | 0 | 0 | 170,98 | 2.97 | 168,01
77 |  |  |  | В49-77 | 168,29 | 165,72 | 77 | В49-77 | 168,29 | 88-10(49) | 0 | 0 | 168,29 | 2.57 | 165,72
78 |  |  |  | В49-78 | 167,90 | 165,42 | 78 | В49-78 | 167,90 | 88-10(49) | 0 | 0 | 167,90 | 2.48 | 165,42
79 |  |  |  | В49-79 | 167,91 | 165,21 | 79 | В49-79 | 167,91 | 88-10(49) | 0 | 0 | 167,91 | 2.7 | 165,21
80 |  |  |  | В49-80 | 167,44 | 165,23 | 80 | В49-80 | 167,44 | 88-10(49) | 0 | 0 | 167,44 | 2.21 | 165,23
81 |  |  |  | В49-81 | 171,78 | 169,63 | 81 | В49-81 | 171,78 | 88-10(49) | 0 | 0 | 171,78 | 2.15 | 169,63
82 |  |  |  | В49-82 | 171,90 | 170,20 | 82 | В49-82 | 171,90 | 88-10(49) | 0 | 0 | 171,90 | 1.7 | 170,20
83 |  |  |  | В49-83 | 172,24 | 170,24 | 83 | В49-83 | 172,24 | 88-10(49) | 0 | 0 | 172,24 | 2 | 170,24
84 |  |  |  | В49-84 | 172,55 | 170,35 | 84 | В49-84 | 172,55 | 88-10(49) | 0 | 0 | 172,55 | 2.2 | 170,35
85 |  |  |  | В49-85 | 171,97 | 168,92 | 85 | В49-85 | 171,97 | 88-10(49) | 0 | 0 | 171,97 | 3.05 | 168,92
86 |  |  |  | В49-86 | 171,80 | 168,90 | 86 | В49-86 | 171,80 | 88-10(49) | 0 | 0 | 171,80 | 2.9 | 168,90
87 |  |  |  | В49-87 | 169,91 | 167,60 | 87 | В49-87 | 169,91 | 88-10(49) | 0 | 0 | 169,91 | 2.31 | 167,60
88 |  |  |  | В49-88 | 174,46 | 172,97 | 88 | В49-88 | 174,46 | 88-10(49) | 0 | 0 | 174,46 | 1.49 | 172,97
89 |  |  |  | В49-89 | 174,97 | 172,44 | 89 | В49-89 | 174,97 | 88-10(49) | 0 | 0 | 174,97 | 2.53 | 172,44
90 |  |  |  | В49-90 | 174,43 | 172,74 | 90 | В49-90 | 174,43 | 88-10(49) | 0 | 0 | 174,43 | 1.69 | 172,74
91 |  |  |  | В49-91 | 176,05 | 173,02 | 91 | В49-91 | 176,05 | 88-10(49) | 0 | 0 | 176,05 | 3.03 | 173,02
92 |  |  |  | В49-92 | 175,61 | 173,41 | 92 | В49-92 | 175,61 | 88-10(49) | 0 | 0 | 175,61 | 2.2 | 173,41
93 |  |  |  | В49-93 | 176,33 | 174,08 | 93 | В49-93 | 176,33 | 88-10(49) | 0 | 0 | 176,33 | 2.25 | 174,08
94 |  |  |  | В49-94 | 177,04 | 174,93 | 94 | В49-94 | 177,04 | 88-10(49) | 0 | 0 | 177,04 | 2.11 | 174,93
95 |  |  |  | В49-95 | 177,14 | 175,04 | 95 | В49-95 | 177,14 | 88-10(49) | 0 | 0 | 177,14 | 2.1 | 175,04
96 |  |  |  | В49-96 | 177,20 | 175,10 | 96 | В49-96 | 177,20 | 88-10(49) | 0 | 0 | 177,20 | 2.1 | 175,10
97 |  |  |  | В49-97 | 176,59 | 174,49 | 97 | В49-97 | 176,59 | 88-10(49) | 0 | 0 | 176,59 | 2.1 | 174,49
98 |  |  |  | В49-98 | 177.4 | 175.1 | 98 | В49-98 | 177.4 | 88-10(49) | 0 | 0 | 177.4 | 2.3 | 175.1
99 |  |  |  | В49-99 | 178,36 | 175,94 | 99 | В49-99 | 178,36 | 88-10(49) | 0 | 0 | 178,36 | 2.42 | 175,94
100 |  |  |  | В49-100 | 178,40 | 176,35 | 100 | В49-100 | 178,40 | 88-10(49) | 0 | 0 | 178,40 | 2.05 | 176,35
101 |  |  |  | В49-101 | 178,30 | 176,15 | 101 | В49-101 | 178,30 | 88-10(49) | 0 | 0 | 178,30 | 2.15 | 176,15
102 |  |  |  | В49-102 | 174,76 | 173,01 | 102 | В49-102 | 174,76 | 88-10(49) | 0 | 0 | 174,76 | 1.75 | 173,01
103 |  |  |  | В49-103 | 175,16 | 172,00 | 103 | В49-103 | 175,16 | 88-10(49) | 0 | 0 | 175,16 | 3.16 | 172,00
104 |  |  |  | В49-104 | 174,78 | 171,88 | 104 | В49-104 | 174,78 | 88-10(49) | 0 | 0 | 174,78 | 2.9 | 171,88
105 |  |  |  | В49-105 | 176,45 | 174,35 | 105 | В49-105 | 176,45 | 88-10(49) | 0 | 0 | 176,45 | 2.1 | 174,35
106 |  |  |  | В49-106 | 172,42 | 170,03 | 106 | В49-106 | 172,42 | 88-10(49) | 0 | 0 | 172,42 | 2.39 | 170,03
107 |  |  |  | В49-107 | 172,29 | 170,53 | 107 | В49-107 | 172,29 | 88-10(49) | 0 | 0 | 172,29 | 1.76 | 170,53
108 |  |  |  | В49-108 | 176,60 | 174,85 | 108 | В49-108 | 176,60 | 88-10(49) | 0 | 0 | 176,60 | 1.75 | 174,85
109 |  |  |  | В49-109 | 176,59 | 174,63 | 109 | В49-109 | 176,59 | 88-10(49) | 0 | 0 | 176,59 | 1.96 | 174,63
110 |  |  |  | В49-110 | 176,58 | 174,63 | 110 | В49-110 | 176,58 | 88-10(49) | 0 | 0 | 176,58 | 1.95 | 174,63
111 |  |  |  | В49-111 | 171,09 | 167,79 | 111 | В49-111 | 171,09 | 88-10(49) | 0 | 0 | 171,09 | 3.3 | 167,79
112 |  |  |  | В49-112 | 168,97 | 166,85 | 112 | В49-112 | 168,97 | 88-10(49) | 0 | 0 | 168,97 | 2.12 | 166,85
113 |  |  |  | В49-113 | 168,42 | 166,89 | 113 | В49-113 | 168,42 | 88-10(49) | 0 | 0 | 168,42 | 1.53 | 166,89
114 |  |  |  | В49-114 | 1753,37 | 173,13 | 114 | В49-114 | 1753,37 | 88-10(49) | 0 | 0 | 1753,37 | 1580.24 | 173,13
115 |  |  |  | В49-115 | 176,65 | 174,70 | 115 | В49-115 | 176,65 | 88-10(49) | 0 | 0 | 176,65 | 1.95 | 174,70
116 |  |  |  | В49-116 | 177,06 | 174,66 | 116 | В49-116 | 177,06 | 88-10(49) | 0 | 0 | 177,06 | 2.4 | 174,66
117 |  |  |  | В49-117 | 177,03 | 174,69 | 117 | В49-117 | 177,03 | 88-10(49) | 0 | 0 | 177,03 | 2.34 | 174,69
118 |  |  |  | В49-118 | 177,45 | 175,30 | 118 | В49-118 | 177,45 | 88-10(49) | 0 | 0 | 177,45 | 2.15 | 175,30
119 |  |  |  | В49-119 | 176,45 | 174,15 | 119 | В49-119 | 176,45 | 88-10(49) | 0 | 0 | 176,45 | 2.3 | 174,15
120 |  |  |  | В49-120 | 175,41 | 173,19 | 120 | В49-120 | 175,41 | 88-10(49) | 0 | 0 | 175,41 | 2.22 | 173,19
121 |  |  |  | В49-121 | 175,39 | 173,09 | 121 | В49-121 | 175,39 | 88-10(49) | 0 | 0 | 175,39 | 2.3 | 173,09
122 |  |  |  | В49-122 | 174,90 | 172,25 | 122 | В49-122 | 174,90 | 88-10(49) | 0 | 0 | 174,90 | 2.65 | 172,25
123 |  |  |  | В49-123 | 173,17 | 171,30 | 123 | В49-123 | 173,17 | 88-10(49) | 0 | 0 | 173,17 | 1.87 | 171,30
124 |  |  |  | В49-124 | 173,96 | 171,18 | 124 | В49-124 | 173,96 | 88-10(49) | 0 | 0 | 173,96 | 2.78 | 171,18
125 |  |  |  | В49-125 | 176,49 | 174,01 | 125 | В49-125 | 176,49 | 88-10(49) | 0 | 0 | 176,49 | 2.48 | 174,01
126 |  |  |  | В49-126 | 175,60 | 172,56 | 126 | В49-126 | 175,60 | 88-10(49) | 0 | 0 | 175,60 | 3.04 | 172,56
127 |  |  |  | В49-127 | 175,01 | 173,20 | 127 | В49-127 | 175,01 | 88-10(49) | 0 | 0 | 175,01 | 1.81 | 173,20
128 |  |  |  | В49-128 | 174,46 | 172,33 | 128 | В49-128 | 174,46 | 88-10(49) | 0 | 0 | 174,46 | 2.13 | 172,33
129 |  |  |  | В49-129 | 174,19 | 172,35 | 129 | В49-129 | 174,19 | 88-10(49) | 0 | 0 | 174,19 | 1.84 | 172,35
130 |  |  |  | В49-130 | 174,48 | 172,02 | 130 | В49-130 | 174,48 | 88-10(49) | 0 | 0 | 174,48 | 2.46 | 172,02
131 |  |  |  | В49-131 | 174,59 | 171,97 | 131 | В49-131 | 174,59 | 88-10(49) | 0 | 0 | 174,59 | 2.62 | 171,97
132 |  |  |  | В49-132 | 174,27 | 172,52 | 132 | В49-132 | 174,27 | 88-10(49) | 0 | 0 | 174,27 | 1.75 | 172,52
133 |  |  |  | В49-133 | 174,22 | 172,20 | 133 | В49-133 | 174,22 | 88-10(49) | 0 | 0 | 174,22 | 2.02 | 172,20
134 |  |  |  | В49-134 | 177,35 | 175,32 | 134 | В49-134 | 177,35 | 88-10(49) | 0 | 0 | 177,35 | 2.03 | 175,32
135 |  |  |  | В49-135 | 177,17 | 174,98 | 135 | В49-135 | 177,17 | 88-10(49) | 0 | 0 | 177,17 | 2.19 | 174,98
136 |  |  |  | В49-136 | 177,62 | 174,69 | 136 | В49-136 | 177,62 | 88-10(49) | 0 | 0 | 177,62 | 2.93 | 174,69
137 |  |  |  | В49-137 | 177,21 | 174,68 | 137 | В49-137 | 177,21 | 88-10(49) | 0 | 0 | 177,21 | 2.53 | 174,68
138 |  |  |  | В49-138 | 176,92 | 174,68 | 138 | В49-138 | 176,92 | 88-10(49) | 0 | 0 | 176,92 | 2.24 | 174,68
139 |  |  |  | В49-139 | 177,25 | 175,63 | 139 | В49-139 | 177,25 | 88-10(49) | 0 | 0 | 177,25 | 1.62 | 175,63
140 |  |  |  | В49-140 | 177,70 | 175,06 | 140 | В49-140 | 177,70 | 88-10(49) | 0 | 0 | 177,70 | 2.64 | 175,06
141 |  |  |  | В49-141 | 177,43 | 175,18 | 141 | В49-141 | 177,43 | 88-10(49) | 0 | 0 | 177,43 | 2.25 | 175,18
142 |  |  |  | В49-142 | 177,28 | 175,24 | 142 | В49-142 | 177,28 | 88-10(49) | 0 | 0 | 177,28 | 2.04 | 175,24
143 |  |  |  | В49-143 | 156,70 | 154,30 | 143 | В49-143 | 156,70 | 88-10(49) | 0 | 0 | 156,70 | 2.4 | 154,30
144 |  |  |  | В49-144 | 156,68 | 154,65 | 144 | В49-144 | 156,68 | 88-10(49) | 0 | 0 | 156,68 | 2.03 | 154,65
145 |  |  |  | В49-145 | 156,65 | 154,60 | 145 | В49-145 | 156,65 | 88-10(49) | 0 | 0 | 156,65 | 2.05 | 154,60
146 |  |  |  | В49-146 | 156,13 | 154,15 | 146 | В49-146 | 156,13 | 88-10(49) | 0 | 0 | 156,13 | 1.98 | 154,15
147 |  |  |  | В49-147 | 155,35 | 153,30 | 147 | В49-147 | 155,35 | 88-10(49) | 0 | 0 | 155,35 | 2.05 | 153,30
148 |  |  |  | В49-148 | 155,33 | 152,80 | 148 | В49-148 | 155,33 | 88-10(49) | 0 | 0 | 155,33 | 2.53 | 152,80
149 |  |  |  | В49-149 | 153,94 | 151,90 | 149 | В49-149 | 153,94 | 88-10(49) | 0 | 0 | 153,94 | 2.04 | 151,90
150 |  |  |  | В49-150 | 155,35 | 153,30 | 150 | В49-150 | 155,35 | 88-10(49) | 0 | 0 | 155,35 | 2.05 | 153,30
151 |  |  |  | В49-151 | 155,65 | 154,05 | 151 | В49-151 | 155,65 | 88-10(49) | 0 | 0 | 155,65 | 1.6 | 154,05
152 |  |  |  | В49-152 | 154,65 | 152,65 | 152 | В49-152 | 154,65 | 88-10(49) | 0 | 0 | 154,65 | 2 | 152,65
153 |  |  |  | В49-153 | 153,95 | 151,92 | 153 | В49-153 | 153,95 | 88-10(49) | 0 | 0 | 153,95 | 2.03 | 151,92
154 |  |  |  | В49-154 | 153,94 | 151,90 | 154 | В49-154 | 153,94 | 88-10(49) | 0 | 0 | 153,94 | 2.04 | 151,90
155 |  |  |  | В49-155 | 154,10 | 152,15 | 155 | В49-155 | 154,10 | 88-10(49) | 0 | 0 | 154,10 | 1.95 | 152,15
156 |  |  |  | В49-156 | 154,05 | 152,21 | 156 | В49-156 | 154,05 | 88-10(49) | 0 | 0 | 154,05 | 1.84 | 152,21
157 | [6 empty] | 157 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | [6 empty] | 158 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | [6 empty] | 159 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | [6 empty] | 160 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | [6 empty] | 161 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | [6 empty] | 162 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | [6 empty] | 163 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | [6 empty] | 164 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | [6 empty] | 165 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | [6 empty] | 166 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | [6 empty] | 167 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | [6 empty] | 168 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | [6 empty] | 169 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | [6 empty] | 170 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | [6 empty] | 171 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | [6 empty] | 172 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | [6 empty] | 173 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | [6 empty] | 174 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | [6 empty] | 175 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | [6 empty] | 176 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | [6 empty] | 177 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | [6 empty] | 178 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | [6 empty] | 179 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | [6 empty] | 180 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | [6 empty] | 181 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | [6 empty] | 182 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | [6 empty] | 183 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | [6 empty] | 184 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | [6 empty] | 185 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | [6 empty] | 186 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | [6 empty] | 187 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | [6 empty] | 188 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | [6 empty] | 189 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | [6 empty] | 190 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | [6 empty] | 191 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | [6 empty] | 192 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | [6 empty] | 193 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | [6 empty] | 194 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | [6 empty] | 195 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | [6 empty] | 196 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | [6 empty] | 197 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | [6 empty] | 198 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | [6 empty] | 199 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 88-10(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 49-97-13
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 49-97-13 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В49-13 |  | 88-10(49) | 165,05 | 163,01
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 4.2 | 200 | чавун
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 200 | відкрит
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 200
Ø 200

## 49-97-14
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 49-97-14 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В49-14 |  | 88-10(49) | 161,35 | 158,50
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 200 | чавун
2 | 1.9 | 150 | чавун
3 | 1.9 | 100 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б | 0.8
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3 | 100 | відкрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 150
Ø 200

## 49-97-15
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 49-97-15 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В49-15 |  | 88-10(49) | 161,28 | 158,60
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | сталь
2 | 1.9 | 76 | сталь
3 | 1.8 | 50 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 50 | відкрит
3 | 50 | відкрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 76
Ø 50
Ø 100

## 49-97-17
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 49-97-17 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В49-17 |  | 88-10(49) | 160,29 | 158,55
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 50 | сталь
2 | 1.8 | 25 | сталь
3 | 1.8 | 25 | сталь
4 | 1.8 | 25 | сталь
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25
3
4 | 25
5 | 25
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 50
Ø 25
Ø 25
Ø 25

## 49-97-20
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 49-97-20 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В49-20 |  | 88-10(49) | 161,52 | 159,20
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 300 | п/е
2 | 1.9 | 150 | чавун
3 |  | ПГ | на мережі
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 150 | відкрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300
Ø 150
Ø 300

## 49-97-21
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 49-97-21 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В49-21 |  | 88-10(49) | 159,23 | 157,20
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 300 | п/е
2 | 2.1 | 300 | п/е
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
камера | 3,0*2,5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 300 | відкрит
2 | 300 | відкрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300
Ø 300
Ø 300

## 49-97-22
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 49-97-22 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В49-22 |  | 88-10(49) | 153,55 | 152,03
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 300 | п/е
2 | 1.8 | 63 | п/е
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 50 | відкрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300
Ø 63
Ø 300

## 49-97-23
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 49-97-23 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В49-23 |  | 88-10(49) | 154,03 | 150,53
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 63 | п/е
2 |  | ПГ | на мережі
3 | 1.8 | 25 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б | 0.8
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3 | 25 | відкрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 63
Ø 25

## 49-97-26
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 49-97-26 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В49-26 |  | 88-10(49) | 149,47 | 147,59
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 25 | сталь
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б | 0.8
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 25 | відкрит
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 25

## 49-97-29
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 49-97-29 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В49-29 |  | 88-10(49) | 149,36 | 147,40
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 300 | п/е
2 | 1.9 | 25 | сталь
3 | 1.9 | 25 | п/е
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | на СТО мийка
3 | 25 | відкрит | на "Камелот"
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300
Ø 25
Ø 300
Ø 25

## 49-97-32
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 49-97-32 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В49-32 |  | 88-10(49) | 148,33 | 144,59
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 300 | п/е
2 | 1.8 | 25 | п/е
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | на РНС-3
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300
Ø 25
Ø 300

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________