## GPS точки Заріччя
Номер планшету
87-8(59)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В59-203 | 152,28 | 150,55 | 1 | В59-203 | 152,28 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,28 | 1.73 | 150,55
2 |  |  |  | В59-204 | 151,61 | 149,36 | 2 | В59-204 | 151,61 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,61 | 2.25 | 149,36
3 |  |  |  | В59-205 | 151,43 |  | 3 | В59-205 | 151,43 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,43 | 151.43 | 0
4 |  |  |  | В59-206 | 151,91 |  | 4 | В59-206 | 151,91 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,91 | 151.91 | 0
5 |  |  |  | В59-207 | 152,35 | 150,35 | 5 | В59-207 | 152,35 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,35 | 2 | 150,35
6 |  |  |  | В59-208 | 152,85 | 151,10 | 6 | В59-208 | 152,85 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,85 | 1.75 | 151,10
7 |  |  |  | В59-209 | 153,07 | 151,34 | 7 | В59-209 | 153,07 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,07 | 1.73 | 151,34
8 |  |  |  | В59-210 | 152,43 | 150,48 | 8 | В59-210 | 152,43 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,43 | 1.95 | 150,48
9 |  |  |  | В59-211 | 152,41 | 150,47 | 9 | В59-211 | 152,41 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,41 | 1.94 | 150,47
10 |  |  |  | В59-212 | 152,45 | 150,46 | 10 | В59-212 | 152,45 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,45 | 1.99 | 150,46
11 |  |  |  | В59-213 | 150,19 | 148,85 | 11 | В59-213 | 150,19 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,19 | 1.34 | 148,85
12 |  |  |  | В59-214 | 152,18 | 151,38 | 12 | В59-214 | 152,18 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,18 | 0.8 | 151,38
13 |  |  |  | В59-215 | 151,79 | 149,90 | 13 | В59-215 | 151,79 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,79 | 1.89 | 149,90
14 |  |  |  | В59-216 | 151,75 | 149,80 | 14 | В59-216 | 151,75 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,75 | 1.95 | 149,80
15 |  |  |  | В59-217 | 151,60 | 149,84 | 15 | В59-217 | 151,60 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,60 | 1.76 | 149,84
16 |  |  |  | В59-218 | 151,70 | 150,09 | 16 | В59-218 | 151,70 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,70 | 1.61 | 150,09
17 |  |  |  | В59-219 | 151,70 | 150,17 | 17 | В59-219 | 151,70 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,70 | 1.53 | 150,17
18 |  |  |  | В59-220 | 151,89 | 150,19 | 18 | В59-220 | 151,89 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,89 | 1.7 | 150,19
19 |  |  |  | В59-221 | 151,53 | 150,00 | 19 | В59-221 | 151,53 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,53 | 1.53 | 150,00
20 |  |  |  | В59-222 | 150,75 | 149,15 | 20 | В59-222 | 150,75 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,75 | 1.6 | 149,15
21 |  |  |  | В59-223 | 150,49 |  | 21 | В59-223 | 150,49 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,49 | 150.49 | 0
22 |  |  |  | В59-224 | 151,50 | 149,67 | 22 | В59-224 | 151,50 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,50 | 1.83 | 149,67
23 |  |  |  | В59-225 | 151,01 | 149,23 | 23 | В59-225 | 151,01 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,01 | 1.78 | 149,23
24 |  |  |  | В59-226 | 150,43 | 148,75 | 24 | В59-226 | 150,43 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,43 | 1.68 | 148,75
25 |  |  |  | В59-227 | 152,63 | 150,56 | 25 | В59-227 | 152,63 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,63 | 2.07 | 150,56
26 |  |  |  | В59-228 | 152,75 | 150,77 | 26 | В59-228 | 152,75 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,75 | 1.98 | 150,77
27 |  |  |  | В59-229 | 152,47 | 150,32 | 27 | В59-229 | 152,47 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,47 | 2.15 | 150,32
28 |  |  |  | В59-230 | 151,60 | 150,03 | 28 | В59-230 | 151,60 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,60 | 1.57 | 150,03
29 |  |  |  | В59-231 | 151,60 | 150,11 | 29 | В59-231 | 151,60 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,60 | 1.49 | 150,11
30 |  |  |  | В59-232 | 151,63 | 150,19 | 30 | В59-232 | 151,63 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,63 | 1.44 | 150,19
31 |  |  |  | В59-233 | 152,15 | 150,20 | 31 | В59-233 | 152,15 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,15 | 1.95 | 150,20
32 |  |  |  | В59-234 | 153,47 | 151,65 | 32 | В59-234 | 153,47 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,47 | 1.82 | 151,65
33 |  |  |  | В59-235 | 153,53 | 151,67 | 33 | В59-235 | 153,53 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,53 | 1.86 | 151,67
34 |  |  |  | В59-236 | 151,99 | 149,37 | 34 | В59-236 | 151,99 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,99 | 2.62 | 149,37
35 |  |  |  | В59-237 | 151,43 | 149,35 | 35 | В59-237 | 151,43 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,43 | 2.08 | 149,35
36 |  |  |  | В59-238 | 150,94 | 149,33 | 36 | В59-238 | 150,94 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,94 | 1.61 | 149,33
37 |  |  |  | В59-239 | 150,93 | 149,33 | 37 | В59-239 | 150,93 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,93 | 1.6 | 149,33
38 |  |  |  | В59-240 | 151,24 | 150,00 | 38 | В59-240 | 151,24 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,24 | 1.24 | 150,00
39 |  |  |  | В59-241 | 152,07 | 150,21 | 39 | В59-241 | 152,07 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,07 | 1.86 | 150,21
40 |  |  |  | В59-242 | 152,64 | 150,39 | 40 | В59-242 | 152,64 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,64 | 2.25 | 150,39
41 |  |  |  | В59-243 | 152,45 | 150,13 | 41 | В59-243 | 152,45 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,45 | 2.32 | 150,13
42 |  |  |  | В59-244 | 152,23 | 150,28 | 42 | В59-244 | 152,23 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,23 | 1.95 | 150,28
43 |  |  |  | В59-245 | 151,30 | 150,05 | 43 | В59-245 | 151,30 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,30 | 1.25 | 150,05
44 |  |  |  | В59-246 | 153,35 | 150,78 | 44 | В59-246 | 153,35 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,35 | 2.57 | 150,78
45 |  |  |  | В59-247 | 153,34 | 150,77 | 45 | В59-247 | 153,34 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,34 | 2.57 | 150,77
46 |  |  |  | В59-248 | 153,23 | 151,47 | 46 | В59-248 | 153,23 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,23 | 1.76 | 151,47
47 |  |  |  | В59-249 | 153,31 | 151,41 | 47 | В59-249 | 153,31 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,31 | 1.9 | 151,41
48 |  |  |  | В59-250 | 153,91 | 151,51 | 48 | В59-250 | 153,91 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,91 | 2.4 | 151,51
49 |  |  |  | В59-251 | 154,12 | 152,22 | 49 | В59-251 | 154,12 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,12 | 1.9 | 152,22
50 |  |  |  | В59-252 | 153,92 | 152,42 | 50 | В59-252 | 153,92 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,92 | 1.5 | 152,42
51 |  |  |  | В59-253 | 153,12 | 151,62 | 51 | В59-253 | 153,12 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,12 | 1.5 | 151,62
52 |  |  |  | В59-254 | 154,00 | 152,30 | 52 | В59-254 | 154,00 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,00 | 1.7 | 152,30
53 |  |  |  | В59-255 | 153,95 | 152,15 | 53 | В59-255 | 153,95 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,95 | 1.8 | 152,15
54 |  |  |  | В59-256 | 153,52 | 152,17 | 54 | В59-256 | 153,52 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,52 | 1.35 | 152,17
55 |  |  |  | В59-257 | 153,47 | 152,07 | 55 | В59-257 | 153,47 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,47 | 1.4 | 152,07
56 |  |  |  | В59-258 | 154,34 | 152,39 | 56 | В59-258 | 154,34 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,34 | 1.95 | 152,39
57 |  |  |  | В59-259 | 154,78 | 152,84 | 57 | В59-259 | 154,78 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,78 | 1.94 | 152,84
58 |  |  |  | В59-260 | 154,65 | 152,67 | 58 | В59-260 | 154,65 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,65 | 1.98 | 152,67
59 |  |  |  | В59-261 | 154,77 | 152,72 | 59 | В59-261 | 154,77 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,77 | 2.05 | 152,72
60 |  |  |  | В59-262 | 154,92 | 153,26 | 60 | В59-262 | 154,92 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,92 | 1.66 | 153,26
61 |  |  |  | В59-263 | 154,53 | 152,76 | 61 | В59-263 | 154,53 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,53 | 1.77 | 152,76
62 |  |  |  | В59-264 | 155,41 | 154,17 | 62 | В59-264 | 155,41 | 87-8(59) | 0 | 0 | 155,41 | 1.24 | 154,17
63 |  |  |  | В59-265 | 154,49 | 153,34 | 63 | В59-265 | 154,49 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,49 | 1.15 | 153,34
64 |  |  |  | В59-266 | 154,99 | 153,28 | 64 | В59-266 | 154,99 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,99 | 1.71 | 153,28
65 |  |  |  | В59-267 | 155,50 | 153,37 | 65 | В59-267 | 155,50 | 87-8(59) | 0 | 0 | 155,50 | 2.13 | 153,37
66 |  |  |  | В59-268 | 156,06 | 154,46 | 66 | В59-268 | 156,06 | 87-8(59) | 0 | 0 | 156,06 | 1.6 | 154,46
67 |  |  |  | В59-269 | 154,95 | 153,37 | 67 | В59-269 | 154,95 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,95 | 1.58 | 153,37
68 |  |  |  | В59-270 | 155,15 | 153,60 | 68 | В59-270 | 155,15 | 87-8(59) | 0 | 0 | 155,15 | 1.55 | 153,60
69 |  |  |  | В59-271 | 154,25 | 152,92 | 69 | В59-271 | 154,25 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,25 | 1.33 | 152,92
70 |  |  |  | В59-272 | 154,91 | 153,30 | 70 | В59-272 | 154,91 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,91 | 1.61 | 153,30
71 |  |  |  | В59-273 | 154,66 | 153,16 | 71 | В59-273 | 154,66 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,66 | 1.5 | 153,16
72 |  |  |  | В59-274 | 160,49 | 158,65 | 72 | В59-274 | 160,49 | 87-8(59) | 0 | 0 | 160,49 | 1.84 | 158,65
73 |  |  |  | В59-275 | 157,11 | 155,34 | 73 | В59-275 | 157,11 | 87-8(59) | 0 | 0 | 157,11 | 1.77 | 155,34
74 |  |  |  | В59-276 | 156,75 | 155,34 | 74 | В59-276 | 156,75 | 87-8(59) | 0 | 0 | 156,75 | 1.41 | 155,34
75 |  |  |  | В59-277 | 157,11 | 155,47 | 75 | В59-277 | 157,11 | 87-8(59) | 0 | 0 | 157,11 | 1.64 | 155,47
76 |  |  |  | В59-278 | 156,99 | 155,25 | 76 | В59-278 | 156,99 | 87-8(59) | 0 | 0 | 156,99 | 1.74 | 155,25
77 |  |  |  | В59-279 | 156,07 | 153,31 | 77 | В59-279 | 156,07 | 87-8(59) | 0 | 0 | 156,07 | 2.76 | 153,31
78 |  |  |  | В59-280 | 155,27 | 153,30 | 78 | В59-280 | 155,27 | 87-8(59) | 0 | 0 | 155,27 | 1.97 | 153,30
79 |  |  |  | В59-281 | 146,30 | 145,03 | 79 | В59-281 | 146,30 | 87-8(59) | 0 | 0 | 146,30 | 1.27 | 145,03
80 |  |  |  | В59-282 | 147,26 | 146,00 | 80 | В59-282 | 147,26 | 87-8(59) | 0 | 0 | 147,26 | 1.26 | 146,00
81 |  |  |  | В59-283 | 147,90 | 146,70 | 81 | В59-283 | 147,90 | 87-8(59) | 0 | 0 | 147,90 | 1.2 | 146,70
82 |  |  |  | В59-284 | 150,94 | 149,36 | 82 | В59-284 | 150,94 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,94 | 1.58 | 149,36
83 |  |  |  | В59-285 | 148,81 | 147,58 | 83 | В59-285 | 148,81 | 87-8(59) | 0 | 0 | 148,81 | 1.23 | 147,58
84 |  |  |  | В59-286 | 148,80 | 147,59 | 84 | В59-286 | 148,80 | 87-8(59) | 0 | 0 | 148,80 | 1.21 | 147,59
85 |  |  |  | В59-287 | 151,70 | 149,91 | 85 | В59-287 | 151,70 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,70 | 1.79 | 149,91
86 |  |  |  | В59-288 | 152,05 | 150,34 | 86 | В59-288 | 152,05 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,05 | 1.71 | 150,34
87 |  |  |  | В59-289 | 153,73 | 152,61 | 87 | В59-289 | 153,73 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,73 | 1.12 | 152,61
88 |  |  |  | В59-290 | 154,51 | 152,12 | 88 | В59-290 | 154,51 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,51 | 2.39 | 152,12
89 |  |  |  | В59-291 | 153,13 | 150,63 | 89 | В59-291 | 153,13 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,13 | 2.5 | 150,63
90 |  |  |  | В59-292 | 147,95 | 147,00 | 90 | В59-292 | 147,95 | 87-8(59) | 0 | 0 | 147,95 | 0.95 | 147,00
91 |  |  |  | В59-293 | 151,09 | 150,24 | 91 | В59-293 | 151,09 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,09 | 0.85 | 150,24
92 |  |  |  | В59-294 | 149,03 | 147,04 | 92 | В59-294 | 149,03 | 87-8(59) | 0 | 0 | 149,03 | 1.99 | 147,04
93 |  |  |  | В59-295 | 148,12 | 146,10 | 93 | В59-295 | 148,12 | 87-8(59) | 0 | 0 | 148,12 | 2.02 | 146,10
94 |  |  |  | В59-296 | 148,60 | 146,82 | 94 | В59-296 | 148,60 | 87-8(59) | 0 | 0 | 148,60 | 1.78 | 146,82
95 |  |  |  | В59-297 | 149,11 | 147,29 | 95 | В59-297 | 149,11 | 87-8(59) | 0 | 0 | 149,11 | 1.82 | 147,29
96 |  |  |  | В59-298 | 148,82 | 147,17 | 96 | В59-298 | 148,82 | 87-8(59) | 0 | 0 | 148,82 | 1.65 | 147,17
97 |  |  |  | В59-299 | 149,14 | 147,18 | 97 | В59-299 | 149,14 | 87-8(59) | 0 | 0 | 149,14 | 1.96 | 147,18
98 |  |  |  | В59-300 | 149,13 | 147,18 | 98 | В59-300 | 149,13 | 87-8(59) | 0 | 0 | 149,13 | 1.95 | 147,18
99 |  |  |  | В59-301 | 147,56 | 145,57 | 99 | В59-301 | 147,56 | 87-8(59) | 0 | 0 | 147,56 | 1.99 | 145,57
100 |  |  |  | В59-302 | 147,54 | 145,55 | 100 | В59-302 | 147,54 | 87-8(59) | 0 | 0 | 147,54 | 1.99 | 145,55
101 |  |  |  | В59-303 | 149,92 | 148,10 | 101 | В59-303 | 149,92 | 87-8(59) | 0 | 0 | 149,92 | 1.82 | 148,10
102 |  |  |  | В59-304 | 150,93 |  | 102 | В59-304 | 150,93 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,93 | 150.93 | 0
103 |  |  |  | В59-305 | 150,37 | 148,40 | 103 | В59-305 | 150,37 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,37 | 1.97 | 148,40
104 |  |  |  | В59-306 | 150,33 | 148,37 | 104 | В59-306 | 150,33 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,33 | 1.96 | 148,37
105 |  |  |  | В59-307 | 151,06 | 149,83 | 105 | В59-307 | 151,06 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,06 | 1.23 | 149,83
106 |  |  |  | В59-308 | 151,05 | 149,85 | 106 | В59-308 | 151,05 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,05 | 1.2 | 149,85
107 |  |  |  | В59-309 | 151,01 | 149,62 | 107 | В59-309 | 151,01 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,01 | 1.39 | 149,62
108 |  |  |  | В59-310 | 151,05 | 149,65 | 108 | В59-310 | 151,05 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,05 | 1.4 | 149,65
109 |  |  |  | В59-311 | 151,01 | 149,63 | 109 | В59-311 | 151,01 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,01 | 1.38 | 149,63
110 |  |  |  | В59-312 | 150,58 | 149,71 | 110 | В59-312 | 150,58 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,58 | 0.87 | 149,71
111 |  |  |  | В59-313 | 150,58 | 148,85 | 111 | В59-313 | 150,58 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,58 | 1.73 | 148,85
112 |  |  |  | В59-314 | 150,59 | 148,92 | 112 | В59-314 | 150,59 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,59 | 1.67 | 148,92
113 |  |  |  | В59-315 | 151,45 | 149,45 | 113 | В59-315 | 151,45 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,45 | 2 | 149,45
114 |  |  |  | В59-316 | 151,48 | 149,45 | 114 | В59-316 | 151,48 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,48 | 2.03 | 149,45
115 |  |  |  | В59-317 | 150,95 | 149,39 | 115 | В59-317 | 150,95 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,95 | 1.56 | 149,39
116 |  |  |  | В59-318 | 151,01 | 149,31 | 116 | В59-318 | 151,01 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,01 | 1.7 | 149,31
117 |  |  |  | В59-319 | 152,36 | 151,95 | 117 | В59-319 | 152,36 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,36 | 0.41 | 151,95
118 |  |  |  | В59-320 | 152,56 | 151,96 | 118 | В59-320 | 152,56 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,56 | 0.6 | 151,96
119 |  |  |  | В59-321 | 152,82 |  | 119 | В59-321 | 152,82 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,82 | 152.82 | 0
120 |  |  |  | В59-322 | 152,95 | 151,13 | 120 | В59-322 | 152,95 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,95 | 1.82 | 151,13
121 |  |  |  | В59-323 | 153,56 | 151,78 | 121 | В59-323 | 153,56 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,56 | 1.78 | 151,78
122 |  |  |  | В59-324 | 153,63 | 152,20 | 122 | В59-324 | 153,63 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,63 | 1.43 | 152,20
123 |  |  |  | В59-325 | 152,89 | 151,00 | 123 | В59-325 | 152,89 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,89 | 1.89 | 151,00
124 |  |  |  | В59-326 | 152,71 | 151,37 | 124 | В59-326 | 152,71 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,71 | 1.34 | 151,37
125 |  |  |  | В59-327 | 153,91 | 151,15 | 125 | В59-327 | 153,91 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,91 | 2.76 | 151,15
126 |  |  |  | В59-328 | 153,53 | 151,57 | 126 | В59-328 | 153,53 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,53 | 1.96 | 151,57
127 |  |  |  | В59-329 | 153,87 | 151,28 | 127 | В59-329 | 153,87 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,87 | 2.59 | 151,28
128 |  |  |  | В59-330 | 153,63 | 151,54 | 128 | В59-330 | 153,63 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,63 | 2.09 | 151,54
129 |  |  |  | В59-331 | 153,48 |  | 129 | В59-331 | 153,48 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,48 | 153.48 | 0
130 |  |  |  | В59-332 | 153,72 | 151,90 | 130 | В59-332 | 153,72 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,72 | 1.82 | 151,90
131 |  |  |  | В59-333 | 153,65 | 151,88 | 131 | В59-333 | 153,65 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,65 | 1.77 | 151,88
132 |  |  |  | В59-334 | 153,78 | 152,05 | 132 | В59-334 | 153,78 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,78 | 1.73 | 152,05
133 |  |  |  | В59-335 | 154,14 | 152,23 | 133 | В59-335 | 154,14 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,14 | 1.91 | 152,23
134 |  |  |  | В59-336 | 154,21 | 152,34 | 134 | В59-336 | 154,21 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,21 | 1.87 | 152,34
135 |  |  |  | В59-337 | 154,30 | 152,54 | 135 | В59-337 | 154,30 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,30 | 1.76 | 152,54
136 |  |  |  | В59-338 | 154,26 |  | 136 | В59-338 | 154,26 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,26 | 154.26 | 0
137 |  |  |  | В59-339 | 154,15 | 152,49 | 137 | В59-339 | 154,15 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,15 | 1.66 | 152,49
138 |  |  |  | В59-340 | 154,70 | 152,73 | 138 | В59-340 | 154,70 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,70 | 1.97 | 152,73
139 |  |  |  | В59-341 | 154,67 | 152,66 | 139 | В59-341 | 154,67 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,67 | 2.01 | 152,66
140 |  |  |  | В59-342 | 154,51 | 152,55 | 140 | В59-342 | 154,51 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,51 | 1.96 | 152,55
141 |  |  |  | В59-343 | 154,53 | 152,51 | 141 | В59-343 | 154,53 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,53 | 2.02 | 152,51
142 |  |  |  | В59-344 | 154,64 | 152,67 | 142 | В59-344 | 154,64 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,64 | 1.97 | 152,67
143 |  |  |  | В59-345 | 154,49 | 152,53 | 143 | В59-345 | 154,49 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,49 | 1.96 | 152,53
144 |  |  |  | В59-346 | 154,16 | 152,25 | 144 | В59-346 | 154,16 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,16 | 1.91 | 152,25
145 |  |  |  | В59-347 | 153,99 | 152,87 | 145 | В59-347 | 153,99 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,99 | 1.12 | 152,87
146 |  |  |  | В59-348 | 153,79 | 151,71 | 146 | В59-348 | 153,79 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,79 | 2.08 | 151,71
147 |  |  |  | В59-349 | 154,35 | 152,57 | 147 | В59-349 | 154,35 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,35 | 1.78 | 152,57
148 |  |  |  | В59-350 | 154,49 | 152,39 | 148 | В59-350 | 154,49 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,49 | 2.1 | 152,39
149 |  |  |  | В59-351 | 154,66 | 12,66 | 149 | В59-351 | 154,66 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,66 | 142 | 12,66
150 |  |  |  | В59-352 | 153,06 | 151,08 | 150 | В59-352 | 153,06 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,06 | 1.98 | 151,08
151 |  |  |  | В59-353 | 153,32 | 151,56 | 151 | В59-353 | 153,32 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,32 | 1.76 | 151,56
152 |  |  |  | В59-354 | 153,33 | 151,55 | 152 | В59-354 | 153,33 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,33 | 1.78 | 151,55
153 |  |  |  | В59-355 | 153,46 | 151,63 | 153 | В59-355 | 153,46 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,46 | 1.83 | 151,63
154 |  |  |  | В59-356 | 154,42 |  | 154 | В59-356 | 154,42 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,42 | 154.42 | 0
155 |  |  |  | В59-357 | 153,54 | 151,13 | 155 | В59-357 | 153,54 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,54 | 2.41 | 151,13
156 |  |  |  | В59-358 | 153,34 | 151,42 | 156 | В59-358 | 153,34 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,34 | 1.92 | 151,42
157 |  |  |  | В59-359 | 153,25 | 151,46 | 157 | В59-359 | 153,25 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,25 | 1.79 | 151,46
158 |  |  |  | В59-360 | 153,45 | 152,05 | 158 | В59-360 | 153,45 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,45 | 1.4 | 152,05
159 |  |  |  | В59-361 | 151,15 | 149,80 | 159 | В59-361 | 151,15 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,15 | 1.35 | 149,80
160 |  |  |  | В59-362 | 151,12 | 149,75 | 160 | В59-362 | 151,12 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,12 | 1.37 | 149,75
161 |  |  |  | В59-363 | 151,68 | 149,71 | 161 | В59-363 | 151,68 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,68 | 1.97 | 149,71
162 |  |  |  | В59-364 | 151,38 | 151,12 | 162 | В59-364 | 151,38 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,38 | 0.26 | 151,12
163 |  |  |  | В59-365 | 151,64 | 149,64 | 163 | В59-365 | 151,64 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,64 | 2 | 149,64
164 |  |  |  | В59-366 | 151,55 | 149,70 | 164 | В59-366 | 151,55 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,55 | 1.85 | 149,70
165 |  |  |  | В59-367 | 150,39 | 148,91 | 165 | В59-367 | 150,39 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,39 | 1.48 | 148,91
166 |  |  |  | В59-368 | 151,23 | 149,33 | 166 | В59-368 | 151,23 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,23 | 1.9 | 149,33
167 |  |  |  | В59-369 | 151,27 | 149,34 | 167 | В59-369 | 151,27 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,27 | 1.93 | 149,34
168 |  |  |  | В59-370 | 152,70 | 151,25 | 168 | В59-370 | 152,70 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,70 | 1.45 | 151,25
169 |  |  |  | В59-371 | 152,65 | 151,15 | 169 | В59-371 | 152,65 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,65 | 1.5 | 151,15
170 |  |  |  | В59-372 | 153,41 | 152,01 | 170 | В59-372 | 153,41 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,41 | 1.4 | 152,01
171 |  |  |  | В59-373 | 153,56 | 151,76 | 171 | В59-373 | 153,56 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,56 | 1.8 | 151,76
172 |  |  |  | В59-374 | 153,71 | 152,63 | 172 | В59-374 | 153,71 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,71 | 1.08 | 152,63
173 |  |  |  | В59-375 | 153,66 | 151,53 | 173 | В59-375 | 153,66 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,66 | 2.13 | 151,53
174 |  |  |  | В59-376 | 153,72 | 151,87 | 174 | В59-376 | 153,72 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,72 | 1.85 | 151,87
175 |  |  |  | В59-377 | 153,58 | 151,88 | 175 | В59-377 | 153,58 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,58 | 1.7 | 151,88
176 |  |  |  | В59-378 | 153,71 | 152,51 | 176 | В59-378 | 153,71 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,71 | 1.2 | 152,51
177 |  |  |  | В59-379 | 153,51 | 152,33 | 177 | В59-379 | 153,51 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,51 | 1.18 | 152,33
178 |  |  |  | В59-380 | 153,54 | 152,17 | 178 | В59-380 | 153,54 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,54 | 1.37 | 152,17
179 |  |  |  | В59-381 | 153,30 | 152,00 | 179 | В59-381 | 153,30 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,30 | 1.3 | 152,00
180 |  |  |  | В59-382 | 151,17 | 149,19 | 180 | В59-382 | 151,17 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,17 | 1.98 | 149,19
181 |  |  |  | В59-383 | 151,01 | 149,01 | 181 | В59-383 | 151,01 | 87-8(59) | 0 | 0 | 151,01 | 2 | 149,01
182 |  |  |  | В59-384 | 149,97 | 148,12 | 182 | В59-384 | 149,97 | 87-8(59) | 0 | 0 | 149,97 | 1.85 | 148,12
183 |  |  |  | В59-385 | 150,75 |  | 183 | В59-385 | 150,75 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,75 | 150.75 | 0
184 |  |  |  | В59-386 | 150,86 | 148,95 | 184 | В59-386 | 150,86 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,86 | 1.91 | 148,95
185 |  |  |  | В59-387 | 150,73 | 149,00 | 185 | В59-387 | 150,73 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,73 | 1.73 | 149,00
186 |  |  |  | В59-388 | 152,30 | 150,48 | 186 | В59-388 | 152,30 | 87-8(59) | 0 | 0 | 152,30 | 1.82 | 150,48
187 |  |  |  | В59-389 | 149,84 | 148,50 | 187 | В59-389 | 149,84 | 87-8(59) | 0 | 0 | 149,84 | 1.34 | 148,50
188 |  |  |  | В59-390 | 150,28 | 148,48 | 188 | В59-390 | 150,28 | 87-8(59) | 0 | 0 | 150,28 | 1.8 | 148,48
189 |  |  |  | В59-391 | 149,88 | 147,64 | 189 | В59-391 | 149,88 | 87-8(59) | 0 | 0 | 149,88 | 2.24 | 147,64
190 |  |  |  | В59-392 | 149,78 | 147,64 | 190 | В59-392 | 149,78 | 87-8(59) | 0 | 0 | 149,78 | 2.14 | 147,64
191 |  |  |  | В59-393 | 149,58 | 147,65 | 191 | В59-393 | 149,58 | 87-8(59) | 0 | 0 | 149,58 | 1.93 | 147,65
192 |  |  |  | В59-394 | 154,06 | 152,06 | 192 | В59-394 | 154,06 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,06 | 2 | 152,06
193 |  |  |  | В59-395 | 154,24 | 152,11 | 193 | В59-395 | 154,24 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,24 | 2.13 | 152,11
194 |  |  |  | В59-396 | 153,82 | 152,10 | 194 | В59-396 | 153,82 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,82 | 1.72 | 152,10
195 |  |  |  | В59-397 | 154,10 | 152,17 | 195 | В59-397 | 154,10 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,10 | 1.93 | 152,17
196 |  |  |  | В59-398 | 153,85 | 152,23 | 196 | В59-398 | 153,85 | 87-8(59) | 0 | 0 | 153,85 | 1.62 | 152,23
197 |  |  |  | В59-399 | 154,48 | 153,18 | 197 | В59-399 | 154,48 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,48 | 1.3 | 153,18
198 |  |  |  | В59-400 | 154,43 | 152,73 | 198 | В59-400 | 154,43 | 87-8(59) | 0 | 0 | 154,43 | 1.7 | 152,73
199 |  |  |  | В59-401 | 149,32 | 147,59 | 199 | В59-401 | 149,32 | 87-8(59) | 0 | 0 | 149,32 | 1.73 | 147,59
200 |  |  |  | В59-402 | 148,67 | 147,15 | 200 | В59-402 | 148,67 | 87-8(59) | 0 | 0 | 148,67 | 1.52 | 147,15

## 59-104-325
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 59-104-325 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В59-325 |  | 87-8(59) | 152,89 | 151,00
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3 | 1.8 | 25 | сталь
4 | 1.8 | 32 | сталь
5 | 1.8 | 32 | сталь
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №12 по вул. Садовій
3 | 25 | відкрит | до №5 по вул. Садовій
4 | 32 | відкрит | до №10 по вул. Садовій
5 | 32 | відкрит | до №8 по вул. Садовій
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 32
Ø 25
Ø 32
Ø 100
Ø 100

## 59-104-325а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 59-104-325а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В59-325а |  | 87-8(59)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3 | 1.8 | 25 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №6 по вул. Садовій
3 | 25 | відкрит | до №3 по вул. Садовій
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 25
Ø 100
Ø 100

## 59-104-325б
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 59-104-325б |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В59-325б |  | 87-8(59)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №3 кв.? по вул. Садовій
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100

## 59-104-325в
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 59-104-325в |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В59-325в |  | 87-8(59)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3 | 1.8 | 25 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №4 кв.? по вул. Садовій
3 | 25 | відкрит | до №1 по вул. Садовій
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 25
Ø 100
Ø 100

## 59-104-325г
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 59-104-325г |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В59-325г |  | 87-8(59)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
п/е | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №4 кв.2 по вул. Садовій
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100

## 59-104-327
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 59-104-327 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В59-327 |  | 87-8(59) | 153,91 | 151,15
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3 | 1.8 | 25 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №12 кв.1 по вул. Садовій
3 | 25 | відкрит | до №7 по вул. Садовій
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 25
Ø 100
Ø 100

## 59-104-329
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 59-104-329 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В59-329 |  | 87-8(59) | 153,87 | 151,28
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3 | 1.8 | 25 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №14 по вул. Садовій
3 | 25 | відкрит | до №9 по вул. Садовій
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 25
Ø 100
Ø 100

## 59-104-330
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 59-104-330 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В59-330 |  | 87-8(59) | 153,63 | 151,54
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3 | 1.8 | 25 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №20 по вул. Садовій
3 | 25 | відкрит | до №9 а по вул. Садовій
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 25
Ø 100
Ø 100

## 59-104-331
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 59-104-331 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В59-331 |  | 87-8(59) | 153,48 | 0 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 59-104-332
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 59-104-332 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В59-332 |  | 87-8(59) | 153,72 | 151,90
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №22 по вул. Садовій
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100

## 59-104-333
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 59-104-333 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В59-333 |  | 87-8(59) | 153,65 | 151,88
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3 | 1.8 | 25 | сталь
4 | 1.8 | 25 | п/е
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №24 кв.? по вул. Садовій
3 | 25 | відкрит | до №13 кв.? по вул. Садовій
4 | 25 | відкрит | до №24 кв.? по вул. Садовій
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 25
Ø 100
Ø 100
Ø 25

## 59-104-334
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 59-104-334 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В59-334 |  | 87-8(59) | 153,78 | 152,05
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3 | 1.8 | 25 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №24 по вул. Садовій
3 | 25 | відкрит | до №13 по вул. Садовій
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100
Ø 25

## 59-104-336
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 59-104-336 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В59-336 |  | 87-8(59) | 154,21 | 152,34
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №17 по вул. Садовій
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100

## 59-104-336а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 59-104-336а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В59-336а |  | 87-8(59)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №26 по вул. Садовій
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100

## 59-104-337
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 59-104-337 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В59-337 |  | 87-8(59) | 154,30 | 152,54
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 100 | чавун
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | до №58 по вул. Шевченко (д/с)
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 100

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________